## Lot N°01 DEMOLITION - GROS OEU
|  | U | Qté Entreprise | Prix en € | Total en €
| DEMOLITION - GROS OEUVRE |  |  |  |  | CH2 | 210
1 | DEMOLITIONS / CURAGE |  |  |  |  | CH3 | 202
1.2 | ETAT DES LIEUX / CONSTAT D'HUISSIER |  |  |  |  | CH4
1.2.1 | Intervention d’un huissier de justice avant travaux | FT |  |  | 0 | ART | 001-E511
Localisation :
Ensemble des zone de travaux du projet
| Total ETAT DES LIEUX / CONSTAT D'HUISSIER |  |  |  | 0 | STOT
1.3 | DEMOLITION DES OUVRAGES EXTERIEURS COMPRIS EVACUATION |  |  |  |  | CH4
1.3.1 | DEMOLITION DES OUVRAGES D'ACCES |  |  |  |  | CH5
1.3.1.1 | Démolition de l'escalier en béton et des gardes corps | ENS |  |  | 0 | ART | 001-F188
Localisation :
Escalier béton à l'entrée de l’amphithéâtre
1.3.2 | DEMOLITION DES OUVRAGES EN BETON |  |  |  |  | CH5
1.3.2.1 | Démolition des murs de soutennement | ENS |  |  | 0 | ART | 001-F189
Localisation :
Murs au droit de la future rampe PMR créée
Y compris muret attenant entre talus et place de parking
| Total DEMOLITION DES OUVRAGES EXTERIEURS COMPRIS EVACUATION |  |  |  | 0 | STOT
1.4 | DEMOLITION DES OUVRAGES INTERIEURS COMPRIS EVACUATION |  |  |  |  | CH4
1.4.1 | DEMOLITION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | CH5
1.4.1.1 | Démolition de murs et refends en maçonnerie d'agglomérés de ciment | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A429
Localisation :
Maçonnerie au droit des futures sanitaires Hommes
- Démolition partielle
1.4.2 | DEMOLITION DES AMENAGEMENTS |  |  |  |  | CH5
| Démolition de cloisonnements intérieurs |  |  |  |  | CH6
1.4.2.1 | Démolition de cloisons coulissantes | ENS |  |  | 0 | ART | 000-A441
Localisation :
Cloison entre salle de réunion et Hall d’entrée
| Démolition de mobilier |  |  |  |  | CH6
1.4.2.2 | Dépose et mise à disposition des escaliers d’accès existants | ENS |  |  | 0 | ART | 001-E510
Localisation :
Estrade de l’amphithéâtre (2 u)
| Démolition des revêtements de sol |  |  |  |  | CH6
1.4.2.3 | Démolition de revêtements de sols en moquette | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A443
Localisation :
Sol moquette de l’amphithéâtre, compris estrade
1.4.2.4 | Démolition de revêtements de sols en PVC | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A444
Localisation :
Dans l'emprise du hall d’accueil et de la future salle de réunion
Dans l'arrière scène et circulation haute de l’amphithéâtre
1.4.2.5 | Démolition de revêtements de sols en carrelage | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A446
Localisation :
Dans l'emprise des sanitaires existants
| Total DEMOLITION DES OUVRAGES INTERIEURS COMPRIS EVACUATION |  |  |  | 0 | STOT
| Total DEMOLITIONS / CURAGE |  |  |  | 0 | STOT
2 | GROS OEUVRE |  |  |  |  | CH3
2.3 | PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Sondage et reconnaissance des fondations existantes avant travaux | FT |  |  | 0 | ART | 000-A764
| Total PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 | STOT
2.4 | TRAVAUX SUR L'EXISTANT |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | REBOUCHAGE DE BAIES ET AUTRES |  |  |  |  | CH5
| En maçonnerie d'agglomérés de ciment |  |  |  |  | CH6
2.4.1.1 | Bouchement de baie en maçonnerie d'aggloméré de 20 cm d'épaisseur | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A777
Localisation :
Baie de porte 1 up dans future sanitaire femme
| En béton |  |  |  |  | CH6
2.4.1.2 | Bouchement de la grille de ventilation existante | U |  |  | 0 | ART | 001-F252
Localisation :
Grille de ventilation existante (1u)
2.4.1.3 | Bouchement des lanterneaux existants | U |  |  | 0 | ART | 001-F251
Localisation :
Suivant plans, lanterneaux de l’amphithéâtre (4u)
| Calfeutrement |  |  |  |  | CH6
2.4.1.4 | Calfeutrement coupe feu | U |  |  | 0 | ART | 001-F263
Localisation :
Calfeutrement des ouvertures séparant le local technique et l'amphithéâtre,
2.4.2 | PERCEMENT - FACONNEMENT - FRANGEMENT |  |  |  |  | CH5
| CARROTAGES |  |  |  |  | CH6
2.4.2.1 | Carrotages dans plancher BA | U |  |  | 0 | ART | 001-F259
Localisation :
Suivant plan BE fluide et archi: 1 u Ø 350
2.4.2.2 | Carrotages dans parois verticales | U |  |  | 0 | ART | 001-F258
Localisation :
Suivant plan BE fluide et archi: 2 u Ø 350
| CREATION D'OUVERTURES DANS PAROIS MACONNERIE/BETON |  |  |  |  | CH6
2.4.2.3 | Frangement dans existant - pour future porte IS 1UP | U |  |  | 0 | ART | 002-B063
Localisation :
Pour porte issues de secours de part et d’autre du sas créé attenant à l’amphithéâtre. (2 u)
2.4.2.4 | Agrandissement de la baie de porte existante | U |  |  | 0 | ART | 001-F239
Localisation :
Agrandissement de la baie de porte conservée : future accès sanitaire femmes (1u)
| Total TRAVAUX SUR L'EXISTANT |  |  |  | 0 | STOT
2.5 | INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | CH4
2.5.1 | FONDATIONS |  |  |  |  | CH5
| MASSIFS ISOLES |  |  |  |  | CH6
| Fouilles |  |  |  |  | CH6
2.5.1.1 | Fouilles en puits pour massifs de fondations isolés | M3 |  |  | 0 | ART | 000-A782
Localisation :
Ensemble des massifs isolés du projet
Y compris pour l'escalier créé
Suivant étude BE
| Bétons |  |  |  |  | CH6
2.5.1.2 | Béton de propreté | M3 |  |  | 0 | ART | 000-A786
Localisation :
Ensemble des massifs isolés du projet
Y compris pour l'escalier créé
Suivant étude BE
2.5.1.3 | Gros béton pour rattrapage du bon sol | M3 |  |  | 0 | ART | 000-A785
Localisation :
Ensemble des massifs isolés du projet
Y compris pour l'escalier créé
Suivant étude BE
2.5.1.4 | Béton pour ouvrages armés (massifs) | M3 |  |  | 0 | ART | 000-A787
Localisation :
Ensemble des massifs isolés du projet
Y compris pour l'escalier créé
Suivant étude BE
| Armatures |  |  |  |  | CH6
2.5.1.5 | Aciers ha / adx | KG |  |  | 0 | ART | 001-A159
Localisation :
Ensemble des massifs isolés du projet
Y compris pour l'escalier créé
Suivant étude BE
| SEMELLES FILANTES |  |  |  |  | CH6
| Fouilles |  |  |  |  | CH6
2.5.1.6 | Fouilles en tranchées pour semelles de fondations filantes | M3 |  |  | 0 | ART | 001-A162
Localisation :
Ensemble des semelles filantes du projet
Suivant étude BE
| Bétons |  |  |  |  | CH6
2.5.1.7 | Béton de propreté | M3 |  |  | 0 | ART | 001-A165
Localisation :
Ensemble des semelles filantes du projet
Suivant étude BE
2.5.1.8 | Gros béton pour rattrapage du bon sol | M3 |  |  | 0 | ART | 001-A166
Localisation :
Ensemble des semelles filantes du projet
Suivant étude BE
2.5.1.9 | Béton pour ouvrages armés (semelles) | M3 |  |  | 0 | ART | 001-A158
Localisation :
Ensemble des semelles filantes du projet
Suivant étude BE
| Armatures |  |  |  |  | CH6
2.5.1.10 | Aciers ha / adx | KG |  |  | 0 | ART | 001-A160
Localisation :
Ensemble des semelles filantes du projet
Suivant étude BE
| RADIERS |  |  |  |  | CH6
| Fouilles |  |  |  |  | CH6
2.5.1.11 | Fouilles en tranchées pour radiers | M3 |  |  | 0 | ART | 001-B191
Localisation :
Ensemble des radiers du projet
Suivant étude BA
| Bétons |  |  |  |  | CH6
2.5.1.12 | Béton de propreté | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A814
Localisation :
Ensemble des radiers du projet
Suivant étude BA
2.5.1.13 | Gros béton pour rattrapage du bon sol | M3 |  |  | 0 | ART | 001-F369
Localisation :
Ensemble des radiers du projet
Suivant étude BA
2.5.1.14 | Béton | M3 |  |  | 0 | ART | 000-A815
Localisation :
Ensemble des radiers du projet
Suivant étude BA
| Coffrages |  |  |  |  | CH6
2.5.1.15 | Coffrage ordinaire pour rives | ML |  |  | 0 | ART | 000-A816
Localisation :
Ensemble des radiers du projet
Suivant étude BA
| Armatures |  |  |  |  | CH6
2.5.1.16 | Aciers HA / TS | KG |  |  | 0 | ART | 000-A817
Localisation :
Ensemble des radiers du projet
Suivant étude BA
2.5.2 | DALLAGES |  |  |  |  | CH5
2.5.2.1 | Dallage sur terre plein finition lissée | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A991
Localisation :
Dallage horizontale sur terre plein de l'IS à l'entrée principale de l'amphithéâtre
Y compris prolongement dans le SAS créé et raccord sur existant
2.5.2.2 | Contre dalle portée en BA | M2 |  |  | 0 | ART | 001-F247
Localisation :
Contre dalle de circulation de la rampe, au droit des radiers
2.5.3 | TRAITEMENT DE L'HUMIDITE |  |  |  |  | CH5
2.5.3.1 | Enduit hydrofuge bitumineux sur murs enterrés | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A830
Localisation :
Parois BA verticales
| Total INFRASTRUCTURE |  |  |  | 0 | STOT
2.6 | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | VOILES BETON ARME |  |  |  |  | CH5
2.6.1.1 | Béton pour voiles compris coffrage | M3 |  |  | 0 | ART | 000-A850
Localisation :
Voiles BA suivant étude structure
Compris sous bassement ou parois enterrées
2.6.1.2 | Aciers HA / TS | KG |  |  | 0 | ART | 000-A852
Localisation :
Voiles BA suivant étude structure
Compris sous bassement ou parois enterrées
2.6.2 | REHAUSE BETON |  |  |  |  | CH5
2.6.2.1 | Rehausse béton 25 cm | ML |  |  | 0 | ART | 001-F250
Localisation :
Localisation suivant plan et étude BA
2.6.2.2 | Rehausse béton 20 cm | ML |  |  | 0 | ART | 001-F249
Localisation :
Localisation suivant plan et étude BA
2.6.3 | PLANCHERS |  |  |  |  | CH5
| Planchers coffrés |  |  |  |  | CH6
2.6.3.1 | Plancher dalle pleine ép 16 - Surcharge 350 kg/m² (surcharge d'exploitation) | M2 |  |  | 0 | ART | 001-F113
Localisation :
Suivant étude BE structure
- Au droit de la sortie de secours créée
- Le long de la gaine VMC en BA
2.6.4 | ESCALIERS ET PALIERS |  |  |  |  | CH5
| Escalier béton |  |  |  |  | CH6
2.6.4.1 | Rampe piéton avec emmarchement - finition balayée | ENS |  |  | 0 | ART | 001-F368
Localisation :
Accès à l'entrée principale
2.6.4.2 | Escalier extérieur en béton armé – compris palier - finition balayée | ENS |  |  | 0 | ART | 001-F424
Localisation :
Escalier extérieur créé
2.6.5 | ETANCHEITE |  |  |  |  | CH5
2.6.5.1 | Étanchéité bicouche anti-racine sur parois horizontales extérieures – avec relevés | M2 |  |  | 0 | ART | 001-F364
Localisation :
Toiture béton du SAS créé
Y compris reprise ponctuelle le long des parois existantes
| Total SUPERSTRUCTURE |  |  |  | 0 | STOT
2.7 | MACONNERIES |  |  |  |  | CH4
2.7.1 | MACONNERIES D'AGGLOMERES DE CIMENT |  |  |  |  | CH5
2.7.1.1 | Maçonnerie d'agglomérés de ciment creux épaisseur 10 cm | M2 |  |  | 0 | ART | 000-A871
Localisation :
Fermeture du SAS au droit des IS créées
2.7.2 | DIVERS |  |  |  |  | CH5
2.7.2.1 | Coiffe métallique en aluminium | ML |  |  | 0 | ART | 001-E395
Localisation :
Au droit de l'ensemble des parois en BA existante et projet
2.7.2.2 | Seuils béton | ML |  |  | 0 | ART | 001-F214
Localisation :
Porte IS métallique
| Total MACONNERIES |  |  |  | 0 | STOT
2.8 | ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS |  |  |  |  | CH4
2.8.1 | RESEAUX ASSAINISSEMENTS |  |  |  |  | CH5
| Canalisations dans fouilles |  |  |  |  | CH6
2.8.1.1 | Découpe dans dallage pour création des fouilles | ML |  |  | 0 | ART | 002-B123
Localisation :
Au droit du réseau d'assainissement projet
2.8.1.2 | Canalisations PVC Ø -- compris fouille | ML |  |  | 0 | ART | 000-A909
Localisation :
Réseau d'assainissement projet
2.8.1.3 | Attentes PVC pour raccordement WC / Urinoirs / Lave mains | U |  |  | 0 | ART | 000-A917
Localisation :
Ensemble des WC urinoirs et lave mains
2.8.1.4 | Reconstitution de dallage en béton après passage de réseaux | FT |  |  | 0 | ART | 001-F246
Localisation :
Au droit du réseau d'assainissement projet
| Regards sur réseaux d'assainissement |  |  |  |  | CH6
2.8.1.5 | Regard de visite -- x -- | U |  |  | 0 | ART | 000-A913
Localisation :
Ensemble des regards sur le réseau d'assainissement (le cas échéant)
| Raccordements EU |  |  |  |  | CH6
2.8.1.6 | Piquage des réseaux d’eaux usées (EU) sur réseau existant | U |  |  | 0 | ART | 002-B130
Localisation :
Raccordement sur réseau principale existant entre les maçonneries des blocs sanitaires H/F
| Prestations diverses |  |  |  |  | CH6
2.8.1.7 | Obturation et neutralisation des anciens points de raccordement et évacuations existantes | FT |  |  | 0 | ART | 001-F242
Localisation :
Ensemble des anciens points de raccordement et évacuations existantes
2.8.1.8 | Mise en service et essais des réseaux | ENS |  |  | 0 | ART | 001-B158
Localisation :
Réseaux EU
| Total ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS |  |  |  | 0 | STOT
2.9 | GENIE CIVIL POUR AMENAGEMENTS DES LOCAUX TECHNIQUES |  |  |  |  | CH4
2.9.1 | Dévoiement et reconfiguration de gaine de ventilation en béton armé – avec cuvelage et évacuation EP | ENS |  |  | 0 | ART | 001-F253
2.9.2 | Grille de ventilation | U |  |  | 0 | ART | 001-F254
Localisation :
Grille de ventilation en tête de la gaine BA
| Total GENIE CIVIL POUR AMENAGEMENTS DES LOCAUX TECHNIQUES |  |  |  | 0 | STOT
| Total GROS OEUVRE |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°01 DEMOLITION - GROS OEUVRE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
REHABILITATION DE L'AMPHITHEATRE TROADEC
Rue de l'Île d'Yeu BP 21105 Cedex 3 - 44311 - Nantes
Lot N°01 DEMOLITION - GROS OEUVRE
D.P.G.F
18/12/2025