## DPGF Lot 01
25-015BAT - Lot n°1 Système de contrôle d’accès : entretien et maintenance préventive et corrective, d’un système de contrôle d’accès Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
|  | Temps passé en heure pour la réalisation de la maintenance** | Total HT | Total TTC TVA 20%
PRESTATIONS DE CONTRÔLE D ACCES - MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
1 | RDC LOCAL INFO & AUTOCOM : - Centrale contrôle d'accès, - Alimentation 24V 75A + Batteries, - Eclateur de bus - Lecteur de badges de proximité pour carte Mifare 13,56 Mhz - Carte relais pour constater événements télésurveillance - Liaison vers transmetteur de la centrale anti-intrusion par carte relais : tous les évènements du contrôle d'accès seront envoyés au télésurveilleur - Module de verrouillage - récupération et connexion de l'ensemble des périphériques de porte (bouton sortie, déclencheur manuel, gâche, clavier) - Dépose des organes de commande de l'ancien système ainsi que leurs câbles d'alimentation - Cable RO2V 3G 2,5mm² - Câble 3 paires 9/10 - Divers accessoires de pose et raccordements
2 | RDC ACCUEIL ENTREE VISITEURS - Centrale contrôle d'accès - Alimentation 24V 75A + Batteries - Eclateur de bus - Lecteur de badges de proximité type extérieur inox pour carte Mifare 13,56 Mhz - Carte relais pour constater événements télésurveillance - Liaison vers transmetteur de la centrale anti-intrusion par carte relais : tous les évènements du contrôle d'accès seront envoyés au télésurveilleur - Module de verrouillage - Récupération et connexion de l'ensemble des périphériques de porte (bouton sortie, déclencheur manuel, gâche, ventouses intégrées dans porte sortie, buzzer, contacts de portes, clavier) - Dépose des organes de commande de l'ancien système ainsi que leurs câbles d'alimentation - Organe de commande de la porte d'entrée du bâtiment à installer sur banque de l’accueil et à relier à l'interphone comprenant fourniture (organe, câblage) et pose - Cable RO2V 3G 2,5mm² - Câble 3 paires 9/10 - Divers accessoires de pose et raccordements - La main d'œuvre spécialisée
3 | RDC PORTE PALIERE PARKING - Centrale contrôle d'accès - Alimentation 24V 75A + Batteries - Eclateur de bus - Lecteur de badges de proximité type extérieur inox pour carte Mifare 13,56 Mhz - Carte relais pour constater événements télésurveillance - Liaison vers transmetteur de la centrale anti-intrusion par carte relais : tous les évènements du contrôle d'accès seront envoyés au télésurveilleur - Module de verrouillage - Récupération et connexion de l'ensemble des périphériques de porte (bouton sortie, ventouses, barres anti-panique, buzzer) - Dépose des organes de commande de l'ancien système ainsi que leurs câbles d'alimentation - Cable RO2V 3G 2,5mm² - Câble 3 paires 9/10 - Divers accessoires de pose et raccordements - La main d'œuvre spécialisée
4 | RDC PORTE ACCES EXTERIEUR"DPROD" CNED - Centrale contrôle d'accès - Alimentation 24V 75A + Batteries - Eclateur de bus - Lecteur de badges de proximité type extérieur inox pour carte Mifare 13,56 Mhz - Carte relais pour constater événements télésurveillance - Liaison vers transmetteur de la centrale anti-intrusion par carte relais : tous les évènements du contrôle d'accès seront envoyés au télésurveilleur - Module de verrouillage - Récupération et connexion de l'ensemble des périphériques de porte (bouton sortie, déclencheur manuel, boite à clé, ventouses, buzzer) - Dépose des organes de commande de l'ancien système ainsi que leurs câbles d'alimentation - Cable RO2V 3G 2,5mm² - Câble 3 paires 9/10 - Divers accessoires de pose et raccordements -La main d'œuvre spécialisée
5 | PORTILLON BOULEVARD DU LYCEE - Centrale contrôle d'accès - Alimentation 24V 75A + Batteries - Eclateur de bus - Lecteur de badges de proximité type extérieur inox pour carte Mifare 13,56 Mhz - Carte relais pour constater événements télésurveillance - Liaison vers transmetteur de la centrale anti-intrusion par carte relais : tous les évènements du contrôle d'accès seront envoyés au télésurveilleur - Module de verrouillage - récupération et connexion de l'ensemble des périphériques de porte (bouton sortie, ventouse sur portillon, ferme-portes) - Dépose des organes de commande de l'ancien système ainsi que leurs câbles d'alimentation - Divers accessoires de pose et raccordements - La main d'œuvre spécialisée
6 | PORTILLON ET PORTAIL AUTOMATIQUE RUE JULLIEN - Eclateur de bus - Lecteur de badges de proximité type extérieur inox pour carte Mifare 13,56 Mhz - Carte relais pour constater événements télésurveillance - Liaison vers transmetteur de la centrale anti-intrusion par carte relais : tous les évènements du contrôle d'accès seront envoyés au télésurveilleur - Module de verrouillage - récupération et connexion de l'ensemble des périphériques de porte (bouton sortie, ventouse sur portillon) et du portail (gâches électriques au sol, phares, cellules du portail, motorisation, barre palpeuse) - Dépose des organes de commande de l'ancien système ainsi que leurs câbles d'alimentation - Cable RO2V 3G 2,5mm² - Câble 3 paires 9/10 - Divers accessoires de pose et raccordements - La main d'œuvre spécialisée
7 | 1° ETAGE, 2° ETAGE, 3° ETAGE - 1 lecteur par étage de badges de proximité pour carte Mifare 13,56 Mhz - La main d'œuvre spécialisée
REUNION A LA FIN DE MAINTENANCE PREVENTIVE AVEC LE PA
TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
Temps passé en heure pour la réalisation de la maintenance** : les éléments indiqués dans la colonne sont non contractuels et sont donnés à titre indicatif
les frais de déplacements des interventions au titre de la maintenance préventive sont inclus dans les prix ci-dessus

## DPGF Lot 2
25-015BAT - - Lot n°2 : Système d’anti-intrusion : entretien et maintenance préventive et corrective d’un système anti-intrusion Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
|  | Temps passé en heure pour la réalisation de la maintenance** | Total HT | Total TTC TVA 20%
1 | LOCAUX RDC (28 détecteurs et tous les contacts de portes) et 1° ETAGE - COULOIR ACCES PLATEFORME (contact porte non raccordé à connecter) - Coffrets d'extension de zones - 8 entrées/4 sorties avec alimentation 220V+ batterie en cas de coupure secteur - Coffret d'extension de zones 8 entrées/4 sorties - Clavier 4 relais (porte local technique plus porte entrée principale) - Clavier pour programmation et gestion - Récupération et connexion de l'ensemble des périphériques : détecteurs de présence, contacts d'ouverture de portes, sirènes et moyens de reports du rez-de-chaussée - Récupération et connexion du contact d'ouverture de portes accès plateforme pompiers au 1° étage - Câble 4 paires FTP pour liaisons contrôle d'accès, évenements télésurveillance et inter connexion des différents étages - Câble R02V 3G 1,5mm² diverses alimentations - Les divers accessoires de pose et raccordements
BUREAUX AU 1° ETAGE SUR PARC MICHELET - Coffrets d'extension de zones - 8 entrées/4 sorties avec alimentation 220V+ batterie en cas de coupure secteur - Clavier type MK7 avec afficheur alphanumérique pour mise En/ Hors service de l'étage - Détecteur de présence 360° d'environ 15m - Sirène intérieur 110 dB autolalimenté avec batterie - Câble 4 paires FTP pour liaisons contrôle d'accès, évenements télésurveillance et inter connexion des différents étages - Câble R02V 3G 1,5mm² diverses alimentations - Les divers accessoires de pose et raccordements - La main d'œuvre spécialisée pour la pose, raccordements, essais, câblage et accessoires de pose et de raccordements
REUNION A LA FIN DE MAINTENANCE PREVENTIVE AVEC LE PA
| TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE |  |  | 0
Temps passé en heure pour la réalisation de la maintenance** : les éléments indiqués dans la colonne sont non contractuels et sont donnés à titre indicatif
les frais de déplacements des interventions au titre de la maintenance préventive sont inclus dans les prix ci-dessus

## BPU Lot 1
25-015BAT - Lot n°1 Système de contrôle d’accès : entretien et maintenance préventive et corrective, d’un système de contrôle d’accès Bordereau des prix unitaires - Maintenance corrective
| Désignation des pièces | Unité | Nom du Fournisseur | Référence pièce fournisseur | Marque de la pièce | Tarif HT Fourniture | Tarif TTC | Tarif HT Fourniture posée | Tarif TTC Fourniture posée
1.01 | Centrale contrôle d'accès CDVI | u
1.02 | Alimentation 24V 75A + Batteries | u
1.03 | Eclateur de bus CDVI | u
1.04 | Lecteur de badges de proximité pour carte Mifare 13,56 Mhz STID | u
1.05 | Lecteur de badges de proximité type extérieur inox pour carte Mifare 13,56 Mhz STID | u
1.06 | Carte relais pour constater événements télésurveillance CDVI | u
1.07 | Module de verrouillage CDVI | u
1.08 | Cable RO2V 3G 2,5mm² | ml
1.09 | Câble 3 paires 9/10 | ml
1.1 | Câble 5 paires 9/10 | ml
1.11 | Câble 3X1MM² souple | ml
1.12 | Câble 4 paires 6/10 | ml
1.13 | Groom intérieur | u
1.14 | Groom extérieur inox sur portillon | u
1.15 | Gâche électrique de porte | u
1.16 | Bouton moleté | u
1.17 | Barres anti-panique porte simple vantail | u
1.18 | Barres anti-panique porte doubles vantaux | u
1.19 | Sélecteur de portes sur portes doubles vantaux | u
1.2 | Contacts d'ouverture de porte simple | u
1.21 | Contacts d'ouvertures d'une porte deux vantaux | u
1.22 | Ventouse électromagnétique en applique 180 kg mi-hauteur | u
1.23 | Ventouse électromagnétique en applique 180 kg sur semi-fixe | u
1.24 | Ventouse électromagnétique en applique 180 kg toute hauteur | u
1.25 | Bouton poussoir de déverrouillage | u
1.26 | Boîtier vert de décondamnation d'urgence | u
1.27 | Badges personnalisés | u
1.28 | Transmetteur | u
1.29 | Paramétrage centrale par technicien spécialisé (suite à coupure de courant par ex.) | u
1.3 | Carte réseau RS485 Eclateur de bus CDVI | u
1.31 | Motorisation encastrée du portail | u
1.32 | Motoréducteurs du portail | u
1.33 | Jeux de photocellule du portail | u
1.34 | Serrure électrique au sol pour maintien des vantaux du portail | u
1.35 | bande palpeuse | u
1.36 | feux de signalisation du portail | u
1.37 | Module caméra CCD Noir et blanc | u
1.38 | Module caméra CCD Couleur AIPHONE | u
1.39 | Module micro HP avec système vocal et voyant 3 leds AIPHONE | u
1.4 | Module 4 boutons d'appel avec éclairage AIPHONE | u
1.41 | câble 1 paire 9/10° avec gaine pvc et isolant PE | ml
1.42 | câble 3 paires | ml
| MAINTENANCE CORRECTIVE* | unité | Tarif HT main d'œuvre
| Coût horaire HT intervention d'un technicien en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé (logiciel et paramétrage ) en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien entre 6 h 00 et 8 h 00 et entre 19 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé entre 6 h 00 et 8 h 00 et entre 19 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien entre 21 h 00 et 6 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé entre 21 h 00 et 6 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien entre 6 h 00 et 21 h 00 Le samedi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé entre 6 h 00 et 21 h 00 Le samedi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien dimanche et jour férié : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé dimanche et jour férié : | h
| forfait pour établissement d'un devis de réparation (établissement devis + déplacement) | forfait
| ASSISTANCE TECHNIQUE | unité | Tarif HT main d'œuvre
| Coût horaire HT intervention d'un technicien en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 en conseil d'utilisation : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé (logiciel) en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 : | h
*Tous les coûts horaires sont intervention et déplacement sur site compris.

## BPU Lot 2
25-015BAT -Lot n°2 : Système d’anti-intrusion : entretien et maintenance préventive et corrective d’un système anti-intrusion Bordereau des prix unitaires - Maintenance corrective
| Désignation des pièces | Unité | Nom du Fournisseur | Référence pièce fournisseur | Marque de la pièce | Tarif HT Fourniture | Tarif TTC Fourniture | Tarif HT Fourniture posée | Tarif TTC Fourniture posée
LOT 02 : ALARME ANTI INTRUSION
2.01 | Centrale anti-intrusion HONEYWELL | u
2.02 | Modem/Transmetteur intégré HONEYWELL | u
2.03 | Carte électronique HONEYWELL | u
2.04 | Module d'extension RS485 HONEYWELL | u
2.05 | Batteries de secours | u
2.06 | Alimentation +12Vcc intégrée | u
2.07 | Module imprimante HONEYWELL | u
2.08 | Clavier Mk7 F HONEYWELL | u
2.09 | Clavier KeyProx Galaxy | u
2.1 | Clavier touch center | u
2.11 | Clavier 4 relais (porte local technique plus porte entrée principale) HONEYWELL | u
2.12 | Clavier pour programmation et gestion HONEYWELL | u
2.13 | Coffrets d'extension de zones - 8 entrées/4 sorties avec alimentation 220V+ batterie en cas de coupure secteur HONEYWELL | u
2.14 | Coffret d'extension de zones 8 entrées/4 sorties HONEYWELL | u
2.15 | détecteur de présence entre 10 et 12m | u
2.16 | détecteur de présence entre 14 et 16m | u
2.17 | détecteur 360° d'environ 15m | u
2.18 | sirène intérieur 110dB autoalimenté avec batterie | u
2.19 | câble 4 paires FTP ou SYT | ml
2.2 | Câble 4 paires FTP pour liaisons contrôle d'accès, évenements télésurveillance et inter connexion des différents étages | ml
2.21 | câble R02V 3G 1,5mm² | ml
2.22 | Paramétrage centrale par technicien spécialisé suite à coupure de courant | ens
2.23 | Clavier type MK7 avec afficheur alphanumérique pour mise En/ Hors service de l'étage | u
| MAINTENANCE CORRECTIVE* | unité | Tarif HT main d'œuvre
| Coût horaire HT intervention d'un technicien en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé (logiciel et paramétrage ) en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien entre 6 h 00 et 8 h 00 et entre 19 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé entre 6 h 00 et 8 h 00 et entre 19 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien entre 21 h 00 et 6 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé entre 21 h 00 et 6 h 00 du lundi au vendredi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien entre 6 h 00 et 21 h 00 Le samedi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé entre 6 h 00 et 21 h 00 Le samedi : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien dimanche et jour férié : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé dimanche et jour férié : | h
| forfait pour établissement d'un devis de réparation (établissement devis + déplacement) | forfait
| ASSISTANCE TECHNIQUE | unité | Tarif HT main d'œuvre
| Coût horaire HT intervention d'un technicien en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 en conseil d'utilisation : | h
| Coût horaire HT intervention d'un technicien spécialisé (logiciel) en période ouvrée de 8 h 00 à 19 h 00 : | h
*Tous les coûts horaires sont intervention et déplacement sur site compris.