## LOT 6A CVC
CNRS - DELEGATION PACA - 31, chemin Joseph Aiguier - 13009 Marseille LOT CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
Nov. 2025 | [8 empty] | PHASE DCE
NOTA : |  | L'entreprise doit renseigner la colonne "Quantités" suite à l'élaboration de ses métrés pour la remise de son offre. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. L'entreprise devra chiffrer toutes les prestations nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra pas se prévaloir d'une omission dans ce document.
Réf | Libellé |  |  | U | Quantités |  | P.U. | P.U. | P.T.
[5 empty] | M.O. | Entr.
1 | GENERALITES
1.1 | Etendu des travaux |  |  | PM
1.2 | Deconstruction prélable
Curage des équipements CVC & PBS non
reutilisés conforme au CCTP y compris
| toutes sujestions |  |  | Ens | 1
1.3 | Modifications des existants
Forfait pour déplacement des équipements
existants conforme au CCTP y compris toutes
| sujestions |  |  | Ens | 1
1.4 | Obligations de l'entrepeneur |  |  | PM
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARICULIERES
4 | TRAITEMENT DES LOCAUX
4.1 | Généralités |  |  | PM
4.2 | CHAUFFAGE & RAFRAICHISSEMENT
4.2.1 | Production de chauffage
Fourniture, pose et raccordement d'une
canalisation sur le réseau en attente conforme
| au CCTP y compris robinetterie et tte sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.2 | Production d'eau glacée
Fourniture pose et raccordement d'un groupe
frigorifique conformes au CCTP y compris
| manutention et toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3 | Equipements hydrauliques en local technique
Fourniture, pose et raccordement d'un
circuit hydraulique aller et retour conforme
| au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3.1 | Expansion
Fourniture et pose d'un vase d'expansion
| conforme au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3.2 | Ballon tampon
Fourniture et pose d'un ballon tampon
| conforme au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3.3 | Dispositifs de sécurités hydrauliques
Fourniture et pose de pressostats manque d'eau
| conforme au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3.4 | Dispositif anti-boues
Fourniture et pose d'un filtre magnétique
| conforme au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
Fourniture et pose d'une bouteille d'injection
| conforme au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3.5 | Pompe de circulation circuit primaire
Fourniture et pose d'une pompe double
| conforme au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3.6 | Pompes de circulation circuits secondaires
Fourniture et pose de pompes doubles
| conformes au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 5
Tranche optionnelle : pompe supplémentaire circuit hall
| voir en fin de DPGF |  |  | PM
4.2.3.7 | Remplissage du circuit hydraulique
Fourniture et pose d'équipement de remplissage
| conforme au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.3.8 | Comptage d'énergie
Fourniture et pose de compteurs d'énergie
| conformes au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 9
4.2.3.9 | Ventilation du local technique
Fourniture et pose de grille de ventilation haute
Fourniture et pose d'une gaine et grilles de
ventilation basse conformes au CCTP y compris
| toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.4 | Distributions hydrauliques
Fourniture et pose de canalisations bi-tubes
conformes au CCTP y compris ttes sujestions
|  |  | DN125 | ml | 24
|  |  | DN80 | ml | 60
|  |  | DN65 | ml | 30
|  |  | DN50 | ml | 105
|  |  | DN40 | ml | 50
|  |  | DN32 | ml | 100
|  |  | DN25 | ml | 95
|  |  | DN20 | ml | 50
|  |  | DN15 | ml | 120
4.2.5 | Robinetteries et équilibrages
Fourniture et pose de vannes d'isolement et de
robinets d'équilibrages conformes au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.6 | Calorifuges
Fourniture et pose de peinture antirouille et
de calorifuge conforme au CCTP y compris
| robinetterie et toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.7 | Regulation
Ensemble de régulation comprenant : les vannes
motorisées, les sondes de température,
d'hygrométrie et de CO², les régulateurs
communicant etc. conformes au CCTP y compris
| toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.8 | Terminaux
4.2.8.1 | Fourniture, pose et raccordement de ventilo
convecteurs carrossés conformes au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 30
4.2.8.2 | Tranche optionnelle : cassettes 4 voies
voir en fin de DPGF
4.2.8.3 | Thermostats
Fourniture et pose de thermostats d'ambiances
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 14
Tranche optionnelle : thermostats d'ambiance hall
voir en fin de DPGF
4.2.8.4 | Condensats
Fourniture et pose de canalisations PVC
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
Tranche optionnelle : évacuation des condensats du hall
voir en fin de DPGF
4.2.9 | Renouvellement d'air
4.2.9.1 | Fourniture, pose et raccordement de 3 CTA
4.2.9.2 | Conformes au CCTP y compris pieges à sons
équipements hydrauliques et de régulation
conformes au CCTP y compris toutes sujestions
|  |  | CTA N°1 (2170 m3/h) | Ens | 1
|  |  | CTA N°2 (1800 m3/h) | Ens | 1
|  |  | CTA N°3 (1500 m3/h) | Ens | 1
Fourniture et pose de plots antivibratoires y
compris manutention conforme au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.9.3 | Fourniture et pose d'arrêt d'urgences conformes
| au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 3
4.2.10 | Régulation de la ventilation
Fourniture et raccordement d'équipements
de régulation conformes au CCTP y compris
| toutes sujestions |  |  | Ens | 3
4.2.11 | Equipements aerauliques
4.2.11.1 | Conduits
Fourniture et pose de gaines circulaires et
rectangulaires conformes au CCTP y compris
toutes sujestions
|  |  | DN 125 | ml | 10
|  |  | DN 160 | ml | 10
|  |  | DN 200 | ml | 30
|  |  | DN 250 | ml | 20
|  |  | DN 315 | ml | 40
|  |  | DN 355 | ml | 50
|  |  | DN 400 | ml | 55
|  |  | 150 x 150 | ml | 35
|  |  | 200 x 200 | ml | 14
|  |  | 300 x 200 | ml | 11
|  |  | 300 x 300 | ml | 6
|  |  | 300 x 400 | ml | 24
|  |  | 400 x 400 | ml | 24
Calorifuge des gaines de soufflage et de reprise
| conforme au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.11.2 | Grilles et bouches
1/ buses de soufflage conformes au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 4
2/ grilles de reprise d'air conformes au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 2
3/ grilles de soufflage double deflexion
| conforme au CCTP y compris totes sujestions |  |  | Ens | 10
4/ grilles de reprise simple deflexion
| conforme au CCTP y compris totes sujestions |  |  | Ens | 9
5/ grilles linéaires conformes au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 2
4.2.11.3 | Registre d'équilibrage d'air
Fourniture et pose de clapet d'équilibrage
conforme au CCTP y compris totes sujestions
|  |  | DN 160 | U | 2
|  |  | DN 200 | U | 4
|  |  | DN 250 | U | 2
|  |  | DN 315 | U | 2
4.2.11.4 | Pieges à son
Fourniture et pose de pièges à son conformes
au CCTP y compris toutes sujestions
|  |  | DN 315 | U | 1
|  |  | DN 355 | U | 2
|  |  | DN 400 | U | 3
4.2.11.5 | Clapet coupe-feu
Fourniture et pose de clapets coupe-feu
conformes au CCTP y compris toutes sujestions
|  |  | 150 x 150 | U | 6
|  |  | 300 x 300 | U | 2
|  |  | 300 x 400 | U | 2
|  |  | 400 x 400 | U | 2
4.2.11.6 | Sondes CO²
Fourniture et pose de sondes CO²
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 6
4.2.12 | VMC classique
Fourniture, pose et raccordement d'un caisson
d'extraction d'air vicié conforme au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
4.2.12.1 | Gaines
Fourniture et pose de gaines circulaires
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | ml | 25
DN 200
4.2.12.2 | Bouches
Fourniture et pose de bouches d'extraction
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 11
4.2.13 | Electricité
Fourniture, pose et raccordement d'une
armoire electrique conforme au CCTP y compris
| les raccordements et toutes sujestions |  |  | Ens | 1
|  |  |  | TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Tranche optionnelle : Traitement du hall d'accueil
Fourniture et pose d'une pompe double
| conforme au CCTP y compris robinetterie |  |  | Ens | 1
et toutes sujestions
Fourniture, pose et raccordement de cassettes
4 voies conformes au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 4
Thermostats
Fourniture et pose de sondes et thermostat
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 2
Condensats
Fourniture et pose de canalisations PVC
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
Robinetteries et équilibrages
Fourniture et pose de vannes d'isolement et de
robinets d'équilibrages conformes au CCTP
| y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
Regulation
Ensemble de régulation comprenant : les vannes
2 voies motorisées, le régulateur communicant
| conformes au CCTP y compris toutes sujestions |  |  | Ens | 1
Distributions hydrauliques
Fourniture et pose de canalisations bi-tubes
conformes au CCTP y compris ttes sujestions
|  |  | DN25 | ml | 30
|  |  | DN20 | ml | 30
|  |  | DN15 | ml | 50
Calorifuges
Fourniture et pose de peinture antirouille et
de calorifuge conforme au CCTP y compris
| robinetterie et toutes sujestions |  |  | Ens | 1
Comptage d'énergie
Fourniture et pose de compteurs d'énergie
| conformes au CCTP y compris ttes sujestions |  |  | Ens | 1
Electricité
Fourniture, pose et raccordement d'une
armoire electrique conforme au CCTP y compris
| les raccordements et toutes sujestions |  |  | Ens | 1
|  |  |  | TOTAL H.T. Tranche optionnelle |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C. Tranche optionnelle

## LOT 6B - PLOMB
TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE DU BATIMENT G EN UN ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF CNRS - DELEGATION PROVENCE ET CORSE
Le présent détail quantitatif n'est fourni qu'à titre indicatif, l'entrepreneur doit le vérifier, ou le compléter s'il y a lieu, il s'engage sur un prix total forfaitaire
LOT 06B - PLOMBERIE |  | 2025-11-01
DPGF
| LOT 06B - PLOMBERIE | U | QUANTITE | P.U HT (€) | P.T. HT (€)
1 | PLOMBERIE
| Consignation des installations existantes | PM
1.1 | Alimentation eau froide
1.1.1 | Origine des prestations | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Laisons horizontales et verticales | ml | 30 |  | 0
1.1.3 | Calorifuge | ml | 30 |  | 0
1.2 | Eau chaude sanitaire
1.2.1 | Production ECS à créer - Ballon 50L | U | 3 |  | 0
1.2.2 | Réseau de distribution ECS | ml | 13 |  | 0
1.3 | Evacuation des eaux
1.3.1 | Principe d'évacuation | PM
1.3.2 | Vidanges des appareils | ml | 10 |  | 0
1.3.3 | Ventilations primaires | U | 2 |  | 0
1.4 | Distribution des appareils
1.4.1 | Distribution eau chaude - eau froide
| Eau froide | U | 16 |  | 0
1.4.2 | Evacuation des appareils sanitaires | U | 16 |  | 0
1.5 | Appareils sanitaires
1.5.1 | Généraités
1.5.2 | Matériels
| cuvette WC suspendue | U | 8 |  | 0
| Plans double vasque | U | 2 |  | 0
| Lave mains | U | 2 |  | 0
| Vidoir | U | 1 |  | 0
| Fontaine à eau | U | 2 |  | 0
1.5.3 | Accessoires sanitaires
| Distributeur de savon | U | 2 |  | 0
| Barre de relèvement | U | 2 |  | 0
| Distributeur de papier hygiénique à feuilles | U | 8 |  | 0
| Sèche mains électrique | U | 2 |  | 0
| Miroirs | U | 2 |  | 0
1.5.4 | Robinet de puisage | U | 1 |  | 0
1.5.5 | Essais et réglages | PM
1.5.6 | Désinfection des réseaux | F | 1 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0