## Bordereau
Transformation de l’ancienne bibliothèque du bâtiment G en un espace de travail collaboratif
Centre National de la Recherche Scientifique |  |  |  |  | Phase : | DCE
31, chemin Joseph Aiguier – CS70071 |  |  |  |  | Indice : | C
13 402 Marseille Cedex 09 |  |  |  |  | Date : | 2025-11-17
Lot - Electricité CFA-CFO
Les quantités indiquées au présent document sont indicatives, il appartient aux entreprises consultées de les vérifier et le cas échéant de les modifier ou les compléter pour établir leur prix global et forfaitaire
Date
N° | Désignation | U | Quant. | Quant.ent | Prix U. H.T. | Prix H.T.
4 | PRESTATIONS ENTREPRISE
| Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| Contrôle conformité de l'installation | ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | u | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 4 |  |  |  |  | 0
6 | DESIGNATION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
6.1 | Travaux préparatoires
| Travaux de neutralisation, de dépose et dévoiement | ens | 1 |  |  | 0
| Continuïté de service et maintien des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.1 |  |  |  |  | 0
6.2 | Installation électrique de chantier
| Coffret de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Protection & alimentation Générale Coffret de Chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.2 |  |  |  |  | 0
6.3 | Origine de l'intallation
| Raccordement sur disjoncteur 160A existant "Bat G info" | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison disjoncteur - TGBT RDC par câble FR-N1X1G1 | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.3 |  |  |  |  | 0
6.4 | Réseau de terre - liaisons equipotentielles - mise à la terre
| Vérification de la valeur | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielle principales | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielle des masses | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.4 |  |  |  |  | 0
6.5 | Tableaux électriques
| Tableau principal RDC TD1 | ens | 1 |  |  | 0
| Tableau divisionnaire TD1.1 | ens | 1 |  |  | 0
| Suivi des consommations | PM
| Sous-Total 6.5 |  |  |  |  | 0
6.6 | Arrêt d'urgence
| Coupure TD1 depuis arrêt d'urgence général accueil | U | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation | U | 1 |  |  | 0
| Câblage y compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.6 |  |  |  |  | 0
6.7 | Chemins de câbles
Chemins de câbles courants forts:
| 150x50 | ml | 18 |  |  | 0
| 200x50 | ml
| 250x50 | ml
| 300x50 | ml | 42 |  |  | 0
| 400x50 | ml
Chemins de câbles courants faibles:
| 100x50 | ml | 54 |  |  | 0
| 150x50 | ml
| 200x50 | ml
| 250x50 | ml
| 300x50 | ml
| Accessoires pour fixation des câbles en plafond entre plaques acoustiques | ml | 121 |  |  | 0
| Sous-Total 6.7 |  |  |  |  | 0
6.8 | Distribution
Distribution primaire Câbles FR-N1 X1G1; CR1 C1
| Liaison TD1 RDC - TD1.1 R+1 | ens | 1 |  |  | 0
Distribution secondaire Câbles FR-N1 X1G1; CR1 C1
Commande
| Câblage Interrupteurs | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage des détecteurs | ens | 1 |  |  | 0
Prises de courant
| Câblage PC 2P+T 10/16A | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage
| Câblage luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de secours
| Câblage des BAES | ens | 1 |  |  | 0
| Boîtes de dérivations | ens | 1 |  |  | 0
| Encastrement des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Equipement force
| Alimentation Armoire CVC 50kW | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Ouvrant Espace de réception | ens | 3 |  |  | 0
| Alimentation Ascenseur | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation Sèche mains | ens | 2 |  |  | 0
| Alimentation V.D.I. | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation interphone de sécurité | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation VC | ens | 31 |  |  | 0
| Alimentation Stores | ens | 17 |  |  | 0
| Alimentation Brasseur d'air | ens | 4 |  |  | 0
| Alimentation CE | ens | 2 |  |  | 0
| Autres prestations à détailler: | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.8 |  |  |  |  | 0
6.9 | Appareils d'éclairage
| Luminaire Type 1a Plafonnier / suspension linéaire salle de réunion 19 et 50 p | u | 9 |  |  | 0
| Luminaire Type 1b Suspension linéaire salle de réunion 50p | u | 6 |  |  | 0
| Luminaire Type 2 Applique liseuse orientable sur interrupteur | u | 6 |  |  | 0
| Luminaire Type 3a Plafonnier espace de réception 40W | u | 3 |  |  | 0
| Luminaire Type 3b Suspension espace de réception 80W | u | 4 |  |  | 0
| Luminaire Type 4 Plafonnier Anneau lumineux | u | 20 |  |  | 0
| Luminaire Type 5 Hublot avec détection en applique | u | 9 |  |  | 0
| Luminaire Type 6 Applique décorative | u | 9 |  |  | 0
| Luminaire Type 7 Downlight saillie tisanerie | u | 2 |  |  | 0
| Luminaire Type 8 Réglette kitchnette tisanerie | u | 1 |  |  | 0
| Luminaire Type 9 Downlight saillie | u | 13 |  |  | 0
| Luminaire Type 10 Plafonnier étanche | u | 4 |  |  | 0
| Luminaire Type 11 Spot sol terrasse | u | 6 |  |  | 0
| Sous-Total 6.9 |  |  |  |  | 0
6.10 | Eclairage de sécurité
| Bloc de télécommande et auxiliaires | ens | 1 |  |  | 0
| BAES 45 lumens led | u | 15 |  |  | 0
| BAES 45 lumens led étanche | u | 1 |  |  | 0
| Blocs d'Ambiance 300 lumens led | u | 1 |  |  | 0
| Bloc portatif | u | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.10 |  |  |  |  | 0
6.11 | Appareillage
| Bouton poussoir | u | 11 |  |  | 0
| Interrupteur à clef | u | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence encastré | u | 19 |  |  | 0
| Détecteur de présence saillie | u | 4 |  |  | 0
| Prises de courant 2P+T 10/16A | u | 60 |  |  | 0
| PC 2P+T 10/16A étanche | u | 1 |  |  | 0
| Poste de travail Type 1 (3PC + 1 RJ45) | u | 13 |  |  | 0
| Poste de travail Type 1 (3PC + 1 RJ45) au sol | u | 11 |  |  | 0
| Poste de travail Type 2 (2PC + 1 RJ45) + Liaison HDMI | u | 6 |  |  | 0
| Autres prestations à détailler par l'entreprise: | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 6.11 |  |  |  |  | 0
7 | DESIGNATION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE
Système de sécurité incendie
| Raccordement sur centrale incendie existante | PM
| Travaux de neutralisation, de dépose et dévoiement | ens | 1 |  |  | 0
| Continuïté de service et maintien des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Détecteurs optiques | u | 26 |  |  | 0
| Déclencheurs manuels | u | 6 |  |  | 0
| Diffuseur lumineux | u | 10 |  |  | 0
| BAAS SA ME | u | 6 |  |  | 0
| Indicateur d'action | u | 14 |  |  | 0
| Attente PCF | u | 3 |  |  | 0
| Câblage y compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Eléments de composition du dossier d'identité SSI | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation, Essais et mises en service | ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires pour fixation des câbles sur le plafond entre plaques acoustiques | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 7 |  |  |  |  | 0
8 | DESIGNATION DES OUVRAGES TELEPHONIE INFORMATIQUE
| Arrivée, Réparteur existant | SO
Précâblages
| Mise en place de bandeau RJ45 cat 6A | ens | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 | u | 109 |  |  | 0
| Câblage y compris accessoires | Ens | 1 |  |  | 0
| Recette cuivre | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires pour fixation des câbles sur le plafond entre plaques acoustiques | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 8 |  |  |  |  | 0
9 | DESIGNATION DES OUVRAGES CONTROLE D'ACCES
Interphonie de sécurité
| Poste principal EAS | U | 1 |  |  | 0
| Poste secondaire EAS | u | 1 |  |  | 0
| Equipements centraux de communication | u | 1 |  |  | 0
| Câblage y compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
Contrôle d'accès existant
Dépose est repose, du systéme de controôle d'accès salle de réunion 50p
| Controleur de porte | ens | 1 |  |  | 0
| Lecteur de badge | ens | 1 |  |  | 0
| Bouton poussoire de sortie | u | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert | u | 1 |  |  | 0
| Câblage y compris accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Test et essais | ens | 1 |  |  | 0
| Autres prestations à détailler par l'entreprise: | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total 9 |  |  |  |  | 0
| Montant Hors Taxes |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0