## Bât L
Bâtiment L
|  | PPMS | [5 empty] | ATTENTAT | [5 empty] | INTRUSION |  |  |  |  | COLIS SUSPECT |  |  | EVACUATION |  |  |  | FERMETURE
|  | Signal sonore PPMS | 1.1 PPMS | 1.3 PPMS | 1.5 PPMS | 1.2 FIN PPMS | 1.4 Fin PPMS RETOUR BUREAU | Signal sonore ATTENTAT | 2.1.1 ALERTE ATTENTAT | 2.1 ATTENTAT | 2.3 ATTENTAT | 2.2 FIN ATTENTAT | 2.4 FIN ATTENTAT RETOUR BUREAU | Signal sonore INTRUSION | 4.1 INTRUSION ENFERMEZ VOUS | 4.3 INTRUSION ECHAPPEZ VOUS | 4.2 FIN INTRUSION | 4.4 FIN INTRUSION RETOUR BUREAU | Signal sonore COLIS SUSPECT | 5.1 COLIS SUSPECT | 5.2 FIN COLIS SUSPECT RETOUR BUREAU | Signal sonore EVACUATION | 6.1 EVACUATION | 6.2 FIN ALERTE RETOUR BUREAU | 7.2 FIN D'ALERTE INCENDIE | Signal sonore EVACUATION | 8,1 FERMETURE BATIMENT
| Zone de diffusion d'alarme | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme PPMS Confinement | Alarme PPMS Evacuation Bâtiment | Alamre PPMS Evacuation Campus | Fin d'alarme PPMS | Fin d'alarme PPMS Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme ATTENTAT | Alarme ATTENTAT Confinement | Alarme ATTENTAT Evacuation Bâtiment | Fin d'alarme ATTENTAT | Fin d'alarme ATTENTAT Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alerte INTRUSION Confinement | Alerte INTRUSION Evacuation bâtiment | Fin d'alerte INTRUSION | Fin d'alerte INTRUSION Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alerte Colis SUSPECT | Fin d'alerte Colis SUSPECT | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme EVACUATION INCIDENT | Fin d'alarme EVACUATION | Fin d'alarme INCENDIE | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Annonce de Fermeture bâtiment
ZONE DE DIFFUSION | Z0 = Bâtiment | ZSSS-0 | X | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | ZSSS-0 | X
| Z1 = Niv 000 | ZSSS-1 | [5 empty] | ZSSS-1 | [5 empty] | ZSSS-1 | X | X | X | X | ZSSS-1 | X | X | ZSSS-1 | X | X |  | ZSSS-1
| Z2 = Niv 100 | ZSSS-2 | [5 empty] | ZSSS-2 | [5 empty] | ZSSS-2 | X | X | X | X | ZSSS-2 | X | X | ZSSS-2 | X | X |  | ZSSS-2
| Z3 = Niv 200 | ZSSS-3 | [5 empty] | ZSSS-3 | [5 empty] | ZSSS-3 | X | X | X | X | ZSSS-3 | X | X | ZSSS-3 | X | X |  | ZSSS-3
Temps de diffusion du signal sonore |  |  | 4 diffusions du message Total 5 minutes 36 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes 44 secondes | 5 diffusions du message Total 5 minutes 20 secondes | 2 diffusions du message Total 28 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes |  | 8 diffusions du message Total 5 minutes 4 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes 32 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes | 2 diffusions du message Total 32 secondes | 2 diffusions du message Total 50 secondes |  | 4 diffusions du message Total 5 minutes | 4 diffusions du message Total 5 minutes et 12 secondes | 2 diffusions du message Total 30 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes |  | 12 diffusions du message Total 5 minutes | 2 diffusions du message Total 44 secondes |  | 10 diffusions du message Total 4 minutes et 40 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes | 2 diffusions du message Total 38 secondes |  | 2 diffusions du message Total 50 secondes
Priorisation des messages |  |  | X | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | X |  |  | X
Programmation sur le pupitre de commande
Zone de diffusion d'alarme |  | Libéllé bouton d'appel ZSSS
Z0 = Bâtiment |  | ZSSS-0
Z1 = Niv 000 |  | ZSSS-1
Z2 = Niv 100 |  | ZSSS-2
Z3 = Niv 200 |  | ZSSS-3
Mise à jour le 13/12/2024

## Bât S
Bâtiment S
|  | PPMS | [5 empty] | ATTENTAT | [5 empty] | INTRUSION |  |  |  |  | COLIS SUSPECT |  |  | EVACUATION |  |  |  | FERMETURE
|  | Signal sonore PPMS | 1.1 PPMS | 1.3 PPMS | 1.5 PPMS | 1.2 FIN PPMS | 1.4 Fin PPMS RETOUR BUREAU | Signal sonore ATTENTAT | 2.1.1 ALERTE ATTENTAT | 2.1 ATTENTAT | 2.3 ATTENTAT | 2.2 FIN ATTENTAT | 2.4 FIN ATTENTAT RETOUR BUREAU | Signal sonore INTRUSION | 4.1 INTRUSION ENFERMEZ VOUS | 4.3 INTRUSION ECHAPPEZ VOUS | 4.2 FIN INTRUSION | 4.4 FIN INTRUSION RETOUR BUREAU | Signal sonore COLIS SUSPECT | 5.1 COLIS SUSPECT | 5.2 FIN COLIS SUSPECT RETOUR BUREAU | Signal sonore EVACUATION | 6.1 EVACUATION | 6.2 FIN ALERTE RETOUR BUREAU | 7.2 FIN D'ALERTE INCENDIE | Signal sonore EVACUATION | 8,1 FERMETURE BATIMENT
| Zone de diffusion d'alarme | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme PPMS Confinement | Alarme PPMS Evacuation Bâtiment | Alamre PPMS Evacuation Campus | Fin d'alarme PPMS | Fin d'alarme PPMS Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme ATTENTAT | Alarme ATTENTAT Confinement | Alarme ATTENTAT Evacuation Bâtiment | Fin d'alarme ATTENTAT | Fin d'alarme ATTENTAT Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alerte INTRUSION Confinement | Alerte INTRUSION Evacuation bâtiment | Fin d'alerte INTRUSION | Fin d'alerte INTRUSION Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alerte Colis SUSPECT | Fin d'alerte Colis SUSPECT | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme EVACUATION INCIDENT | Fin d'alarme EVACUATION | Fin d'alarme INCENDIE | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Annonce de Fermeture bâtiment
ZONE DE DIFFUSION | Z0 = Bâtiment | ZSSS-0 | X | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | ZSSS-0 | X
| Z1 = Niv 000 | ZSSS-1 | [5 empty] | ZSSS-1 | [5 empty] | ZSSS-1 | X | X | X | X | ZSSS-1 | X | X | ZSSS-1 | X | X |  | ZSSS-1 | X
Z2 = Niv 100
| Z3 = Niv 200 | ZSSS-2 | [5 empty] | ZSSS-2 | [5 empty] | ZSSS-2 | X | X | X | X | ZSSS-2 | X | X | ZSSS-2 | X | X |  | ZSSS-2 | X
| Z3 = Niv 300 | ZSSS-3 | [5 empty] | ZSSS-3 | [5 empty] | ZSSS-3 | X | X | X | X | ZSSS-3 | X | X | ZSSS-3 | X | X |  | ZSSS-3 | X
| Z3 = Niv 400 | ZSSS-4 | [5 empty] | ZSSS-4 | [5 empty] | ZSSS-4 | X | X | X | X | ZSSS-4 | X | X | ZSSS-4 | X | X |  | ZSSS-4
| Z3 = Niv 500 | ZSSS-5 | [5 empty] | ZSSS-5 | [5 empty] | ZSSS-5 | X | X | X | X | ZSSS-5 | X | X | ZSSS-5 | X | X |  | ZSSS-5
Temps de diffusion du signal sonore |  |  | 4 diffusions du message Total 5 minutes 36 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes 44 secondes | 5 diffusions du message Total 5 minutes 20 secondes | 2 diffusions du message Total 28 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes |  | 8 diffusions du message Total 5 minutes 4 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes 32 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes | 2 diffusions du message Total 32 secondes | 2 diffusions du message Total 50 secondes |  | 4 diffusions du message Total 5 minutes | 4 diffusions du message Total 5 minutes et 12 secondes | 2 diffusions du message Total 30 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes |  | 12 diffusions du message Total 5 minutes | 2 diffusions du message Total 44 secondes |  | 10 diffusions du message Total 4 minutes et 40 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes | 2 diffusions du message Total 38 secondes |  | 2 diffusions du message Total 50 secondes
Priorisation des messages |  |  | X | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | X |  |  | X
Programmation sur le pupitre de commande
Zone de diffusion d'alarme |  | Libéllé bouton d'appel ZSSS
Z0 = Bâtiment |  | ZSSS-0
Z1 = Niv 000 |  | ZSSS-1
Z2 = Niv 100
Z3 = Niv 200 |  | ZSSS-2
Z3 = Niv 300 |  | ZSSS-3
Z3 = Niv 400 |  | ZSSS-4
Z3 = Niv 500 |  | ZSSS-5
Mise à jour le 13/12/2024

## Bât D
Bâtiment D
|  | PPMS | [5 empty] | ATTENTAT | [5 empty] | INTRUSION |  |  |  |  | COLIS SUSPECT |  |  | EVACUATION |  |  |  | FERMETURE
|  | Signal sonore PPMS | 1.1 PPMS | 1.3 PPMS | 1.5 PPMS | 1.2 FIN PPMS | 1.4 Fin PPMS RETOUR BUREAU | Signal sonore ATTENTAT | 2.1.1 ALERTE ATTENTAT | 2.1 ATTENTAT | 2.3 ATTENTAT | 2.2 FIN ATTENTAT | 2.4 FIN ATTENTAT RETOUR BUREAU | Signal sonore INTRUSION | 4.1 INTRUSION ENFERMEZ VOUS | 4.3 INTRUSION ECHAPPEZ VOUS | 4.2 FIN INTRUSION | 4.4 FIN INTRUSION RETOUR BUREAU | Signal sonore COLIS SUSPECT | 5.1 COLIS SUSPECT | 5.2 FIN COLIS SUSPECT RETOUR BUREAU | Signal sonore EVACUATION | 6.1 EVACUATION | 6.2 FIN ALERTE RETOUR BUREAU | 7.2 FIN D'ALERTE INCENDIE | Signal sonore EVACUATION | 8,1 FERMETURE BATIMENT
| Zone de diffusion d'alarme | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme PPMS Confinement | Alarme PPMS Evacuation Bâtiment | Alamre PPMS Evacuation Campus | Fin d'alarme PPMS | Fin d'alarme PPMS Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme ATTENTAT | Alarme ATTENTAT Confinement | Alarme ATTENTAT Evacuation Bâtiment | Fin d'alarme ATTENTAT | Fin d'alarme ATTENTAT Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alerte INTRUSION Confinement | Alerte INTRUSION Evacuation bâtiment | Fin d'alerte INTRUSION | Fin d'alerte INTRUSION Bureau | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alerte Colis SUSPECT | Fin d'alerte Colis SUSPECT | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Alarme EVACUATION INCIDENT | Fin d'alarme EVACUATION | Fin d'alarme INCENDIE | Libéllé bouton d'appel ZSSS | Annonce de Fermeture bâtiment
ZONE DE DIFFUSION | Z0 = Bâtiment | ZSSS-0 | X | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | X | ZSSS-0 | X | X | ZSSS-0 | X | X | X | ZSSS-0 | X
| Z1 = Niv 000 | ZSSS-1 | [5 empty] | ZSSS-1 | [5 empty] | ZSSS-1 | X | X | X | X | ZSSS-1 | X | X | ZSSS-1 | X | X |  | ZSSS-1 | X
Z2 = Niv 100
| Z3 = Niv 200 | ZSSS-2 | [5 empty] | ZSSS-2 | [5 empty] | ZSSS-2 | X | X | X | X | ZSSS-2 | X | X | ZSSS-2 | X | X |  | ZSSS-2 | X
| Z3 = Niv 300 | ZSSS-3 | [5 empty] | ZSSS-3 | [5 empty] | ZSSS-3 | X | X | X | X | ZSSS-3 | X | X | ZSSS-3 | X | X |  | ZSSS-3 | X
| Z3 = Niv 400 | ZSSS-4 | [5 empty] | ZSSS-4 | [5 empty] | ZSSS-4 | X | X | X | X | ZSSS-4 | X | X | ZSSS-4 | X | X |  | ZSSS-4 | X
Temps de diffusion du signal sonore |  |  | 4 diffusions du message Total 5 minutes 36 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes 44 secondes | 5 diffusions du message Total 5 minutes 20 secondes | 2 diffusions du message Total 28 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes |  | 8 diffusions du message Total 5 minutes 4 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes 32 secondes | 4 diffusions du message Total 5 minutes | 2 diffusions du message Total 32 secondes | 2 diffusions du message Total 50 secondes |  | 4 diffusions du message Total 5 minutes | 4 diffusions du message Total 5 minutes et 12 secondes | 2 diffusions du message Total 30 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes |  | 12 diffusions du message Total 5 minutes | 2 diffusions du message Total 44 secondes |  | 10 diffusions du message Total 4 minutes et 40 secondes | 2 diffusions du message Total 46 secondes | 2 diffusions du message Total 38 secondes |  | 2 diffusions du message Total 50 secondes
Priorisation des messages |  |  | X | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | X |  |  | X
Programmation sur le pupitre de commande
Zone de diffusion d'alarme |  | Libéllé bouton d'appel ZSSS
Z0 = Bâtiment |  | ZSSS-0
Z1 = Niv 000 |  | ZSSS-1
Z2 = Niv 100
Z3 = Niv 200 |  | ZSSS-2
Z3 = Niv 300 |  | ZSSS-3
Z3 = Niv 400 |  | ZSSS-4
Mise à jour le 13/12/2024