## Feuil1
RESEAUX ONDULES CHRO
N° onduleur | Puiss kVA | Marque | Types | Locaux | Date install | Installations alimentées | Type de couplage | Date dernier changement batteries | ALARME GTB | modification a apporter | Remarques | maintenance
5 | 40 | Riello | UPS-RT40 | CN5-10-060A | 2009
8 | 40 | Riello | UPS-RT40 | PS2-10-040 | 2009 | Pharmacie - Hémodialyse -labo 1er primo/inserm | Couplé 9 | 2018-12-01 | testé ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs , | 2022-09-22
9 | 40 | Riello | UPS-RT40 | PS2-10-040 | 2009 | Pharmacie - Hémodialyse - labo 1er primo/inserm | Couplé 8 | 2020-12-09 | testé ok |  | maintenance | 2022-09-22
11 | 40 | Riello | UPS-RT40 | CC1-20-003B | 2009 | Informatique SAMU redondence | couplé 12 | 2022-09-01 | testé ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2022-09-01
12 | 40 | Riello | UPS-RT40 | CC1-20-003B | 2009 | Informatique SAMU redondence | Couplé 11 | 2022-09-01 | testé ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2022-09-01
15 | 40 | riello | ups mpt 40 6p | CC1-20-003B | 2024 | local autocom cn5-00-020/ | couplé 16 | 2024-06-01 | a testé |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2024-06-01
16 | 40 | Riello | ups mpt 40 6p | CC1-20-003B | 2024 | local autocom cn5-00-020/ | couplé 15 | 2024-06-01 | a testé |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2024-06-01
19 | 40 | Riello | UPS-RT40 | SG2-00-004 | 2009 | Appareil de secours/service technique | Seul | 2024-06-01 | teste ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2024-06-01
21 | 40 | Riello | UPS-RT40 | PN3-10-009 | 2010 | Colonne PN3 /blanchisserie | Seul | 2018-04-01 | testé ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs | 2022-09-01
22 | 40 | Riello | UPS-RT40 | PK2-01-027 | 2012 | SAMU | Couplé 23 | 2022-11-01 | testé ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2022-11-01
23 | 40 | Riello | UPS-RT40 | PK2-01-027 | 2012 | SAMU | Couplé 22 | 2022-11-01 | testé ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2022-11-01
24 | 40 | riello | UPS-RT40 | PHARMACIE | 2014 | PHARMACIE | SEUL | 2019-12-01 | teste ok | condo ac/dc ventilateurs batteries | maintenance | 2022-11-01
26 | 40 | Riello | UPS-RT40 | COGENERATION | 2014 | CENTRALE DE SECOURS | couplé 27 | 2021-02-01 | testé ok |  | maintenance par dalkia
27 | 40 | Riello | UPS-RT40 | COGENERATION | 2014 | CENTRALE DE SECOURS | couplé 26 | 2022-02-01 | testé ok |  | maintenance par dalkia
28 | 40 | Riello | UPS-RT40 | TGBT PN1-20 -010 | 2015 | radiotherapie armoirecn5-10-058 et cn7/10129, armoire cesimo | couple29 | 2024-06-01 | teste ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2024-06-01
29 | 40 | Riello | UPS-RT40 | TGBT PN1-20-010 | 2015 | radiotherapie armoirecn5-10-058 et cn7/10129, armoire cesimo | couple28 | 2024-06-01 | teste ok |  | maintenance:condensateurs ac/dc ,ventilateurs ,batteries | 2024-06-01
| 15 | legrand | keor t3/3 | BA2-01-009 | 2017 | LOCAL ONDULEUR 1ER ETAGE batiment administratif |  | 2021-02-01 | testé ok |  | CODE ONDULEUR :5797 CARTE ALIM REMPLACE EN MAI 2024 | 2022-11-01
| 10 | Riello | UPS-RT10 | PK2-10-014 | 2010 | LOCAL ONDULEUR (alarme,comptage parking,td s/sol,,) |  | 2019-11-01 | testé ok |  | maintenance,ventilateurs | 2022-11-01
| 5 | socomec | itys | local vdi MOME | 2018
| 3 ou 5 | eaton |  | pk1 local vdi
|  | Riello | sentryum 15kva | madeleine | 2022-07-01 |  |  | 2022-07-01
pas de consigne chez dalkia lors d'une alarme onduleur
action realisé en 2024