liste des sociétés de maintenances  (version 6)           Annexe 13

| Typologie d’installation | Equipe concernée en astreinte | Délai contractuel de réactivité |
| --- | --- | --- |
| - multi technique HLS : toute installation technique du bâtiment | (à compter du 19/06/15 8h00) astreinte EIFFAGE Maintenance : 06 33 58 33 99 | 1 heure |
| - multi technique Maisons de retraite, IFPM Nord HPM et Logements Orléans Centre | Astreinte ENGIE Maintenance multitechnique sites extérieurs 0811 20 20 61 N° de Client 3452471 accueil.centrenord.cofely@engie.com | 1 heure |
| - Logements de fonction Chaudières | CHAM Agence Orléans : 02.54.57.16.16 Astreinte : | 3 heures De 9h00 à 20h00 N° marché 197-082 |
| - les portes automatiques | société RECORD : 0809.100.122 | 5 heures |
| - les ascenseurs | société OTIS : 0800.24.24.07 | - 1 heure si désincarcération ; - 2 heures pour intervenir sans désincarcération. |
| - les réseaux d’évacuation EU et EP des fosses et des bacs de décantation | Société : SUEZ 06 79 49 42 72 | 3 heures |
| - les gaz médicaux et groupes de vide - production d’eau pour Hémodialyse | équipe d’astreinte CHRO : passer par le standard (9) | 2 heures |
| - Contrôle d’accès | équipe de sécurité CHRO (75201) ou passer par le standard (9) | 1 heure |
| - TAL (DS Automotion) | Hot Line DS Automotion Voir procédure jointe | Pas de délai : le prestataire TAL prend son service quotidien à 6h00 |
| Appels Infirmiers | Niveau 1 : Dalkia Niveau 2 : EIFFAGE Maintenance 06 33 58 33 99 Niveau 3 : EIFFAGE GTB 06.08.43.16.83 | 20 minutes selon disponibilité centrale de secours électrique 1 heure 4 heures |
| Interphones et vidéo-portiers | EIFFAGE GTB 06.08.43.16.83 | délai contractuel 4 h |
| - architecture, serveurs et communication GTB et GTE | EIFFAGE GTC 06.08.43.16.83 | délai contractuel 4 h |
| - Onduleurs dynamiques NHO | Piller France S.A.S. Alain DUPUIS T: 33 1 47 21 28 58 F: 33 1 47 24 05 15 |  |
| Incendie Site HLS (pour mise en sécurité ou après sinistre) | Après intervention équipe sécurité HLS Niveau 1 : Dalkia Niveau 2 : EIFFAGE Maintenance 06 33 58 33 99 | 20 minutes selon disponibilité centrale de secours électrique 1 heure |
| Incendie à l’Indien ou IFPM Sud (si absence de feu ou sur appel de l’administrateur de garde) | astreinte EIFFAGE Maintenance : 06 33 58 33 99 | 1 heure |
| Incendie aux hébergements ou IFPM Nord (si absence de feu ou sur appel de l’administrateur de garde) | Astreinte ENGIE Maintenance multitechnique sites extérieurs 0811 20 20 61 | 1 heure |
| Téléphonie Tous sites sauf NHO | En heure ouvrable la cellule courant faible CHRO 13340 En astreinte 5900 | 2 heures |
| Téléphonie NHO | En heure ouvrable la cellule courant faible CHRO 13340 En astreinte le standard (9) | 2 heures |
| Centrales X-PERT.UG xx | En heure ouvrable la cellule contrôle d’accès CHRO 13400 Pas d’astreinte |  |
| Déneigement des voies et circulations piétonnes | Enterprise TNP 06.67.65.10.60 M. PILFER | 3 heures |
| Porte du garage à vélos | Dalkia : disjoncter puis ouvrir manuellement la porte armoire PA1-RB-TD-N-1-GT0107 Disjoncteur Q902 | 20 minutes selon disponibilité centrale de secours électrique |

Autres consignes

-        Qui a été votre interlocuteur ?  l’agent de quart doit savoir répondre (il est essentiel de noter le nom des personnes qui vous sollicitent en astreinte ; sinon comment assurer un suivi ???) ;

-        Qui est l’administrateur (Directeur) de garde au CHRO cette semaine  la bonne réponse est : » je n’ai pas cette information ; veuillez contacter le standard de l’hôpital (02.38.51.44.44) pour l’obtenir ;

-        Pouvez-vous me mettre en relation avec l’administrateur de garde  la bonne réponse est : » je n’ai pas la possibilité ; veuillez contacter le standard de l’hôpital (02.38.51.44.44) qui vous mettra en relation.

Procédure Hot Line DS Automotion                           Annexe 13

06 15 34 47 48