Annexe 17

Ci-dessous la liste de pièces de maintenance de la centrale de secours :

- Automate

- 1 embase 16 positions.

- 1 alimentation LMS AC PS 115/230V RED.

- 1 co-pro E/S decent/redond.

- 1 boitier bus RIO Drop S908 2 Ch.

- 1 carte 96 entrées TOR – 6*16.

- 1 carte 32 sorties TOR – 4*8.

- 1 carte 16 entrées ANA – 4.20 mA.

- Poste de supervision

- Un boitier ATX comprenant :

- Une carte mère MSI AMD type K9N neo V2.

- Processeur SEMPRON.

- Ram : 1 Go DDR II.

- Disque dur 80Go.

- Rack IDE.

- Carte vidéo GEFORCE 7200 GS PCI 256 Mo.

- Graveur DVD.

- OS : Windows XP Pro SP2.

- Une carte Applicom PCI 4000 (4 ports série RS485) avec isolateurs galvaniques.

- Une carte Applicom PCU Ethernet (1 port Ethernet + 1 port série).

- Un câble interface Subd 51 vers 4 subd 9.

- Logiciel Intouch V10.0 (Run Time + licence Chro) avec l’application « Centrale de secours ».

- Logiciel Applicom V3.8 (Drivers série et Ethernet) avec l’application « Centrale de secours ».