OBJET DE LA PROCEDURE

- Cette NOTE TECHNIQUE a pour objet de définir les actions à entreprendre en cas de défaut d’alimentation EDF

# rESUME du dysfonctionnement

En cas de coupure électrique du réseau ENEDIS (EDF) le technicien de quart doit se tenir informé de l’avancé de la situation au près du gestionnaire du réseau électrique (ENEDIS)

# Localisation

Arrivé ENEDIS.

Information à surveiller si éteint : Pas d’alimentions Edf

# COnduite a avoir

## Vérifier le bon démarrage de la centrale électrique ou passer en mode ORAGE

Appel de la gestion du réseau électrique ENEDIS CCOACR agence de conduite :

0238652561 donner le nom des arrivées :

- Poste CHRO la source arrivé Poste Source : départ 19 Hôpital LA SOURCE

Demander le temps de cette coupure et l’origine, noter sur le cahier cet appel (heure, nom de l’appelant et interlocuteur, explication)

DIFFUSION

| Diffusion (*) | Diffusé à | Pour application | Pour information |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Responsable site | X |  |
|  | Opérateur | X |  |
|  | CHRO |  | X |