## Eau
CENTRE HOSPITALIER SAINT PIERRE DE BŒUF (42)
| point photo | Analyse et condition de prélèvement | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec
Année 2025 | bar: Mai
ANALYSES D'EAU
EAU POUR SOINS STANDARD
Office de soins niveau 1 Lave-mains | 100 | ESS 2éme Jet Eau Mitigée | bar: Fev; Mai; Août
Office de soins niveau 1 : Poste de décontamination | 101 | bar: Mai; Nov
EAU A USAGE ALIMENTAIRE
Cuisine plonge | 110 | EUA 2éme Jet | bar: Fev; Mai
Cuisine préparation | 111 | bar: Mai; Nov
Cuisine légumerie | 112 | bar: Mai; Août
Point éloigné : Niveau 2 Sud Robinet Salle de bain Chambre N°…. | 113 | bar: Fev; Mai
Point éloigné : Niveau 2 Nord Robinet Salle de bain Chambre N°…… | 114 | bar: Mai; Nov
Point éloigné : Niveau 1 Sud Robinet Salle de bain Chambre N°…. | 115 | bar: Mai; Août
Point éloigné : Niveau 1 Nord Robinet Salle de bain Chambre N°…. | 116 | bar: Mai
ARRIVEE D'EAU GENERALE
Arrivée d'eau générale | 120 | EUA + Chimie 2éme Jet + désinfection | bar: Fev; Mai; Août; Nov
Fontaines réfrigérées
Salle à manger niveau 1 | 130 | EUA 1er Jet | bar: Mai
Séjour niveau 2 | 131 | bar: Mai; Août
Eau Chaude Sanitaire
Production |  | Recherche de Legionella | bar: Jan; Mars to Juil; Sept to Oct; Dec
Chaufferie principale départ ECS (2éme jet+Désinfection) | 140 | bar: Fev; Août; Nov
Chaufferie principale retour de boucle ECS (2éme jet+Désinfection) | 141 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo départ ECS local ballon MEDECINE (2ème jet+Désinfection) | 151 | bar: Fev; Août; Nov
Retour de boucle robinet local ballon MEDECINE (2ème jet+Désinfection) | 153 | bar: Fev; Août; Nov
Points usage | bar: Jan; Mars to Juil; Sept to Oct; Dec
Salle de bain Nord 1er étage douche (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 142 | bar: Fev; Août; Nov
Salle de bain Sud 1er étage douche (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 143 | bar: Fev; Août; Nov
Salle de bain Nord 2e étage douche (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 144 | bar: Fev; Août; Nov
Salle de bain Sud 2e étage douche (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 145 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo CH222 (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 146 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo salon de coiffure 1er étage côté Sud (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 147 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo CH110 (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 148 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo CH209 (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 149 | bar: Fev; Août; Nov
Douche CH135 (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 150 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo CH110 sur eau froide (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 152 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo CH222 sur eau froide (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 154 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo CH135 sur eau froide (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 155 | bar: Fev; Août; Nov
Lavabo CH209 sur eau froide (sans filtre - 2ème jet et sans désinfection) | 156 | bar: Fev; Août; Nov