## FONTAINES A EAU (Mars)
Numéro de prélèvement | Fontaine | Batiment | Etage | Aile | Désignation (Office Hotelier) | Complémentaire | Liens vers rapport d'analyses PDF
pota 18 | Fontaine 1 | Cuisine |  |  | Self personnel
pota 19 | Fontaine 2 | Cuisine |  |  | Self personnel
pota 22 | Fontaine 3 | S | RDC |  | Urgences | Office hotelier
pota 23 | Fontaine 4 | S | R+1 |  | Chirurgie polyvalente | Salon vers office hotelier
pota 24 | Fontaine 5 | S | R+2 |  | Médecine pneumo | Salon vers office hotelier
pota 25 | Fontaine 6 | S | R+3 |  | Médecine interne | Salon vers office hotelier
pota 26 | Fontaine 7 | T | R-1 | SUD | Jardin de cybèle | Office hotelier
pota 27 | Fontaine 8 | T | RDC | SUD | Charmilles | Office hotelier
pota 28 | Fontaine 9 | T | RDC | EST | Allobroge | Office hotelier
pota 29 | Fontaine 10 | T | R+1 | EST | La Bâtie | Office hotelier
pota 30 | Fontaine 11 | T | R+1 | SUD | La Pyramide | Office hotelier
pota 31 | Fontaine 12 | B | RDC | EST | Médecine MPU | Office hotelier
pota 32 | Fontaine 13 | B | R+2 | OUEST | Médecine MPU GASTRO | Office hotelier
pota 33 | Fontaine 14 | R | R+1 |  | Rééducation fonctionnelle | Salle à manger
pota 34 | Fontaine 15 | C/Rhône | R+1 |  |  | Office hotelier | Cf. planning Chasse/Rhône
pota 35 | Fontaine 16 | C/Rhône | R+2 |  |  | Office hotelier | Cf. planning Chasse/Rhône
NB prélèvements | 16

## ECS LEGIO (Juin - Octobre)
Surveillance Environnement EAU - Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026
ECS Groupe | Batiment | Prévision | Services les plus éloignés de la production et/ou à risque | Ballon / Retour de boucle et Points de prélevements représentatifs situés dans des services accueillant des patients identifiés comme vulnérables au risque de legionnellose | Intitulé et numéro point prélèvement | Aile | Etage | N° local | 2026-06-01 | 2026-10-01
1 | B |  | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 01 | Est | -1 | _ | x
| B |  | UCA | Salle de bains commune, douche : eau froide | Légio 04 | Ouest | 3ème | _ | x
| B |  | UCA | Salle de bains commune, douche : eau chaude | Légio 05 | Ouest | 4ème | _ | x
| B | Chaque point 1x/an | Maternité | Baignoire bébé pouponnière | Légio 06 | Ouest | 1er | _ | x
| B |  | UMJ | Lavabo chbre 313 | Légio 07 | Centre | 3ème | _ | x
| B |  | CS Spécialisées | Unit dentaire, seringue air eau | Légio 02 | Centre | 4ème | _ | x
| U |  | Vestiaires SU hommes | Douche | Légio 08 | _ | 2ème | _ | x
| U |  | Anciens locaux UCA | Entre soins continuset cs anest : douche commune | Légio 54 | _ | RDC | _ | x
TOTAL POINT 1 | [8 empty] | 8
2 |  |  | Sous-sol | Ballon / Production : Fond de ballon | Légio 50 | Nord | -1 | _ | x
|  |  | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 51 | Nord | -1 | _ | x
|  |  | EHPAD A | LES JARDINS de CYBELE : baignoire thérapeutique douche | Légio 52 | Sud | -1 | _ | x
|  |  | EHPAD B | LES ALLOBROGES : salle de bains | Légio 49 | Est | RDC | 2RC045HEBB | x
|  |  | EHPAD C | LES CHARMILLES : chambre C26 | Légio 48 | Sud | RDC | _ | x
| T | Chaque point 1x/an | EHPAD C | LES CHARMILLES : chambre C27 | Légio 47 | Sud | RDC | _ | x
|  |  | EHPAD D | LA BATIE : chambre D14 | Légio 46 | Est | 1er | _ | x
|  |  | EHPAD E | LA PYRAMIDE : chambre E24 | Légio 45 | Sud | 1er | _ | x
|  |  | C1 | Baignoire thérapeutique/salle de bains commune | Légio 44 | Nord | 1er | _ | x
|  |  | C3 | Chambre 320 eau froide | Légio 43 | Nord | 3ème | _ | x
|  |  | C4 | Chambre 320 eau chaude | Légio 42 | Nord | 3ème | _ | x
|  |  | Sous sol | Douche vestaire personnel 1 | Légio 53 | Nord | -1 | _ | x
TOTAL POINT 2 | [8 empty] | 12
3 | E |  | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 9 |  | -1 | _ | x
|  |  | Neurocardiologie | Chambre 5 douche | Légio 10 | _ | RDC | _ | x
|  | Chaque point 1x/an | Neurocardiologie | Salle de bains commune, douche, eau froide | Légio 11 | _ | RDC | _ | x
|  |  | Neurocardiologie | Salle de bains commune, douche, eau chaude | Légio 12 | _ | RDC | _ | x
|  |  | Pédiatrie | Chambre 116 douche | Légio 13 | _ | 1er | _ | x
|  |  | Pédiatrie | Chambre 111 baignoire bébé | Légio 14 | _ | 1er | _ | x
|  |  | Néonatologie | Box ourson vert - baignoire bébé | Légio 20 | _ | 1er | _ | x
TOTAL POINT 3 | [8 empty] | 7
4 | G | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 15 |  | RDC | _ | x
|  |  | Atelier | Vestiaire du personnel, douche à gauche en entrant | Légio 16 | _ | RDC | _ | x
TOTAL POINT 4 | [8 empty] | 2
5 | M | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 18 | Ouest | -1 | _ |  | x
|  |  | Néonatalogie | Baignoire thérapeutique | Légio 19 | Centre | 1er | _ |  | x
TOTAL POINT 5 | [9 empty] | 2
6 | R |  | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 31 |  | -1 | _ |  | x
|  | Chaque point 1x/an | Rééducation Fonctionnelle | Douche commune eau froide | Légio 26 | Sud | 1er | R 1043 |  | x
|  |  | Rééducation Fonctionnelle | Douche commune eau chaude | Légio 27 | Sud | 1er | R 1043 |  | x
|  |  | Piscine | Douche | Légio 28 |  | -1
TOTAL POINT 6 | [9 empty] | 3
7 | PC |  | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 25 |  | -1 | _ |  | x
|  | Chaque point 1x/an | Pédopsychiatrie | Salle pataugeoire, lavabo | Légio 23 | _ | 1er | _ |  | x
|  |  | Pédopsychiatrie | Douche fond du couloir | Légio 17 | _ | 1er | PC 1014 |  | x
TOTAL POINT 7 | [9 empty] | 3
8 | S |  | Sous-sol | Retour de boucle (couloir près du labo) | Légio 03 | Ouest | -1 | _ |  | x
|  |  | Pneumologie | Chambre 248, douche,1er jet | Légio 40 | _ | 2ème | _ |  | x
|  |  | Pneumologie | Chambre 248, douche, 2ème jet | Légio 41 | _ | 2ème | _ |  | x
|  |  | Pneumologie | Chambre 231, douche, 1er jet | Légio 37 | _ | 2ème | _ |  | x
|  |  | Pneumologie | Chambre 231, douche, 2ème jet | Légio 38 | _ | 2ème | _ |  | x
|  | Chaque point 1x/an | Pneumologie | Chambre 231, douche, eau froide | Légio 39 | _ | 2ème | _ |  | x
|  |  | Médecine interne | Chambre 331, douche, 1er jet | Légio 33 | _ | 3ème | _ |  | x
|  |  | Médecine interne | Chambre 331, douche, 2ème jet | Légio 34 | _ | 3ème | _ |  | x
|  |  | Médecine interne | Chambre 349, douche, 1er jet | Légio 35 | _ | 3ème | _ |  | x
|  |  | Médecine interne | Chambre 349, douche, 2ème jet | Légio 36 | _ | 3ème | _ |  | x
TOTAL POINT 8 | [9 empty] | 10
9 |  |  | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 32 |  | -1 | _ |  | x
| Psy 14-15 | Chaque point 1x/an | Psychiatrie 14 | Douche commune zone jaune | Légio 21 | _ | RDC | _ |  | x
|  |  | Psychiatrie 15 | Douche commune zone jaune | Légio 22 | _ | RDC | _ |  | x
TOTAL POINT 9 | [9 empty] | 3
10 |  | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle | Légio 55 |  | -1 | _ |  | x
| I |  | Internat | Douche commune | Légio 56 | _ | 3ème | _ |  | x
TOTAL POINT 10 | [9 empty] | 2
SOUS TOTAUX | [8 empty] | 29 | 23
TOTAL PRELEVEMENTS | [8 empty] | 52

## EAU POTA
Surveillance Environnement EAU - Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026
TYPE D'ANALYSE | PREVISION | Point | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin Légio Groupes 1 à 4 | Juillet | Août | Septembre | Oct Légio Groupes 5 à 10 | Nov | Déc
Eau froide - Consommation humaine office hôtelier | chaque point 1x/an 2éme jet | POTA 01 | POTA 01 Unité dentaire | [11 empty] | 14
|  | POTA 02 |  | POTA 02 Diabéto-endocrino | PRELEVEMENTS POTA POUR FONTAINES A EAU Cf. onglet Fontaines a eau
|  | POTA 03 | [7 empty] | POTA 03 Cuisine (Bac à légume)
|  | POTA 04 |  |  |  |  | POTA 04 Pédiatrie
POTA 05
|  | POTA 06 | [8 empty] | POTA 06 Psy 15
|  | POTA 07 |  |  |  |  | POTA 07 Pédopsy
|  | POTA 08 | [8 empty] | POTA 08 Rééduc
|  | POTA 09 |  | POTA 09 Médecine interne
|  | POTA 10 | [10 empty] | POTA 10 EHPAD A (Jardin de Cybèle)
|  | POTA 11 | [11 empty] | POTA 11 EHPAD C (Les Charmilles)
|  | POTA 12 | [11 empty] | POTA 12 EHPAD B (Les Allobroges)
|  | POTA 13 | [10 empty] | POTA 13 Géronto C1
|  | POTA 14 | [6 empty] | POTA 14 EHPAD E La Pyramide
|  | POTA 15 | [6 empty] | POTA 15 EHPAD D La Bâtie
|  | POTA 16 | [10 empty] | POTA 16 Géronto C2
|  | POTA 17 | [10 empty] | POTA 17 Géronto C3
Eau d'entrée CHV | 1x/an | POTA 20 |  |  |  |  | POTA 20 Eau entrée CHV côté hélistation | [7 empty] | 2
|  | POTA 21 |  |  |  |  | POTA 21 Eau entrée CHV côté parking visiteur
| NB PROGRAMME | [13 empty] | 16
NB AJOUT NON PROGRAMME
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dont NC
*selon disponibilité, bien inscrire le n° de salle ou de baignoire sur le rapport de résultat

## EAU ESS + EAU TECH
Surveillance Environnement EAU - Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026
TYPE D'ANALYSE | PREVISION | Point | Janv | Févr | Mars FONTAINES (cf. onglet à part) | Avr | Mai | Juin Légio Points 1 à 4 (cf. onglet à part) | Juillet | Août | Septembre | Oct + Légio Points 5 à 10 (cf. onglet à part) | Nov | Déc
ESS Service Salle de soins (LM) | chaque point 1x/an 2éme jet | ESS 01 | [10 empty] | ESS 01 EEG |  | 24
|  | ESS 02 |  |  |  |  | ESS 02 MPU
|  | ESS 03 |  |  |  |  | ESS 03 Urgences Pédiatriques
|  | ESS 04 |  |  |  |  | ESS 04 Scanner
|  | ESS 05 |  | ESS 05 Maternité pouponnière baignoire*
|  | ESS 06 |  |  |  | ESS 06 Bloc obstétrical lave mains
|  | ESS 07 | ESS 07 MPPU 2
|  | ESS 08 | [10 empty] | ESS 08 Chirurgie générale
|  | ESS 09 |  | ESS 09 UMJ
|  | ESS 10 |  | ESS 10 UCA
|  | ESS 11 | [6 empty] | ESS 11 CS Spécialité IVT
|  | ESS 12 | ESS 12 Neurocardio
|  | ESS 13 |  |  |  |  | ESS 13 Néonat (préparation de soins)
|  | ESS 14 | [7 empty] | ESS 14 Pédia
|  | ESS 15 | [6 empty] | ESS 15 Orthogénie
|  | ESS 16 |  |  |  |  | ESS 16 IRM
|  | ESS 17 | [10 empty] | ESS 17 PSY 14
|  | ESS 18 | [10 empty] | ESS 18 PSY 15
|  | ESS 19 | [7 empty] | ESS 19 Pédo psy
|  | ESS 20 | [10 empty] | ESS 20 Rééduc
|  | ESS 21 |  |  |  | ESS 21 Urgences adultes
|  | ESS 22 |  | ESS 22 Chirurgie orthopédie
|  | ESS 23 |  | ESS 23 Pneumo
|  | ESS 24 | ESS 24 Medecine interne
|  | ESS 25 | [10 empty] | ESS 25 EHPAD A Jardin de Cybèle
|  | ESS 26 | [10 empty] | ESS 26 EHPAD C Les Charmilles
|  | ESS 27 | [10 empty] | ESS 27 EHPAD B Allobroges
|  | ESS 28 | [10 empty] | ESS 28 EHPAD E Pyramide
|  | ESS 29 | [10 empty] | ESS 29 EHPAD D La Batie
|  | ESS 30 | [10 empty] | ESS 30 CSG 1
|  | ESS 31 | [10 empty] | ESS 31 CSG 2
|  | ESS 32 | [10 empty] | ESS 32 CSG 3
|  | ESS 33 | ESS 33 Stérilisation SAS entrée
|  | ESS 34 | ESS 34 UPC SAS entrée
|  | ESS 35 |  |  |  |  | ESS 35 Soins continus
|  | ESS 41 |  |  |  | ESS 41 Bloc obstétrical baignoire
ESS Bloc opératoire | chaque point 1x/an 2éme jet | ESS 37 |  | ESS 37 AUGE 1 point droit | [10 empty] | 6
|  | ESS 38 |  | ESS 38 AUGE 1 point gauche
|  | ESS 39 | [6 empty] | ESS 39 AUGE 3 point droit
|  | ESS 40 | [6 empty] | ESS 40 AUGE 3 point gauche
|  | ESS 42 | [11 empty] | ESS 42 AUGE 5 point droit
|  | ESS 43 | [11 empty] | ESS 43 AUGE 5 point gauche
ESS Points Techniques | 1x/an 2éme jet | EAUTECH 01 |  |  |  | EAUTECH 01 Blanchisserie Tunnel de lavage | [8 empty] | 5
|  | EAUTECH 02 |  |  |  | EAUTECH 02 Sté Eau adoucie chim
|  | EAUTECH 03 |  |  |  | EAUTECH 03 Sté Eau adoucie point 1 bact
|  | EAUTECH 04 |  |  |  | EAUTECH 04 Sté Eau osmosée chim
|  | EAUTECH 05 |  |  |  | EAUTECH 05 Sté Eau osmosée bact
| NB PROGRAMME | [13 empty] | 35
NB AJOUT NON PROGRAMME
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dont NC
*selon disponibilité, bien inscrire le n° de salle ou de baignoire sur le rapport de résultat

## AIR
Surveillance Environnement AIR - Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026 Les qualifications sont notées en rouge
TYPE D'ANALYSE | PREVISION | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Unité de Préparation Chimiothérapie | 1x/mois + qualif 1x/an | AIR UPC EN ACTIVITE | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | AIR UPC en activité | 16
|  |  | AIR UPC hors activité |  |  | AIR UPC hors activité |  |  | AIR UPC hors activité |  |  | AIR UPC hors activité
| 2x/an | Janv: SAS ZAC en activité; Juil: SAS ZAC en activité | 2
| 1x/mois | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | PSM sous hotte en activité | 12
Qualification | chaque salle 1X/an qualification | Juil: OP1; Août: OP4 | 6
[8 empty] | OP2 | OP5
[8 empty] | OP3 | OP6
x
| 1X/an qualification | Août: en activité | 2
hors activité
| NB PROGRAMME | [12 empty] | 38
NB AJOUT NON PROGRAMME
TOTAL
Dont NC

## SURFACES
Surveillance Environnement SURFACES - Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026 Les qualifications sont notées en rouge
TYPE D'ANALYSE | Prévision | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Nb prévision
Bloc opératoire Prélèvements réalisés par le service : Laisser les boites "contact" le mois précédent | Chaque salle 2x/an | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | Salle OP | 72
|  | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | NC Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique | Dessus du scialytique
|  | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération | Table d'opération
|  | Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique | NC Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique | Bistouri électrique
|  | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA | Rampe technique prise SEGA
|  | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE | Touches clavier IBODE
|  | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie | Table d'anesthésie
UPC Unité de préparation Chimiothérapie Noir : HPH et EA ; Bleu : HPH ; Rouge : EA Hors activité : 8H30 En activité : 10H00 | En activité 7 points 1x/mois | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | PSM Centre | 116
|  | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond | PSM fond
|  | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale | PSM paroi verticale
|  | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre | Paillasse Centre
|  | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité | Paillasse Extrémité
|  | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone | Téléphone
|  | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur | Gant manipulateur
| Hors activité 8 points 1x/3 mois | Févr: PSM Centre Hors activité; Mai: PSM Centre Hors activité; Août: PSM Centre Hors activité; Nov: PSM Centre Hors activité
|  |  | PSM fond Hors activité |  |  | PSM fond Hors activité |  |  | PSM fond Hors activité |  |  | PSM fond Hors activité
|  |  | PSM paroi verticale Hors activité |  |  | PSM paroi verticale Hors activité |  |  | PSM paroi verticale Hors activité |  |  | PSM paroi verticale Hors activité
|  |  | Paillasse Centre Hors activité |  |  | Paillasse Centre Hors activité |  |  | Paillasse Centre Hors activité |  |  | Paillasse Centre Hors activité
|  |  | Paillasse Extrémité Hors activité |  |  | Paillasse Extrémité Hors activité |  |  | Paillasse Extrémité Hors activité |  |  | Paillasse Extrémité Hors activité
|  |  | Téléphone Hors activité |  |  | Téléphone Hors activité |  |  | Téléphone Hors activité |  |  | Téléphone Hors activité
|  |  | Sol entrée salle blanche |  |  | Sol entrée salle blanche |  |  | Sol entrée salle blanche |  |  | Sol entrée salle blanche
|  |  | Sol devant hotte |  |  | Sol devant hotte |  |  | Sol devant hotte |  |  | Sol devant hotte
| En activité 1x/mois | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | SAS ZAC | 12
Stérilisation Hors Activité (surblouse, calot, surchaussures, masque et lavage des mains) AVANT 7H00 | Hors activité 1x/3 mois | Févr: Rayonnage armoire de transport; Mai: Rayonnage armoire de transport; Août: Rayonnage armoire de transport; Nov: Rayonnage armoire de transport | 32
|  |  | Corbeille contenant cupules |  |  | Corbeille contenant cupules |  |  | Corbeille contenant cupules |  |  | Corbeille contenant cupules
|  |  | NC Poignée chariot chargement autoclave |  |  | Poignée chariot chargement autoclave |  |  | Poignée chariot chargement autoclave |  |  | Poignée chariot chargement autoclave
|  |  | NC Corbeille stockage divers stérile |  |  | Corbeille stockage divers stérile |  |  | Corbeille stockage divers stérile |  |  | Corbeille stockage divers stérile
|  |  | Table recomposition |  |  | Table recomposition |  |  | Table recomposition |  |  | Table recomposition
|  |  | Table conditionnement (pliage) |  |  | Table conditionnement (pliage) |  |  | Table conditionnement (pliage) |  |  | Table conditionnement (pliage)
|  |  | Table niveau soudeuse |  |  | Table niveau soudeuse |  |  | Table niveau soudeuse |  |  | Table niveau soudeuse
|  |  | Table chariot mobile |  |  | Table chariot mobile |  |  | Table chariot mobile |  |  | Table chariot mobile
| NB PROGRAMME | [12 empty] | 232
NB AJOUT NON PROGRAMME
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dont NC

## ENDOSCOPIE (hidden)
Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2025
TYPE D'ANALYSE |  | Code analyses /description | PREVISION | 2025-01-14 | 2025-02-18 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 2025-10-21 | 2025-11-18 | 2025-12-16
ENDOSCOPIE TENUE IDENTIQUE AU BLOC OPERATOIRE | Coloscopes Gastroscopes | LRS 1 LSET17-8225 priorité aux contrôles retour de réparation | annuel | 2025-01-14: GASTRO SN-2164193 suite RM; 2025-03-18: COLO SN-2842748 suite RM; 2025-06-17: 1; 2025-09-16: 1; 2025-12-16: 1 | 16
|  |  |  | GASTRO SN-2518741 suite RM |  | GASTRO SN-2143933 suite RM |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Echoendoscope (2) Duodénoscope (1) | LSET17-8225 si contrôle des canaux seuls LSET18-28099 si contrôle canaux + extremité distale | trimestriel | 2025-01-14: ECHOENDO SN-7220571 suite NC; 2025-03-18: Duodéno 2910099; 2025-06-17: Duodéno 2910099; 2025-09-16: Duodéno 2910099; 2025-12-16: Duodéno 2910099 | 12
[6 empty] | Echoendo 7220571 |  |  | Echoendo 7220571 |  |  | Echoendo 7220571 |  |  | Echoendo 7220571
[6 empty] | Echoendo 1212036 |  |  | Echoendo 1212036 |  |  | Echoendo 1212036 |  |  | Echoendo 1212036
| Bronchoscopes (2) | LRS 1 LSET17-9987 | semestriel | 2025-04-15: Broncho; 2025-10-21: Broncho | 4
[7 empty] | Broncho | [5 empty] | Broncho
| Eau d'alimentation des LDE 3 au Bloc Op 1 en Pneumo | ESS 3 alimentations au bloc LSET17-9997 1 alimentation en pneumo LSET17-9995 | trimestriel 2éme jet F+E | 2025-03-18: LDE 6-0747; 2025-06-17: LDE 6-0747; 2025-09-16: LDE 6-0747; 2025-12-16: LDE 6-0747 | 16
[6 empty] | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748
[6 empty] | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749
[6 empty] | LDE Pneumo 6-2363 |  |  | LDE Pneumo 6-2363 |  |  | LDE Pneumo 6-2363 |  |  | LDE Pneumo 6-2363
| Eaux de rinçage terminale LDE 3 au Bloc Op 1 en Pneumo | EBM LDE bloc opératoire LSET17-8226 EBM LDE pneumo LSET17-9988 | trimestriel | 2025-03-18: LDE 6-0747; 2025-06-17: LDE 6-0747; 2025-09-16: LDE 6-0747; 2025-12-16: LDE 6-0747 | 16
[6 empty] | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748
[6 empty] | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749
[6 empty] | LDE Pneumo 6-2363 |  |  | LDE Pneumo 6-2363 |  |  | LDE Pneumo 6-2363 |  |  | LDE Pneumo 6-2363
| Bloc op Endo : Paillasse lavage manuel : Evier | ESS LSET17-9997 | annuel | 2025-04-15: Endo dig paillasse | 1
| Pneumo Endo : Paillasse lavage manuel : Evier | ESS LSET17-9995 | annuel | 2025-04-15: Pneumo paillasse | 1
| 2 ESET (4 prélèvements par ESET) | SUR LSET17-8367 | trimestriel | 2025-03-18: ESET 1 paroi du bas; 2025-06-17: ESET 1 paroi du bas; 2025-09-16: ESET 1 paroi du bas; 2025-12-16: ESET 1 paroi du bas | 32
[6 empty] | ESET 1 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi fond extrémité distale
[6 empty] | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle
[6 empty] | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale
[6 empty] | ESET 2 paroi du bas |  |  | ESET 2 paroi du bas |  |  | ESET 2 paroi du bas |  |  | ESET 2 paroi du bas
[6 empty] | ESET 2 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi fond extrémité distale
[6 empty] | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle
[6 empty] | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale
98

## ENDOSCOPIE - Endoscopes
Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026
TYPE D'ANALYSE |  | PREVISION |  | Janv |  | Févr |  | Mars |  | Avril |  | Mai |  | Juin |  | Juil |  | Aout |  | Sept |  | Oct |  | Nov |  | Déc |  | NB Prévisionnel
|  |  | N° de l'endoscope | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Rapport analyse | Date Motif | Résultat | Date Motif | Résultat
ENDOSCOPIE TENUE IDENTIQUE AU BLOC OPERATOIRE | Coloscopes Gastroscopes | Annuel : Obligatoire chaque endoscope 1 fois par an, même si conforme après un retour de maintenance Motifs : - Prélèvement Annuel (PA) - Qualification (Q) - Retour de Maintenance annuelle (RMA) - Retour de maintenance après Panne (RMP) - Suite NC | Naso 27 33 023 01/11/2017 | [24 empty] | 13
Gastro 21 05 925 11/06/2011
Gastro 22 02 539 28/03/2012
Gastro 24 18 499 01/08/2014
Gastro 25 18 741 03/03/2015
Gastro 27 32 850 01/11/2017
Gastro 21 43 933 06/09/2021
Gastro 21 64 193 06/09/2021
Colo 25 00 656 01/10/2015
Colo 26 13 324 15/09/2016
Colo 28 42 748 26/07/2018
Colo 21 44 050 23/06/2021
Colo 21 49 659 25/09/2021
| Echoendoscope (2) Duodénoscope (1) | trimestriel | Duodéno 29 10 099 |  |  |  |  | PT | Duodéno 29 10 099 |  |  |  |  | PT | Duodéno 29 10 099 |  |  |  |  | PT | Duodéno 29 10 099 | [5 empty] | Duodéno 29 10 099 | 12
|  |  | Echoendo 72 20 571 |  |  |  |  | PT | Echoendo 72 20 571 |  |  |  |  | PT | Echoendo 72 20 571 |  |  |  |  | PT | Echoendo 72 20 571 | [5 empty] | Echoendo 72 20 571
|  |  | Echoendo 12 12 036 |  |  |  |  | PT | Echoendo 12 12 036 |  |  |  |  | PT | Echoendo 12 12 036 |  |  |  |  | PT | Echoendo 12 12 036 | [5 empty] | Echoendo 12 12 036
| Bronchoscope | semestriel | Broncho 5B 089 K085 | [6 empty] | PS | Broncho 5B 089K 085 | [10 empty] | PS | Broncho 5B 089 K085 |  |  |  |  | 2
|  |  | NB PROGRAMME | [24 empty] | 27
NB AJOUT NON PROGRAMME
TOTAL
Dont NC

## ENDOSCOPIE - LDE ESET
Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026
TYPE D'ANALYSE |  | PREVISION | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | NB prévisionnel
| Eau d'alimentation des LDE 3 au Bloc Op 1 en Pneumo | trimestriel 2éme jet F+E |  |  | LDE 6-0747 |  |  | LDE 6-0747 |  |  | LDE 6-0747 |  |  | LDE 6-0747 | 16
[5 empty] | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748
[5 empty] | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749
[5 empty] | LDE Pneumo 6-2365 |  |  | LDE Pneumo 6-2365 |  |  | LDE Pneumo 6-2365 |  |  | LDE Pneumo 6-2365
| Eaux de rinçage terminale LDE 3 au Bloc Op 1 en Pneumo | trimestriel |  |  | LDE 6-0747 |  |  | LDE 6-0747 |  |  | LDE 6-0747 |  |  | LDE 6-0747 | 16
[5 empty] | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748 |  |  | LDE 6-0748
[5 empty] | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749 |  |  | LDE 6-0749
[5 empty] | LDE Pneumo 6-2365 |  |  | LDE Pneumo 6-2365 |  |  | LDE Pneumo 6-2365 |  |  | LDE Pneumo 6-2365
| Bloc op Endo : Paillasse lavage manuel : Evier | annuel |  |  |  | Endo dig paillasse | [8 empty] | 1
| Pneumo Endo : Paillasse lavage manuel : Evier | annuel |  |  |  | Pneumo paillasse | [8 empty] | 1
| 2 ESET (4 prélèvements par ESET) | trimestriel |  |  | ESET 1 paroi du bas |  |  | ESET 1 paroi du bas |  |  | ESET 1 paroi du bas |  |  | ESET 1 paroi du bas | 32
[5 empty] | ESET 1 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi fond extrémité distale
[5 empty] | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 1 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle
[5 empty] | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 1 paroi vitrée extrémité distale
[5 empty] | ESET 2 paroi du bas |  |  | ESET 2 paroi du bas |  |  | ESET 2 paroi du bas |  |  | ESET 2 paroi du bas
[5 empty] | ESET 2 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi fond extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi fond extrémité distale
[5 empty] | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle |  |  | ESET 2 paroi du fond raccordements, poignée de contrôle
[5 empty] | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale |  |  | ESET 2 paroi vitrée extrémité distale
|  | NB PROGRAMME | [12 empty] | 66
NB AJOUT NON PROGRAMME
TOTAL
Dont NC

## FAIT PAR PUI
UPC | Air sédimentation fond PSM journalier | Surface en fin d'activité gant manipulateur journalier | Surface PSM centre hebdomadaire | Surface PSM fond hebdomadaire
2026-01-02 | 1 | 1
2026-01-05 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-06 | 1 | 1
2026-01-07 | 1 | 1
2026-01-08 | 1 | 1
2026-01-09 | 1 | 1
2026-01-12 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-13 | 1 | 1
2026-01-14 | 1 | 1
2026-01-15 | 1 | 1
2026-01-16 | 1 | 1
2026-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-20 | 1 | 1
2026-01-21 | 1 | 1
2026-01-22 | 1 | 1
2026-01-23 | 1 | 1
2026-01-26 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-01-27 | 1 | 1
2026-01-28 | 1 | 1
2026-01-29 | 1 | 1
2026-01-30 | 1 | 1
2026-02-02 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-03 | 1 | 1
2026-02-04 | 1 | 1
2026-02-05 | 1 | 1
2026-02-06 | 1 | 1
2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-10 | 1 | 1
2026-02-11 | 1 | 1
2026-02-12 | 1 | 1
2026-02-13 | 1 | 1
2026-02-16 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-17 | 1 | 1
2026-02-18 | 1 | 1
2026-02-19 | 1 | 1
2026-02-20 | 1 | 1
2026-02-23 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-02-24 | 1 | 1
2026-02-25 | 1 | 1
2026-02-26 | 1 | 1
2026-02-27 | 1 | 1
2026-03-02 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-03 | 1 | 1
2026-03-04 | 1 | 1
2026-03-05 | 1 | 1
2026-03-06 | 1 | 1
2026-03-09 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-10 | 1 | 1
2026-03-11 | 1 | 1
2026-03-12 | 1 | 1
2026-03-13 | 1 | 1
2026-03-16 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-17 | 1 | 1
2026-03-18 | 1 | 1
2026-03-19 | 1 | 1
2026-03-20 | 1 | 1
2026-03-23 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-24 | 1 | 1
2026-03-25 | 1 | 1
2026-03-26 | 1 | 1
2026-03-27 | 1 | 1
2026-03-30 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-03-31 | 1 | 1
2026-04-01 | 1 | 1
2026-04-02 | 1 | 1
2026-04-03 | 1 | 1
2026-04-06 | Férié | Férié | 1 | 1
2026-04-07 | 1 | 1
2026-04-08 | 1 | 1
2026-04-09 | 1 | 1
2026-04-10 | 1 | 1
2026-04-13 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-14 | 1 | 1
2026-04-15 | 1 | 1
2026-04-16 | 1 | 1
2026-04-17 | 1 | 1
2026-04-20 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-21 | 1 | 1
2026-04-22 | 1 | 1
2026-04-23 | 1 | 1
2026-04-24 | 1 | 1
2026-04-27 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-04-28 | 1 | 1
2026-04-29 | 1 | 1
2026-04-30 | 1 | 1
2026-05-01 | Férié | Férié
2026-05-04 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-05 | 1 | 1
2026-05-06 | 1 | 1
2026-05-07 | 1 | 1
2026-05-08 | Férié | Férié
2026-05-11 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-12 | 1 | 1
2026-05-13 | 1 | 1
2026-05-14 | Férié | Férié
2026-05-15 | 1 | 1
2026-05-18 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-05-19 | 1 | 1
2026-05-20 | 1 | 1
2026-05-21 | 1 | 1
2026-05-22 | 1 | 1
2026-05-25 | Férié | Férié | 1 | 1
2026-05-26 | 1 | 1
2026-05-27 | 1 | 1
2026-05-28 | 1 | 1
2026-05-29 | 1 | 1
2026-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-02 | 1 | 1
2026-06-03 | 1 | 1
2026-06-04 | 1 | 1
2026-06-05 | 1 | 1
2026-06-08 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-09 | 1 | 1
2026-06-10 | 1 | 1
2026-06-11 | 1 | 1
2026-06-12 | 1 | 1
2026-06-15 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-16 | 1 | 1
2026-06-17 | 1 | 1
2026-06-18 | 1 | 1
2026-06-19 | 1 | 1
2026-06-22 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-23 | 1 | 1
2026-06-24 | 1 | 1
2026-06-25 | 1 | 1
2026-06-26 | 1 | 1
2026-06-29 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-06-30 | 1 | 1
2026-07-01 | 1 | 1
2026-07-02 | 1 | 1
2026-07-03 | 1 | 1
2026-07-06 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-07-07 | 1 | 1
2026-07-08 | 1 | 1
2026-07-09 | 1 | 1
2026-07-10 | 1 | 1
2026-07-13 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-07-14 | Férié | Férié
2026-07-15 | 1 | 1
2026-07-16 | 1 | 1
2026-07-17 | 1 | 1
2026-07-20 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-07-21 | 1 | 1
2026-07-22 | 1 | 1
2026-07-23 | 1 | 1
2026-07-24 | 1 | 1
2026-07-27 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-07-28 | 1 | 1
2026-07-29 | 1 | 1
2026-07-30 | 1 | 1
2026-07-31 | 1 | 1
2026-08-03 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-08-04 | 1 | 1
2026-08-05 | 1 | 1
2026-08-06 | 1 | 1
2026-08-07 | 1 | 1
2026-08-10 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-08-11 | 1 | 1
2026-08-12 | 1 | 1
2026-08-13 | 1 | 1
2026-08-14 | 1 | 1
2026-08-17 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-08-18 | 1 | 1
2026-08-19 | 1 | 1
2026-08-20 | 1 | 1
2026-08-21 | 1 | 1
2026-08-24 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-08-25 | 1 | 1
2026-08-26 | 1 | 1
2026-08-27 | 1 | 1
2026-08-28 | 1 | 1
2026-08-31 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-09-01 | 1 | 1
2026-09-02 | 1 | 1
2026-09-03 | 1 | 1
2026-09-04 | 1 | 1
2026-09-07 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-09-08 | 1 | 1
2026-09-09 | 1 | 1
2026-09-10 | 1 | 1
2026-09-11 | 1 | 1
2026-09-14 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-09-15 | 1 | 1
2026-09-16 | 1 | 1
2026-09-17 | 1 | 1
2026-09-18 | 1 | 1
2026-09-21 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-09-22 | 1 | 1
2026-09-23 | 1 | 1
2026-09-24 | 1 | 1
2026-09-25 | 1 | 1
2026-09-28 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-09-29 | 1 | 1
2026-09-30 | 1 | 1
2026-10-01 | 1 | 1
2026-10-02 | 1 | 1
2026-10-05 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-10-06 | 1 | 1
2026-10-07 | 1 | 1
2026-10-08 | 1 | 1
2026-10-09 | 1 | 1
2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-10-13 | 1 | 1
2026-10-14 | 1 | 1
2026-10-15 | 1 | 1
2026-10-16 | 1 | 1
2026-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-10-20 | 1 | 1
2026-10-21 | 1 | 1
2026-10-22 | 1 | 1
2026-10-23 | 1 | 1
2026-10-26 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-10-27 | 1 | 1
2026-10-28 | 1 | 1
2026-10-29 | 1 | 1
2026-10-30 | 1 | 1
2026-11-02 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-11-03 | 1 | 1
2026-11-04 | 1 | 1
2026-11-05 | 1 | 1
2026-11-06 | 1 | 1
2026-11-09 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-11-10 | 1 | 1
2026-11-11 | Férié | Férié
2026-11-12 | 1 | 1
2026-11-13 | 1 | 1
2026-11-16 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-11-17 | 1 | 1
2026-11-18 | 1 | 1
2026-11-19 | 1 | 1
2026-11-20 | 1 | 1
2026-11-23 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-11-24 | 1 | 1
2026-11-25 | 1 | 1
2026-11-26 | 1 | 1
2026-11-27 | 1 | 1
2026-11-30 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-12-01 | 1 | 1
2026-12-02 | 1 | 1
2026-12-03 | 1 | 1
2026-12-04 | 1 | 1
2026-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-12-08 | 1 | 1
2026-12-09 | 1 | 1
2026-12-10 | 1 | 1
2026-12-11 | 1 | 1
2026-12-14 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-12-15 | 1 | 1
2026-12-16 | 1 | 1
2026-12-17 | 1 | 1
2026-12-18 | 1 | 1
2026-12-21 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-12-22 | 1 | 1
2026-12-23 | 1 | 1
2026-12-24 | 1 | 1
2026-12-25 | Férié | Férié
2026-12-28 | 1 | 1 | 1 | 1
2026-12-29 | 1 | 1
2026-12-30 | 1 | 1
2026-12-31 | 1 | 1
| 252 | 252 | 52 | 52

## Liste points ESS
Sercice ESS | numéro prélèvement | Périodicité de prélèvement | Batiment | Aile | Etage | N° local | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Electro Encéphalo Gramme | ESS 01 | Annuel | B | OUEST | -1 | salle shampooing | X | X | X | X | X | X | X | X | X
MPU | ESS 02 | 1 AN /2 | B | EST | RDC | office IDE | X | X |  | X | x | X |  | X |  | Points manquants : cf. fichier excel Historique suppression ajout des points d'eau
Urgences Pédiatriques | ESS 03 | 1 AN /2 | S |  | RDC | bureau soignant | X | X | X |  | X |  | X |  | X | ESS | office IDE ou salle de soins
Scanner | ESS 04 | 1 AN /2 | B | CENTRE | RDC | préparation examen | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Maternité baignoire bb | ESS 05 | Annuel | B | OUEST | 1er |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Bloc obstétrical, lave mains | ESS 06 | Annuel | B | EST | 1er | Salle accouchement disponible | X | X | X | X | x | X | X | X | X |  | ANNUEL
Ex MPPU2 | ESS 07 | Annuel | B | EST | 2ème | ofiice IDE | X | X |  | X | X | X | X | X | X
MPPU/gastro | ESS 08 | 1 AN /2 | B | OUEST | 2ème | office IDE | X | X | X | X |  | X |  | X |  |  | 1 AN /2
Unité Médicale de Jour | ESS 09 | 1 AN /2 | B | CENTRE | 3ème | office IDE | X | X | X | X | X |  | X |  | X
UCA | ESS 10 | 1 AN /2 | B | OUEST | 3ème | office IDE | X | X | x |  | X |  | X |  | X |  | 1 AN /3
Consultations Spécialisées IVT | ESS 11 | Annuel | B | CENTRE | 4ème | IVT |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Neurocardiologie | ESS 12 | 1 AN /2 | E |  | RDC | Office IDE | X | X | X |  | X |  | X |  | X
Néonatologie | ESS 13 | Annuel | E |  | 1er | préparation de soins |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Pédiatrie | ESS 14 | 1 AN /2 | E |  | 1er | Office IDE |  |  | X | X | X | X |  | X
Orthogenie | ESS 15 | Annuel | F |  | RDC | bureau médecin | X | X | X | X | X |  | X | X | X
IRM | ESS 16 | 1 AN /2 | IRM |  | RDC | préparation patient couché induction | X |  | X |  | X | X |  | X
psychiatrie 14 | ESS 17 | 1 AN /2 | P14 |  | RDC | Office IDE | X |  | X | X | X |  | X |  | X
psychiatrie 15 | ESS 18 | 1 AN /2 | P15 |  | RDC | P 6059-office IDE | X |  | X |  | X | X |  | X
Pédo psychiatrie | ESS 19 | Annuel | PC |  | RDC | PC O0O1 | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Réeducation fonctionnelle | ESS 20 | Annuel | R |  | 1er | R1004 | X | X | X |  |  | X | X | X | X
Urgences Adultes | ESS 21 | 1 AN /2 | S |  | RDC | box 7 | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Chirurgie générale | ESS 22 | Annuel | S |  | 1er | S1 044-office IDE | X | X | X |  | x |  | X | X | X
Pneumologie | ESS 23 | Annuel | S |  | 2ème | S2 048-office IDE | X |  | X |  | X | X | X | X | X
Médecine interne | ESS 24 | Annuel | S |  | 3ème | S3 043-office IDE |  |  |  | X | X | x | X | X | X
Ehpad A Jardin de Cybèle | ESS 25 | 1 AN /3 | T | EST / OUEST | -1 | Office IDE | X |  | X |  |  |  | X
EHPAD C Les Charmilles | ESS 26 | 1 AN /3 | T | SUD | RDC | Office IDE |  |  |  |  | X |  |  | X
EHPAD B les Allobroges | ESS 27 | 1 AN /3 | T | EST | RDC | Office IDE |  |  |  | X |  |  | X
EHPAD E La Pyramide | ESS 28 | 1 AN /3 | T | SUD | 1er | Office IDE | [5 empty] | x |  |  | x
EHPAD D La Bâtie | ESS 29 | 1 AN /3 | T | EST | 1er | Office IDE |  |  |  |  | x | X |  |  | X
Court séjour gériatrique 1 | ESS 30 | 1 AN /3 | T | NORD | 1er | Office IDE |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Court séjour gériatrique 2 | ESS 31 | 1 AN /3 | T | NORD | 2ème | Office IDE |  | X |  | X |  |  | X
Court séjour gériatrique 3 | ESS 32 | 1 AN /3 | T | NORD | 3ème | Office IDE |  |  |  |  | X |  |  | X
Stérilisation | ESS 33 | Annuel | U |  | -1 | SAS entrée conditionnement |  |  |  | X |  | X | X | X | X
Unité Préparation Chimiothérapie (Pharmacie) | ESS 34 | Annuel | U |  | -1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Soins Continus | ESS 35 | Annuel | U |  | RDC | Salle de surveillance |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Bloc opératoire Auge 1, Point droit | ESS 37 | Annuel | U |  | 1 | [6 empty] | X | X | X | X
Bloc opératoire Auge 1, Point gauche | ESS 38 | Annuel | U |  | 1 | [6 empty] | X | X | X | X
Bloc opératoire Auge 3, Point droit | ESS 39 | Annuel | U |  | 1 | [6 empty] | X | X | X | X
Bloc opératoire Auge 3, Point gauche | ESS 40 | Annuel | U |  | 1 | [6 empty] | X | X | X | X
Bloc obstétrical, baignoire bb | ESS 41 | Annuel | B | EST | 1 | [6 empty] | X | X | X | X
Bloc opératoire Auge 5, Point droit | ESS 42 | Annuel | U |  | 1 | [6 empty] | X | X | X | X
Bloc opératoire Auge 5, Point gauche | ESS 43 | Annuel | U |  | 1 | [6 empty] | X | X | X | X

## Liste points POTA
SERVICES POTABILITE | Numéro prélèvement | Intitulé | Périodicité de prélèvement | Batiment | Aile | Etage | N° local | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
CS Spécialité Unité dentaire | pota 01 |  | Annuel | B | CENTRE | 4ème |  | X | X | X | X | X | X | X | x | x | Points manquants : cf. fichier excel Historique suppression ajout des points d'eau
MPPU2 | pota 02 |  | Annuel | B | EST | 2ème | S1 045 |  | X |  | X | X | X | X | x | x
Cuisine (bac à légumes) | pota 03 |  | Annuel | Cuisine |  |  |  | X | X | X | X | x | X | X | x | x
Pédiatrie | pota 04 |  | Annuel | E |  | 1er | Office hotelier | X | X | X | X | x | X | X | x | x
Psychiatrie 14 | pota 05 |  | 1 AN /2 | P14 |  | RDC | Office hotelier P7068 | X | X | X |  | x |  | X |  | x
Psychiatrie 15 | pota 06 |  | 1 AN /2 | P15 |  | RDC | Salle restauration P6043 |  | X |  | X |  | x |  | x | masqué
Pédo psychiatrie | pota 07 |  | Annuel | PC |  | RDC | PC 00017 | X | X | X | X | x | x | x | x | x
Réeducation fonctionnelle | pota 08 |  | Annuel | R |  | 1er | Office hotelier | X | X | X | X | x | X | x | x | x
Médecine interne | pota 09 |  | Annuel | S |  | 3ème | Office hotelier S03 044 |  | X | X | X | X | X | x | x | x
EHPAD A Jardin de Cybèle | pota 10 |  | Annuel | T | SUD et EST | -1 | Office hotelier |  |  |  | X | x | X | x | x | x
EHPAD C Les Charmilles | pota 11 |  | Annuel | T | SUD | RDC | Office hotelier |  |  |  | X | x | X | x | x | x
EHPAD B les Allobroges | pota 12 |  | Annuel | T | EST | RDC | Office hotelier |  |  |  | X | x | X | x | x | x
Court séjour gériatrique 1 | pota 13 |  | 1 AN /3 | T | NORD | 1er | Office hotelier | X |  |  | X |  |  | x |  | masqué
EHPAD E La Pyramide | pota 14 |  | Annuel | T | SUD | 1er | Office hotelier |  |  |  | X | x | X | x | x | x
EHPAD D La Bâtie | pota 15 |  | Annuel | T | EST | 1er | Office hotelier |  |  |  | X | x | X | x | x | x
Court séjour gériatrique 2 | pota 16 |  | 1 AN /3 | T | NORD | 2ème | Office hotelier |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Court séjour gériatrique 3 | pota 17 |  | 1 AN /3 | T | NORD | 3ème | Office hotelier |  | X |  |  | x |  |  | x | masqué
Self personnel | pota 18 | Fontaine 1 | Annuel | Cuisine | [7 empty] | X | X | X | x | x
Self personnel | pota 19 | Fontainte 2 | Annuel | Cuisine | [7 empty] | X | X | X | x | x
Eau d'entrée CHV côté hélistation | pota 20 |  | Annuel | [10 empty] | X | x | x
Eau d'entrée CHV côté parking visiteurs | pota 21 |  | Annuel | [10 empty] | X | x | x
Urgences | pota 22 | Fontaine 3 | Annuel | S |  | RDC | Office hotelier | [7 empty] | x | x
Chirurgie polyvalente | pota 23 | Fontaine 4 | Annuel | S |  | R+1 | Salon vers office hotelier | [7 empty] | x | x
Médecine pneumo | pota 24 | Fontaine 5 | Annuel | S |  | R+2 | Salon vers office hotelier | [7 empty] | x | x
Médecine interne | pota 25 | Fontaine 6 | Annuel | S |  | R+3 | Salon vers office hotelier | [7 empty] | x | x
Jardin de cybèle | pota 26 | Fontaine 7 | Annuel | T | SUD | R-1 | Office hotelier | [7 empty] | x | x
Charmilles | pota 27 | Fontaine 8 | Annuel | T | SUD | RDC | Office hotelier | [7 empty] | x | x
Allobroge | pota 28 | Fontaine 9 | Annuel | T | EST | RDC | Office hotelier | [7 empty] | x | x
La Bâtie | pota 29 | Fontaine 10 | Annuel | T | EST | R+1 | Office hotelier | [7 empty] | x | x
La Pyramide | pota 30 | Fontaine 11 | Annuel | T | SUD | R+1 | Office hotelier | [7 empty] | x | x
Médecine MPU | pota 31 | Fontaine 12 | Annuel | B | EST | RDC | Office hotelier | [7 empty] | x | x
Médecine MPU GASTRO | pota 32 | Fontaine 13 | Annuel | B | OUEST | R+2 | Office hotelier | [7 empty] | x | x
Rééducation fonctionnelle | pota 33 | Fontaine 14 | Annuel | R |  | R+1 | Salle à manger | [7 empty] | x | x
EHPAD CHASSE/RHONE | pota 34 | Fontaine 15 | Annuel | C/Rhône |  | R+1 | Office hotelier | [7 empty] | x | x
EHPAD CHASSE/RHONE | pota 35 | Fontaine 16 | Annuel | C/Rhône |  | R+2 | Office hotelier | [7 empty] | x | x

## Liste points EAUX TECH
Service EAUX TECHNIQUES | numéro prélèvement | Batiment | Aile | Etage | N° local | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Blanchisserie Eau adoucie tunnel de lavage | EAUTECH 01 | G | X | -1 | X | X | X | X | X
Stérilisation Eau adoucie chimie | EAUTECH 02 | U | EST | -1 |  | X | X | X | X
Stérilisation Eau adoucie bactériologie | EAUTECH 03 | U | EST | -1 |  | X | X | X | X
Stérilisation Eau osmosée chimie | EAUTECH 04 | U | EST | -1 |  | X | X | X | X
Stérilisation Eau osmosée bactériologie | EAUTECH 05 | U | EST | -1 |  | X | X | X | X

## Liste points ECS LEGIO
Surveillance Environnement EAU - Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne) 2026
ECS Groupe | Intitulé et numéro point prélèvement | Batiment | Code analyses /description | Prévision | Services les plus éloignés de la production et/ou à risque | Ballon / Retour de boucle et Points de prélevements représentatifs situés dans des services accueillant des patients identifiés comme vulnérables au risque de legionnellose | Aile | Etage | N° local | 2026-06-01 | 2026-10-01
1 | Légio 01 | B | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle | Est | -1 | _ | x
1 | Légio 02 | B | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | CS Spécialisées | Unit dentaire, seringue air eau | Centre | 4ème | _ | x
8 | Légio 03 | B | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle (couloir près du labo) Production bat S | Ouest | -1 | _ |  | x | Points manquants : cf. fichier excel Historique suppression ajout des points d'eau
1 | Légio 04 | B | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | UCA | Salle de bains commune, douche : eau froide | Ouest | 3ème | _ | x
1 | Légio 05 | B | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | UCA | Salle de bains commune, douche : eau chaude | Ouest | 4ème | _ | x
1 | Légio 06 | B | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Maternité | Baignoire bébé pouponnière | Ouest | 1er | _ | x
1 | Légio 07 | B | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | UMJ | Lavabo chbre 313 | Centre | 3ème | _ | x
1 | Légio 08 | U | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Vestiaires SU hommes | Douche | _ | 2ème | _ | x
3 | Légio 09 | E | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle |  | -1 | _ | x
3 | Légio 10 | E | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Neurocardiologie | Chambre 5 douche | _ | RDC | _ | x
3 | Légio 11 | E | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Neurocardiologie | Salle de bains commune, douche, eau froide | _ | RDC | _ | x
3 | Légio 12 | E | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Neurocardiologie | Salle de bains commune, douche, eau chaude | _ | RDC | _ | x
3 | Légio 13 | E | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pédiatrie | Chambre 116 douche | _ | 1er | _ | x
3 | Légio 14 | E | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pédiatrie | Chambre 111 baignoire bébé | _ | 1er | _ | x
4 | Légio 15 | G | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle |  | RDC | _ | x
4 | Légio 16 | G | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Atelier | Vestiaire du personnel, douche à gauche en entrant | _ | RDC | _ | x
7 | Légio 17 | PC | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pédopsychiatrie | Douche fond du couloir | _ | 1er | PC 1014 |  | x
5 | Légio 18 | M | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle | Ouest | -1 | _ |  | x
5 | Légio 19 | M | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Néonatalogie | Baignoire thérapeutique | Centre | 1er | _ |  | x
3 | Légio 20 | E | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Néonatologie | Box ourson vert - baignoire bébé | _ | 1er | _ |  | x
9 | Légio 21 | Psy 14-15 | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Psychiatrie 14 | Douche commune zone jaune | _ | RDC | _ |  | x
9 | Légio 22 | Psy 14-15 | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Psychiatrie 15 | Douche commune zone jaune | _ | RDC | _ |  | x
7 | Légio 23 | PC | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pédopsychiatrie | Salle pataugeoire, lavabo | _ | 1er | _ |  | x
7 | Légio 25 | PC | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle |  | -1 | _ |  | x
6 | Légio 26 | R | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Rééducation Fonctionnelle | Douche commune eau froide | Sud | 1er | R 1043 |  | x
6 | Légio 27 | R | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Rééducation Fonctionnelle | Douche commune eau chaude | Sud | 1er | R 1043 |  | x
6 | Légio 31 | R | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle |  | -1 | _ |  | x
9 | Légio 32 | R | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle Bâtiment Psy 14-15 |  | -1 | _ |  | x
8 | Légio 33 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Médecine interne | Chambre 331, douche, 1er jet | _ | 3ème | _ |  | x
8 | Légio 34 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Médecine interne | Chambre 331, douche, 2ème jet | _ | 3ème | _ |  | x
8 | Légio 35 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Médecine interne | Chambre 349, douche, 1er jet | _ | 3ème | _ |  | x
8 | Légio 36 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Médecine interne | Chambre 349, douche, 2ème jet | _ | 3ème | _ |  | x
8 | Légio 37 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pneumologie | Chambre 231, douche, 1er jet | _ | 2ème | _ |  | x
8 | Légio 38 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pneumologie | Chambre 231, douche, 2ème jet | _ | 2ème | _ |  | x
8 | Légio 39 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pneumologie | Chambre 231, douche, eau froide | _ | 2ème | _ |  | x
8 | Légio 40 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pneumologie | Chambre 248, douche,1er jet | _ | 2ème | _ |  | x
8 | Légio 41 | S | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Pneumologie | Chambre 248, douche, 2ème jet | _ | 2ème | _ |  | x
2 | Légio 42 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | C3 | Chambre 320 eau chaude | Nord | 3ème | _ | x
2 | Légio 43 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | C3 | Chambre 320 eau froide | Nord | 3ème | _ | x
2 | Légio 44 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | C1 | Baignoire thérapeutique/salle de bains commune | Nord | 1er | _ | x
2 | Légio 45 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | EHPAD E | LA PYRAMIDE : chambre E24 | Sud | 1er | _ | x
2 | Légio 46 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | EHPAD D | LA BATIE : chambre D14 | Est | 1er | _ | x
2 | Légio 47 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | EHPAD C | LES CHARMILLES : chambre C27 | Sud | RDC | _ | x
2 | Légio 48 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | EHPAD C | LES CHARMILLES : chambre C26 | Sud | RDC | _ | x
2 | Légio 49 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | EHPAD B | LES ALLOBROGES : salle de bains relaxation | Est | RDC | 2RC045HEBB | x
2 | Légio 50 | T | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Ballon / Production : Fond de ballon | Nord | -1 | _ | x
2 | Légio 51 | T | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle | Nord | -1 | _ | x
2 | Légio 52 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | EHPAD A | LES JARDINS de CYBELE : baignoire thérapeutique douche salle de bains relaxation | Sud | -1 | _ | x
2 | Légio 53 | T | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Sous sol | Douche vestaire personnel 1 | Nord | -1 | _ | x
1 | Légio 54 | U | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Consultation anesthésie | Consultation anesthésie : douche commune | _ | RDC | _ | x
10 | Légio 55 | I | LSET 17-8223 | Chaque point 1x/an | Sous-sol | Retour de boucle |  | -1 | _ |  | x
10 | Légio 56 | I | LSET 17-8224 | Chaque point 1x/an | Internat | Douche commune | _ | 3ème | _ |  | x