## Eau
CENTRE HOSPITALIER PELUSSIN (42)
| point photo | Analyse et condition de prélèvement | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec
Année 2024
ANALYSES D'EAU
EAU POUR SOINS STANDARD
Lave-main salle de bain Platanes Niveau 3 | 2 | ESS 2ème Jet Eau Mitigée | bar: Mai
Lave-main salle de bain du personnel Platanes Niveau 4 | 3 | bar: Fev
Lave-main salle de bain Platanes Niveau 5 A suspendre en 2026 | 4 | bar: Mai
Salle de soins Niveau 5 : Poste de rinçage des dispositifs médicaux | 6 | bar: Fev; Août
Salle de soins Niveau 4 : Poste de rinçage des dispositifs médicaux | 8 | bar: Nov
Salle de soins Niveau 3 : Poste de rinçage des dispositifs médicaux | 10 | bar: Nov
Cantou Niveau 3 : Lave-mains - ROBINET CONDAMNE | 11
EAU A USAGE ALIMENTAIRE
Office alimentaire central Niveau 5 A suspendre en 2026 | 21 | bar: Fev
Cuisinette Petit Cantou Niveau 3 | 22 | bar: Mai
Réfectoire Niveau 2 | 26 | bar: Nov
Cuisinette réfectoire Niveau 4 | 27 | bar: Nov
ARRIVEE D'EAU GENERALE
Point proche arrivée EFS : Chaufferie Niveau 1 | 30 | EUA + Chimie 2éme Jet + désinfection | bar: Fev; Mai; Août; Nov
Eau Chaude Sanitaire
Production |  | Recherche de Legionella 2éme Jet | bar: Jan; Mars to Avril; Juin to Juil; Sept to Oct; Dec
Départ ECS : (2éme jet+Désinfection) | 40 | bar: Mai
Retour de boucle ECS (2éme jet+Désinfection) | 41 | bar: Mai
Points usage | bar: Jan; Mars to Avril; Juin to Juil; Sept to Oct; Dec
Niveau 3 Platanes Douche Salle de bain collective | 42 | bar: Mai
Niveau 4 Platanes Douche Salle de bain collective | 43 | bar: Mai
Niveau 4 Platanes Douche Chambre 421 | 44 | bar: Mai
Niveau 4 Marronniers Douche Salle de bain collective | 45 | bar: Mai
Niveau 4 Marronniers Douche Chambre 440 | 46 | bar: Mai
Niveau 5 Marronniers Douche Chambre 546 A suspendre en 2026 | 47 | bar: Mai
Niveau 3 Petit Cantou Douche Chambre 350 | 48 | bar: Mai
Niveau 5 Platanes Douche Chambre 529 A suspendre en 2026 | 49 | bar: Mai
Niveau 5 Platanes Douche Salle de bain collective | 51 | bar: Mai
Niveau 5 Marroniers Douche Salle de bain collective | 52 | bar: Mai
fontaine à eau niv 4 vers accueil |  | EUA
fontaine à eau niveau 3 couloir vers pole IDE |  | EUA