## Echéancier CH Givors
Centre hospitalier de Givors 9 Av. Professeur Fleming 69700 Givors
Année 2025
| Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Date
Eaux à Usage Alimentaire: bactério + chimie
Arrivée générale / eau du réseau | bar: Avril
Eaux à Usage Alimentaire: bactério
Arrivée générale / eau du réseau | bar: Oct
Bâtiment H 1er étage :court séjour -SSR Gériatrie office alimentaire H.1.11 | bar: Avril
Bâtiment H 2ème étage : Maternité office alimentaire H.2.09 | bar: Juin
Bâtiment J RDC : hôpital de Jour office alimentaire J.0.56 | bar: Fév
Bâtiment J RDC : boutique J 0.99 | bar: Oct
Bâtiment J 1er étage : SSR Polyvalent office alimentaire | bar: Oct
Bâtiment J 1er étage : SSR Polyvalent cuisine thérapeutique J 1.10 | bar: Fév
Bâtiment J 2ème étage : Médecine office alimentaire J.2.24 | bar: Fév
Batiment M EHPAD RDC : PASA : kitchenette M.3.16 | bar: Juin
Batiment M EHPAD RDC : UHA : office alimentaire M.3.59 | bar: Fév
Batiment M EHPAD 1er étage : office alimentaire M.4.50 | bar: Avril
Batiment M EHPAD 2e étage : office alimentaire M.5.107 | bar: Avril
Bât. L Cuisine: Légumerie (L) / Secteur Chaud (SC) | Juin: 1 (L); Année 2025 Déc: 1 (SC)
Bâtiment A : Ancien Batiment Internat Evier Eau froide | bar: Fév
Eaux à Usage Alimentaire: Fontaine réfrigérée
Bât. L Self : fontaine réfrigérée | bar: Juin
Eaux pour Soins Standard avec pyo
Bâtiment H Bloc opératoire : auge lavage des mains salle 1 | bar: Juin; Année 2025 Déc
Bâtiment H Bloc opératoire : auge lavage des mains salle 2 | bar: Avril; Oct
Bâtiment H Bloc opératoire : salle de réveil | bar: Oct
Bâtiment H Bloc obstértrical auge vers la salle de réa bébé | bar: Juin
Bâtiment H 2ème étage : Maternité pouponnière baignoire H.2.13 / 2.14 | bar: Avril
Eaux pour Soins Standard sans pyo LSET20-2050
Bâtiment H Urgences UHCD 1 | bar: Oct
Bâtiment H Urgences salle déchocage | bar: Oct
Bâtiment H 1er ét. :court séjour -SSR Gériatrie salle de soins | bar: Oct
Bâtiment H 2ème étage Maternité salle de soins H2.22 | bar: Oct
Bâtiment J RDC : hôpital de Jour salle de soins J.0.57 | bar: Avril
Bâtiment J RDC : SSR consultations ophtalmologie J 0.14 | bar: Année 2025 Déc
Bâtiment J 1er étage SSR Polyvalent salle de soins J.1.33 | bar: Juin
Bâtiment J 2ème étage : Médecine salle de soins A J.2.26 | bar: Juin
Bâtiment J 2ème étage : Médecine salle de soins B J.2.38 | bar: Année 2025 Déc
Batiment M EHPAD RDC : UHA : salle de soins | bar: Fév
Batiment M EHPAD 1er étage : salle de soins M.4.56 | bar: Sept
Batiment M EHPAD 2e étage : salle de soins M.5.56 | bar: Sept
Eau de piscine (baignoire)
N°5 Batiment H Baignoire prénatale : Maccaron | bar: Mars; Juin; Sept; Année 2025 Déc
N°5 Batiment H Baignoire prénatale : Douchette | bar: Fév; Mai; Août; Nov
Eaux pour soins standard (Endoscopie)
LDE CANTEL 6-0924 eau d'alimentation | bar: Mars; Juin; Sept; Année 2025 Déc
LDE CANTEL 6-1489 eau d'alimentation | bar: Mars; Juin; Sept; Année 2025 Déc
Eau de lavage paillasse d'endoscopie | bar: Mars
Eaux Bactériologiquement Maîtrisée (LDE)
LDE CANTEL 6-0924 eau de rinçage | bar: Mars; Juin; Sept; Année 2025 Déc
LDE CANTEL 6-1489 eau de rinçage | bar: Mars; Juin; Sept; Année 2025 Déc
Eaux Chaudes Sanitaires (legionnelles)
Bât H : retour de boucle | bar: Avril; Oct
Bât H : douche chambre 103 H.1.04 | Oct: 1er jet : 1
Bât H : douche chambre 203 H.2.04 | bar: Avril
Bât H : lavabo ch. 103 (eau froide) | bar: Oct
Bât H : UHCD : Douche chambre simple | bar: Avril
Bât H : Salle de naissance : douche | bar: Avril
Bât J : retour de boucle R-1 | bar: Avril; Oct
Bât J : Douche vestiaire R-1 2023 | bar: Avril
Bât J : retour de boucle R+2 | bar: Avril; Oct
Bât J : fond de ballon n° 1 | bar: Oct
Bât J : fond de ballon n° 2 | bar: Oct
Bât J : douche CH 001 hop jour J064 | bar: Avril
Bât J : douche 1er jet R+1 chambre n°111 J145 | bar: Oct
Bât J : douche R+2 chambre n°239 J283 | Avril: 1; Oct: 1er jet : 1
Bât J : Lavabo CH 239 R+2 (eau froide) J283 | bar: Oct
Bât J : soins palliatifs : douche chambre n°202 J.2.08 | bar: Fév
EHPAD : retour boucle A-B-F M.2.06 | bar: Fév
EHPAD : retour boucle C-D-E M.2.06 | bar: Sept
EHPAD : RDC PASA douche M.3.09 | bar: Fév
EHPAD : RDC UHA : une douche dans une aile M.3.41 | bar: Sept
EHPAD : RDC UHA : salle de bain collective M.3.80 | bar: Sept
EHPAD : RDC : salon coiffure | bar: Fév
EHPAD : 1er étage : douche aile B ch132 M.4.43 | Fév: 1er jet : 1
EHPAD : 1er étage : salle de bain collective M.4.110 | bar: Fév
EHPAD : 2ème étage : douche aile E ch 243 M.5.65 | Sept: 1er jet : 1
EHPAD : 2ème étage : salle de bain collective M.5.110 | bar: Sept
EHPAD : 2ème étage : lavabo aile E ch 243 (eau froide) | bar: Sept
Bât L : retour de boucle | bar: Juin
Bât L : douche vestiaires cuisine | bar: Juin
Bât L : douchette plonge cuisine | bar: Juin
Bâtiment B : retour de boucle | bar: Fév
Bâtiment B : douche | bar: Fév
Bâtiment A : Ancien Batiment : Internat : retour de boucle | bar: Fév
Bâtiment A : Ancien Batiment : Internat : Chambre 1 : douche | bar: Fév
Endoscopes stériles
bronchoscopes et fibroscope | Janv: Passage régulier à prévoir (listing envoyé par l'endoscopie)
Endoscopes EBM (hors duodéno, echo endo)
coloscopes, gastroscopes… | Janv: Passage régulier à prévoir (listing envoyé par l'endoscopie)
Air salle bloc ISO 7 hors activité (1 point par salle)
Bloc opératoire-Salle 1 | bar: Oct
Bloc opératoire-Salle 2 | bar: Oct
Bloc opératoire salle 3 (Salle naissance 2) | bar: Oct
Air salle stérilisation hors activité (1 point par salle)
Sté : Arsenal central matériel stérile | bar: Oct
Qualification des salles ISO 7 selon NFS-90351
Bloc opératoire-Salle 1 | bar: Oct
Bloc opératoire-Salle 2 | bar: Oct
Comptage particulaire et cinétique de décontamination des salles ISO 7 (sous traitance) selon NFS-90351
Sté : Arsenal central matériel stérile | bar: Oct
Prestations alimentaires
Prélèvement alimentaire | Fév: 1; Avril: 1; Juin: 2; Août: 1; Oct: 2; Année 2025 Déc: 1
Listeria | bar: Fév; Avril; Août; Année 2025 Déc
Prélèvement de surface en cuisine | Avril: 5; Oct: 5
Audit | bar: Juin

## Echéancier EHPAD Chaponnay
EHPAD Chaponnay Rue des Allobroges 69970 Chaponnay
Année 2025
| Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
Date
Eaux à Usage Alimentaire: bactério + chimie
N°1 Arrivée d'eau générale (Local lingerie Ss sol) | bar: Juin
Eaux à Usage Alimentaire: bactério
N°1 Arrivée d'eau générale (Local lingerie Ss sol) | bar: Année 2025 Déc
Cuisine évier légumerie | bar: Mars
Office alimentaire au 1er Etage | bar: Juin
Office alimentaire au 2eme Etage | bar: Année 2025 Déc
Fontaine à eau RDC | bar: Juin
Eaux pour Soins Standard avec pyo
Salle de soins 1er Etage | bar: Juin
Eaux Chaudes Sanitaires (legionnelles)
Fond de Ballon ECS | bar: Sept
Retour de boucle ECS | bar: Mars; Sept
Douchette plonge cuisine | bar: Sept
Douchette salon de coiffure RDC (1er jet) | bar: Mars
Douche Vestiaires N-1 | bar: Mars
Douche chambre 124 au 1er Etage | bar: Mars
Douche chambre 207 au 2eme Etage | bar: Sept
Lavabo chambre 207 au 2eme Etage (Eau Froide) | bar: Sept
Prestations alimentaires
Prélèvement alimentaire | Fév: 2; Mai: 2; Août: 2; Nov: 2
Listeria | bar: Fév; Mai; Août; Nov
Prélèvement de surface en cuisine | Fév: 2; Mai: 2; Août: 2; Nov: 2

## contacts
Centre hospitalier de Givors 9 Av. Professeur Fleming 69700 Givors
Destinataires des résultats des prélèvements d'environnement 2025
Service | Type de prélèvements | Interlocuteur/destinataire | Adresse mail | Alertes | Rapport d'analyses | Factures
CH Givors | Tous | Mme Pabionlok IDE hygiéniste | cpabionlok@ch-givors.fr' | X | X
|  | Dr CHAPUIS Medecin hygiéniste | catherine.chapuis@chu-lyonf.r | X
|  | Mme Massacrier | smassacrier@ch-givors.fr | X
|  | M Raganot | mraganot@ch-givors.fr | X
|  | Mme mourot | almourot@ch-givors.fr | X
| Endoscopie | Service endoscopie | endoscopie@ch-givors.fr | X | X
| Cuisine | Jordan CARNEIRO | restauration@ch-givors.fr | X | X
|  | M Raganot | mraganot@ch-givors.fr | X
EHPAD les allobroges | Tous | Mme Pabionlok IDE hygiéniste | cpabionlok@ch-givors.fr' | X | X
|  | Dr CHAPUIS Medecin hygiéniste | catherine.chapuis@chu-lyonf.r | X
|  | Mme Massacrier | smassacrier@ch-givors.fr | X
|  | M Raganot | mraganot@ch-givors.fr | X
|  | Mme mourot | almourot@ch-givors.fr | X
|  | Mme Moreira | vmoreira@ehpad-chaponnay.fr | X | X
| Cuisine | M Michu | jmichu@ehpad-chaponnay.fr | X | X