## PDG
Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi 25 rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS
MAITRE D'OUVRAGE | [6 empty] | 1, quai de la Corse
75181 Paris Cedex 4
Tél : 01 44 32 83 24
ARCHITECTE | [6 empty] | 2, rue Saint-Joseph
75002 Paris
Tél : 01 42 72 92 82
BUREAU D'ETUDE | [6 empty] | 4 rue des Grilles
93500 PANTIN
Tél: 01 48 43 39 60
BUREAU DE CONTRÔLE / SPS
COORDINATEUR SSI |  |  |  |  | 240 Avenue Pierre Brossolette
NAMIXIS - SSICOOR |  |  |  |  | 92240 MALAKOFF
Tél : 01 49 65 50 25
BET AMIANTE |  |  |  |  | 127 rue Amelot
AMIEX |  |  |  |  | 75011 PARIS
Tél : 06 50 20 16 60
DPGF | [6 empty] | -
N° Affaire: | 20 12 02 | Date: | SEPTEMBRE 2025 | Etabli par: | COTEC |  | Visé par: |  | AMB
DCE |  | MODIFICATIONS |  |  |  | Indices |  | DATE
|  | 1ère diffusion |  |  |  | 0 |  | SEPTEMBRE 2025
IND | 0

## RECAPITULATIF
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION
| RECAPITULATIF | TOTAL HT
DEMOLITION – CURAGE – GROS ŒUVRE – CHARPENTE
ETANCHEITE
REVETEMENT DE FAÇADE
METALLERIE – SERRURERIE
MENUISERIES EXTERIEURES
CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
MENUISERIES INTERIEURES
REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES ET FAIENCES
REVETEMENTS DE SOL SOUPLES – PARQUETS – SOLS COULES
PEINTURE
CHAUFFAGE / VMC
PLOMBERIE
ELECTRICITE CFO & CFA
VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Equipements de cuisine et aménagement restaurant
Montant total H.T
T.V.A. 20 %
Montant total T.T.C.

## DEMOL-CURAGE-GO
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
DEMOLITION – CURAGE – GROS ŒUVRE – CHARPENTE
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | GENERALITES | PM
3.4.1 | Plans Structure | Cps
3.4.2 | Principe de construction | Cps
3.4.3 | Dossier d’exécution | Cps
3.4.4 | Dossier de récolement | Cps
3.5 | CONSTAT CONTRADICTOIRE | PM
3.6 | ETUDE GEOTECHNIQUE D’EXECUTION | Ens
3.7 | MESURES CONSERVATOIRES-PHASAGE DES TRAVAUX | Ens
3.8 | INSTALLATIONS DE CHANTIER (2 phases) | ens
3.8.1 | Clôture de chantier | Cps
3.8.2 | Panneau de chantier | Cps
3.8.3 | Installation réglementaire | Cps
3.8.4 | Installations techniques
SOUS-TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.9 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.9.1 | Débroussaillage | m²
3.9.2 | Implantations et Piquetage | ens
SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
3.10 | DESAMIANTAGE & DEPLOMBAGE (Remplir par AMIEX)
3.10.1 | Préparation des travaux de désamiantage | PM
| Installation de chantier comprenant amenée et repli des matériels | Ens
3.10.2 | Plan de retrait de déchets amiantifères
| Etablissement et gestion du plan de retrait, avenant(s) au plan de retrait, CAP, BSDA, DOE | Ens
3.10.3 | Travaux de retrait d’amiante (selon devis d'AMIEX)
| retrait de conduits en fibre ciment | Ens
| retrait de colle de faïence et de plinthes | Ens
| retrait de colle de carrelage | Ens
| retrait d'un calorifugeage | u
| retrait d'un joint bride | u
| retrait d'une jardinière | u
| Analyses de contrôles et libératoires, y compris stratégie d'échantillonnage | Ens
| Conditionnement, transport et mise en centre d'enfouissement des déchets | Ens
3.10.4 | Travaux de déplombage | Ens
SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DESAMIANTAGE & DEPLOMBAGE
3.11 | CURAGES ET DEMOLITIONS
3.11.1 | Préambule | PM
3.11.2 | Curage | m²
3.11.3 | Dépose des alimentations et réseaux | Ens
3.11.3 | Menues démolitions
3.11.4.1 | Démolition de murs maçonnés supposés non-porteurs | m²
3.11.4.2 | Démolition de murs porteurs | m²
3.11.4.3 | Démolition de murs façades | Cps
3.11.4.4 | Démolition de planchers | m²
3.11.4.5 | Démolition du dallage bas du sous-sol | m²
3.11.4.6 | Ossatures démolies | Cps
3.11.4.7 | Escaliers démolis | Ens
3.11.5 | Gestion des déchets | PM
3.11.6 | Evacuations des produits de démolition | m3
SOUS-TOTAL CURAGES ET DEMOLITIONS
3.12 | TERRASSEMENTS
3.12.1 | Nature du sol | PM
3.12.2 | Terrassements en tranchées blindées ou passes alternées (décaissement le sous-sol) | m3
3.12.3 | Terrassements complémentaires | Cps
3.12.4 | Tranchées | Cps
3.12.5 | Fouilles en trou | Cps
3.12.6 | Remblais | Ens
3.12.7 | Déblais | Ens
SOUS-TOTAL TRAVAUX TERRASSEMENTS
3.13 | FONDATIONS ET INFRASTRUCTURE
3.13.1 | Préambule | PM
3.13.2 | Mise à la terre | Cps
3.13.3 | Fondations | PM
3.13.4 | Béton de propreté | Cps
3.13.5 | Ouvrages de fondations : radier | m²
3.13.6 | Ouvrages de fondations superficielles | Ens
3.13.7 | Reprises en sous-œuvre
| Reprises pied de Murs et poteaux | ml
| Semelles isolées | U
| Semelles filantes | ml
3.13.8 | Dallage | m²
3.13.9 | Protection contre l'humidité | Cps
3.13.10 | Poutres et linteaux | ml
3.13.11 | Reprise de Planchers | m²
3.13.17 | Escaliers | U
3.13.18 | Traitement anti termites et autres insectes xylophages | Cps
3.13.14 | Ossatures métalliques de reprise des ouvrages existants | Ens
3.13.15 | Renforcement par plats carbone | ml
3.13.16 | Création d’une gaine technique entre le sous-sol et le RdC | Ens
SOUS-TOTAL FONDATIONS ET INFRASTRUCTURE
3.14 | TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE
3.14.1 | Poutres et linteaux en béton armé | ml
3.14.2 | Planchers | m²
3.14.3 | Construction de nouveaux murs de façade | Cps
3.14.4 | Murs porteurs créés | m²
3.14.5 | Escaliers en béton armé | U
3.14.6 | Travaux sur les baies et trémies
3.14.6.1 | Ouvertures de baies | Cps
3.14.6.2 | Bouchements de baies | Cps
3.14.6.3 | Percements de trémies | U
3.14.6.4 | Bouchements de trémies | Cps
3.14.6.5 | Bouchement et percements divers | Ens
3.14.7 | Traitement des planchers conservés | m²
3.14.8 | Reprises au droit des parties démolies et non reconstruites | Cps
3.14.9 | Reprises des fissures apparentes | Ens
3.14.10 | Ossatures métalliques de reprise des ouvrages existants
| Poutres métalliques | kg
| Poteaux métalliques | U
3.14.11 | Planchers sur solive en bois | m²
3.14.12 | Renforcement par plats carbone | ml
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE
3.15 | OUVRAGES – TRAVAUX DIVERS
3.15.1 | Maçonneries diverses | m²
3.15.2 | Enduit ciment | m²
3.15.3 | Réservations | Cps
3.15.4 | Gaines | Ens
3.15.5 | Calfeutrement et rebouchements | Ens
3.15.6 | Fourreaux | Cps
3.15.7 | Recharge béton allégé | Ens
3.15.8 | Gaines techniques | Ens
3.15.9 | Trous, scellements, raccords et calfeutrements | Cps
3.15.10 | Gouttes d'eau | Cps
3.15.11 | Seuils pour placard techniques | Cps
3.15.12 | Enduits plâtres | 1
3.15.13 | Réparation des ouvrages métalliques corrodés | Ens
3.15.14 | Flocage | Cps
3.15.15 | Protection armature collée en carbone PROMATECT®-L500 | Cps
3.15.16 | Protection ossature métallique par encoffrement PROMATECT®-XS | Cps
SOUS-TOTAL OUVRAGES – TRAVAUX DIVERS
3.16 | TRAVAUX DIVERS – RECEPTIONS - REPLIEMENT
3.16.1 | Nettoyages | Cps
3.16.2 | Repliement | Cps
SOUS-TOTAL TRAVAUX DIVERS – RECEPTIONS - REPLIEMENT
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## ETANCHEITE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
ETANCHEITE
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | ETANCHEITE
3.4.1 | Dépose des complexes existants | m²
3.4.2 | Etanchéité avec protection dalles sur plots - type 1 et 3 | m²
3.4.3 | Etanchéité sous terre végétale - type 2 et 4 | m²
| Costières | ml
3.4.4 | Terrasses inaccessibles avec isolation et protection végétalisée - type 5, 6 et 7 | m²
3.4.5 | Terrasses inaccessibles protection végétalisée - type 8 et 9, 10 et 11 | m²
| Costières | ml
3.4.6 | Terrasses inaccessibles gravillonnées | m²
Zones gravillonnées TT 8/9/10/11
SOUS-TOTAL ETANCHEITE
3.5 | OUVRAGE DIVERS D’ETANCHEITE
3.4.7 | Bacs à fleur | ens
3.4.8 | Structure support en aluminium de type sherpal f | u
3.4.9 | Entrées d'eaux pluviales | cis
3.4.10 | Caniveaux filants | ens
3.4.11 | Pissettes | ens
3.4.12 | Sorties diverses en toitures
3.4.12.1 | Sorties de ventilations de chutes | cis
3.4.12.2 | Sorties de gaines/conduits divers en terrasse | cis
3.4.12.3 | Crosses pour passage câbles | cis
3.4.13 | Renforts d’étanchéité sous socles | cis
3.4.14 | Chemins techniques | cis
SOUS-TOTAL OUVRAGE DIVERS D’ETANCHEITE
3.6 | EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU | ens
SOUS-TOTAL EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU
3.7 | COUVERTINES | ml
SOUS-TOTAL COUVERTINES
3.8 | LANTERNEAUX ACCES A LA TOITURE | u
SOUS-TOTAL LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE DES ESCALIERS/ACCES A LA TOITURE
3.9 | FENETRES DE TOIT | u
SOUS-TOTAL FENETRE DE TOIT
3.10 | SECURITE ET ESSAIS | cis
SOUS-TOTAL SECURITE ET ESSAIS
3.11 | REPLIEMENT | cis
SOUS-TOTAL REPLIEMENT
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## REVETEMENT DE FAÇADE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
REVETEMENT DE FAÇADE
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | PROTOTYPES / ECHANTILLONS
SOUS-TOTAL PROTOTYPES / ECHANTILLONS
3.5 | ECHAFAUDAGES | m²
SOUS-TOTAL ECHAFAUDAGES
3.6 | TRAVAUX DE RAVALEMENT
3.6.1 | Nettoyage et préparation des supports | cis
3.6.2 | Travaux de finition | m²
3.6.3 | Peinture pliolithe | m²
SOUS-TOTAL TRAVAUX DE RAVALEMENT
3.7 | COUVERTINES | cis
SOUS-TOTAL COUVERTINES
3.8 | BARDAGE BOIS | m²
SOUS-TOTAL BARDAGE BOIS
3.9 | TRAITEMENT ANTI-GRAFFITI | m²
SOUS-TOTAL TRAITEMENT ANTI-GRAFFITI
3.10 | OUVRAGES DIVERS EN FAÇADE
3.10.1 | Jonction avec les bâtiments existants | ens
3.12.2 | Traitement des héberges | ens
3.10.3 | Réutilisation de briques existantes récupérées | ml
SOUS-TOTAL OUVRAGES DIVERS EN FAÇADE
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## METALLERIE – SERRURERIE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
METALLERIE – SERRURERIE
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | GARDE-CORPS
3.4.1 | Généralités | PM
3.4.2 | Remise en état des garde-corps existants | u
3.4.3 | Garde-corps barreaudés type 1 | ml
3.4.4 | Garde-corps techniques - Type 2 | ml
3.4.5 | Garde-corps intérieurs | ml
SOUS-TOTAL GARDE-CORPS
3.5 | MAINS COURANTES | ml
SOUS-TOTAL MAINS COURANTES
3.6 | GRILLES DE VENTILATION | u
SOUS-TOTAL GRILLES DE VENTILATION
3.7 | PORTE METALLIQUE D’ACCES AU PORCHE | ens
SOUS-TOTAL PORTE METALLIQUE D’ACCES AU PORCHE
3.8 | PORTES METALLIQUES PLEINES
| 1 vantail | u
| 2 vantaux | u
SOUS-TOTAL PORTES METALLIQUES PLEINES
3.9 | PORTES METALLIQUES PLEINES EXTERIEURES | cis
| 1 vantail | u
| 2 vantaux | u
SOUS-TOTAL PORTES METALLIQUES PLEINES EXTERIEURES
3.10 | CLOISONS/PORTES VITREES INTERIEURES EN ACIER
| Porte vitrée Type MI-01 | u
| Châssis vitré Type MI-02 | m²
| Ensemble vitré Type MI-03 | m²
| Ensemble vitré Type MI-04 | m²
| Ensemble vitré Type MI-05 | m²
| Ensemble vitré + Porte vitrée Type MI-06 | m²
| Ensemble vitré Type MI-07 | m²
SOUS-TOTAL PORTES VITREES EN ACIER
3.11 | PORTE VITREE TELESCOPIQUE | m²
SOUS-TOTAL PORTE VITREE TELESCOPIQUE
3.12 | OUVRAGES DIVERS
3.12.1 | Râteliers à vélos | u
3.12.2 | Échelles/barre d’accrochage | u
3.12.3 | Échelons de service et crochets | u
3.12.4 | Trappes métalliques/garde-corps amovibles | ens
3.12.5 | Franchissement technique | u
3.12.6 | Protection de descente EU / EP | ens
SOUS-TOTAL OUVRAGES DIVERS
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## MEN EXT
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
MENUISERIES EXTERIEURES
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | PROTOTYPES / ECHANTILLONS | cis
SOUS-TOTAL PROTOTYPES / ECHANTILLONS
3.5 | GENERALITES ET REGLEMENTATION | PM
3.6 | DEPOSE DES CHASSIS EXISTANTS | m²
SOUS-TOTAL DEPOSE DES CHASSIS EXISTANTS
3.7 | CHÂSSIS BOIS
3.7.1 | Généralités/caractéristiques des châssis | PM
| Châssis Type A / FB01 | m²
3.7.2 | Quincailleries / Ferrages | cis
3.7.3 | Vitrages | cis
SOUS-TOTAL CHÂSSIS BOIS
3.8 | MUR RIDEAU MIXTE BOIS ALUMINIUM
| Murs-rideaux Type H – MR01 | m²
| Murs-rideaux Type H – MR02 | m²
| Murs-rideaux Type H – MR03 | m²
| Murs-rideaux Type H – MR04 | m²
| Murs-rideaux Type H – MR05 | m²
| Murs-rideaux Type H – MR06 | m²
| Murs-rideaux Type H – MR07 | m²
| Murs-rideaux Type H – MR08 | m²
SOUS-TOTAL MUR RIDEAU MIXTE BOIS ALUMINIUM
3.9 | CHÂSSIS ACIER
3.9.2 | Caractéristiques des châssis | PM
| Châssis vitrés Type FM01 | m²
| Châssis vitrés Type FM02 | m²
| Châssis vitrés Type FM03 | m²
| Ensembles vitrés Type FM04 | m²
| Ensembles vitrés Type FM05 | m²
| Ensembles vitrés Type FM06 | m²
| Châssis Type FM07 | m²
| Ensembles vitrés Type FM08 | m²
| Ensembles vitrés Type FM09 | m²
| Ensembles vitrés Type FM10 | m²
| Ensembles vitrés Type FM11 | m²
| Ensembles vitrés Type FM12 | m²
| Ensembles vitrés Type FM13 | m²
| Ensembles vitrés Type FM14 | m²
| Ensembles vitrés Type FM15 | m²
| Châssis vitrés Type FM16 | m²
| Ensembles vitrés Type FM17 | m²
| Ensembles vitrés Type FM18 | m²
| Ensembles vitrés Type FM19 | m²
| Ensembles vitrés Type FM20 | m²
| Châssis vitrés Type M21 | m²
| Ensembles vitrés Type FM22 | m²
| Ensembles vitrés Type FM23 | m²
| Châssis vitrés Type FM24 | m²
| Ensembles vitrés Type FM25 | m²
| Châssis vitrés Type FM26 | m²
| Châssis vitrés Type FM27 | m²
| Châssis vitrés Type FM28 | m²
| Châssis vitrés Type FM29 | m²
| Ensembles vitrés Type FM30 | m²
| Châssis vitrés Type FM31 | m²
| Châssis vitrés Type FM32 | m²
| Ensembles vitrés Type PEV-01 avec intégration d’une porte vitrée | m²
3.9.3 | Ouvrants de désenfumage (plus-value) | ens
3.9.4 | Ouvrants pompiers | cis
3.9.5 | Vitrine en acier | cis
3.9.6 | Portes vitrées en acier (plus-value) | u
3.9.7 | Quincailleries / Ferrages | u
3.9.8 | Vitrages | u
SOUS-TOTAL CHÂSSIS ACIER
3.10 | BAVETTES | ml
SOUS-TOTAL BAVETTES
3.11 | STORES COULISSANTS | m²
SOUS-TOTAL STORES COULISSANTS
3.12 | STORES A PROJECTION | m²
SOUS-TOTAL STORES A PROJECTION
3.13 | RIDEAU METALLIQUE | m²
SOUS-TOTAL RIDEAU METALLIQUE
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## CLOISONS DOUBLAGES F-P
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | DOUBLAGES
3.4.1 | Nature des doublages | PM
3.4.2 | Doublages thermiques | m²
SOUS-TOTAL DOUBLAGES
3.5 | CLOISONS
3.5.1 | Cloisons en carreaux de plâtre | ens
3.5.2 | Cloisons à ossature métallique
3.5.2.1 | Généralités | PM
3.5.2.2 | Cloisons type 72/48
3.5.2.3 | Cloisons type 98/48 | m²
| PV pour isolant en fibres végétales épaisseur 60mm (Chanvre) | m²
3.5.2.4 | Cloisons type 98/48 monoparement | m²
| PV pour isolant en fibres végétales épaisseur 60mm (Chanvre) | m²
3.5.2.5 | Cloisons type SAA 120 | m²
| PV pour isolant en fibres végétales épaisseur 60mm (Chanvre) | m²
3.5.3 | Jonction des têtes de cloison | ens
3.5.4 | Cloisons vitrées | m²
SOUS-TOTAL CLOISONS
3.6 | FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLES
3.6.1 | Généralités | PM
3.6.2 | Faux plafonds en plaques de plâtre BA 13 (FP1) | m²
SOUS-TOTAL FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLES
3.7 | FAUX PLAFONDS DEMONTABLES
3.7.1 | Généralités | PM
3.7.2 | Faux plafonds en dalles minérales standard – Type FP2 | m²
3.7.3 | Faux plafonds métalliques en cassettes - non perforés – Type FPH1 | m²
3.7.4 | Faux plafonds métalliques en cassettes - perforés – Type FPH2 | m²
3.7.5 | Faux plafonds en dalles minérales standard - FPAT | m²
3.7.6 | Habillages et faux plafonds démontables en dalles perforées avec placage bois (FPA1/MBA1)
| FPA1 | m²
| MBA1 | m²
3.7.7 | Habillages et Faux plafonds démontables à claire-voie (FPA2/MBA2)
| FPA2 | m²
| MBA2 | m²
3.7.8 | Faux plafonds acoustiques en lames bois (FPA3) | m²
3.7.9 | Habillages acoustiques en lames bois (MBA3) | m²
SOUS-TOTAL FAUX PLAFONDS DEMONTABLES
3.8 | OUVRAGES ANNEXES
3.8.1 | Pose des huisseries | cis
3.8.2 | Pose des Trappes de visite des gaines techniques | cis
3.8.3 | Joints acryliques | ens
3.8.4 | Enduit plâtre | ens
3.8.5 | Soffites | ens
3.8.6 | Jouées | cis
SOUS-TOTAL OUVRAGES ANNEXES
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## MEN INT
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
MENUISERIES INTERIEURES
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | BLOCS-PORTES
3.4.1 | Qualités requises | PM
3.4.2 | Huisseries métalliques des blocs portes bois | cis
3.4.3 | Huisseries bois des blocs portes bois | cis
3.4.4 | Portes
3.4.4.1 | Portes pleine bois
cis toutes sujétions et équipements, accessoires, quincaillerie
| PP-01 | u
| PP-02 | u
| PP-03 | u
PP-04
| PP-05 | u
| PP-06 | u
| PP-07 | u
| PP-08 | u
| PP-09 | u
3.4.4.2 | Portes acoustiques | cis
3.4.4.3 | Portes DAS | u
3.4.4.4 | Plaques de propreté et protections | cis
3.4.5 | Portes vitrées intérieures | u
SOUS-TOTAL BLOCS-PORTES
3.5 | ORGANIGRAMME | esn
SOUS-TOTAL ORGANIGRAMME
3.6 | STORES INTERIEURS | m²
SOUS-TOTAL STORES INTERIEURS
3.7 | MOBILIER
3.7.1 | Tablettes bois | ml
3.7.2 | Tringle et tablette | ens
3.7.3 | Dessertes | ens
3.7.4 | Banque d’accueil | ens
3.7.5 | Rideaux acoustiques | m²
3.7.6 | Banquettes | ml
3.7.7 | Escaliers bois intérieur | ens
3.7.8 | Mains courantes bois | ml
3.7.9 | Miroirs
| Salle de danse | m²
| Sainitaires | u
3.7.10 | Patères | u
3.7.11 | Fixation murales – étagères fines | u
3.7.12 | Barres de danse | ml
3.7.13 | Banquettes salle de danse | ml
3.7.14 | Meubles de rangement bas
| Repère M-06.1 : Meubles de rangement bas - Bureau éducateur R+3 | ml
| Repère M-06.2 : Meubles de rangement bas - Bureau du directeur R+3 | ml
| Repère M-06.3 : Meubles de rangement bas + vestiaire - Bureau éducateur 01 R+1 | ml
| Repère M-06.4 : Meubles de rangement bas + vestiaire - Bureau professionnel éduc 01 | ml
| Repère M07.1 : Meubles de rangement bas - Salle d'attente R+2 | ml
| Repère M07.1 : Meubles de rangement bas - Salle d'attente R+3 | ml
3.7.15 | Meubles de rangement toute hauteur
| Repère M-04.1 : Meubles de rangement toute hauteur - Halle technique polyvalente 01 et 2 | ml
| Repère M-04.2 : Meubles de rangement toute hauteur - Halle technique polyvalente 03 | ml
| Repère M-04.3 : Meubles de rangement toute hauteur - Secrétariat R+2 | ml
| Repère M-04.4 : Meubles de rangement toute hauteur - Secrétariat R+2 | ml
| Repère M-04.5 : Meubles de rangement toute hauteur - Secrétariat R+2 | ml
| Repère M-05.1 : Meubles de rangement toute hauteur + vestiaire - Secrétariat R+2 | ml
| Repère M-05.2 : Meubles de rangement toute hauteur + vestiaire - Bureau | ml
| Repère M-05.3 : Meubles de rangement toute hauteur + vestiaire - Bureau | ml
| Repère M-05.4 : Meubles de rangement toute hauteur + vestiaire - Bureau | ml
| Repère M-05.5 : Meubles de rangement toute hauteur + vestiaire - Bureau | ml
| Repère M-05.6 : Meubles de rangement toute hauteur + vestiaire - Bureau éducateur RDC | ml
3.7.16 | Meubles de cuisine
| Repère M-01 : Meubles de cuisine - Cuisine - Salon jeunes | ens
| Repère M-02 : Meubles de cuisine - Cuisine - Personnel | ens
| Repère M-03.1 : Meubles de cuisine - Halle technique polyvalente 01 | ens
| Repère M-03.2 : Meubles de cuisine - Halle technique polyvalente 02 | ens
| Repère M-03.3 : Meubles de cuisine - Halle technique polyvalente 03 | ens
| Repère M-03.4 : Meubles de cuisine - Halle technique polyvalente 04 | ens
| Repère M-03.5 : Meubles de cuisine - Salle polyvalente 01 | ens
| Repère M-03.6 : Meubles de cuisine - Salle polyvalente 02 | ens
3.7.17 | Tableaux blancs | u
3.7.18 | Tableaux en liège | u
SOUS-TOTAL MOBILIER
3.8 | OUVRAGES DIVERS
3.8.1 | Trappes de visite des gaines techniques | u
3.8.2 | Plinthes à peindre | ens
3.8.3 | Boîtes aux lettres | ens
3.8.4 | Cadre bois | cis portes
SOUS-TOTAL OUVRAGES DIVERS
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## CARRELAGES ET FAIENCES
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES ET FAIENCES
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | CARRELAGE
3.4.1 | Carrelage à pose collée
3.4.1.1 | Sous-couche acoustique | m²
3.4.1.2 | Etanchéité sous carrelage | m²
3.4.1.3 | Carrelage à pose collée – Type SC1 | m²
3.4.1.4 | Carrelage antidérapant à pose collée – Type SC2 | m²
3.4.1.5 | Carrelage à pose collée – Type SC3 | m²
3.4.1.6 | Carrelage à pose collée – Type SC4 | m²
3.4.1.7 | Carrelage à pose collée – Type SC5 | m²
SOUS-TOTAL CARRELAGE
3.5 | PLINTHES CARRELEES
3.5.1 | Plinthes à gorge type F | cis dans PU
3.5.2 | Plinthes carrelage type G | cis dans PU
3.5.3 | Plinthes à gorge type H | cis dans PU
3.5.4 | Plinthes carrelage type I | cis dans PU
SOUS-TOTAL REVETEMENTS MURAUX EN CARRELAGE
3.6 | REVETEMENTS MURAUX EN CARRELAGE
3.6.1 | Sous-couche de protection à l’eau sous carrelage mural | m²
3.6.2 | Carrelage mural – Type MC1 | m²
3.6.3 | Carrelage mural – Type MC2 | m²
3.6.4 | Carrelage mural – Type MC3 | m²
3.6.5 | Carrelage mural – Type MC4 | m²
3.6.6 | Carrelage mural – Type MCS | m²
3.6.7 | Carrelage mural – Type MCR | cis
SOUS-TOTAL REVETEMENTS MURAUX EN CARRELAGE
3.7 | DIVERS
3.7.1 | Profils d’arrêt | ml
3.7.2 | Nez de marche antidérapants | ens
3.7.3 | Joints d'étanchéité | ens
3.7.4 | Tapis essuie-pieds intérieurs | ens
3.7.5 | Profils pour joints de construction | ens
SOUS-TOTAL DIVERS
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## SOL SOUPLES – PARQUETS – SOLS C
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
REVETEMENTS DE SOL SOUPLES – PARQUETS – SOLS COULES
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | PREPARATION DES SUPPORTS
3.4.1 | Enduit de lissage | m²
SOUS-TOTAL PREPARATION DES SUPPORTS
3.5 | REVETEMENTS DE SOL SOUPLES
3.5.1 | Généralités | PM
3.5.2 | Revêtements de sol en vinyle tissé – Type SS1 | m²
3.5.3 | Revêtements de sol en vinyle tissé – Type SS2 | m²
SOUS-TOTAL REVETEMENTS DE SOL SOUPLES
3.6 | DIVERS
3.6.1 | Profils d’arrêt | ens
3.6.2 | Clous podotactiles | ens
3.6.3 | Profils pour joints de construction | ens
SOUS-TOTAL DIVERS
3.7 | REVETEMENTS DE SOL PARQUET
3.7.1 | Parquet à pose flottante - Type SPA1 | m²
3.7.2 | Parquet à pose flottante - Type SPA2 | m²
3.7.3 | Parquet à pose collée sur escaliers | compris
SOUS-TOTAL REVETEMENTS DE SOL PARQUET
3.8 | REVETEMENT DE SOL TERRAZZO
3.8.1 | Revêtement de sol Terrazzo – type ST1 | m²
3.8.2 | Revêtement de sol Terrazzo – type ST2 | m²
3.8.3 | Sol Terrazzo sur marches et contremarches d’escaliers | compris
3.6.1 | Plinthes Terrazzo encastrées type A | cis
3.6.2 | Plinthes Terrazzo à l'anglaise type B | cis
SOUS-TOTAL REVETEMENT DE SOL TERRAZZO
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## PEINTURE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
PEINTURE
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | PROTOTYPES / ECHANTILLONS | cis
SOUS-TOTAL PROTOTYPES / ECHANTILLONS
3.5 | PEINTURE LESSIVABLE - MURS | m²
SOUS-TOTAL PEINTURE LESSIVABLE - MURS
3.6 | PEINTURE LESSIVABLE - PLAFONDS | m²
SOUS-TOTAL PEINTURE LESSIVABLE - PLAFONDS
3.7 | PEINTURE VINYLIQUE | m²
SOUS-TOTAL PEINTURE VINYLIQUE
3.8 | PEINTURE VINYLIQUE SOL | m²
SOUS-TOTAL PEINTURE VINYLIQUE SOL
3.9 | PEINTURES SUR BOISERIES INTERIEURES | ens
SOUS-TOTAL PEINTURES SUR BOISERIES INTERIEURES
3.10 | TRAVAUX DE FINITION SUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX | ens
SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINITION SUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX
3.11 | TRAVAUX DE FINITION SUR PVC (CANALISATIONS APPARENTES) | ens
SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINITION SUR PVC (CANALISATIONS APPARENTES)
3.12 | SIGNALETIQUE | ens
SOUS-TOTAL SIGNALETIQUE
3.13 | EXTINCTEURS | ens
SOUS-TOTAL EXTINCTEURS
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## CHAUFFAGE VMC
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
CHAUFFAGE / VMC
DESCRIPTION DES TRAVAUX
| NOTES LIMINAIRES | PM
| PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
| MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
ÉTUDE THERMIQUE RT2012
Chauffage
Production de chaleur coté cour
| Chaudiéres gaz | Ens
| installation gaz | Ens
| conduit de fumée | Ens
| Vannes d'isolement | Ens
| tuyauterie en chaufferie | Ens
| calorifuge | Ens
| dispositif de sécurité | Ens
| vase d'expansion | Ens
| bouteille casse pression | Ens
| instrumentation (thermométres Manométres | Ens
| pompes de distribution | Ens
| armoire électrique | Ens
Sous station coté rue
| Vannes d'isolement | Ens
| tuyauterie en chaufferie | Ens
| calorifuge | Ens
| dispositif de sécurité | Ens
| vase d'expansion | Ens
| bouteille casse pression | Ens
| instrumentation | Ens
| pompes de distribution | Ens
| armoire électrique | Ens
| production ecs semi instantannée | Ens
| Tuyauterie de distribution | Ens
| Robinetterie | Ens
| Calorifuge | Ens
| Panneaux rayonnant acoustique cis régulation via vannes deux voies | Ens
| Panneaux rayonnant à eau chaude | Ens
| régulation panneaux | Ens
| robinetterie | Ens
Sous total chauffage
Traitement d'air
| CTA 1 coté cour | Ens
| CTA2 coté rue | Ens
| CTA3 Cuisine | Ens
| Extracteurs | Ens
| Extracteur hotte | Ens
| Hottes à recyclage avec filtre à charbon actif intégré | Ens
| filtre à charbon actif | Ens
| Hottes traditionnelle | Ens
| Piéges à son | Ens
| Réseaux aéraulique (conduits circulaires et rectangulaire) | Ens
| Gaines souples isophoniques | Ens
| Calorifuge conduits aéraulique | Ens
| Registres | Ens
| Clapet coupe feu | Ens
| diffuseurs | Ens
| electricite | Ens
Sous total Traitement d'air
Total € H.T. (hors dépollution/hors installations de chantier)
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## PLOMBERIE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
PLOMBERIE
DESCRIPTION DES TRAVAUX
| NOTES LIMINAIRES | PM
| PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
| MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
| Alimentation eau froide générale | Ens
| distribution eau froide extérieure | Ens
| distribution eau froide intérieure secondaire | Ens
| distribution eau froide blocs sanitaire | Ens
| Production eau chaude sanitaire | Ens
| Traitement d'eau eau chaude sanitaire | Ens
| Distribution ecs générale | Ens
Distribution ecs blocs sanitaire
| Distribution ecs efs cuisine | Ens
| Equilibrage ecs collective cuisine | Ens
| Appareils sanitaires | Ens
| Assainissement EU / EP | Ens
| Pompes de relevage eaux chargées cour et rue | Ens
| Séparateur à graisse | Ens
| Désinfection | Ens
Sous total plomberie sanitaires
| split de climatisation | Ens
Sous total Split de climatisation
Total € H.T. (hors dépollution/hors installations de chantier)
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## ELECTRICITE CFO & CFA
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
ELECTRICITE CFO & CFA
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | GENERALITES | PM
3.1.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.1.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.1.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.1.4 | Plans de principe (DOE) | Ens
3.2 | PRESTATIONS ELECTRICITE COURANT FORT
3.2.2 | Installations provisoires | ens
3.2.3 | Travaux préliminaires | ens
3.2.3.1 | Identification, déconnexion et neutralisations des alimentations | cis
3.2.3.2 | Dépose | cis
3.2.3.3 | Rebouchage | cis
3.2.4 | Démarches concessionnaires & organismes de contrôle | ens
3.2.5 | Origine de l'alimentation électrique
3.2.5.1 | Comptage | u
3.2.5.2 | Liaison entre distributeurs sur porche et panneau de comptage | ml
3.2.5.3 | Disjoncteur de branchement | u
3.2.5.4 | Liaisons entre comptage/disjoncteur de branchement et tableaux généraux | ml
3.2.6 | Réseaux de protection
3.2.6.1 | Prise de terre | ens
3.2.6.2 | Liaisons équipotentielles principale générale | ml
3.2.6.3 | Liaisons équipotentielles locale | ml
3.2.6.4 | Liaisons équipotentielles supplémentaires | ml
3.2.6.5 | Maillage - mise à la terre des chemins de câbles | ens
3.2.6.6 | Terres des masses d’utilisation | pm
3.2.6.7 | Nature et mise en œuvre du conducteur de protection | pm
3.2.7 | Tableau Général Basse Tension (TGBT) | ens
| TGBT bâtiment sur cour | u
| TGBT bâtiment sur rue | u
3.2.8 | Tableaux Divisionnaires (TD) | ens
| TD bâtiment sur cour | u
| TD bâtiment sur rue | u
| TD cuisine - bâtiment sur rue | u
3.2.9 | Sous comptage | u
3.2.10 | Coupures d'urgence | u
3.2.10.1 | Coupures d’urgence générale électricité | cis
3.2.10.2 | Coupures d’urgence générale ventilation | cis
3.2.10.3 | Coupures d’urgence cuisine | cis
3.2.11 | Distribution BT | ml
3.2.11.1 | Schéma général de protection | pm
3.2.11.2 | Distribution principale | ml
3.2.11.3 | Distribution secondaire | ml
3.2.12 | Supports | ml
3.2.12.1 | Conduits | ml
3.2.12.2 | Chemins de câbles | ml
3.2.12.3 | Traversées de planchers et Parois | ens
3.2.12.4 | Câblage | ens
3.2.13 | Réseau secouru | ens
3.2.14 | Appareillages
3.2.14.1 | Prises de courant
| PC 20A+T (LL, SL, FOUR, FRIGO) | u
| PC 32A+T | u
| PC 16A+T | u
3.2.14.2 | Postes de travail | u
3.2.14.3 | PC Entretien | u
3.2.15 | Principes généraux de commande et protection
| Interrupteurs SA | u
| Interrupteurs SA étanche | u
| Interrupteur VV | u
| Bouton poussoir | u
| Détecteur de présence | u
| Tableau de commande | u
| Détecteur crépusculaire + horloge | u
3.2.16 | Eclairages intérieurs | ens
3.2.16.1 | Type de luminaires | ens
| Type A | u
| Type B | u
| Type C | u
| Type D | u
| Type E | u
| Type F | u
| Type G | u
| Type H | u
| Type I | u
3.2.16.2 | Équipements des locaux en éclairage | pm
3.2.17 | Eclairages extérieurs | ens
3.2.17.1 | Type de luminaires | ens
| Type 1 | u
3.2.17.2 | Appareillage | u
3.2.17.3 | Distribution | ml
3.2.18 | Eclairage de sécurité | ens
3.2.18.1 | Eclairages d'évacuation (balisage) | u
| Eclairages d'évacuation étanche | u
3.2.18.2 | Eclairages d'ambiance (anti-panique) | u
3.2.18.3 | Blocs autonomes portatifs (BAPI) | u
3.2.18.4 | Télécommande | u
3.2.18.5 | Etiquettes | ens
3.2.18.6 | Canalisations | ml
3.2.19 | Equipements force et autres usages | ens
3.2.19.1 | Alimentations Chaufferie | ml
3.2.19.2 | Alimentations Extracteurs et CTA Ventilation | ml
3.2.19.3 | Alimentations Equipements de climatisation | ml
3.2.19.4 | Alimentations Ventouses des portes | ml
3.2.19.5 | Alimentations Portes des escaliers | ml
3.2.19.6 | Alimentations Equipements de la zone cuisine | ml
3.2.19.7 | Alimentations des matériels de courants faibles | ml
3.2.19.8 | Alimentations de l'éclairage extérieur | ml
3.2.19.9 | Alimentations lot plomberie | ml
3.2.19.10 | Alimentations Hotte de recyclage et hotte bâtiment sur rue | ml
3.2.19.11 | Alimentations Sous-station | ml
3.2.19.12 | Alimentations Extracteur Laverie et extracteurs divers | ml
3.2.19.13 | Alimentations équipements Laverie | ml
3.3 | PRESTATIONS ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3.3.2 | Travaux préliminaires
3.3.3 | Origine des installations | ens
3.3.4 | Distribution courants faibles | ml
3.3.4.1 | Principe de distribution dans l’établissement | pm
3.3.4.2 | Réseau de distribution | ens
3.3.5 | Réseau VDI (Téléphone et informatique)
3.3.5.1 | Pré-câblage | u
3.3.5.2 | Baie de brassage | u
3.3.5.3 | Sous répartiteur | u
3.3.5.4 | Colonne montante | ens
3.3.5.5 | Autocommutateur | u
3.3.5.6 | Câblage des points d'accès VDI | ens
3.3.5.7 | Les prises terminales (RJ45) | u
3.3.5.8 | Téléphone | u
3.3.5.9 | Réseau WIFI | ens
3.3.5.10 | Etiquettage / Repérage | ens
3.3.5.11 | Recette, Réception et contrôle | ens
3.3.5.12 | Documentation | ens
3.3.6 | Télévision | ens
3.3.7 | Contrôle d'accès - Interphonie
3.3.7.1 | Visiophone | u
3.3.7.2 | Combiné | u
3.3.7.3 | Lecteur de badge | u
3.3.7.4 | Clé de proximité | u
3.3.7.5 | Bouton poussoir de décondamnation | u
3.3.7.6 | Boîtier vert de décondamnation | u
3.3.7.7 | Centrale de contrôle d'accès | u
3.3.7.8 | Distribution | ml
3.3.8 | Interphonie EAS | ens
3.3.9 | Vidéosurveillance | ens
3.3.9.1 | Architecture | pm
3.3.9.2 | Description du matériel | pm
3.3.9.2.1 | Caméras | u
3.3.9.2.2 | Enregistreur numérique | u
3.3.9.2.3 | Poste de supervision | u
3.3.9.2.4 | Le moniteur | u
3.3.9.2.5 | Le multiplexeur | u
3.3.9.2.6 | Prestations annexes | pm
3.3.9.2.7 | Formation, Maintenance | ens
| Distribution | ml
3.3.10 | Alarmes techniques | ens
3.3.11 | Système de sécurité incendie
3.3.11.1 | Description générale | pm
3.3.11.2 | Composition du système de sécurité incendie | pm
3.3.11.3 | Source de sécurité | u
3.3.11.4 | Principe de mise en sécurité des bâtiments | pm
3.3.11.5 | Equipements d'alarme | u
3.3.11.6 | Déclencheur Manuel | u
3.3.11.7 | Diffuseurs sonores | u
3.3.11.8 | Diffuseurs lumineux | u
3.3.11.9 | Diffuseurs sonores et lumineux | u
3.3.11.10 | Dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issues de secours | ens
3.3.11.11 | Fonctions techniques associés à l’évacuation | pm
3.3.11.12 | Dispositifs actionnés de sécurité télécommandés | ens
3.3.11.13 | Portes à fermeture automatiques: dispositions particulières | ens
3.3.11.14 | Distribution | ml
3.3.11.15 | Système d’alerte | ens
3.3.11.16 | Contrôles et essais | ens
3.3.11.17 | Programmation – Mise en service | ens
3.3.11.18 | Réception technique | ens
3.3.11.19 | Coordination S.S.I. | pm
3.3.11.20 | Formation | ens
3.3.12 | Système de détection intrusion
3.3.12.1 | Principe | pm
3.3.12.2 | Centrale de détection intrusion | u
3.3.12.3 | Claviers terminaux | u
3.3.12.4 | Interfaces | u
3.3.12.5 | Détecteurs | u
3.3.12.6 | Sirènes | u
3.3.12.7 | Transmetteur téléphonique | ens
3.3.12.8 | Asservissement éclairage | ens
3.3.12.9 | Distribution | ml
3.3.12.10 | Formation | ens
3.3.13 | Gestion Technique du Bâtiment (GTB) | ens
| Total € H.T. (hors dépollution/hors installations de chantier) |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| Montant total T.T.C. |  |  |  | 0

## VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | NOTES LIMINAIRES | PM
3.2 | PRODUITS MIS EN ŒUVRE | PM
3.3 | MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE | PM
3.4 | TERRASSEMENTS
3.4.1 | Terrassements généraux pour espaces extérieurs/mise à niveau des plateformes | cis
3.4.2 | Fouilles
3.4.2.1 | Tranchées | cis
3.4.2.2 | Fouilles en trous | cis
3.4.3 | Remblais
3.4.3.1 | Remblais des tranchées | cis
3.4.3.2 | Remblais des trous | cis
SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS
3.5 | RESEAUX EXTERIEURS | ens
3.5.1 | Limites de prestations
3.5.2 | Réseaux concessionnaires | cis
3.5.3 | Adduction d’eau potable | cis
3.5.3.1 | Canalisations | cis
3.5.3.2 | Bouches arrosages incongelables | cis
3.5.4 | Réseaux eaux pluviales (EP) | cis
3.5.4.1 | Regards EP | cis
3.5.4.2 | Canalisations EP | cis
3.5.5 | Réseaux électricité | cis
3.5.6 | Réseaux Télécom, fibre | cis
3.5.7 | Réseaux Chauffage-ECS (PM) | cis
3.5.8 | Ouvrages divers d’assainissement/réseaux
3.5.8.1 | Grilles avaloir | cis
3.5.8.2 | Caniveaux à grille | cis
3.5.8.3 | Tampons | cis
SOUS-TOTAL RESEAUX EXTERIEURS
3.6 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
3.6.1 | Chaussée pavée piétons | m²
3.6.2 | Dallages finition béton désactivé | m²
3.6.3 | Ouvrages annexes d’aménagement extérieur | PM
3.6.4 | Massifs divers | ens
3.6.5 | Réfection des trottoirs et bateaux | ens
SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS
3.7 | ESPACES VERTS – PLANTATIONS | ens
3.7.1 | Espaces verts | cis
3.7.1.1 | Terrassements pour plantations | cis
3.7.1.2 | Fourniture et mise en place de terre végétale | cis
3.7.1.3 | Engrais | cis
3.7.1.4 | Incorporation de l'amendement organique | cis
3.7.1.5 | Décompactage | cis
3.7.1.6 | Travail du sol | cis
3.7.1.7 | Engazonnement | cis
3.7.2 | Plantations | cis
3.7.3 | Tuteurage | cis
3.7.4 | Contrat d’entretien | cis
3.7.5 | Reprise | cis
3.7.6 | Protection des troncs en paillage de jonc | cis
3.7.7 | Paillage en écorce de Pin | cis
SOUS-TOTAL ESPACES VERTS – PLANTATIONS
3.8 | NETTOYAGES PENDANT LES TRAVAUX ET AVANT RECEPTION | cis
SOUS-TOTAL NETTOYAGES PENDANT LES TRAVAUX ET AVANT RECEPTION
Total € H.T.
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.

## CUISINE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Restructuration de l’unité éducative d’accueil du jour (UEAJ)
25 Rue de la Fontaine du roi
75011 PARIS
DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
EQUIPEMENTS CUISINE
3. | CUISINE - RDC
Réception des Marchandises
3.1 | Désinsectiseur | u | 1
| Table de travail sur mesure avec bac du chef, robinet electronique | u | 1
3.2 | Siphon de sol dim : 300 x 300 | u | 1
| Ouvre boîtes manuel | u | 1
3.3 | Sotockages Réfrigérés
| Armoire froide Positive | u | 3
| Armoire froide surgelés | u | 1
3.4 | Local Déchets
| Refroidisseur de containers double | u | 1
3.4.1 | Containers à déchets de ville (Hors Lot) | u | 3
| Désinsectiseur | u | 1
3.4.2 | Siphon de sol dim : 300 x 300 | u | 1
3.4.2.1 | Préparations Froides - Pâtisserie
3.4.2.2 | Porte sac poubelle | u | 1
| Table réfrigérée à flux laminaire | u | 1
3.4.3 | Echelle GN1/1 | u | 2
3.4.3.1 | Etagère murale | u | 1
3.4.3.2 | Lave-mains à commande électronique | u | 1
| Armoire à stériliser les couteaux (10 couteaux) | u | 1
| Siphon de sol dim : 300 x 300 | u | 1
3.5 | Dessus unique en Granit ou Corian | u | 1
| Guitarre à chocolat | u | 1
3.5.1 | Placard haut de rangement |  | 1
| Meuble réfrigéré 3 portes | u | 1
3.5.2 | Plaque à Induction spéciale pâtisserie | u | 1
| Balance de précision | u | 1
3.5.3 | Batteur mélangeur 5 litres | u | 1
3.5.3.1 | Table inox mobile | u | 1
3.5.3.2 | Laminoir avec tablette | u | 1
| Bacs à farine | u | 1
3.5.4 | CUISSON - ASSEMBLAGE ENVOI
3.5.4.1 | Four mixte 6 niveaux | u | 1
3.5.4.2 | Table support four avec glissières | u | 1
| Variocooking center 112T | u | 1
3.5.5 | Hotte d'extraction ( Hors lot cuisine - Lot CVC) | u | 1
| Hotte d'extraction ( Hors lot cuisine - Lot CVC) | u | 1
3.5.6 | Fourneau central multipostes | u | 1
| Meuble bas chauffant dessus plan de travail avec étagère au dessus avec un bac 400 x 400 | u | 1
3.5.7 | Meuble réfrigéré 2 tiroirs positifs | u | 1
| Meuble réfrigéré 2 tiroirs négatifs | u | 1
3.5.8 | Micro-ondes | u | 1
3.5.8.1 | Siphon de sol dim : 300 x 300 | u | 1
3.5.8.2 | Poste de lavage et désinfection | u | 1
3.5.8.3 | Plonge Batterie - Laverie
| Plonge batterie avec douchette | u | 1
| Rayonnage barreaudée batterie | u | 1
3.6 | Porte sac poubelle | u | 1
| Table de tri vaisselle sale avec TVO et étagère | u | 1
3.6.1 | Etagère murale à paniers | u | 1
| Poubelle circulaire sous table | u | 1
3.6.2 | Machine à laver la vaisselle frontale | u | 1
| Placard mural portes coulissantes | u | 1
3.6.3 | Désinsectiseur | u | 1
| Siphon de sol dim : 300 x 300 | u | 1
3.6.4 | Office et Boissons
| Meuble sur mesure suppport machine à café | u | 1
3.6.5 | Extracteur jus de fruits | u | 1
| Machine à café et ou à Thé | u | 1
| Placard haut portes coulissantes éclairage LED dessous | u | 1
3.7 | Lave-verres encastré sous plan de travail | u | 1
| Machine à glaçons | u | 1
3.7.1 | SOUS-SOL
3.7.1.1 | Vestiaires Sanitaires Hommes
3.7.1.2 | Lave-mains à commande non manuelle | u | 1
3.7.1.3 | Armoire vestiaires industrie salissante | u | 4
3.7.1.4 | Armoire à linge propre | u | 1
3.7.1.5 | Chariot à linge sale | u | 1
3.7.1.6 | Porte sac poubelle | u | 1
3.7.1.7 | Siphon de sol 300 x 300 | u | 1
Vestiaires Sanitaires Femmes
3.7.2 | Lave-mains à commande non manuelle | u | 1
| Armoire vestiaires industrie salissante | u | 4
3.7.3 | Armoire à linge propre | u | 1
| Chariot à linge sale | u | 1
3.7.4 | Porte sac poubelle | u | 1
| Siphon de sol 300 x 300 | u | 1
3.7.5 | Bureau
| Bureau avec caisson et fauteuil (Hors lot) |  | Ens
3.7.6 | Armoire de rangement (Hors lot) | u | 2
| Porte manteaux et tableau d'affichage (Hors lot) | u | 1
3.7.7 | Economat
| Ensemble rayonnage 4 niveaux |  | Ens
| Désinsectiseur | u | 1
3.8 | Siphon de sol 300 x 300 | u | 1
| Armoire à balais et produits d'entretien | u | 1
Lingerie
| Lave linge 7 kg | u | 2
| Sèche linge 7 Kg | u | 2
| Ensemble rayonnage 4 niveaux | u | 1
| Lave-mains à commande non manuelle | u | 1
| Siphon de sol 300 x 300 |  | 1
Total € H.T.
Montage des equipements
Total des équipements installé HT
T.V.A. 20%
Montant total T.T.C.