## PDG
Maître d’ouvrage |  |  | Adresse 4, traverse de Rabat BP 121 13277 Marseille Cedex 09
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille Département des affaires Immobilières
CENTRE PENITENTIAIRE DE TOULON Réaménagement de la cuisine centrale
Bureau d’études | GEE Parc Tertiaire de la Verrerie 148, traverse de la Martine 13011 MARSEILLE
Bureau de contrôle |  |  | Coordonnateur SPS
A désigner par le Maître d’Ouvrage |  |  | A désigner par le Maître d’Ouvrage
CDPGF Lot 1 : chambres froides |  |  |  | PRO
|  |  |  | Phase : | Conception
Emetteur | Rédacteur | Contrôle | Type de document | Indice | Date
GEE | O. MOINIER | C. SALAMONE | CDPGF | A | 2025-09-30

## CDPGF-Base
CENTRE PENITENTIAIRE DE TOULON Réaménagement de la cuisine centrale
| Lots chambres froides, électricité, maçonnerie |  | Septembre 2025
Phase PRO
LOT | N° Article | DESIGNATION | UNITE | QTE MOE | QTE ENTR | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€)
| 1 | GENERALITES
| 1.6 | Prescriptions particulières
1, 2 et 3 | 1.6.4 | Documents à fournir par le titulaire | ens | 1
1 et 2 | 1.6.6 | Essais | ens | 1
1 et 2 | 1.6.7 | Mise en service | ens | 1
1, 2 et 3 | 1.6.8 | Réceptions | ens | 1
| 1.6.12 | Protection des ouvrages | PM |  |  |  | 0
| 1.6.13 | Contraintes d'exécution | PM |  |  |  | 0
| 1.6.14 | Contraintes sécuritaires des bâtiments pénitentiaires | PM
1, 2 et 3 | 1.6.15 | Nettoyage | ens | 1
1, 2 et 3 | 1.6.16 | Gestion des déchets | ens | 1
| 1.6.17 | Coordination | PM
| 1.6.18 | Sécurité - Habilitations | PM
| 1.6.19 | Balisage des zones de travaux | PM
| 1.6.20 | Préparation des locaux | PM
| 1.6.21 | Amiante | PM
|  | Sous-total GENERALITES |  |  |  | (€.HT)
| 3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
| 3.1 | Dispositions générales de chantier
| 3.1.1 | Liminaire | PM
3 | 3.1.2 | Etat des lieux | SO
| 3.1.3 | Locaux provisoires de chantier | PM
| 3.1.4 | Planification des interventions | PM
| 3.1.5 | Installations de chantier
2 | Art 1 | Alimentations électriques et coffrets chantier | SO
2 | Art 2 | Eclairage et balisage de chantier | SO
| 3.1.6 | Etudes d’exécution & Dossier des Ouvrages Exécutés
1, 2 et 3 | Art 3 | Relevés et repérages | ens | 1
1, 2 et 3 | Art 4 | Etudes d’exécution | ens | 1
1, 2 et 3 | Art 5 | Contrôles, essais et mises en service | ens | 1
1, 2 et 3 | Art 6 | Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1
|  | Sous-total Dispositions générales de chantier |  |  |  | (€ HT)
| 3.2 | Travaux préparatoires et déposes
| 3.2.1 | Travaux préparatoires
1 et 2 | Art 7 | Isolement des réseaux et consignations | ens | 1
1 et 2 | Art 8 | Vidanges et déconnexions | ens | 1
1 | Art 9 | Récupération du fluide frigorigène | ens | 1
3 | Art 10 | Confinement des zones de travaux et protection des ouvrages
|  | Cloisonnemnt des zones de travaux | SO
|  | Protection des ouvrages | SO
3 | Art 11 | Faux-plafonds | SO
3 | Art 12 | Sondages | SO
| 3.2.2 | Déposes
1 | Art 13 | Déposes des équipements, réseaux et accessoires associés
|  | Installations de la cuisine | ens | 1
|  | Installations des chambres froides futures (positive et négative) | ens | 1
3 | Art 14 | Démolition des ouvrages
|  | Local trancheuse | SO
|  | Chambre froide positive | SO
|  | Bureau | SO
| 3.2.3 | Travaux préliminaires
3 | Art 15 | Nettoyage | SO
|  | Sous-total Travaux préparatoires et déposes |  |  |  | (€ HT)
| 3.3 | Travaux d'équipements de cuisine
| 3.3.1 | Sauteuse
1 | Art 16 | Sauteuse
|  | Sauteuse | ens | 1
|  | Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
|  | Mise en service | ens | 1
1 | Art 17 | Raccordement gaz | ens | 1
1 | Art 18 | Raccordement eau froide | ens | 1
1 | Art 19 | Raccordement électrique | ens | 1
| 3.3.2 | Four
1 | Art 20 | Four
|  | Four | ens | 1
|  | Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
|  | Mise en service | ens | 1
1 | Art 21 | Raccordement gaz | ens | 1
1 | Art 22 | Raccordement eau froide | ens | 1
1 | Art 23 | Raccordement eau usées | ens | 1
1 | Art 24 | Raccordement électrique | ens | 1
| 3.3.3 | Cellule de refroidissement
1 | Art 25 | Cellule de refroidissement
|  | Cellule de refroidissement | ens | 1
|  | Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
|  | Mise en service | ens | 1
1 | Art 26 | Liaisons frigorifiques, y compris supportage | ens | 1
1 | Art 27 | Groupe frigorifique | ens | 1
1 | Art 28 | Caniveau | ens | 1
1 | Art 29 | Raccordement eau usées | ens | 1
1 | Art 30 | Raccordement électrique | ens | 1
|  | Sous-total Travaux d'équipements de cuisine |  |  |  | (€ HT)
| 3.4 | Travaux de chambres froides
| 3.4.1 | Chambre froide positive
| 3.4.1.1 | Chambre froide | PM
1 | Art 31 | Panneux isolants murs et plafonds | ens | 1
1 | Art 32 | Porte | ens | 1
1 | Art 33 | Eclairage | ens | 1
1 | Art 34 | Rayonnages | ens | 1
| 3.4.1.2 | Equipements frigorifiques
1 | Art 35 | Evaporateur
|  | Evaporateur | u | 1
|  | Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
1 | Art 36 | Liaisons frigorifiques, y compris supportage | ens | 1
1 | Art 37 | Groupe frigorifique
|  | Groupe de condensation à condensation à air | u | 1
|  | Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
|  | Mise en service | ens | 1
1 | Art 38 | Raccordements condensats | ens | 1
1 | Art 39 | Raccordements électriques | ens | 1
| 3.4.2 | Chambre froide négative
| 3.4.2.1 | Chambre froide
1 | Art 40 | Panneux isolants sol | ens | 1
1 | Art 41 | Panneux isolants murs et plafonds | ens | 1
1 | Art 42 | Porte | ens | 1
1 | Art 43 | Eclairage | ens | 1
1 | Art 44 | Rayonnages | ens | 1
| 3.4.2.2 | Equipements frigorifiques
1 | Art 45 | Evaporateur
|  | Evaporateur | u | 1
|  | Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
1 | Art 46 | Liaisons frigorifiques, y compris supportage | ens | 1
1 | Art 47 | Groupe frigorifique
|  | Groupe de condensation à condensation à air | u | 1
|  | Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
|  | Mise en service | ens | 1
1 | Art 48 | Raccordements condensats | ens | 1
1 | Art 49 | Raccordements électriques | ens | 1
|  | Sous-total Travaux de chambres froides |  |  |  | (€ HT)
| 3.5 | Travaux d'Electricité
| 3.5.1 | Courants forts
| 3.5.1.1 | Origine des installations | PM
| 3.5.1.2 | TD
2 | Art 50 | Modification du TD0-CU1 04 | SO
| 3.5.1.3 | Sécurité
2 | Art 51 | Interrupteurs de proximité | SO
| 3.5.1.4 | Distribution électrique |  |  |  |  | 0
2 | Art 52 | Raccordements depuis le TD0-CU1 04 | SO
| 3.5.1.5 | Mise à la terre
2 | Art 53 | Mise à la terre | SO
|  | Sous-total Travaux d'Electricité |  |  |  | (€ HT)
| 3.6 | Travaux de maçonnerie et second-oeuvre
| 3.6.1 | Maçonnerie
3 | Art 54 | Murs | SO
| 3.6.2 | Percements et rebouchages
3 | Art 55 | Réservations | SO
3 | Art 56 | Percements | SO
3 | Art 57 | Obturation des réservations | SO
| 3.6.3 | Etanchéité
3 | Art 58 | Etanchéité des réservations | SO
| 3.6.4 | Peinture
3 | Art 59 | Peinture des murs intérieurs et extérieurs | SO | 0
|  | Sous-total Travaux de maçonnerie et second-oeuvre |  |  |  | (€ HT)
| 3.7 | Travaux de métallerie
| 3.7.1 | Métallerie
3 | Art 60 | Protection condenseurs | SO
3 | Art 61 | Epinoches | SO
|  | Sous-total Travaux de métallerie |  |  |  | (€ HT)
| 3.8 | Prestations diverses
| 3.8.1 | Etiquetage réglementaire
1 | Art 62 | Repérage des réseaux et équipements | ens | 1
| 3.8.2 | Remplissages
1 | Art 63 | Compléments de charge et mises en service fabricant | ens | 1
| 3.8.3 | Contrôles, réglages, essais et mise en service et formation du personnel
1 et 2 | Art 64 | Autocontrôles | ens | 1
1 et 2 | Art 65 | Essais des installations | ens | 1
1 | Art 66 | Formation du personnel d'exploitation | ens | 1
| 3.8.4 | GPA et maintenance
1 | Art 67 | GPA et maintenance | ens | 1
|  | Sous-total Prestations diverses |  |  |  | (€ HT)
|  | Sous-total DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | (€.HT)
Montant Total des travaux de base HT
TVA 20%
Montant Total des travaux de base TTC