## DQE - Lot 5
CPAM du Loiret
Accord-cadre n°04-2026
Opérations de travaux de rénovations et d'aménagements sur les sites de la CPAM du Loiret
Lot n°5
Plomberie - Chauffage - Ventilation
Détail quantitatif estimatif
Entreprise :
Réf. CCTP | Description des ouvrages | Quantité | Unité | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
6.2 | Chauffage |  |  |  | 0
6.2.1 | Travaux préliminaires et dépose d'un radiateur existant | 40 | U |  | 0
6.2.2 | Modification des réseaux de chauffage | 10 | ml |  | 0
6.2.3 | Repose des radiateurs existants | 40 | U |  | 0
6.2.4 | Remplacement des robinetteries et accessoires (ensemble pour un radiateur) | 40 | Ens. |  | 0
6.2.5 | Vidange et remplissage | 1 | U |  | 0
6.2.6 | Équilibrage des installations | 1 | U |  | 0
6.2.7 | Radiateur 1000 W | 1 | U |  | 0
6.2.8 | Radiateur 1500 W | 1 | U |  | 0
6.2.9 | Radiateur 2000 W | 1 | U |  | 0
6.2.10 | Radiateur 2500 W | 1 | U |  | 0
5.2 | Plomberie |  |  |  | 0
6.3.1 | Travaux préliminaires avant dépose des équipements existants (unité : par heure de main d'œuvre nécessaire) | 7 | h |  | 0
6.3.2 | Neutralisation et dépose d'un ballon d'eau chaude sanitaire | 1 | U |  | 0
6.3.3 | Distribution EF EC - Canalisations | 10 | ml |  | 0
6.3.4 | Vanne d'isolement | 5 | U |  | 0
6.3.5 | Filtre | 5 | U |  | 0
6.3.6 | Désinfection des réseaux d'eau sanitaire | 1 | U |  | 0
6.3.7 | Réseau EU EV PVC | 10 | ml |  | 0
6.3.8 | Clapet de décompression | 1 | U |  | 0
6.3.9 | Réinstallation d'un ballon d'ECS | 1 | U |  | 0
6.3.10 | Ballon ECS 15 litres | 1 | U |  | 0
6.3.11 | Ballon ECS 30 litres | 1 | U |  | 0
6.3.12 | Ballon ECS 50 litres | 1 | U |  | 0
6.3.13 | Ballon ECS 100 litres | 1 | U |  | 0
6.4 | Equipements sanitaires |  |  |  | 0
6.4.1 | Ensemble complet cuvette et réservoir de chasse PMR | 2 | U |  | 0
6.4.2 | Ensemble complet cuvette et réservoir de chasse standard | 4 | U |  | 0
6.4.3 | Lavabo PMR - y compris siphon décoratif | 1 | U |  | 0
6.4.4 | Lavabo standard 65 cm - y compris siphon décoratif | 1 | U |  | 0
6.4.5 | Lavabo compact 45 cm - y compris siphon décoratif | 1 | U |  | 0
6.4.6 | Lavabo double vasque - y compris siphon décoratif | 2 | U |  | 0
6.4.7 | Lave-main PMR - y compris siphon décoratif | 1 | U |  | 0
6.4.8 | Robinet temporisé (eau froide uniquement) | 4 | U |  | 0
6.4.9 | Mitigeur temporisé | 2 | U |  | 0
6.4.10 | Accessoires PMR (barres d'appui et de tirage) | 2 | U |  | 0
6.4.11 | Receveur de douche en acier - extra-plat | 1 | U |  | 0
6.4.12 | Robinetterie de douche | 1 | U |  | 0
6.4.13 | Déversoir mural | 2 | U |  | 0
6.4.14 | Evier | 2 | U |  | 0
6.4.15 | Robinetterie d'évier | 2 | U |  | 0
6.5 | Agencement |  |  |  | 0
6.5.1 | Miroir 600 x 1000 mmm | 1 | U |  | 0
6.5.2 | Miroir 600 x 800 mmm | 1 | U |  | 0
6.6 | Ventilation |  |  |  | 0
6.6.1 | Travaux préliminaires avant dépose des équipements existants (unité : pour un équipement) | 6 | U |  | 0
6.6.2 | Bouche sanitaire 15 m3/h | 4 | U |  | 0
6.6.3 | Bouche sanitaire 30 m3/h | 2 | U |  | 0
6.6.4 | Conduit flexible diamètre 80 mm | 1 | ml |  | 0
6.6.5 | Conduit flexible diamètre 100 mm | 1 | ml |  | 0
6.6.6 | Conduit flexible diamètre 125 mm | 1 | ml |  | 0
6.6.7 | Conduit flexible diamètre 160 mm | 1 | ml |  | 0
6.6.8 | Conduit flexible diamètre 200 mm | 1 | ml |  | 0
6.6.9 | Conduit flexible diamètre 250 mm | 1 | ml |  | 0
| Autres travaux (à décrire par l'entreprise - ajouter des lignes si nécessaire) |  |  |  | 0
0
0
0
|  | TOTAL EN € HT |  | 0
|  | TVA (20 %) |  | 0
|  | TOTAL EN € TTC |  | 0