## ZETTLER
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10
| Description | Référence constructeur | Référence revendeur/distributeur | Quantités estimatives annuelles* | Unité de vente | P.U. HT en € | Taux TVA en % | P.U. TTC en € | Montant total en € HT*
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Poire d'appel; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 125.5900; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Poire d'appel; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.5600; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Poire d'appel; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.5610; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Poire d'appel; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.5620; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Poire d'appel; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.5640; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Poire d'appel; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.5910; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Bloc appel avec prise; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.7400S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Bloc appel avec prise; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.7400M; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Bloc appel et présence avec buzzer; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.8230S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Bloc présence; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.8100S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Bloc d’appel et d’acquittement; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.127.7300S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Tirette appel cordon 3m; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.8601S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Cordon de tirette d’appel; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.127.2401; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Hublot LED avec électronique; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.138.4050S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Hublot LED sans électronique; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.138.4000S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Afficheur de chambre; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 138.1601S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Afficheur de station; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 138.3101S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: CT Touch LON interphonie; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.130.7511; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Afficheur de couloir, simple face; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.138.5501S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Afficheur de couloir, double face; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.138.5701S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Alimentation de sauvegarde secteur; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.015.0221; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Module électronique de cellule; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.135.1600; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Module électronique, interface série; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.138.4300S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Passerelle TCP/IP; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.130.8000; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 5; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Alimentation de sauvegarde 24V/9A; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.015.072; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 15; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Répéteur avec isolation MEDICALL ZETTLER; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.130.5110; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 5; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Cadre saillie pour hublot LED; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.130.4520; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Plaue raccordement pour CT Touch LON; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.130.7600; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Boitier saillie pour CT Touch LON; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ.130.7630; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Bloc présence; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.8110S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 30; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Adaptateur S1 pr; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.4100; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Adaptateur S2 pr; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.4110; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Câble, 3 m, avec connecteur Sub-D pour 127.5600; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.6850; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Câble, 3 m, avec connecteur Sub-D pour 127.5610, 127.5620, 127.5630; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.6860; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Câble, 3 m, avec connecteur Sub-D pour 127.5640, 127.5700, 127.5710, 127.5720, 127.5730, 127.5740; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.6870; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Récepteur radio peut réceptionner l’appel d’un médaillon d’alarme et le transmettre à Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 125.4851; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Médaillon d'appel pendentif radio qui transmet un appel au récepteur radio; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 125.4861; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Lot de 10 membranes pour manipulateur 127.5620 - 125.5621 - 125.5910; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.6930; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Support de manipulateur pour la gamme de manipulateur 125.56XX, 125.57XX, 125.59XX; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.5802; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Kit - Tirette d'appel WC- IP66, avec cordon 3m; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127,8650S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Bloc appel + présence + fiche ­ VARIOLINE; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 125.8300S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Manipulateur 3 fonctions - appel + 2 commandes d'éclairage - 125.5620 remplacé par 125.5621; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 125.5621; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Alimentation 24V 6A; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 015.073; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Interface TCP/IP; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 130.8005; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Fixation suspendue pour afficheur de couloir; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 130.5750; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: KIT Afficheur de couloir double face; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 138.5701S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Afficheur de couloir 1 face avec interface; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 138.5500S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Afficheur de chambre, blanc, 2 lignes de 16 caractères (présence, appel, défilement); LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 138.1600S; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Kit médaillon radio et récepteur radio pour M800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 125.4931; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Capuchon, annuler, vert, 5 pièces - antimicrobien; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.2060; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Câble de rallonge, 3 m, pour manipulateurs VL; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 127.5860; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: LED 24V/20mA blanche; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 130.9600; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: LED 24V/20mA rouge; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 130.9610; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: Zettler Medicall 800; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: LED 24V/20mA verte; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: EZ 130.9620; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne1: TELEALARM; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Emetteur bracelet S37 avec localisation pour detection de fugue; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne3: F.01U.140.053; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne5: 10; LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne9: 0 | 0
LOT 1 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ZETTLER Colonne2: Montant total* | 0
* éléments destinés au seul jugement des offres
pour la fourniture de pièces détachées non listées ci-dessus, seront appliqués les prix publics du catalogue après application du taux de pourcentage de remise accordé : ..........%

## ACKERMANN
LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN
| Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9
| Description | Référence constructeur | Référence revendeur/distributeur | Quantités estimatives annuelles* | Unité de vente | P.U. HT en € | Taux TVA en % | P.U. TTC en € | Montant total en € HT*
alimentation | LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne1: Alimentation 24v/16h secourue; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne2: 1541648000; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne4: 10; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne8: 0; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne9: 0
| Alimentation secourue 24v 3A | 1540324000 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Spectralink IP-DECT Server 6500 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Batterie plomb | 12V 12Ah fr |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
Afficheur couloir | LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne1: Systevo Informations-Display; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne2: 74659B1; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne4: 5; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne8: 0; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne9: 0
| Ackermann - Kit de montage mural pour l'afficheur de couloir Systevo (SINF) | 74659Z4 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Afficheur de couloir | 74656A1 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Potence | 89603C1 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Central Systevo Control IP+ | 72800A |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Central Systevo Control SMC | 72700A1 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Centrale de Groupe Clino 99 Version Light | 72660D |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Central clino op 99 | 72640A2 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Interface PC - Historique d'évènements pour Clino Opt99 | 72643H1 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
Poste de surveillance | LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne1: Systevo Touch IP 7"; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne2: 79CM307; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne4: 5; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne8: 0; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne9: 0
| Socle de raccordement pour Systevo Touch IP, Bus de données ZBUS / 24Vdc | 79CM307Z1 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Terminal avec fonction d'office avec afficheur et appel médecin | 76921B1 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Socle pour montage en saillie d’un terminal de chambre | 76919A1 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
Hublot de Poste de Surveillance | LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne1: Hublot Office 4 lampes led; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne2: 72583A1; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne4: 30; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne8: 0; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne9: 0
| Hublot Office 3 lampes led | 72573N1 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Plaque de finition pour hublot office et chambre | 88893AV |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
Hublot de Chambre | LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne1: Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (Blanc); LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne2: 72590L2; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne4: 30; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne8: 0; LOT 2 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE ACKERMANN Colonne9: 0
| Module électronique Systevo (SEM) | 72590D |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Module électronique de chambre EM 140 à 4 lampes avec bus lit | 72571C2 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Hublot de chambre EM 140bus lit compatible version 1et 2 4feux à led | 72571P1 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Socle de raccordement EM 140 avec bus lit - blanc | 72571Z2 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Led vert | 88894CL |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Led Rouge | 88894BL |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Led Blanche | 88894AL |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Manipulateur Systevo Call Easy 5+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m | 74165B9 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Manipulateur Systevo Call Easy avec prise auto-éjectable, IP67, cordon de 3m | 74165B3 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Manipulateur Alux 5f sans coquille | MAM42-74161B4SAE |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Manipulateur Alux 1 Am | MAM01-74161B4SAE |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Prise auto-éjectable | 74199A |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Plaque de propreté pour prise auto-éjectable | 88880C588880D3 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Prise auto-éjectable mini | 74189A |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Plaque de propreté pour prise mini auto ejectable | 88910N3N |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc porte avec écran boutons rouge et vert | 74910D1 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc porte avec écran compatible V1/V2 boutons rouge et vert | 74910C5N |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc d'appel et d'extinction 1 bouton rouge, 1 vert et 1 buzzer | 73642B3 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Plaque de propreté antimicrobienne avec boutons rouge / vert | 88882A3N |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| big red switch | 7C41 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Jelly bean twist | 7C40 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| contacteur mini cup | 7C10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Contacteur micro leger | 7C02 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc appel 1 bouton rouge avec voyant | 73022A3 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Plaque de propreté avec bouton rouge | 88881G3N |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Poire d'appel au souffle | 70007B |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Embout pour poire appel au souffle | 70005BZ |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Kit récepteur radio 7 pôles 868Mhz Avec émetteur radio sans fils IP65 | 73310F1 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Emetteur radio V2 | 73310G2 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Poire d’appel pneumatique à ouverture, fiche DIN 7 pôles | 70007A |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Prise infirmier auto ejectable a ouverture | 7C54 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Tirette d’appel sanitaire avec cordon 2 mètres | 70045A3 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Adaptateur avec cordon et tirette | 88880C5 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Plaque de recouvrement pour unité d'appel/fonction de traction | 88880A3N |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
| Cadre pour plaque de recouvrement simple | 88914A5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Cadre pour plaque de recouvrement simple | 88914A3 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Câble DIN Noir Mini-DIN à 8 broches Sans connecteur, 2m | 463-518 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
|  | Montant total* | [6 empty] | 0
* éléments destinés au seul jugement des offres
pour la fourniture de pièces détachées non listées ci-dessus, seront appliqués les prix publics du catalogue après application du taux de pourcentage de remise accordé : ..........%

## MU13
LOT 3 - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR SYSTÈME D'APPEL MALADE DE MARQUE MU13
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9
Description | Référence constructeur | Référence revendeur/distributeur | Quantités estimatives annuelles* | Unité de vente | P.U. HT en € | Taux TVA en % | P.U. TTC en € | Montant total en € HT*
Terminal de service | SCAN TFT |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Relais Radio | 3K/CMP |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Contôleur de chambre avec Hublot | 3K/CC/HUB |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Boc de porte avec bouton d'appel | Bil85 BP/1P/1A |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Declencheur pour sanitaires | BiL85 AS/T |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Declencheur tête de lit à bouton d'appel et actionneur | BiL85 MTL/RJ |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Poire d'appel malade | EMS |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Afficheur couloir | Scan ASS18 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Emetteur | BC2K 2C-1L-1P |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
Antenne | Antenne |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
Module | EC2K /2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | EMS |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | CAN CNX |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | CAN RX2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | CAN LAN/M |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | CAN US 200 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | SCAN LCD |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can US 40 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can US 80 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can US 120 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can US/IOM |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can FUG |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | RXEXT F4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Antenne | ANT224W |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can MOB |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can ETH |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can CNX |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can ICX |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can PC |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Can DECT RP/A |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Module | Scan RTX F4 / iE |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Alimentation | ALIM SL10-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
Alimentation | ALIM SL20-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
Alimentation | ALIM SL40-24 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
Emetteur mural | BC2K ou U1C |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Bloc d'appel sanitaire | BF85 AS / T |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Emetteur mural à 1 poire | EMPI 224 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Emetteur mural à 2 poires | EMPI 224 DP |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Poire d'appel malade | EMS /P |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Poire d'appel malade | EMS /T |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Poire d'appel malade | EMS /B |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Poire d'appel malade | EMS /CP |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Poire d'appel malade | POIRE /RA2 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Pointeur | TAG /F8 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Emmetteur | RD2K |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
module | Testeur de tag |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Traçabilité IP |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Can LAN (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Can RVA50 (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Can RVA100 (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Scan GC10 (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Scan GC20 (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Scan GC43 (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Scan GC40 (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
module | Scan PS10 (obsolète) |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
boitier MOXA | MOXA |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Balise exterieur MU13 anti fugue | Scan BSF5E |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
Montant total* | [7 empty] | 0
* éléments destinés au seul jugement des offres
S'agissant des références obsolètes, le candidat présentera la référence de substitution ou l'équivalent
pour la fourniture de pièces détachées non listées ci-dessus, seront appliqués les prix publics du catalogue après application du taux de pourcentage de remise accordé : ..........%