## DPGF lot 2
Travaux de modification, d’amélioration et de maintenance des installations de ventilation, de climatisation et de traitement d’air pour le siège de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté (Le Diapason – 2 place des Savoirs – 21035 Dijon) - MARCHÉ PUBLIC N°ARSBFC-2025-09
DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot n°2 : Travaux de climatisation de l’Aile C
Lot/Sous-lot | Désignation | U | Qté | Prix HT (€) | Montant HT (€) | Taux TVA (%) | TVA (€) | Montant TTC (€)
2.1 | Vidange et sécurisation réseau eau glacée | Forfait | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.2 | Deux piquages avec vannes de by-pass (local archives) | U | 2 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.3 | Protection archives par bâches ignifugées M0 | Forfait | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.4 | Pot à boues inox isolé à filtration magnétique (local C009) | U | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.5 | Adoucisseur manuel + réseau multicouche isolé + départ électrique | U | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.6 | Désembouage réseau eau glacée et remplissage eau adoucie | Forfait | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.7 | Dépose ancien groupe : consignation, déconnexion, récupération fluide, grutage, évacuation | Forfait | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement groupe CIAT R32 – 71 kW | U | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.9 | Mise en service constructeur (PV de mise en service) | U | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0
Total DPGF en € |  |  |  |  | 0 |  |  | 0