## DPGF
Désignation des ouvrages | Unité | Qté Entreprise | Prix unitaire en Euros | Prix total en Euros
DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DCE - DPGF - Travaux génie climatique URSSAF Lille
Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie GTB
Généralités
Etude d'execution, plans et les frais de travaux incluant le respect des règles de sécurité, hygiène et propreté des zones de travaux sont inclus dans vos prix unitaires
Compte Prorata ------ % | u
Mise en service
Consuel
Test d'étanchéité des réseaux de ventilation | u
Frais de voirie | u
Moyen de levage pour toiture | u
Essais - DOE - Formation | ens
Sous-total Généralités
Dépose-isolement et évacuation
(suivant CCTP)
Découplage et isolement | ens
Dépose et évacuation des matériels
Déconstruction et dépose équipements en toiture | ens
Déconstruction et dépose des canalisations eaux glacée en GT | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+8 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+7 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+6 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+5 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+4 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+3 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+2 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau R+1 | ens
Déconstruction et dépose des équipements plateau RdC | ens
Déconstruction et dépose équipements de plomberie | ens
Percements
Gaine technique pour fluides frigorigènes | u
Voile béton circulation ascenseurs | u
Alimentation eau froide chauffage | u
Edicule en toiture
Traitement des déchets | ens
Sous-total Dépose-isolement et évacuation
Installations des équipements climatiques
(suivant CCTP)
RDC
Unité extérieure
Groupe extérieur
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
disconnecteur | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Cassettes | u
Type : Cassettes | u
Type : Cassettes | u
Type : Cassettes | u
Type : Cassettes | u
Type : Cassettes | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Façade I See Sensor | u
Façade ascenseur | u
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+1
Unité extérieure
Groupe extérieur
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+2
Unité extérieure
Groupe extérieur
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Mural | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+3
Unité extérieure
Groupe extérieur
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+4
Unité extérieure
Groupe extérieur
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Bac de récupération des condensats | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression de 25 bars | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+5
Unité extérieure
Groupe extérieur
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Bac de récupération des condensats | u
Traceur électrique | u
Structure métallique | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+6
Unité extérieure
Groupe extérieur
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+7
Unité extérieure
Groupe extérieur 1
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
R+8
Unité extérieure
Groupe extérieur 1
Marque : | u
Type :
Support groupe extérieur | u
Grutage | u
Essais et mise en service: | ens
Test d'étanchéité des réseaux frigorifiques sous pression | ens
Tirage au vide | ens
Charge en fluide | kg
Formation du personnel sur toutes les installations du présent lot | ens
DESP | u
Boîtiers de répartition
Taille | u
Taille | u
Jumelage | u
Expansion de réseau
Vases d'expansion | ens
capacité :
Vanne de coupure | u
Manomètre | u
Arrivée d'eau froide
vanne d'isolement | u
manomètre | u
pot d'introduction de produits | u
filtre | u
compteur | u
tuyauterie acier DN | ml
calorifuge | ml
robinet de puisage | u
Unité intérieure
Marque :
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Type : Ventilo-convecteurs | u
Nécessaire de fixation avec plots antivibratiles | ens
Plénum de diffusion | u
Gaine souple isolée
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Diffuseur rotatif | u
marque:
type:
débit:
Grille de reprise | u
marque:
type:
débit:
Circuits hydrauliques
tuyauterie cuivre ou inox
DN | ml
Calorifuge
DN | ml
Vanne | u
Robinet de purge
Purgeurs automatiques isolables | u
Circuits frigorifiques
Tubes cuivre qualités frigorifiques y compris calorifuge
ø1/4" | ml
ø3/8" | ml
ø1/2" | ml
ø5/8" | ml
ø3/4" | ml
ø7/8" | ml
ø1" | ml
ø1"1/8 | ml
ø1"3/8 | ml
Supportage des circuits frigorifiques
Chemin de câbles pour parcours horizontaux compris toutes suggestions | ens
Supportage par colliers pour les parcours verticaux compris toutes suggestions | ens
Evacuation des condensats
Siphon PVC | ens
Tubes PVC ø32 compris toutes suggestions | ens
Pompe de relevage | u
Sous-total Installations des équipements climatiques des locaux
Traitement d’air
(suivant CCTP)
Centrale de traitement d'air double flux | ens
marque :
type :
Débit :
Puissance:
Grutage | u
Mise en service | u
Pièges à sons | u
Structure métallique | u
Batterie à détente directe | u
Unité extérieure | u
Fluides frigorigènes | ens
Chemins de câbles capotés | ml
Distribution aéraulique
Circulaire intérieure
125 | ml
160 | ml
200 | ml
250 | ml
315 | ml
355 | ml
400 | ml
450 | ml
500 | ml
560 | ml
630 | ml
Gaine rectangulaires galva réseaux | m²
Gaines flexibles
diam 125 | u
diam 160 | u
diam 200
diam 250
Calorifuge | m²
Test d'étanchéité des réseaux | u
Nettoyage des réseaux sanitaires conservés | u
Registre d'équilibrage
diam | u
diam | u
diam | u
Registre motorisé
diam | u
diam
diam | u
diam | u
Sondes CO2 | u
Clapet CF
Circulaire
diam 125 | u
diam 160 | u
diam 200 | u
diam 250 | u
Rejet et prise d'air neuf
Sortie air neuf | u
Sortie air vicié | u
Diffusion d'air
Diffuseur soufflage air neuf | u
marque:
type:
débit: jusque 180 m3/h
Diffuseur soufflage air neuf | u
marque:
type:
débit > 180 m3/h
Diffuseur reprise air vicié | u
marque:
type:
débit: jusque 180 m3/h
Diffuseur reprise air vicié | u
marque:
type:
débit > 180 m3/h
Bouche de reprise sanitaire | u
marque:
type:
débit:
sous-total Traitements d’air
Détection GAZ
(suivant CCTP)
Centrale | u
Sonde | u
Alimentation électrique de secours | u
Electrovanne avec boîtier anit-coupure | u
Alarme sonore et visuelle | u
Mise en service | u
Total Détection de gaz
Plomberie Sanitaire
(suivant CCTP)
Origine eau froide
Raccordement sur réseau existant | ens
Vanne de barrage | u
sous-total Origine eau froide, eau chaude et bouclage |  |  |  |  | 0
Distribution
Distribution d'eau froide sanitaire
Vanne d'isolement | u
Canalisation y compris raccords, supports et fixations
Nature :
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Colerette de finition de sorties de canalisation | ens
Distribution d'eau chaude sanitaire
Vanne d'isolement | u
Canalisation y compris raccords, supports et fixations
Nature :
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
diam. | ml
Colerette de finition de sorties de canalisation | ens
Thermomètre | u
Attentes spécifiques
Attente EF et EC point café / restaurant avec vanne | u
sous-total Distribution H.T. |  |  |  |  | 0
Calorifuge
(suivant CCTP)
Manchon mousse flexible en élastomère synthétique
Eau froide
diam.*épaisseur : | ml
diam.*épaisseur : | ml
diam.*épaisseur : | ml
Eau chaude
diam.*épaisseur : | ml
diam.*épaisseur : | ml
sous-total Calorifuge H.T. |  |  |  |  | 0
Production d'eau chaude sanitaire
(suivant CCTP)
Ballon ECS | u
Marque
Volume
Vanne de coupure | u
Groupe de sécurité | u
sous-total Production d'eau chaude sanitaire H.T. |  |  |  |  | 0
Evacuation des eaux
(suivant CCTP)
Eaux usées
Canalisations
Φ (mm) = | ml
Φ (mm) = | ml
Tampon, coude, tés | ens
Ventilation primaire | u
Divers (accessoires, …) | ens
Attente | u
sous-total Evacuation des eaux H.T. |  |  |  |  | 0
Colonnes sèches
(suivant CCTP)
Rotation des raccords pompier | ens
Total Colonnes sèches H.T.
Signalétique
(suivant CCTP)
Signalétique | ens
Total Signalétique H.T.
Electricité
(suivant CCTP)
Traitement climatique des locaux | ens
Armoire électrique de toiture | ens
Distribution électrique et raccordements des équipements en toiture | ens
Total Electricité H.T.
Régulation
(suivant CCTP)
Traitement climatique dynamique | ens
Traitement d’air du bâtiment | ens
Fonctionnalités particulières | ens
GTB | ml
Commande centralisée | u
Antenne ext + sim 10 ans d'abonnement | u
License cloud | u
Mise en service centralisation | u
Mise en service des équipements chauffage / climatisation | u
Extension de garantie | u
Programmation des automates | ens
Mise au point des équipements | j
Total Régulation H.T.
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE GTB
Généralités
Dépose-isolement et évacuation
Installations des équipements climatiques
Traitement d’air
Détection GAZ
Plomberie Sanitaire
Colonnes sèches
Signalétique
Electricité
Régulation
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC