## Lot 06 ELECTRICITE
| Désignation |  | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant
[5 empty] | Euros HT | Euros HT
LOT - ELECTRICITE
CHAPITRE I - PARTIES COMMUNES
0 | Installation provisoire de chantier
|  | Installation base vie et coffret de chantier suivant CCTP | PM
|  | Phasage suivant CCTP | Ens | 1
|  | Compte prorata | Ens | 1
|  | TOTAL CH 0 |  |  |  | 0
1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
Comprenant:
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A0 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A1 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A2 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A3 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A4 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TD salle info R + 4 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A5 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A6 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A7 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TDN A8 | ens | 1 |  | 0
|  | Coupure et consignation depuis TGBT TD terrasse | ens | 1
|  | TOTAL CH 1 |  |  |  | 0
2 | Reprise départs en Tableaux divisionaires d'étages et installation de sous comptages
|  | TDN A 0 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 1 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 2 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 3 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 4 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 5 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 6 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 7 | Ens | 1 |  | 0
|  | TDN A 8 | Ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL CH2 |  |  |  | 0
3 | MISE A LA TERRE
|  | Contrôle barfette de terre du batiment | pm
|  | TOTAL CH 2 |  |  |  | 0
4 | CANALISATIONS ET CABLAGE
Comprenant la depose repose, fourniture, (re) pose et raccordement des canalisations
RdC
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens | 1 |  | 0
|  | Depose et repose caméra dôme, det anti intrusion, et elemntg ssi ( siréne et BBG rouge) |  |  |  | 0
|  | Chemin de câbles, | ml |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ens |  |  | 0
0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
R + 1
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens | 1 |  | 0
0
|  | Chemin de câbles, | ml |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ens |  |  | 0
0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
R + 2
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens |  |  | 0
|  | Chemin de câbles, |  |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ml |  |  | 0
|  |  | ens |  |  | 0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
ml
R + 3
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens |  |  | 0
|  | Chemin de câbles, |  |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 3 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ml |  |  | 0
|  |  | ens |  |  | 0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
ml
R + 4
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens |  |  | 0
|  | Chemin de câbles, |  |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ml |  |  | 0
|  |  | ens |  |  | 0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
ml
R + 5
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens |  |  | 0
|  | Tube IRO, |  |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ml |  |  | 0
|  |  | ml |  |  | 0
|  | CABLAGE | ml |  |  | 0
|  |  | ens |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G10 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
ml
|  | R + 6 | ml
ml
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens |  |  | 0
|  | Chemin de câbles, |  |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ml |  |  | 0
|  |  | ens |  |  | 0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml
R + 7
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens |  |  | 0
|  | Chemin de câbles, |  |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ml |  |  | 0
|  |  | ens |  |  | 0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
ml
R + 8
|  | Dépôse et mise en décehétterie | Ens |  |  | 0
|  | Chemin de câbles, |  |  |  | 0
|  | Tube ICO, | ml |  |  | 0
|  | Tube IRO, | ml |  |  | 0
|  | Goulottes 2 CP 160*60 | ml |  |  | 0
|  | Accessoires diverse (fix, boite de dérivation etc…), | ml |  |  | 0
|  |  | ens |  |  | 0
|  | CABLAGE |  |  |  | 0
0
|  | U1000RO2V 3G1,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G2,5 |  |  |  | 0
|  | U1000RO2V 3G6 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G2,5 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G4 | ml |  |  | 0
|  | U1000RO2V 5G6 | ml
|  | U1000RO2V 5G10 | ml
|  | U1000RO2V 5G16 | ml
|  | TOTAL CH 4 |  |  |  | 0
5 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Tout étages+ cage d'escalier
|  | Blocs autonomes d'éclairage secours LED SATI | u
|  | Grille de protection | u
|  | Bloc de télécommande | ens |  |  | 0
|  | Canalisation câblage et raccordement | ml
|  | TOTAL CH 5 |  |  |  | 0
6 | ECLAIRAGES
Depose , nettoyage et repose de luminaires circulations (downlight)
|  | R+ 0 | u |  |  | 0
|  | R+ 1 | u |  |  | 0
|  | R+ 2 | u |  |  | 0
|  | R+ 3 | u |  |  | 0
|  | R+ 4 | u |  |  | 0
|  | R+ 5 | u |  |  | 0
|  | R+ 6 | u |  |  | 0
|  | R+ 7 | u |  |  | 0
|  | R+ 8 | u |  |  | 0
Depose , nettoyage et repose de luminaires bureaux ( 60x60)
|  | R+ 0 | u |  |  | 0
|  | R+ 1 | u |  |  | 0
|  | R+ 2 | u |  |  | 0
|  | R+ 3 | u |  |  | 0
|  | R+ 4 | u |  |  | 0
|  | R+ 5 | u |  |  | 0
|  | R+ 6 | u |  |  | 0
|  | R+ 7 | u |  |  | 0
|  | R+ 8 | u |  |  | 0
R + 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | Suspension | u |  |  | 0
|  | R + 1 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | R + 2 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | R + 3 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | R + 4 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | Suspension | u |  |  | 0
|  | R + 5 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | R + 6 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | R + 7 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | Suspension | u |  |  | 0
|  | R + 8 |  |  |  | 0
|  | Downlight indigo blanc mat Ø225 18 W LED ep : 41 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Indigo blanc mat Ø220 18 W LED ep 32 mm | u |  |  | 0
|  | Downlight Zoé Vario LED DL 210 ep : 20 mm | u |  |  | 0
|  | Pavé 600x 600 ANNA VARIO Q596 HFIX | u |  |  | 0
|  | Suspension | u |  |  | 0
|  | TOTAL CH 6 |  |  |  | 0
7 | APPAREILLAGE DE COMMANDE
|  | Inter simple allumage étanche | u |  |  | 0
|  | BP allumage et gradation | u
Modules de gestion gradation suivant Zoning :
|  | R +0 | u |  |  | 0
|  | R +1 | u |  |  | 0
|  | R +2 | u |  |  | 0
|  | R +3 | u |  |  | 0
|  | R +4 | u |  |  | 0
|  | R +5 | u |  |  | 0
|  | R +6 | u |  |  | 0
|  | R +7 | u |  |  | 0
|  | R +8 | u |  |  | 0 | 0
|  | Circulations : |  |  |  | 0
|  | Détecteur de présence 360 | u |  |  | 0
|  | Détecteur de mouvement 180° | u
|  | TOTAL CH 7 |  |  |  | 0
8 | PRISES DE COURANT
|  | Prise de courant 2P+T 10/16A service | u |  |  | 0
|  | Boitiers bureaux ( 3 PC N /2 PC Det/1 RJ45) | u |  |  | 0
|  | TOTAL CH 8 |  |  |  | 0
9 | ALIMENTATION DES POINTS EN ATTENTE
u
Alimentation Cassettes, VC du lot CVC
|  | R +0 | u |  |  | 0
|  | R +1 | u |  |  | 0
|  | R +2 | u |  |  | 0
|  | R +3 | u |  |  | 0
|  | R +4 | u |  |  | 0
|  | R +5 | u |  |  | 0
|  | R +6 | u |  |  | 0
|  | R +7 | u |  |  | 0
|  | R +8 | u |  |  | 0 | 0
|  | Terrasse | U |  |  | 0
|  | Ballon ECS | u |  |  | 0
|  | Hotte kitchenette | u |  |  | 0
|  | TOTAL CH 9 |  |  |  | 0
10 | CABLAGE CFA INFORMATIQUE
|  | Cablage 4p Cat 6A 600 MGhz | ml |  |  | 0
|  | RJ 45 | U |  |  | 0
|  | Raccordement sur baie existante | Ens |  |  | 0
|  | Teste et reset | Ens |  |  | 0
|  | TOTAL CH 10 |  |  |  | 0
11 | GTB
|  | Mise en place de la GTB suivant CCTP | u
|  | Création et mise en place du cahier fonctionnel | ml
|  | Reprise des points suivant CCTP | ens |  |  | 0
|  | Essai et mise en service | ens
|  | TOTAL CH 10 |  |  |  | 0
12 | CONTRÔLE D ACCES / VIDEOPHONIE/Videosurveillance
|  | Reise en service de l'ensemble après repose | ens |  |  | 0
|  | TOTAL CH 11 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
0 | Installation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0
2 | Reprise départs en Tableaux divisionaires d'étages et installation de sous comptages |  |  |  |  | 0
3 | MISE A LA TERRE |  |  |  |  | 0
4 | CANALISATIONS ET CABLAGE |  |  |  |  | 0
5 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
6 | ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0
7 | APPAREILLAGE DE COMMANDE |  |  |  |  | 0
8 | PRISES DE COURANT |  |  |  |  | 0
9 | ALIMENTATION DES POINTS EN ATTENTE |  |  |  |  | 0
10 | CABLAGE CFA INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0
11 | GTB |  |  |  |  | 0
*
12 | CONTRÔLE D ACCES / VIDEOPHONIE/Videosurveillance |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL 13 - ELECTRICITE |  |  |  | 0
|  | Total en euros hors taxes |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
|  | Total en euros toutes taxes comprises |  |  |  | 0