## LOT 10 CHAUFFAGE - PLOMBER
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA M.A.S DU COUDRAY 56460 - VAL D'OUST
LOT N°10 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix unitaire | Montant HT | Ref. Env.
10 |  | CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
10.1 |  | GENERALITES | PM | 0 |  | 6 |  | 0
10.2 |  | TRAVAUX PREALABLES
10.2.1 |  | Phasage et contraintes des travaux | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.2.2 |  | Contraintes de site - Travaux bruyants | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.2.3 |  | Consignation - Protection - Dépose | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.2.4 |  | Installations de chantier | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREALABLES | [7 empty] | 0
10.3 |  | UNITE CENTRALE
10.3.1 |  | TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE
10.3.1.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.3.1.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 4 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.3.1.2 |  | Tuyauterie PVC
10.3.1.2.1 |  | Marque : ..................... Type : .........................
|  | Ø 32 | ml | 3 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie PVC | [7 empty] | 0
10.3.1.3 |  | Plan vasque PMR cuve ronde
10.3.1.3.1 |  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plan vasque PMR cuve ronde | [7 empty] | 0
10.3.1.4 |  | Lavabo PMR
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lavabo PMR | [7 empty] | 0
10.3.1.5 |  | Joints | PM | 0 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE | [7 empty] | 0
10.3.2 |  | TRAVAUX DE VENTILATION
10.3.2.1 |  | Gaine acier galvanisé à joints
10.3.2.1.1 |  | Ø 125 | ml | 24 |  | 6 |  | 0
10.3.2.1.2 |  | Ø 160 | ml | 16 |  | 6 |  | 0
10.3.2.1.3 |  | Ø 200 | ml | 2 |  | 6 |  | 0
10.3.2.1.4 |  | Raccords, supports | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.3.2.1.5 |  | Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Gaine acier galvanisé à joints | [7 empty] | 0
10.3.2.2 |  | Isolation des conduits
10.3.2.2.1 |  | Epaisseur 25 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.3.2.2.2 |  | Epaisseur 50 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Isolation des conduits | [7 empty] | 0
10.3.2.3 |  | Conduit flexible insonorisé
10.3.2.3.1 |  | Ø 125 | ml | 10 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Conduit flexible insonorisé | [7 empty] | 0
10.3.2.4 |  | Module de régulation de débit
10.3.2.4.1 |  | Marque : ............... Type : ....................
10.3.2.4.1.1 |  | Ø 125 | u | 10 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Module de régulation de débit | [7 empty] | 0
10.3.2.5 |  | Bouche plafonnière
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 8 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche plafonnière | [7 empty] | 0
10.3.2.6 |  | Diffuseur plafonnier 600x600
10.3.2.6.1 |  | Marque : ....................... Type : ......................... | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Diffuseur plafonnier 600x600 | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de UNITE CENTRALE | [7 empty] | 0
10.4 |  | MAISON 1 - BRETAGNE
10.4.1 |  | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
10.4.1.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.4.1.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 14 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.4.1.2 |  | Calorifuge par laine minérale avec revêtement Alu
10.4.1.2.1 |  | Calorifuge sur tuyauterie cuivre
10.4.1.2.1.1 |  | Ø 12/14 (ep=30 mm) | ml | 12 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par laine minérale avec revêtement Alu | [7 empty] | 0
10.4.1.3 |  | Calorifuge par mousse synthétique
10.4.1.3.1 |  | Calorifuge sur tuyauterie cuivre
10.4.1.3.1.1 |  | Ø 12/14 (ep=32 mm) | ml | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [7 empty] | 0
10.4.1.4 |  | Vanne d'équilibrage dynamique
10.4.1.4.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.4.1.4.1.1 |  | DN15 | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'équilibrage dynamique | [7 empty] | 0
10.4.1.5 |  | Vanne d'isolement
10.4.1.5.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.4.1.5.1.1 |  | DN15 | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [7 empty] | 0
10.4.1.6 |  | Collecteur de plancher chauffant | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.4.1.7 |  | Plancher chauffant traditionnel
10.4.1.7.1 |  | Isolation sous chape | m2 | 32 |  | 6 |  | 0
10.4.1.7.2 |  | Tubes chauffants et accessoires | m2 | 28 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plancher chauffant traditionnel | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
10.4.2 |  | TRAVAUX DE VENTILATION
10.4.2.1 |  | Gaine acier galvanisé à joints
10.4.2.1.1 |  | Ø 125 | ml | 12 |  | 6 |  | 0
10.4.2.1.2 |  | Raccords, supports | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.4.2.1.3 |  | Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Gaine acier galvanisé à joints | [7 empty] | 0
10.4.2.2 |  | Isolation des conduits
10.4.2.2.1 |  | Epaisseur 25 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Isolation des conduits | [7 empty] | 0
10.4.2.3 |  | Conduit flexible insonorisé
10.4.2.3.1 |  | Ø 125 | ml | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Conduit flexible insonorisé | [7 empty] | 0
10.4.2.4 |  | Module de régulation de débit
10.4.2.4.1 |  | Marque : ............... Type : ....................
10.4.2.4.1.1 |  | Ø 125 | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Module de régulation de débit | [7 empty] | 0
10.4.2.5 |  | Diffuseur plafonnier 600x600
10.4.2.5.1 |  | Marque : ....................... Type : ......................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Diffuseur plafonnier 600x600 | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAISON 1 - BRETAGNE | [7 empty] | 0
10.5 |  | MAISON 2 - FLANDRES
10.5.1 |  | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
10.5.1.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.5.1.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 24 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.5.1.2 |  | Calorifuge par mousse synthétique
10.5.1.2.1 |  | Calorifuge sur tuyauterie cuivre
10.5.1.2.1.1 |  | Ø 12/14 (ep=32 mm) | ml | 24 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [7 empty] | 0
10.5.1.3 |  | Vanne d'équilibrage dynamique
10.5.1.3.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.5.1.3.1.1 |  | DN15 | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'équilibrage dynamique | [7 empty] | 0
10.5.1.4 |  | Vanne d'isolement
10.5.1.4.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.5.1.4.1.1 |  | DN15 | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [7 empty] | 0
10.5.1.5 |  | Collecteur de plancher chauffant | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.5.1.6 |  | Plancher chauffant traditionnel
10.5.1.6.1 |  | Isolation sous chape | m2 | 15 |  | 6 |  | 0
10.5.1.6.2 |  | Tubes chauffants et accessoires | m2 | 15 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plancher chauffant traditionnel | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
10.5.2 |  | TRAVAUX DE PLOMBERIE
10.5.2.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.5.2.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 30 |  | 6 |  | 0
10.5.2.1.2 |  | Ø 14/16 | ml | 30 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.5.2.2 |  | Calorifuge par mousse synthétique
10.5.2.2.1 |  | Ø 12/14 (ep=19 mm) | ml | 24 |  | 6 |  | 0
10.5.2.2.2 |  | Ø 14/16 (ep=19 mm) | ml | 30 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [7 empty] | 0
10.5.2.3 |  | Vanne d'isolement
10.5.2.3.1 |  | Marque : ............... Type : ...............
10.5.2.3.1.1 |  | DN15 | u | 3 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [7 empty] | 0
10.5.2.4 |  | Tuyauterie PVC et ventilation
10.5.2.4.1 |  | Marque : ..................... Type : .........................
|  | Ø 32 | ml | 2 |  | 6 |  | 0
|  | Ø 100 | ml | 4 |  | 6 |  | 0
|  | Raccordement ventilations primaires aux sorties en toiture | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie PVC et ventilation | [7 empty] | 0
10.5.2.5 |  | WC suspendu PMR
10.5.2.5.1 |  | Marque : ................ Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de WC suspendu PMR | [7 empty] | 0
10.5.2.6 |  | Lavabo PMR
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Lavabo PMR | [7 empty] | 0
10.5.2.7 |  | Plan vasque PMR cuve ovale
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plan vasque PMR cuve ovale | [7 empty] | 0
10.5.2.8 |  | Ensemble de douche
10.5.2.8.1 |  | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Ensemble de douche | [7 empty] | 0
10.5.2.9 |  | Barre de relèvement WC 135°
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Barre de relèvement WC 135° | [7 empty] | 0
10.5.2.10 |  | Barre de douche avec support de douchette
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Barre de douche avec support de douchette | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLOMBERIE | [7 empty] | 0
10.5.3 |  | TRAVAUX DE VENTILATION
10.5.3.1 |  | Gaine acier galvanisé à joints
10.5.3.1.1 |  | Ø 125 | ml | 34 |  | 6 |  | 0
10.5.3.1.2 |  | Pièce adaptation 360x80 | u | 2 |  | 6 |  | 0
10.5.3.1.3 |  | Raccords, supports | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.5.3.1.4 |  | Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Gaine acier galvanisé à joints | [7 empty] | 0
10.5.3.2 |  | Isolation des conduits
10.5.3.2.1 |  | Epaisseur 25 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Isolation des conduits | [7 empty] | 0
10.5.3.3 |  | Conduit flexible insonorisé
10.5.3.3.1 |  | Ø 125 | ml | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Conduit flexible insonorisé | [7 empty] | 0
10.5.3.4 |  | Module de régulation de débit
10.5.3.4.1 |  | Marque : ............... Type : ....................
10.5.3.4.1.1 |  | Ø 125 | u | 3 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Module de régulation de débit | [7 empty] | 0
10.5.3.5 |  | Bouche plafonnière
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche plafonnière | [7 empty] | 0
10.5.3.6 |  | Bouche d'extraction autoréglable
10.5.3.6.1 |  | Marque : ............... Type : .................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche d'extraction autoréglable | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAISON 2 - FLANDRES | [7 empty] | 0
10.6 |  | MAISON 3 - SAVOIE
10.6.1 |  | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
10.6.1.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.6.1.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 24 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.6.1.2 |  | Calorifuge par mousse synthétique
10.6.1.2.1 |  | Calorifuge sur tuyauterie cuivre
10.6.1.2.1.1 |  | Ø 12/14 (ep=32 mm) | ml | 24 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [7 empty] | 0
10.6.1.3 |  | Vanne d'équilibrage dynamique
10.6.1.3.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.6.1.3.1.1 |  | DN15 | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'équilibrage dynamique | [7 empty] | 0
10.6.1.4 |  | Vanne d'isolement
10.6.1.4.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.6.1.4.1.1 |  | DN15 | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [7 empty] | 0
10.6.1.5 |  | Collecteur de plancher chauffant | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.6.1.6 |  | Plancher chauffant traditionnel
10.6.1.6.1 |  | Isolation sous chape | m2 | 15 |  | 6 |  | 0
10.6.1.6.2 |  | Tubes chauffants et accessoires | m2 | 15 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plancher chauffant traditionnel | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
10.6.2 |  | TRAVAUX DE PLOMBERIE
10.6.2.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.6.2.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 29 |  | 6 |  | 0
10.6.2.1.2 |  | Ø 14/16 | ml | 30 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.6.2.2 |  | Calorifuge par mousse synthétique
10.6.2.2.1 |  | Ø 12/14 (ep=19 mm) | ml | 24 |  | 6 |  | 0
10.6.2.2.2 |  | Ø 14/16 (ep=19 mm) | ml | 30 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [7 empty] | 0
10.6.2.3 |  | Vanne d'isolement
10.6.2.3.1 |  | Marque : ............... Type : ...............
10.6.2.3.1.1 |  | DN15 | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [7 empty] | 0
10.6.2.4 |  | Tuyauterie PVC et ventilation
10.6.2.4.1 |  | Marque : ..................... Type : .........................
|  | Ø 32 | ml | 1 |  | 6 |  | 0
|  | Ø 100 | ml | 4 |  | 6 |  | 0
|  | Raccordement ventilations primaires aux sorties en toiture | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie PVC et ventilation | [7 empty] | 0
10.6.2.5 |  | WC suspendu PMR
10.6.2.5.1 |  | Marque : ................ Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de WC suspendu PMR | [7 empty] | 0
10.6.2.6 |  | Plan vasque PMR cuve ovale
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plan vasque PMR cuve ovale | [7 empty] | 0
10.6.2.7 |  | Ensemble de douche
10.6.2.7.1 |  | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Ensemble de douche | [7 empty] | 0
10.6.2.8 |  | Barre de relèvement WC 135°
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Barre de relèvement WC 135° | [7 empty] | 0
10.6.2.9 |  | Barre de douche avec support de douchette
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Barre de douche avec support de douchette | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLOMBERIE | [7 empty] | 0
10.6.3 |  | TRAVAUX DE VENTILATION
10.6.3.1 |  | Gaine acier galvanisé à joints
10.6.3.1.1 |  | Ø 125 | ml | 21 |  | 6 |  | 0
10.6.3.1.2 |  | Raccords, supports | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.6.3.1.3 |  | Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Gaine acier galvanisé à joints | [7 empty] | 0
10.6.3.2 |  | Isolation des conduits
10.6.3.2.1 |  | Epaisseur 25 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Isolation des conduits | [7 empty] | 0
10.6.3.3 |  | Conduit flexible insonorisé
10.6.3.3.1 |  | Ø 125 | ml | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Conduit flexible insonorisé | [7 empty] | 0
10.6.3.4 |  | Module de régulation de débit
10.6.3.4.1 |  | Marque : ............... Type : ....................
10.6.3.4.1.1 |  | Ø 125 | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Module de régulation de débit | [7 empty] | 0
10.6.3.5 |  | Bouche plafonnière
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche plafonnière | [7 empty] | 0
10.6.3.6 |  | Bouche d'extraction autoréglable
10.6.3.6.1 |  | Marque : ............... Type : .................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche d'extraction autoréglable | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAISON 3 - SAVOIE | [7 empty] | 0
10.7 |  | MAISON 4 - PROVENCE
10.7.1 |  | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
10.7.1.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.7.1.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 24 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.7.1.2 |  | Calorifuge par mousse synthétique
10.7.1.2.1 |  | Calorifuge sur tuyauterie cuivre
10.7.1.2.1.1 |  | Ø 12/14 (ep=32 mm) | ml | 24 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [7 empty] | 0
10.7.1.3 |  | Vanne d'équilibrage dynamique
10.7.1.3.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.7.1.3.1.1 |  | DN15 | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'équilibrage dynamique | [7 empty] | 0
10.7.1.4 |  | Vanne d'isolement
10.7.1.4.1 |  | Marque : .................. Type : ..................
10.7.1.4.1.1 |  | DN15 | u | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [7 empty] | 0
10.7.1.5 |  | Collecteur de plancher chauffant | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.7.1.6 |  | Plancher chauffant traditionnel
10.7.1.6.1 |  | Isolation sous chape | m2 | 15 |  | 6 |  | 0
10.7.1.6.2 |  | Tubes chauffants et accessoires | m2 | 15 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plancher chauffant traditionnel | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
10.7.2 |  | TRAVAUX DE PLOMBERIE
10.7.2.1 |  | Tuyauterie cuivre
10.7.2.1.1 |  | Ø 12/14 | ml | 30 |  | 6 |  | 0
10.7.2.1.2 |  | Ø 14/16 | ml | 30 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie cuivre | [7 empty] | 0
10.7.2.2 |  | Calorifuge par mousse synthétique
10.7.2.2.1 |  | Ø 12/14 (ep=19 mm) | ml | 24 |  | 6 |  | 0
10.7.2.2.2 |  | Ø 14/16 (ep=19 mm) | ml | 30 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge par mousse synthétique | [7 empty] | 0
10.7.2.3 |  | Vanne d'isolement
10.7.2.3.1 |  | Marque : ............... Type : ...............
10.7.2.3.1.1 |  | DN15 | u | 3 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne d'isolement | [7 empty] | 0
10.7.2.4 |  | Tuyauterie PVC et ventilation
10.7.2.4.1 |  | Marque : ..................... Type : .........................
|  | Ø 32 | ml | 2 |  | 6 |  | 0
|  | Ø 100 | ml | 3 |  | 6 |  | 0
|  | Raccordement ventilations primaires aux sorties en toiture | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauterie PVC et ventilation | [7 empty] | 0
10.7.2.5 |  | WC suspendu PMR
10.7.2.5.1 |  | Marque : ................ Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de WC suspendu PMR | [7 empty] | 0
10.7.2.6 |  | Plan vasque PMR cuve ovale
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plan vasque PMR cuve ovale | [7 empty] | 0
10.7.2.7 |  | Plan vasque PMR cuve ronde
10.7.2.7.1 |  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Plan vasque PMR cuve ronde | [7 empty] | 0
10.7.2.8 |  | Ensemble de douche
10.7.2.8.1 |  | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Ensemble de douche | [7 empty] | 0
10.7.2.9 |  | Barre de relèvement WC 135°
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Barre de relèvement WC 135° | [7 empty] | 0
10.7.2.10 |  | Barre de douche avec support de douchette
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Barre de douche avec support de douchette | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE PLOMBERIE | [7 empty] | 0
10.7.3 |  | TRAVAUX DE VENTILATION
10.7.3.1 |  | Gaine acier galvanisé à joints
10.7.3.1.1 |  | Ø 125 | ml | 34 |  | 6 |  | 0
10.7.3.1.2 |  | Pièce adaptation 360x80 | u | 2 |  | 6 |  | 0
10.7.3.1.3 |  | Raccords, supports | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.7.3.1.4 |  | Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Gaine acier galvanisé à joints | [7 empty] | 0
10.7.3.2 |  | Isolation des conduits
10.7.3.2.1 |  | Epaisseur 25 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Isolation des conduits | [7 empty] | 0
10.7.3.3 |  | Conduit flexible insonorisé
10.7.3.3.1 |  | Ø 125 | ml | 2 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Conduit flexible insonorisé | [7 empty] | 0
10.7.3.4 |  | Module de régulation de débit
10.7.3.4.1 |  | Marque : ............... Type : ....................
10.7.3.4.1.1 |  | Ø 125 | u | 3 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Module de régulation de débit | [7 empty] | 0
10.7.3.5 |  | Bouche plafonnière
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche plafonnière | [7 empty] | 0
10.7.3.6 |  | Bouche d'extraction autoréglable
10.7.3.6.1 |  | Marque : ............... Type : .................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de Bouche d'extraction autoréglable | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE VENTILATION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAISON 4 - PROVENCE | [7 empty] | 0
10.8 |  | MISE EN SERVICE - CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATION | ens | 1 |  | 6 |  | 0
10.8.1 |  | Installation de chauffage
10.8.2 |  | Installation de plomberie
10.8.3 |  | Installation de ventilation
10.8.4 |  | Installation électrique
10.8.5 |  | Formations
10.9 |  | PIECES ANNEXES AU CCTP
MONTANT HT LOT N°10 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC LOT N°10 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION | [7 empty] | 0