## LOT 11 ELECTRICITE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA M.A.S DU COUDRAY Le Clos Joubaud, La Chapelle Caro 56460 - VAL D'OUST
LOT N°11 : ELECTRICITE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
11 |  | ELECTRICITE
11.1 |  | GENERALITES
11.1.9 |  | Installations de chantier | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de GENERALITES | [7 empty] | 0
11.2 |  | INTERVENTIONS SUR L'EXISTANT
11.2.1 |  | Neutralisation réseaux | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.2.2 |  | Dépose et repose (Courants forts & courants faibles) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
11.2.3 |  | Travaux préalables / Planning des travaux [A intégrer dans le devis] |  | 0 |  | 696 |  | 0
11.2.3.1 |  | - Travaux préalables suivant planning des travaux | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.2.3.2 |  | - Postes de travail provisoires | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préalables / Planning des travaux [A intégrer dans le devis] | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de INTERVENTIONS SUR L'EXISTANT | [7 empty] | 0
11.3 |  | UNITE CENTRALE
11.3.1 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS
11.3.1.1 |  | CIRCUIT DE TERRE
11.3.1.1.2 |  | Prise de terre générale - Interconnexion | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.1.3 |  | Liaisons équipotentielles
11.3.1.1.3.1 |  | Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CIRCUIT DE TERRE | [7 empty] | 0
11.3.1.2 |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
11.3.1.2.1 |  | Compléments en Tableau électrique existant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de TABLEAUX ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
11.3.1.3 |  | CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS
11.3.1.3.1 |  | Canalisations secondaires
11.3.1.3.1.1 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.3.1.2 |  | Cheminement des canalisations (Courants forts & courants faibles)
11.3.1.3.1.2.1 |  | Chemins de câbles courants forts/faibles/incendie en fils d'acier soudés électrozingués, compris équipements et accessoires | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.3.1.2.2 |  | Sujétions RT Existante, sujétions sismiques, sujétions de distribution, percements, calfeutrements soignés, fourreaux et saignés | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS | [7 empty] | 0
11.3.1.4 |  | Prises de courant
11.3.1.4.2 |  | Prises de courant
11.3.1.4.2.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO AFFLEURANTE ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC AFFLEURANT ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.3.1.4.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.3.1.4.2.1.2 |  | - PC 16 A + T MURALE | u | 44 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises de courant | [7 empty] | 0
11.3.1.5 |  | Eclairage
11.3.1.5.2 |  | Luminaires intérieurs
11.3.1.5.2.1 |  | Référence A - Dalle encastrée Led 25W
11.3.1.5.2.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 11 |  | 696 |  | 0
11.3.1.5.2.2 |  | Référence C - Downlight encastré rond décoratif Led 15W
11.3.1.5.2.2.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 6 |  | 696 |  | 0
11.3.1.5.2.3 |  | Référence G - Luminaire linéaire saillie décoratif Led RGB
11.3.1.5.2.3.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.5.3 |  | Fourniture de luminaires supplémentaires pour entretien et maintenance | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.5.4 |  | Commande de l'éclairage
11.3.1.5.4.1 |  | Interrupteurs, boutons poussoirs
11.3.1.5.4.1.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.3.1.5.4.1.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.3.1.5.4.1.1.2 |  | - Bouton poussoir | u | 9 |  | 696 |  | 0
11.3.1.5.4.2 |  | Système de gestion de l'éclairage
11.3.1.5.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | ens | 5 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Eclairage | [7 empty] | 0
11.3.1.6 |  | Travaux divers
11.3.1.6.1 |  | Alimentation Volets roulants électriques
11.3.1.6.1.1 |  | - Alimentation store motorisé - Fourreau - Boîtiers - Plaques | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.6.2 |  | Eclairage de sécurité provisoire
11.3.1.6.2.1 |  | - Luminaires, blocs d'évacuation étanches, câblages, raccordements, platines de fixations, tubes IRL, fourreaux, équipements, accessoires, ..., compris dépose | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.6.3 |  | Alimentations complémentaires
11.3.1.6.3.1 |  | - Alimentation 3x2,5mm² sur prise de courant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.6.4 |  | Enceinte pour sonorisation salle apaisement
11.3.1.6.4.1 |  | - Haut-parleurs, compris câblages et raccordements, appareillages | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.6.5 |  | Alimentation Ouvrant motorisé en toiture
11.3.1.6.5.1 |  | - Alimentation Ouvrant motorisé | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.1.6.6 |  | Alimentation Store motorisé
11.3.1.6.6.1 |  | - Alimentation Store motorisé | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux divers | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
11.3.2 |  | ALARME INCENDIE
11.3.2.2 |  | Dépose / Repose équipements incendie sur emprise travaux / Équipements complémentaires | ens | 1 |  | 697 |  | 0
11.3.2.3 |  | Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants
11.3.2.3.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  | 697 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants | [7 empty] | 0
11.3.2.4 |  | Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.)
11.3.2.4.1 |  | - détecteur optique
11.3.2.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 8 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.) | [7 empty] | 0
11.3.2.5 |  | Indicateur d'Action (I.A.)
11.3.2.5.1 |  | - Indicateur d'action
11.3.2.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 6 |  | 696 |  | 0
11.3.2.5.2 |  | - Indicateur d'action étanche
11.3.2.5.2.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 11 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Indicateur d'Action (I.A.) | [7 empty] | 0
11.3.2.6 |  | Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.)
11.3.2.6.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.) | [7 empty] | 0
11.3.2.7 |  | Câblages & raccordements S.S.I.
11.3.2.7.1 |  | - Câblages du S.D.I. - E.C.S., du C.M.S.I., des M.D., des D.M., des D.A., des I.A., des A.G.S., des D.S., des T.R.E., compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements S.S.I. | [7 empty] | 0
11.3.2.8 |  | Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles
11.3.2.8.1 |  | - Câblages et raccordements (Commandes, contrôles, asservissements, ...) de l'ensemble de l'installation incendie | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles | [7 empty] | 0
11.3.2.9 |  | Câblages & raccordements électriques | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.2.10 |  | Essais | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.2.11 |  | Dossier d'identité du S.S.I. | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.2.12 |  | Cahier de main courante | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.2.13 |  | Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ALARME INCENDIE | [7 empty] | 0
11.3.3 |  | CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE
11.3.3.2 |  | Compléments en Répartiteur Général sous-sol
|  | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Répartiteur Général sous-sol | [7 empty] | 0
11.3.3.3 |  | Cordons de brassage
Marque : ............... Type : ...............
11.3.3.3.2 |  | - Cordon de longueur 2ml équipé de 2 clips de couleur | ens | 17 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Cordons de brassage | [7 empty] | 0
11.3.3.4 |  | Câbles de distribution informatique & téléphonique
11.3.3.4.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.3.3.4.2 |  | - Câbles pour l'ensemble des prises RJ45 (Informatiques et téléphoniques), compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câbles de distribution informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.3.3.5 |  | Prises RJ45 informatique & téléphonique
11.3.3.5.1 |  | - Prise RJ45 informatique & téléphonique (blanc ou sombre)
11.3.3.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 17 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises RJ45 informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.3.3.6 |  | Réseau de mise à la terre | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.3.3.7 |  | Contrôles et Recettes Cuivre (Effectués par l'entreprise "Certifiée par le constructeur" ou effectués par un bureau de contrôle agréé) | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE | [7 empty] | 0
11.3.4 |  | APPEL MALADES
11.3.4.2 |  | - Dépose/repose - Alimentations - Câblages - Raccordements - Essai - Mise en service - Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de APPEL MALADES | [7 empty] | 0
11.3.5 |  | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
11.3.5.2 |  | - Panneaux rayonnants
11.3.5.2.1 |  | - Suivant plan | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de - Panneaux rayonnants | [7 empty] | 0
11.3.5.3 |  | - Raccordements électriques
11.3.5.3.1 |  | - Circuit d'alimentation - fils pilotes............... | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de - Raccordements électriques | [7 empty] | 0
11.3.5.4 |  | - Programmateur/ délesteur digital 2 zones
11.3.5.4.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de - Programmateur/ délesteur digital 2 zones | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE ELECTRIQUE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de UNITE CENTRALE | [7 empty] | 0
11.4 |  | MAISON 1 BRETAGNE
11.4.1 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS
11.4.1.1 |  | CIRCUIT DE TERRE
11.4.1.1.2 |  | Prise de terre générale - Interconnexion | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.1.3 |  | Liaisons équipotentielles
11.4.1.1.3.1 |  | Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CIRCUIT DE TERRE | [7 empty] | 0
11.4.1.2 |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
11.4.1.2.1 |  | Compléments en Tableau électrique existant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de TABLEAUX ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
11.4.1.3 |  | CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS
11.4.1.3.1 |  | Canalisations secondaires
11.4.1.3.1.1 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.3.1.2 |  | Cheminement des canalisations (Courants forts & courants faibles)
11.4.1.3.1.2.1 |  | Chemins de câbles courants forts/faibles/incendie en fils d'acier soudés électrozingués, compris équipements et accessoires | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.3.1.2.2 |  | Sujétions RT Existante, sujétions sismiques, sujétions de distribution, percements, calfeutrements soignés, fourreaux et saignés | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS | [7 empty] | 0
11.4.1.4 |  | Prises de courant
11.4.1.4.2 |  | Prises de courant
11.4.1.4.2.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO AFFLEURANTE ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC AFFLEURANT ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.4.1.4.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.4.1.4.2.1.2 |  | - PC 16 A + T MURALE | u | 6 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises de courant | [7 empty] | 0
11.4.1.5 |  | Eclairage
11.4.1.5.2 |  | Luminaires intérieurs
11.4.1.5.2.1 |  | Référence A - Dalle encastrée Led 25W
11.4.1.5.2.1.1 |  | A1 : - Marque : ....................... Type: ................ | u | 6 |  | 696 |  | 0
11.4.1.5.2.1.2 |  | A2 : - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.4.1.5.3 |  | Luminaires extérieurs
11.4.1.5.3.1 |  | Référence I - Plafonnier décoratif étanche extérieur encastré Led 5W
11.4.1.5.3.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 1 |  | 0
11.4.1.5.4 |  | Fourniture de luminaires supplémentaires pour entretien et maintenance | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.5.5 |  | Commande de l'éclairage
11.4.1.5.5.1 |  | Interrupteurs, boutons poussoirs
11.4.1.5.5.1.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.4.1.5.5.1.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.4.1.5.5.1.1.2 |  | - Bouton poussoir | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.5.5.2 |  | Détecteur de présence encastré ou saillie en faux-plafond ou plafond ou mural [Maître/Esclave], avec minuterie
11.4.1.5.5.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.4.1.5.5.2.2 |  | - Détecteur de présence saillie/étanche en plafond [Maître/Esclave], avec minuterie | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Eclairage | [7 empty] | 0
11.4.1.6 |  | Travaux divers
11.4.1.6.1 |  | Eclairage de sécurité provisoire
11.4.1.6.1.1 |  | - Luminaires, blocs d'évacuation étanches, câblages, raccordements, platines de fixations, tubes IRL, fourreaux, équipements, accessoires, ..., compris dépose | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.6.2 |  | Alimentations complémentaires
11.4.1.6.2.1 |  | - Alimentation 3x2,5mm² sur prise de courant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.6.3 |  | Télévision terrestre | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.6.4 |  | Alimentation Store motorisé
11.4.1.6.4.1 |  | - Alimentation Store motorisé | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux divers | [7 empty] | 0
11.4.1.7 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
11.4.1.7.2 |  | Eclairage d'évacuation
11.4.1.7.2.1 |  | - Eclairage d'évacuation à LED
11.4.1.7.2.1.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.1.7.3 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
11.4.2 |  | ALARME INCENDIE
11.4.2.2 |  | Dépose / Repose équipements incendie sur emprise travaux / Équipements complémentaires | ens | 1 |  | 697 |  | 0
11.4.2.3 |  | Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants
11.4.2.3.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  | 697 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants | [7 empty] | 0
11.4.2.4 |  | Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.)
11.4.2.4.1 |  | - détecteur optique
11.4.2.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.2.4.2 |  | - détecteur multicapteurs étanches
11.4.2.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.) | [7 empty] | 0
11.4.2.5 |  | Alarme Générale Sélective (A.G.S.)
11.4.2.5.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Alarme Générale Sélective (A.G.S.) | [7 empty] | 0
11.4.2.6 |  | Câblages & raccordements S.S.I.
11.4.2.6.1 |  | - Câblages du S.D.I. - E.C.S., du C.M.S.I., des M.D., des D.M., des D.A., des I.A., des A.G.S., des D.S., des T.R.E., compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements S.S.I. | [7 empty] | 0
11.4.2.7 |  | Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles
11.4.2.7.1 |  | - Câblages et raccordements (Commandes, contrôles, asservissements, ...) de l'ensemble de l'installation incendie | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles | [7 empty] | 0
11.4.2.8 |  | Câblages & raccordements électriques | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.2.9 |  | Essais | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.2.10 |  | Dossier d'identité du S.S.I. | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.2.11 |  | Cahier de main courante | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.4.2.12 |  | Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ALARME INCENDIE | [7 empty] | 0
11.4.3 |  | APPEL MALADES
11.4.3.2 |  | - Dépose/repose - Alimentations - Câblages - Raccordements - Essai - Mise en service - Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de APPEL MALADES | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAISON 1 BRETAGNE | [7 empty] | 0
11.5 |  | MAISON 2 FLANDRE
11.5.1 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS
11.5.1.1 |  | CIRCUIT DE TERRE
11.5.1.1.2 |  | Prise de terre générale - Interconnexion | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.1.3 |  | Liaisons équipotentielles
11.5.1.1.3.1 |  | Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.1.3.2 |  | Liaison équipotentielle secondaire | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CIRCUIT DE TERRE | [7 empty] | 0
11.5.1.2 |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
11.5.1.2.1 |  | Compléments en Tableau électrique existant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.2.2 |  | Tableaux divisionnaires
11.5.1.2.2.1 |  | Tableau Divisionnaire Bâtiment 1 | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.2.2.2 |  | Alimentation du Tableau Divisionnaire Bâtiment 1 : 3 x 10 mm² + 2 x 2,5 mm², compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de TABLEAUX ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
11.5.1.3 |  | CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS
11.5.1.3.1 |  | Canalisations secondaires
11.5.1.3.1.1 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.3.1.2 |  | Cheminement des canalisations (Courants forts & courants faibles)
11.5.1.3.1.2.1 |  | Chemins de câbles courants forts/faibles/incendie en fils d'acier soudés électrozingués, compris équipements et accessoires | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.3.1.2.2 |  | Sujétions RT Existante, sujétions sismiques, sujétions de distribution, percements, calfeutrements soignés, fourreaux et saignés | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS | [7 empty] | 0
11.5.1.4 |  | Prises de courant
11.5.1.4.2 |  | Prises de courant
11.5.1.4.2.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO AFFLEURANTE ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC AFFLEURANT ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.5.1.4.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.5.1.4.2.1.2 |  | - PC 16 A + T MURALE | u | 11 |  | 696 |  | 0
11.5.1.4.2.2 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série MUREVA STYL ou Marque LEGRAND - Série PLEXO ou Marque HAGER - Série CUBYKO
11.5.1.4.2.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.5.1.4.2.2.2 |  | - PC 16 A + T étanche | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises de courant | [7 empty] | 0
11.5.1.5 |  | Eclairage
11.5.1.5.2 |  | Luminaires intérieurs
11.5.1.5.2.1 |  | Référence A - Dalle encastrée Led 25W
11.5.1.5.2.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 3 |  | 696 |  | 0
11.5.1.5.2.2 |  | Référence B - Downlight encastré rond Led
11.5.1.5.2.2.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.5.1.5.2.3 |  | Référence D - Veilleuse Led chambre
11.5.1.5.2.3.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.5.2.4 |  | Référence E - Applique murale Led tête de lit
11.5.1.5.2.4.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 1 |  | 1 |  | 0
11.5.1.5.2.5 |  | Référence F - Hublot décoratif Led
11.5.1.5.2.5.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | ml | 2 |  | 696 |  | 0
11.5.1.5.3 |  | Luminaires extérieurs
11.5.1.5.3.1 |  | Référence H - Applique décorative étanche extérieur murale asymétrique Led 16W
11.5.1.5.3.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.5.1.5.4 |  | Commande de l'éclairage
11.5.1.5.4.1 |  | Interrupteurs, boutons poussoirs
11.5.1.5.4.1.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.5.1.5.4.1.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.5.1.5.4.1.1.2 |  | - Interrupteur S.A. lumineux | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.5.4.1.1.3 |  | - Bouton poussoir | u | 20 |  | 696 |  | 0
11.5.1.5.4.2 |  | Détecteur de présence encastré ou saillie en faux-plafond ou plafond ou mural [Maître/Esclave], avec minuterie
11.5.1.5.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.5.1.5.4.2.2 |  | - Détecteur de présence saillie/étanche en plafond [Maître/Esclave], avec minuterie | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Eclairage | [7 empty] | 0
11.5.1.6 |  | Travaux divers
11.5.1.6.1 |  | Alimentation Volets roulants électriques
11.5.1.6.1.1 |  | - Alimentation store motorisé - Fourreau - Boîtiers - Plaques | ens | 2 |  | 696 |  | 0
11.5.1.6.2 |  | Eclairage de sécurité provisoire
11.5.1.6.2.1 |  | - Blocs d'évacuation, câblages, raccordements, platines de fixations, tubes IRL, fourreaux, équipements, accessoires, ..., compris dépose | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.6.3 |  | Alimentations complémentaires
11.5.1.6.3.1 |  | - Alimentation 3x2,5mm² sur prise de courant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux divers | [7 empty] | 0
11.5.1.7 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
11.5.1.7.2 |  | Eclairage d'évacuation
11.5.1.7.2.1 |  | - Eclairage d'évacuation à LED
11.5.1.7.2.1.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.7.2.2 |  | - Eclairage d'évacuation étanche à LED
11.5.1.7.2.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.1.7.3 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
11.5.2 |  | ALARME INCENDIE
11.5.2.2 |  | Dépose / Repose équipements incendie sur emprise travaux / Équipements complémentaires | ens | 1 |  | 697 |  | 0
11.5.2.3 |  | Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants
11.5.2.3.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  | 697 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants | [7 empty] | 0
11.5.2.4 |  | Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.)
11.5.2.4.1 |  | - détecteur optique
11.5.2.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 3 |  | 696 |  | 0
11.5.2.4.2 |  | - détecteur multicapteurs étanches
11.5.2.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.) | [7 empty] | 0
11.5.2.5 |  | Indicateur d'Action (I.A.)
11.5.2.5.1 |  | - Indicateur d'action
11.5.2.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Indicateur d'Action (I.A.) | [7 empty] | 0
11.5.2.6 |  | Alarme Générale Sélective (A.G.S.)
11.5.2.6.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Alarme Générale Sélective (A.G.S.) | [7 empty] | 0
11.5.2.7 |  | Câblages & raccordements S.S.I.
11.5.2.7.1 |  | - Câblages du S.D.I. - E.C.S., du C.M.S.I., des M.D., des D.M., des D.A., des I.A., des A.G.S., des D.S., des T.R.E., compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements S.S.I. | [7 empty] | 0
11.5.2.8 |  | Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles
11.5.2.8.1 |  | - Câblages et raccordements (Commandes, contrôles, asservissements, ...) de l'ensemble de l'installation incendie | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles | [7 empty] | 0
11.5.2.9 |  | Câblages & raccordements électriques | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.2.10 |  | Essais | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.2.11 |  | Dossier d'identité du S.S.I. | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.2.12 |  | Cahier de main courante | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.2.13 |  | Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ALARME INCENDIE | [7 empty] | 0
11.5.3 |  | CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE
11.5.3.2 |  | Compléments en Sous Répartiteur
|  | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Sous Répartiteur | [7 empty] | 0
11.5.3.3 |  | Cordons de brassage
Marque : ............... Type : ...............
11.5.3.3.2 |  | - Cordon de longueur 1ml équipé de 2 clips de couleur | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Cordons de brassage | [7 empty] | 0
11.5.3.4 |  | Câbles de distribution informatique & téléphonique
11.5.3.4.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.5.3.4.2 |  | - Câbles pour l'ensemble des prises RJ45 (Informatiques et téléphoniques), compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câbles de distribution informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.5.3.5 |  | Prises RJ45 informatique & téléphonique
11.5.3.5.1 |  | - Prise RJ45 informatique & téléphonique (blanc ou sombre)
11.5.3.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises RJ45 informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.5.3.6 |  | Réseau de mise à la terre | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.5.3.7 |  | Contrôles et Recettes Cuivre (Effectués par l'entreprise "Certifiée par le constructeur" ou effectués par un bureau de contrôle agréé) | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE | [7 empty] | 0
11.5.4 |  | APPEL MALADES
11.5.4.2 |  | - Dépose/repose - Alimentations - Câblages - Raccordements - Essai - Mise en service - Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de APPEL MALADES | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAISON 2 FLANDRE | [7 empty] | 0
11.6 |  | MAINSON 3 SAVOIE
11.6.1 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS
11.6.1.1 |  | CIRCUIT DE TERRE
11.6.1.1.2 |  | Prise de terre générale - Interconnexion | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.1.3 |  | Liaisons équipotentielles
11.6.1.1.3.1 |  | Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.1.3.2 |  | Liaison équipotentielle secondaire | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CIRCUIT DE TERRE | [7 empty] | 0
11.6.1.2 |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
11.6.1.2.1 |  | Compléments en Tableau électrique existant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.2.2 |  | Tableaux divisionnaires
11.6.1.2.2.1 |  | Tableau Divisionnaire Bâtiment 1 | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.2.2.2 |  | Alimentation du Tableau Divisionnaire Bâtiment 1 : 3 x 10 mm² + 2 x 2,5 mm², compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de TABLEAUX ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
11.6.1.3 |  | CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS
11.6.1.3.1 |  | Canalisations secondaires
11.6.1.3.1.1 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.3.1.2 |  | Cheminement des canalisations (Courants forts & courants faibles)
11.6.1.3.1.2.1 |  | Chemins de câbles courants forts/faibles/incendie en fils d'acier soudés électrozingués, compris équipements et accessoires | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.3.1.2.2 |  | Sujétions RT Existante, sujétions sismiques, sujétions de distribution, percements, calfeutrements soignés, fourreaux et saignés | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS | [7 empty] | 0
11.6.1.4 |  | Prises de courant
11.6.1.4.2 |  | Prises de courant
11.6.1.4.2.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO AFFLEURANTE ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC AFFLEURANT ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.6.1.4.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.6.1.4.2.1.2 |  | - PC 16 A + T MURALE | u | 7 |  | 696 |  | 0
11.6.1.4.2.2 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série MUREVA STYL ou Marque LEGRAND - Série PLEXO ou Marque HAGER - Série CUBYKO
11.6.1.4.2.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.6.1.4.2.2.2 |  | - PC 16 A + T étanche | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises de courant | [7 empty] | 0
11.6.1.5 |  | Eclairage
11.6.1.5.2 |  | Luminaires intérieurs
11.6.1.5.2.1 |  | Référence B - Downlight encastré rond Led
11.6.1.5.2.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.6.1.5.2.2 |  | Référence D - Veilleuse Led chambre
11.6.1.5.2.2.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.5.2.3 |  | Référence E - Applique murale Led tête de lit
11.6.1.5.2.3.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 1 |  | 1 |  | 0
11.6.1.5.2.4 |  | Référence F - Hublot décoratif Led
11.6.1.5.2.4.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.6.1.5.3 |  | Luminaires extérieurs
11.6.1.5.3.1 |  | Référence H - Applique décorative étanche extérieur murale asymétrique Led 16W
11.6.1.5.3.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ (RAL spécifique au choix de l'Architecte) | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.6.1.5.4 |  | Commande de l'éclairage
11.6.1.5.4.1 |  | Interrupteurs, boutons poussoirs
11.6.1.5.4.1.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.6.1.5.4.1.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.6.1.5.4.1.1.2 |  | - Interrupteur S.A. lumineux | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.5.4.1.1.3 |  | - Bouton poussoir | u | 5 |  | 696 |  | 0
11.6.1.5.4.2 |  | Détecteur de présence encastré ou saillie en faux-plafond ou plafond ou mural [Maître/Esclave], avec minuterie
11.6.1.5.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.6.1.5.4.2.2 |  | - Détecteur de présence saillie/étanche en plafond [Maître/Esclave], avec minuterie | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Eclairage | [7 empty] | 0
11.6.1.6 |  | Travaux divers
11.6.1.6.1 |  | Alimentation Volets roulants électriques
11.6.1.6.1.1 |  | - Alimentation store motorisé - Fourreau - Boîtiers - Plaques | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.6.2 |  | Eclairage de sécurité provisoire
11.6.1.6.2.1 |  | - Luminaires, blocs d'évacuation étanches, câblages, raccordements, platines de fixations, tubes IRL, fourreaux, équipements, accessoires, ..., compris dépose | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.6.3 |  | Alimentations complémentaires
11.6.1.6.3.1 |  | - Alimentation 3x2,5mm² sur prise de courant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux divers | [7 empty] | 0
11.6.1.7 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
11.6.1.7.2 |  | Eclairage d'évacuation
11.6.1.7.2.1 |  | - Eclairage d'évacuation à LED
11.6.1.7.2.1.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.7.2.2 |  | - Eclairage d'évacuation étanche à LED
11.6.1.7.2.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.1.7.3 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
11.6.2 |  | ALARME INCENDIE
11.6.2.2 |  | Dépose / Repose équipements incendie sur emprise travaux / Équipements complémentaires | ens | 1 |  | 697 |  | 0
11.6.2.3 |  | Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants
11.6.2.3.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  | 697 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants | [7 empty] | 0
11.6.2.4 |  | Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.)
11.6.2.4.1 |  | - détecteur optique
11.6.2.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.6.2.4.2 |  | - détecteur multicapteurs étanches
11.6.2.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.) | [7 empty] | 0
11.6.2.5 |  | Indicateur d'Action (I.A.)
11.6.2.5.1 |  | - Indicateur d'action
11.6.2.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Indicateur d'Action (I.A.) | [7 empty] | 0
11.6.2.6 |  | Alarme Générale Sélective (A.G.S.)
11.6.2.6.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Alarme Générale Sélective (A.G.S.) | [7 empty] | 0
11.6.2.7 |  | Câblages & raccordements S.S.I.
11.6.2.7.1 |  | - Câblages du S.D.I. - E.C.S., du C.M.S.I., des M.D., des D.M., des D.A., des I.A., des A.G.S., des D.S., des T.R.E., compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements S.S.I. | [7 empty] | 0
11.6.2.8 |  | Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles
11.6.2.8.1 |  | - Câblages et raccordements (Commandes, contrôles, asservissements, ...) de l'ensemble de l'installation incendie | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles | [7 empty] | 0
11.6.2.9 |  | Câblages & raccordements électriques | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.2.10 |  | Essais | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.2.11 |  | Dossier d'identité du S.S.I. | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.2.12 |  | Cahier de main courante | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.2.13 |  | Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ALARME INCENDIE | [7 empty] | 0
11.6.3 |  | CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE
11.6.3.2 |  | Compléments en Sous Répartiteur
|  | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Sous Répartiteur | [7 empty] | 0
11.6.3.3 |  | Cordons de brassage
Marque : ............... Type : ...............
11.6.3.3.2 |  | - Cordon de longueur 1ml équipé de 2 clips de couleur | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Cordons de brassage | [7 empty] | 0
11.6.3.4 |  | Câbles de distribution informatique & téléphonique
11.6.3.4.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.6.3.4.2 |  | - Câbles pour l'ensemble des prises RJ45 (Informatiques et téléphoniques), compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câbles de distribution informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.6.3.5 |  | Prises RJ45 informatique & téléphonique
11.6.3.5.1 |  | - Prise RJ45 informatique & téléphonique (blanc ou sombre)
11.6.3.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises RJ45 informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.6.3.6 |  | Réseau de mise à la terre | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.6.3.7 |  | Contrôles et Recettes Cuivre (Effectués par l'entreprise "Certifiée par le constructeur" ou effectués par un bureau de contrôle agréé) | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE | [7 empty] | 0
11.6.4 |  | APPEL MALADES
11.6.4.2 |  | - Dépose/repose - Alimentations - Câblages - Raccordements - Essai - Mise en service - Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de APPEL MALADES | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAINSON 3 SAVOIE | [7 empty] | 0
11.7 |  | MAISON 4 PROVENCE
11.7.1 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS
11.7.1.1 |  | CIRCUIT DE TERRE
11.7.1.1.2 |  | Prise de terre générale - Interconnexion | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.1.3 |  | Liaisons équipotentielles
11.7.1.1.3.1 |  | Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.1.3.2 |  | Liaison équipotentielle secondaire | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CIRCUIT DE TERRE | [7 empty] | 0
11.7.1.2 |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
11.7.1.2.1 |  | Compléments en Tableau électrique existant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.2.2 |  | Tableaux divisionnaires
11.7.1.2.2.1 |  | Tableau Divisionnaire Bâtiment 1 | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.2.2.2 |  | Alimentation du Tableau Divisionnaire Bâtiment 1 : 3 x 10 mm² + 2 x 2,5 mm², compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de TABLEAUX ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
11.7.1.3 |  | CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS
11.7.1.3.1 |  | Canalisations secondaires
11.7.1.3.1.1 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.3.1.2 |  | Cheminement des canalisations (Courants forts & courants faibles)
11.7.1.3.1.2.1 |  | Chemins de câbles courants forts/faibles/incendie en fils d'acier soudés électrozingués, compris équipements et accessoires | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.3.1.2.2 |  | Sujétions RT Existante, sujétions sismiques, sujétions de distribution, percements, calfeutrements soignés, fourreaux et saignés | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CANALISATIONS ET DISTRIBUTIONS | [7 empty] | 0
11.7.1.4 |  | Prises de courant
11.7.1.4.2 |  | Prises de courant
11.7.1.4.2.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO AFFLEURANTE ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC AFFLEURANT ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.7.1.4.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.7.1.4.2.1.2 |  | - PC 16 A + T MURALE | u | 12 |  | 696 |  | 0
11.7.1.4.2.2 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série MUREVA STYL ou Marque LEGRAND - Série PLEXO ou Marque HAGER - Série CUBYKO
11.7.1.4.2.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.7.1.4.2.2.2 |  | - PC 16 A + T étanche | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises de courant | [7 empty] | 0
11.7.1.5 |  | Eclairage
11.7.1.5.2 |  | Luminaires intérieurs
11.7.1.5.2.1 |  | Référence A - Dalle encastrée Led 25W
11.7.1.5.2.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 4 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.2.2 |  | Référence B - Downlight encastré rond Led
11.7.1.5.2.2.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.2.3 |  | Référence D - Veilleuse Led chambre
11.7.1.5.2.3.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.2.4 |  | Référence E - Applique murale Led tête de lit
11.7.1.5.2.4.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 1 |  | 1 |  | 0
11.7.1.5.2.5 |  | Référence F - Hublot décoratif Led
11.7.1.5.2.5.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.3 |  | Luminaires extérieurs
11.7.1.5.3.1 |  | Référence H - Applique décorative étanche extérieur murale asymétrique Led 16W
11.7.1.5.3.1.1 |  | - Marque : ....................... Type: ................ (RAL spécifique au choix de l'Architecte) | u | 2 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.4 |  | Commande de l'éclairage
11.7.1.5.4.1 |  | Interrupteurs, boutons poussoirs
11.7.1.5.4.1.1 |  | Marque SCHNEIDER ELECTRIC - Série UNICA PRO ou Marque LEGRAND - Programme MOSAIC ou Marque HAGER - Série GALLERY
11.7.1.5.4.1.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.7.1.5.4.1.1.2 |  | - Interrupteur S.A. lumineux | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.4.1.1.3 |  | - Bouton poussoir | u | 9 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.4.2 |  | Système de gestion de l'éclairage
11.7.1.5.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.5.4.3 |  | Détecteur de présence encastré ou saillie en faux-plafond ou plafond ou mural [Maître/Esclave], avec minuterie
11.7.1.5.4.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.7.1.5.4.3.2 |  | - Détecteur de présence saillie/étanche en plafond [Maître/Esclave], avec minuterie | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Eclairage | [7 empty] | 0
11.7.1.6 |  | Travaux divers
11.7.1.6.1 |  | Alimentation Volets roulants électriques
11.7.1.6.1.1 |  | - Alimentation store motorisé - Fourreau - Boîtiers - Plaques | ens | 2 |  | 696 |  | 0
11.7.1.6.2 |  | Eclairage de sécurité provisoire
11.7.1.6.2.1 |  | - Luminaires, blocs d'évacuation étanches, câblages, raccordements, platines de fixations, tubes IRL, fourreaux, équipements, accessoires, ..., compris dépose | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.6.3 |  | Alimentations complémentaires
11.7.1.6.3.1 |  | - Alimentation 3x2,5mm² sur prise de courant | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux divers | [7 empty] | 0
11.7.1.7 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
11.7.1.7.2 |  | Eclairage d'évacuation
11.7.1.7.2.1 |  | - Eclairage d'évacuation à LED
11.7.1.7.2.1.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.7.2.2 |  | - Eclairage d'évacuation étanche à LED
11.7.1.7.2.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.1.7.3 |  | Canalisations | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
11.7.2 |  | ALARME INCENDIE
11.7.2.2 |  | Dépose / Repose équipements incendie sur emprise travaux / Équipements complémentaires | ens | 1 |  | 697 |  | 0
11.7.2.3 |  | Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants
11.7.2.3.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  | 697 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Système de Détection Incendie adressable (S.D.I.) & en Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie adressable (C.M.S.I.) existants | [7 empty] | 0
11.7.2.4 |  | Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.)
11.7.2.4.1 |  | - détecteur optique
11.7.2.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 3 |  | 696 |  | 0
11.7.2.4.2 |  | - détecteur multicapteurs étanches
11.7.2.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Dispositif à commande Automatique adressable (D.A.) | [7 empty] | 0
11.7.2.5 |  | Indicateur d'Action (I.A.)
11.7.2.5.1 |  | - Indicateur d'action
11.7.2.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 2 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Indicateur d'Action (I.A.) | [7 empty] | 0
11.7.2.6 |  | Alarme Générale Sélective (A.G.S.)
11.7.2.6.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Alarme Générale Sélective (A.G.S.) | [7 empty] | 0
11.7.2.7 |  | Câblages & raccordements S.S.I.
11.7.2.7.1 |  | - Câblages du S.D.I. - E.C.S., du C.M.S.I., des M.D., des D.M., des D.A., des I.A., des A.G.S., des D.S., des T.R.E., compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements S.S.I. | [7 empty] | 0
11.7.2.8 |  | Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles
11.7.2.8.1 |  | - Câblages et raccordements (Commandes, contrôles, asservissements, ...) de l'ensemble de l'installation incendie | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câblages & raccordements des commandes, reports, asservissements et contrôles | [7 empty] | 0
11.7.2.9 |  | Câblages & raccordements électriques | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.2.10 |  | Essais | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.2.11 |  | Dossier d'identité du S.S.I. | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.2.12 |  | Cahier de main courante | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.2.13 |  | Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de ALARME INCENDIE | [7 empty] | 0
11.7.3 |  | CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE
11.7.3.2 |  | Compléments en Sous Répartiteur
|  | Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Compléments en Sous Répartiteur | [7 empty] | 0
11.7.3.3 |  | Cordons de brassage
Marque : ............... Type : ...............
11.7.3.3.2 |  | - Cordon de longueur 1ml équipé de 2 clips de couleur | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Cordons de brassage | [7 empty] | 0
11.7.3.4 |  | Câbles de distribution informatique & téléphonique
11.7.3.4.1 |  | - Marque : ................. Type : ....................
11.7.3.4.2 |  | - Câbles pour l'ensemble des prises RJ45 (Informatiques et téléphoniques), compris raccordements | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Câbles de distribution informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.7.3.5 |  | Prises RJ45 informatique & téléphonique
11.7.3.5.1 |  | - Prise RJ45 informatique & téléphonique (blanc ou sombre)
11.7.3.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de Prises RJ45 informatique & téléphonique | [7 empty] | 0
11.7.3.6 |  | Réseau de mise à la terre | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.7.3.7 |  | Contrôles et Recettes Cuivre (Effectués par l'entreprise "Certifiée par le constructeur" ou effectués par un bureau de contrôle agréé) | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de CABLAGE INFORMATIQUE & TELEPHONIQUE | [7 empty] | 0
11.7.4 |  | APPEL MALADES
11.7.4.2 |  | - Dépose/repose - Alimentations - Câblages - Raccordements - Essai - Mise en service - Formation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
Sous-Total HT de APPEL MALADES | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de MAISON 4 PROVENCE | [7 empty] | 0
11.8 |  | Mise en service, essais, contrôle (Bureau agréé), formation et DOE | ens | 1 |  | 696 |  | 0
MONTANT HT 11 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 11 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
P.S.E. N°1
P.S.E. N°1
11.10 |  | PSE N°1 : PLAFONDS RAYONNANTS MODULAIRES ÉLECTRIQUES POUR SDE ACCUEIL DE JOUR
11.10.1 |  | Généralités
11.10.2 |  | Plafond rayonnant
11.10.2.1 |  | - Marque : ................ Type : ...................
11.10.2.1.1 |  | - Modules rayonnants 75W | u | 6 |  | 696 |  | 0
11.10.2.1.2 |  | - Boîtiers de connections et câbles d'alimentation | ens | 1 |  | 696 |  | 0
11.10.3 |  | Thermostat
11.10.3.1 |  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 3 |  | 696 |  | 0
11.10.4 |  | Alimentations - Câblages - Raccordements
11.10.4.1 |  | - Circuit d'alimentation - fils pilotes...............
11.10.5 |  | Réglages - Essais - Mise en service - Documentation
11.10.5.1 |  | - Réglages - Essais - Mise en service - Documentation.
Total Option P.S.E. N°1 | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,000 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0