## DPGF
OFFRE - DPGF “Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de bâtiments sis 4, Boulevard de la Gare au THEIL-DE-BRETAGNE (35240)”
N° | Référence | Description | Type | U | Q | + | - | Adapté | PU HT | PU en lettres | % de Rémunération | Montant prévisionnel des travaux prévu par le pouvoir adjudicateur | Montant prévisionnel des travaux à compléter | Total | TVA % | TVA | Remarques | Marché subséquent?
Installation de chantier
1 |  | Documents administratifs, méthodologie, D.I.C.T, Plan de retrait, P.P.S.P.S…. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
2 |  | Réalisation de constats d'huissier conformément au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
3 |  | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
4 |  | Mise en œuvre d'une clôture de chantier (clôture grillagée sur plots h=2.00Ml, fixation par colliers, jambes de forces...) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
5 |  | Mise en oeuvre d'un panneau de chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
6 |  | Création d'un accès au chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
7 |  | Dépose de l'ensemble des végétaux bas du site et des arbres du site identifiés comme non conservés, y compris déssouchage et traitement des bois. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
8 |  | Mise en œuvre de nichoirs pour les espèces protégées, en mesures compensatoires | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
|  | Sous-total Installation de chantier | [11 empty] | 0
Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
9 |  | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalbale des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
|  | Sous-total Travaux de deconstruction sélective | [11 empty] | 0
Travaux de désamiantage (Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique)
10 |  | Mise en oeuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon C.C.T.P (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …entretien et mesures durant les travaux ). | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
11 |  | Mise en oeuvre d'une stratégie d'échantillonnage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
12 |  | Mise en œuvre de moyens humains et matériels pour lever les reserves du diagnostic | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
13 |  | Contrôle de l'empoussièrement selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission, en adéquation avec le guide FD X 46-033 y compris durant les chantiers TEST | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
14 |  | Retrait de couverture en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués-Quantité estimée à 130m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
15 |  | Retrait de débris d'amiante ciment en mélange-Quantité estimée à 200 kg | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
16 |  | Retrait d'une jardinière amiante-ciment-Quantité estimée à 1U | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Sous-total Travaux de désamiantage | [11 empty] | 0
Découpes-Désolidarisation-Confortement et études structures
17 |  | Réalisation des protections au droit des mitoyens conservés selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
18 |  | Réalisation des découpes par sciages au diamant des structures béton et désolidarisation des structures prises dans les bâtiments mitoyens conservés, selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
|  | Sous-total Découpes et désolidarisation | [11 empty] | 0
Travaux de démolition mécanique des bâtiments
19 |  | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
20 |  | Démolition mécanique des superstructures au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
21 |  | Démolition des infrastructures des bâtiments (jusqu'à -2,00 sous TN ou -2,00 m sous les dallages) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
|  | Sous-total Travaux de démolition | [11 empty] | 0
Gestion des déchets (Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose)
Chargement, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour recyclage hors site
22 |  | Chargement et conditionnement | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
23 |  | Traitement/Revalorisation hors site des matériaux inertes (mise en décharge interdite) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
24 |  | Transport des matériaux inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
Gestion des matériaux non inertes (D.N.B)
25 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une I.S.D.N.D | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
26 |  | Transport des matériaux non inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
Gestion du bois
27 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
28 |  | Transport du bois | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
Gestion des métaux
29 |  | Traitement/Revalorisation des métaux pour revalorisation | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
30 |  | Transport des métaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
|  | Sous-total Gestion des déchets | [11 empty] | 0
Remise en état de la plateforme et finitions
31 |  | Nivellement des terrains (sans apport de matériaux) et compactage pour diriger les Eaux Pluviales vers les réseaux principaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
32 |  | Création d'un talus afin de compenser la différence altimétrique des terrains | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
33 |  | Clôture HERAS laissée en place | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
34 |  | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
35 |  | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de recollement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,.dwg selon C.C.T.P) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
|  | Sous-total Remise en état | [11 empty] | 0
Reprise sur les zones mitoyennes
36 |  | Reprise maçonnée des têtes de murs arasés, y compris chapeau monopente et goutte d'eau selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
|  | Sous total reprise sur les zones mitoyennes | [11 empty] | 0
Total HT : | [13 empty] | 0
TVA : | [13 empty] | 0
Total TTC : | [13 empty] | 0
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

## Omissions (hidden)
Description | Q | PU en chiffres | PU en lettres | Total | TVA % | TVA
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total : | 0
|  |  | TVA : | 0
|  |  | Total TVAC : | 0

## 3P (hidden)
A propos de 3P
3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la "Législation sur les Marchés Publics".
3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution
3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...), le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...), toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion aussi complète de vos marchés publics.
3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...) aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est parfaitement adapté à tous les services publics.
3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.
Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de toutes les administrations publiques.
Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !
L'équipe de 3P
Contact:
3P
Boulevard de la Liberté 130
59000 Lille
support@3p.eu

## Légende
Version | 1.1
Explication des colonnes
Numérotation | Numérotation (champ intègre non modifiable).
Référence | Référence à un poste
Référence complémentaire | Référence complémentaire à un poste
Description | Description obligatoire du poste
Type | o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut être définie avec précision à l'avance et qu'il ne peut donc être donné qu'une approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la quantité présumée. Lors du décompte final, le décompte de tous les QP est toujours fait séparément. o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie avec exactitude dans le CCAP/CCTP et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution. o PT / PG : un poste à prix total / global. La quantité est 1, le prix total du poste est donné. o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. o SR : une somme réservée. Ici aussi, le montant est fixé à l'avance et sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour des travaux supplémentaires. Cette somme ne sera typiquement pas entièrement utilisée. o PM : un poste pour mémoire. Ceci est une ligne où l'on n'ajoute pas d'estimation ou de quantité, mais utilisée à titre informatif. (par exemple: pour mentionner quels éléments sont inclus dans les postes ci-dessus). Si l’on ajoute une estimation et une quantité, ce poste sera repris dans la liste des postes du BPU/DQE/DPGF, mais le prix n’est pas comptabilisé dans l’offre (et n’est pas montré au soumissionnaire).
U | Unité (par exemple : pièce, m², kg,…)
Q | Quantité du poste.
PU | Prix unitaire du poste
Total | Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule
TVA% | Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 20%). Pour un poste sans TVA ou avec un autre pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.
Marché subséquent? | Si un "V" est complétée, le poste est éxécuté via la passation d'un marché subséquent.