## Page de garde
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY
2 RUE BASTIEN LEPAGE 54000 NANCY
LOT 1 : DESAMIANTAGE
DPGF
| Dossier | 1
| Date | 02/10/2025
| Phase | 1
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  | LOT 1 : DESAMIANTAGE
3
3.&
3 | 2 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
4 | 2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
9 | 2.1.1 | Installation de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : selon positionnement indiqué par le Maître d'œuvre
9.&
9 | 2.1.2 | Constat d'huissier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sur la zone chantier et ses alentours pour l'ensemble des travaux
9.&
9 | 2.1.3 | Prise en charge du site, Accès au chantier et Signalisation sur rue |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sur la zone chantier et ses alentours pour l'ensemble des travaux
9.&
9 | 2.1.4 | Amenée et repli du matériel |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage
9.&
9 | 2.1.5 | Clôture de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage
9.&
9 | 2.1.6 | Protection des personnes et des ouvrages conservés |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage
9.&
9 | 2.1.7 | Bennes à gravats et à déchets |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : à définir
9.&
4.&
4 | 2.2 | INTERVENTIONS EN SOUS SECTION 3
6 | 2.2.1 | Travaux préparatoires
9 | 2.2.1.1 | Plan de retrait |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.1.2 | Métrologie bâtiment |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.1.3 | Zone de stockage temporaire des déchets "Amiante" |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser. Positionnement à proposer par l'entreprise et soumis à l'avis du Maître d'Ouvrage, de la ville et du CSPS
9.&
9 | 2.2.1.4 | La protection des biens et des personnes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser. Positionnement à proposer par l'entreprise et soumis à l'avis du Maître d'Ouvrage, de la ville et du CSPS
9.&
9 | 2.2.1.5 | Raccordements au réseau électrique de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.UMOD
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.1.6 | Raccordements aux réseaux Eau Potable et Eaux Usées existants |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.1.7 | Production E.C.S. |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : installation de chantier et de désamiantage
9.&
6.&
6 | 2.2.2 | Confinement et protection en intérieur
9 | 2.2.2.1 | Préparation et Isolement des zones de travail, Signalétique spécifique |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
8 | 2.2.2.2 | Calfeutrement et protection des zones de travail
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.U.IMAGE
9 | 2.2.2.2.1 | Polyane simple peau |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.2.2.2 | Polyane double peau |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.2.2.3 | Polyane thermosoudé |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
8.&
8 | 2.2.2.3 | Unité mobile de décontamination ou SAS de décontamination
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.U.IMAGE
8.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9 | 2.2.2.3.1 | SAS 5 compartiments pour le personnel |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.2.3.2 | SAS matériel et déchets |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
8.&
6.&
6 | 2.2.3 | Équipements de protection
9 | 2.2.3.1 | Équipements de protection individuelle |  |  | U | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.3.2 | Équipements isolants à production d'air |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : à définir
9.&
9 | 2.2.3.3 | Équipements de mise en dépression et renouvellement d'air |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
6.&
6 | 2.2.4 | Retrait de matériaux amiantés
8 | 2.2.4.1 | Suivant plan de retrait et PGC
8.T
8.T
9 | 2.2.4.1.1 | Retrait d'éléments divers non amiantés pour accès aux zones de travaux |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des zones à désamianter
9.&
9 | 2.2.4.1.2 | Fourniture et pose d'éléments de finition |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des zones à désamianter
9.&
8.&
8 | 2.2.4.2 | Retrait conduits de fluides (air, eau, autres fluides,...)
8.T
8.T
9 | 2.2.4.2.1 | Retrait des joints entre bâti et maçonnerie |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : conduits et canalisations, équipements divers (chaudières, étuves, groupes électrogène, convecteurs et radiateurs, peintures anti-condensation, plaques isolantes internes et externes, tissu amiante), façades, parois verticales, plafonds et faux-plafonds, installations industrielles (Fours, étuves, tuyauteries, bourre, freins et embrayages), menuiseries.
9.&
9 | 2.2.4.2.2 | Retrait des clapets coupe-feu contenant de l'amiante |  |  | U | 58 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des zones à désamianter
9.&
9 | 2.2.4.2.2 | Retrait des volets coupe-feu contenant de l'amainte |  |  | U | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sur l'ensemble des zones à désamianter
9.&
9 | 2.2.4.2.4 | Canalisations en amiante-ciment Diam. > 200 mm par démontage soigné |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : conduits, canalisations et équipements divers (chaudières, étuves, groupes électrogène, convecteurs et radiateurs, peintures anti-condensation, plaques isolantes internes et externes, tissu amiante)
9.&
9 | 2.2.4.2.5 | Canalisations en amiante-ciment Diam. < 200 mm par casse |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : conduits, canalisations et équipements divers (chaudières, étuves, groupes électrogène, convecteurs et radiateurs, peintures anti-condensation, plaques isolantes internes et externes, tissu amiante)
9.&
9 | 2.2.4.2.6 | Canalisations en amiante-ciment Diam. > 200 mm par casse |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : conduits, canalisations et équipements divers (chaudières, étuves, groupes électrogène, convecteurs et radiateurs, peintures anti-condensation, plaques isolantes internes et externes, tissu amiante)
9.&
8.&
6.&
6 | 2.2.5 | Nettoyage et repli des installations
8 | 2.2.5.1 | Repli des installations de chantier
9 | 2.2.5.1.1 | Dépose des installations de confinement et de protection |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
9 | 2.2.5.1.2 | Restitution des zones de travail |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
8.&
8 | 2.2.5.2 | Gestion et transport des déchets ADR
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 2.2.5.2.1 | Enfouissement des déchets en ISDD |  |  | KG | 760 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
8.&
9 | 2.2.5.3 | Nettoyage final |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble des travaux de désamiantage à réaliser
9.&
6.&
6 | 2.2.6 | Travail en horaire décalé (Option 1) | [7 empty] | Option
9 | 2.2.6.1 | Cette prestation comprendra les plus-value pour travaux en heures décalées |  |  | Hr | 1 |  |  | 0 | Option | 11663 | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : l'ensemble des travaux et phases et dépose repose
9.L
9.&
6.&
4.&
3.&
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT 1 : DESAMIANTAGE
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé |  |  | 0 | [10 empty] | 290
|  | Restaurant scolaire Petit bois |  |  | 0 | [10 empty] | 16216
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |  |  | 0
|  | - 2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 2.2 - INTERVENTIONS EN SOUS SECTION 3 |  |  | 0
Total du lot LOT 1 : DESAMIANTAGE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
|  | Option 1 | [8 empty] | 1
|  | Travail en horaire décalé |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 11663
0.2 |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total Option 1
|  | H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A. |  |  | 0
|  | T.T.C. |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on J419: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY |  | 0
0
3. | Code du dossier | 1 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | LOT 1 : DESAMIANTAGE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 02/10/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | 1 |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 2 RUE BASTIEN LEPAGE
11. | Code postal et ville du dossier | 54000 NANCY
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total