## Page de garde
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY
2 RUE BASTIEN LEPAGE 54000 NANCY
LOT 5 : CVC
DPGF
| Dossier | 1
Date
| Phase | 1
| Indice | 0

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  | LOT 5 : CVC
3
3.&
3 | 2 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
4 | 2.1 | DESCRIPTION DU PROJET
4.T
4.T
4.&
4 | 2.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 2.2.1 | Préparation avant travaux
9 | 2.2.1.1 | Étude d’exécution de faisabilité carottages |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : pour les travaux du présent lot
9.&
5.&
4.&
4 | 2.3 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
5 | 2.3.1 | Modification du conduit d'amenée CTA Médiathèque
5.T
9 | 2.3.1.1 | Dépose conduit d'amenée d'air existant |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : CTA médiathèque
9.&
9 | 2.3.1.2 | Pose d'un conduit équipé d'un clapet 400 X 400 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : CTA médiathèque
9.&
5.&
4.&
4 | 2.4 | CONDUITS DE VENTILATION
4.T
5 | 2.4.1 | Manchonnage des conduits de ventilation
9 | 2.4.1.1 | Manchonnage des conduits aérauliques 200 X 200 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.2 | Manchonnage des conduits aérauliques 530 X 530 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.3 | Manchonnage des conduits aérauliques 550 X 300 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.4 | Manchonnage des conduits aérauliques 500 X 450 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.5 | Manchonnage des conduits aérauliques 300 X 350 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.6 | Manchonnage des conduits aérauliques Diamètre 160 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.7 | Manchonnage des conduit aérauliques 400 X 250 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.8 | Manchonnage des conduits aérauliques 400 X 450 |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.9 | Manchonnage des conduits aérauliques 1000 X 350 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
9 | 2.4.1.10 | Manchonnage sur conduits aérauliques 700 X 250 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : RDC
9.&
9 | 2.4.1.11 | Manchonnage des conduits aérauliques 1100 X 600 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : R-1
9.&
5.&
5 | 2.4.2 | Installation de clapets coupe feu sur conduit existant
9 | 2.4.2.1 | Clapets coupe feu diamètre 200 avec ventilateur |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Local Machinerie ascenseur et TGBT
9.&
9 | 2.4.2.2 | Clapets coupe feu diamètre 250 |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Ensemble de l'établissement
9.&
9 | 2.4.2.3 | Clapets coupe feu 500 X 400 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Ensemble de l'établissement
9.&
9 | 2.4.2.4 | Clapets coupe feu 400 X 250 |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Ensemble de l'établissement
9.&
9 | 2.4.2.5 | Clapets coupe feu 300 X 250 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Ensemble de l'établissement
9.&
9 | 2.4.2.6 | Clapets coupe feu 350 X 250 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Ensemble de l'établissement
9.&
9 | 2.4.2.7 | Clapets coupe feu 550 X 300 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Ensemble de l'établissement
9.&
5.&
5 | 2.4.3 | Dépose de conduit et rebouchage
9 | 2.4.3.1 | Dépose d'un conduit 200 X 200 et rebouchage de la cloison traversée |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 290
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Local Serveurs/ autocom R-1
9.&
5.&
4.&
3.&
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT 5 : CVC
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé |  |  | 0 | [10 empty] | 290
|  | Restaurant scolaire Petit bois |  |  | 0 | [10 empty] | 16216
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |  |  | 0
|  | - 2.1 - DESCRIPTION DU PROJET |  |  | 0
|  | - 2.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 2.3 - CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  | 0
|  | - 2.4 - CONDUITS DE VENTILATION |  |  | 0
Total du lot LOT 5 : CVC
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY |  | 0
0
3. | Code du dossier | 1 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | LOT 5 : CVC |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : | 1 |  | 0
0
8. | Indice : | 0 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 2 RUE BASTIEN LEPAGE
11. | Code postal et ville du dossier | 54000 NANCY
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total