## PDG
Maître d’ouvrage |  |  | Adresse Direction interrégionale des douanes de PACA-CORSE Pôle Logistique et Informatique 46, avenue Robert Schuman 13224 Marseille Cedex 02
DOUANES – Brigade de surveillance de TOULON Rénovation des installations CVC 83 000 TOULON
Maître d'oeuvre fluides | GEE Parc Tertiaire de la Verrerie 148, traverse de la Martine 13011 MARSEILLE
Bureau de contrôle |  |  | Coordonnateur SPS
A désigner par le Maître d’Ouvrage |  |  | A désigner par le Maître d’Ouvrage
CDPGF Lot unique : « Chauffage / Ventilation / Climatisation » |  |  |  | PRO
|  |  |  | PHASE : | Conception
Emetteur | Rédacteur | Contrôle | Type de document | Indice | Date
GEE | C. SALAMONE | O. MOINIER | CDPGF | 0 | 2025-11-18

## CDPGF-Base
DOUANES – Brigade de surveillance de TOULON Rénovation des installations CVC
Lot unique : « Chauffage/Ventilation/Climatisation » |  | Novembre 2025
Phase PRO
N° Article | DESIGNATION | UNITE | QTE MOE | QTE ENTR | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€)
1 | GENERALITES
1.6 | Prescriptions particulières
1.6.4 | Documents à fournir par le titulaire | PM
1.6.6 | Essais | PM
1.6.7 | Mise en service | PM
1.6.8 | Réceptions | ens | 1
1.6.12 | Protection des ouvrages | PM
1.6.13 | Contraintes d'exécution | PM
1.6.14 | Gestion des déchets | ens | 1
1.6.15 | Nettoyage | PM
1.6.16 | Relations avec les administrations | PM
1.6.17 | Coordination | PM
1.6.18 | Sécurité - Habilitations | PM
1.6.19 | Balisage des zones de travaux | PM
1.6.20 | Préparation des locaux | PM
1.6.21 | Amiante | SO
| Sous-total GENERALITES |  |  |  | (€.HT)
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BASE
3.1 | Dispositions générales de chantier
3.1.1 | Liminaire | PM
3.1.2 | Etat des lieux | ens | 2
3.1.3 | Locaux provisoires de chantier | PM
3.1.4 | Planification des interventions | PM
3.1.5 | Balisage des zones de travaux | ens | 1
3.1.6 | Rappel sur le contexte de la réalisation des travaux | ens | 1
3.1.7 | Aménagements | PM
3.1.8 | Etudes d’exécution & Dossier des Ouvrages Exécutés
Art.1 | Relevés et repérages | ens | 1
Art.2 | Etudes d’exécution | ens | 1
Art.3 | Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1
| Sous-total Dispositions générales de chantier |  |  |  | (€ HT)
3.2 | Travaux préparatoires & Déposes
3.2.1 | Travaux préparatoires
Art.4 | Isolement des réseaux et consignations | ens | 1
Art.5 | Vidanges et déconnexions | ens | 1
Art.6 | Récupération du fluide frigorigène | ens | 1
Art.7 | Confinement des zones de travaux et protection des ouvrages | ens | 1
Art.8 | Faux-plafond
| Dépose des faux-plafonds | ens | 1
| Repose faux-plafonds y compris 25% de dalles neuves | ens | 1
3.2.2 | Déposes
Art.9 | Déposes des équipements, réseaux et accessoires associés
| Installations de chauffage/rafraîchissement | ens | 1
| Installations de ventilation | ens | 1
3.2.3 | Travaux préliminaires
Art.10 | Nettoyage des réseaux aérauliques | ens | 1
Art.11 | Test d'étanchéité des réseaux et mesure de débits | ens | 1
Art.12 | Nettoyage | ens | 1
| Sous-total Travaux préparatoires & Déposes |  |  |  | (€ HT)
3.3 | Travaux de Climatisation (Chauffage et Rafraîchissement) par VRV
3.3.1 | Production
Art.13 | Unité extérieure type DRV
Unité extérieure à condensation à air
| VRV RXYSA5AY1 | u | 2
| VRV RXYSA6AY1 | u | 1
| Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
3.3.2 | Distribution
3.3.2.1 | Liaisons frigorifiques
Art.14 | Liaisons frigorifiques, y compris supportage
| Circuit DRV n°01 | ml | 70
| Circuit DRV n°02 | ml | 65
| Circuit DRV n°03 | ml | 75
3.3.2.2 | Raccordements auxiliaires
3.3.2.2.1 | Evacuations des condensats
Art.15 | Equipements | ens | 12
Art.16 | Canalisations | ml | 110
3.3.3 | Emetteurs
3.3.3.1 | Unités intérieures
Art.17 | Unités intérieures type mural
| Taille FXAA15A | u | 4
| Taille FXAA20A | u | 1
| Taille FXAA25A | u | 2
| Taille FXAA32A | u | 2
| Taille FXAA40A | u | 2
| Taille FXAA50A | u | 1
| Déchargement, manutention et mise en place | u | 12
Art.18 | Unités intérieures type cassette 4 voies
| Taille FXZA15A | u | 1
| Taille FXZA25A | u | 2
| Taille FXZA50A | u | 1
| Déchargement, manutention et mise en place | u | 4
| Sous-total Travaux de Climatisation (Chauffage et Rafraîchissement) par VRV |  |  |  | (€ HT)
3.4 | Travaux de Ventilation |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Ventilation double-flux
3.4.1.1 | Centrale double-flux
Art.19 | CTA
| Centrale double-flux et accessoires | ens | 1
| Déchargement, manutention et mise en place | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
3.4.1.2 | Raccordements aérauliques
Art.20 | Gaines rigides, y compris calorifuge et protection extérieure
Conduit Galvanisé Spiralé rigide avec accessoires
| ∅125mm | ml | 7
| ∅160mm | ml | 9
| ∅200mm | ml | 4
| ∅250mm | ml | 35
| Calorifuge et protection extérieure | ens | 1
Art.21 | Gaines souples | ens | 0
3.4.1.3 | Ventilation modulée
Art.22 | Régulateurs VAV | ens | 2
Art.23 | Sonde d'humidité | u | 1
3.4.1.4 | Bouches et grilles
Art.24 | Bouches de soufflage
| Bouche | u | 3
| Module de réglage | u | 3
Art.25 | Bouches d'extraction
| Bouche | u | 6
| Module de réglage | u | 6
Art.26 | Prises d'air neuf | ens | 1
Art.27 | Rejets d'air | ens | 1
3.4.1.5 | Evacuation des condensats
Art.28 | Equipements | ens | 1
Art.29 | Canalisations | ens | 1
3.4.2 | VMC
3.4.2.1 | Raccordements aérauliques
Art.30 | Modification des réseaux aérauliques existants | ens | 1
| Sous-total Travaux de Ventilation |  |  |  | (€.HT)
3.5 | Travaux d'Electricité
3.5.1 | Courants forts
3.5.1.1 | Origine des installations électriques | PM
3.5.1.2 | TGBT et coffret électrique
Art.31 | Modification TGBT | ens | 1
Art.32 | Coffret électrique CVC | ens | 1
3.5.1.3 | Sécurité
Art.33 | Interrupteurs de proximité | u | 3
3.5.1.4 | Distribution électrique
Art.34 | Raccordements depuis le TGBT | ens | 1
Art.35 | Raccordements depuis le coffret électrique "CVC" | ens | 1
3.5.1.5 | Mise à la terre
Art.35 | Mise à la terre | ens | 1
3.5.2 | Courants faibles
3.5.2.1 | Contrôle/commande - régulation
Art.37 | Commandes individuelles filaires unités à détente directe | u | 16
Art.38 | Commande centralisée | u | 1
Art.39 | Commande centrale double-flux | u | 1
Art.40 | Liaisons de communication | ens | 1
| Sous-total Travaux d'Electricité |  |  |  | (€ HT)
3.6 | Travaux de Métallerie/Serrurerie
Art.41 | Structure métallique pour supportage des groupes extérieurs | ens | 1
| Sous-total Travaux de Métallerie/Serrurerie |  |  |  | (€ HT)
3.7 | Travaux de second-œuvre
3.7.1 | Maçonnerie
Art.42 | Percements
| Réservations pour traversées des liaisons frigorifiques | ens | 1
| Réservations pour traversées de gaines | ens | 1
| Réservations pour traversées de câbles | ens | 1
| Percements et rebouchages divers | ens | 1
Art.43 | Obturation des traversées de planchers | ens | 23
3.7.2 | Etanchéité
Art.44 | Etanchéité réservations
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations des liaisons frigorifiques | ens | 1
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations de gaines | ens | 1
| Reprise d’étanchéité au niveau des réservations de câbles | ens | 1
3.7.3 | Peinture
Art.45 | Mise en peinture des murs | ens | 23
| Sous-total Travaux de second-œuvre |  |  |  | (€ HT)
3.8 | Prestations diverses
3.8.1 | Etiquetage réglementaire
Art.46 | Repérage des réseaux et équipements | ens | 1
3.8.2 | Contrôles, réglages, essais, mise en service et formation du personnel
Art.47 | Essais des installations | ens | 1
Art.48 | Formation du personnel d'exploitation | ens | 1
Art.49 | Complément de charge et mise en service fabricant | ens | 1
3.8.3 | GPA et maintenance
Art.50 | GPA et maintenance | ens | 1
| Sous-total Prestations diverses |  |  |  | (€ HT)
| Sous-total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BASE |  |  |  | (€.HT)
Montant Total des travaux de base €HT
TVA 20%
Montant Total des travaux de base €TTC

## CDPGF-Variante
DOUANES – Brigade de surveillance de TOULON Rénovation des installations CVC
Lot unique : « Chauffage/Ventilation/Climatisation » |  | Novembre 2025
Phase PRO
N° Article | DESIGNATION | UNITE | QTE MOE | QTE ENTR | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€)
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX EN VARIANTE
4.1 | Travaux de Climatisation (Chauffage et Rafraîchissement) par VRV
Art.51 | Changement de fluide frigorigène - Installation au R410A | ens | 1
Montant Total des travaux en variante €HT
TVA 20%
Montant Total des travaux en variante €TTC