## DPGF
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | Centre Hospitalier Universitaire – Hôpital Dupuytren Installation d’un nouvel accélérateur à Particules sur le site du CHU de Limoges
Lot n°07 : Electicité CFO CFA SSI
DÉSIGNATION |  |  | U | QU | QU ENT | P.U. en € | P.T. en €
NOTE : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Réalisation des travaux de dépose dans les zones d'intervention |  | ens | 1
| Travaux à l'intérieur des zones existantes hors zone chantier |  | ens | 1
| Singularités |  | ens | 1
Montant HT
3.2. | INSTALLATION DE CHANTIER
| Distribution force motrice |  | ens | 1
| Eclairage de chantier |  | ens | 1
Montant HT
3.3. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Raccordement à la prise de terre bâtiment.
| Câble HO7RNF | 25mm² | ml | 40
| Barette de coupure | Armoire divisionnaire | U | 1
| Identification |  | ens | 1
| Liaisons équipotentielle principale |  | ens | 1
Mise à la terre fonctionnelle
| Câble HO7RNF | 25mm² | ml | 30
| Barette de coupure | Local serveur | U | 1
| Identification |  | ens | 1
| Liaisons équipotentielle supplémentaire | Accélérateur | ens | 1
| Mise à la terre des masses |  | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.4. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU NORMAL
Raccordement sur Circuit départ puissance existant
| Retroussage et Prolongation du câble d'alimentation en VS | 4x1x150 | ml | 15
|  | Manchon de jonction et boîte coulée | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.5. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU ONDULE
Circuit départ Ondulé armoire divisionnaire
| Modification et intégration du disjoncteur départ sur TD-BN-SO | Disjoncteur C60N 4x32A | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Canalisations | Section
| - Câble FR-N1 X1G1 CCA-S1, D1, A1 | 5G10 | ml | 55
- Cheminements :
| - Chemin de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
| - Répérage |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.6. | ARMOIRE DIVISIONNAIRE
Armoires divisionnaire accélérateur
| Armoire divisionnaire |  | U | 1
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.7. | COMPTAGE
| Armoire Divisionnaire | COMPRIS TABLEAU | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.8. | EQUIPEMENTS TERMINAUX
Eclairage normal
| Luminaire type | Int 1 | U | 4
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 2 | U | 4
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 3 | ml | 15
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 4 | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Luminaire type | Int 5 | U | 3
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Eclairage de sécurité
Eclairage d'évacuation
| - Bloc Autonome | Dépose repose | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Appareillage
| Boites d'encastrement |  | ens | 1
Mécanismes
| - Appareillage | Type A
- Marque :
- Référence :
| - Interrupteur Bouton Poussoir |  | U | 4
| - Interrupteur Simple Allumage |  | U | 2
| - PC 10/16A 2P+T | N/S | U | 36
| - PC 10/16A 2P+T | Ondulées | U | 30
| - Appareillage | Type B
- Marque :
- Référence :
| - Interrupteur SA |  | U | 1
| - PC 10/16A 2P+T |  | U | 1
| Détecteurs de mouvement / présence | Type 1 | U | 6
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Alimentations spécialisées
| Armoire ventilation |  | ens | 1
| Groupe clim salle de commande |  | ens | 1
| Groupe clim salle serveur |  | ens | 1
| Armoire compresseur |  | ens | 1
| Cassette rayonnante |  | ens | 1
| Porte Bunker |  | ens | 1
| - Appareillage | type A
- Marque :
- Référence :
| - PC 10/16A 2P+T | Compris Appareillage | PM | PM
| Boîte de dérivation | Compris Alim | PM | PM
| Sortie de câble | Compris Alim | PM | PM
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Arrêts d'urgence
| Coupure générale Ventilation | relayage | ens | 1
| - Dispositif de coupure générale | Compris Armoires | PM | PM
| - Câblage | Section
| - Câble FR-N1 X1G1 CCA-S1, D1, A1 | 5G1,5mm² | ml | 55
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Sous Total HT
Montant HT
3.8 | DISTIBUTION SECONDAIRE
Conducteurs
| - Câbles Multipolaires | Sections
| - Câble FR-N1 X1G1 CCA-S1, D1, A1 | 3G1,5 | ml | 260
|  | 3G2,5 | ml | 310
|  | 3x1,5 | ml | 70
|  | 2x1,5 | ml | 60
| - Répérage |  | ens | 1
Cheminements
Chemins de câbles
| - Chemins de câbles Courants Forts | 300x54 | ml | 15
| - Marque : | 200x54 | ml | 40
- Référence :
| - Goulotte |  | ml | 25
| - ICTA |  | ml | 170
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.9 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
| Liaisons équipotentielle supplémentaire | Accélérateur | ens | 1
Alimentation MP
|  | Disjoncteur C120H 4x80A Compris Armoire Divisionnaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| - Câble FR-N1 X1G1 CCA-S1, D1, A1 | 5G35 | ml | 15
- Cheminements :
| - Chemin de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
| - Répérage |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Gaine technique type caniveau
| Caniveau Saillie |  | ml | 10
- Marque :
- Référence :
| Caniveau encastré |  | ml | 10
- Marque :
- Référence :
Arrêt d'urgence système EPO, E-STOP ES
Coupure système
| - Organe de commande |  | U | 6
- Marque :
- Référence :
| - Dispositif de coupure générale | Compris Armoires | PM | PM
| - Câblage | Section
|  | 5G1,5mm² | ml | 80
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 20
- Marque :
- Référence :
Raccordements porte bunker (asservissements)
| - Câblage | Section
|  | 5G1,5mm² | ml | 15
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 5
- Marque :
- Référence :
Voyants de signalisation
| - Appareillage |  | U | 3
- Marque :
- Référence :
| Relayage Armoire divisionnaire |  | PM | PM
| - Câblage | Section
|  | 3G1,5mm² | ml | 60
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 10
- Marque :
- Référence :
Alimentation et commande lasers
Lasers Apollo
| Appreillage | Type A
- Marque :
- Référence :
| Interrupteur simple allumage à voyant |  | U | 1
| - PC 10/16A 2P+T commandée | Type A | U | 1
| - Marque : | Type B | U | 1
- Référence :
| - Câblage | Section
|  | 3G2,5mm² | ml | 30
Lasers Dorado
| Appreillage | Type A
- Marque :
- Référence :
| - PC 10/16A 2P+T commndée |  | U | 5
- Marque :
- Référence :
| - Câblage | Section
|  | 3G2,5mm² | ml | 50
Cheminements
| - Chemins de câbles Courants Forts | Compris distribution secondaire | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 50
- Marque :
- Référence :
| Gaine technique type caniveau sailli |  | ml | 10
- Marque :
- Référence :
| Gaine technique type caniveau encastré |  | ml | 10
- Marque :
- Référence :
| Gaine technique médicale compris appareillage PC et FM |  | ml | 3
- Marque :
- Référence :
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
3.10 | ESSAI & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
TOTAL HT CHAPITRE 3
4 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET CONTRAINTES DE PHASAGE
| Réalisation des travaux de dépose dans les zones d'intervention |  | ens | 1
| Travaux à l'intérieur des zones existantes hors zone chantier |  | ens | 1
Montant HT
4.2. | RESEAU VDI
Réseau polyvalent banalise pour les locaux communs et administratifs
SR Radiothérapie
| Complément répartition |  | ens | 1
| Points d'accès supplémentaires | RJ45
| - Appareillage | Type A | U | 47
- Marque :
- Référence :
- RJ45
- Marque :
- Référence :
- RJ45
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM | PM
- Câbles
- Câble Liaison Répartiteur / Points d'accès
| - Type : | Cat 6a F/FTP
| - Catégorie : | 1x4p | ml | 2160
- Marque :
- Référence :
- Référence :
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | ml | 50
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ml | 540
| - Identification et repérage |  | ens | 1
- Validation du pré câblage
| - Contrôle |  | ens | 1
| - Documents à remettre en fin de chantier |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
4.3. | APPEL MALADE
| Déplacement de l'afficheur infirmier |  | ens | 1
| Module d'appel et d'aquittement avec tirette d'appel |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Module Electronique de chambre |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
Canalisations
| - Principe de distrbution |  | PM
- Câbles
- Câbles de liaisons raccordement sur bus existant
| - Type : |  | ml | 15
- Marque :
- Référence :
| - Alimentation |  | ens | 1
- Cheminements :
| - Chemins de câbles Courants Faibles | 300x54 | PM | PM
- Marque :
- Référence :
- Pose sous conduits
| - ICTA |  | ens | 1
| - Identification et repérage |  | ens | 1
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
4.4. | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SALLE DE TRAITEMENT
VDI
Raccordement fibre multimode
| Appareillage pour terminaison optique |  | ens | 7
- Marque :
- Référence :
- Câble Liaison Serveur / Poste de commande
| - Type : | FO 6 brins
| - Catégorie : | OM3 | ml | 25
| - Marque : | Connecteurs LC
Raccordement cuivre RJ45
| Points d'accès salle commande |  | PM | PM
| Points d'accès salle de traitement |  | PM | PM
| Points d'accès et liaisons salle serveur dosimétrie |  | PM | PM
| Essais et mise en service et formation |  | ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
CAMERA VIDEOSURVEILLANCE PATIENT
| Enregistreur |  | ens | 1
- Marque :
- Référence :
| Caméra |  | ens | 5
- Marque :
- Référence :
| Affichage fixe quadravision sur moniteur |  | ens | 1
| - Alimentation enregistreur et affichage Câble FR-N1 X1G1 CCA-S1, D1, A1 : | 3G2.5mm² | ml | 10
- Câble Liaison Seveur / Poste de commande
| - Type : | Cat 6a F/FTP
| - Catégorie : | 1x4p | ml | 75
- Marque :
- Cheminements :
| - Chemin de câbles Courants Faibles | Compris VDI | PM | PM
| - Pose sous conduits | ICTA | ml | 20
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
CAMERA VISION RT
| Appreillage | Type A
- Marque :
- Référence :
| - PC 10/16A 2P+T |  | U | 7
- Marque :
- Référence :
| - Câblage | Section
|  | 3G2,5mm² | ml | 50
- Cheminements :
| - Chemin de câbles Courants Faibles | Compris VDI | PM | PM
| - Pose sous conduits | ICTA | ml | 30
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
INTERPHONIE
| - Alimentation : | 3G2.5mm² | ml | 20
- Câble Liaison Poste chef / Poste secondaire
| - Type : | Cat 6a F/FTP
| - Catégorie : | 1x4p | ml | 10
- Marque :
- Cheminements :
| - Chemin de câbles Courants Faibles | Compris VDI | PM | PM
| - Pose sous conduits | ICTA | ml | 10
| Accessoires de pose et de raccordement |  | ens | 1
Montant HT
TOTAL HT CHAPITRE 4
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET CONTRAINTES DE PHASAGE
| Dépose des installations obsolètes et Conservations des circuits réutilisés |  | ens | 1
Montant HT
5.2. | PRINCIPE TECHNIQUE GENERAL
| Présentation |  | PM | PM
| Mise en sécurité |  | PM | PM
Procédure de réception technique
| Fournitures des documents selon CCTP |  | ens | 1
| Essais et contrôles |  | ens | 1
| Test et mise en service (Foyer type) |  | ens | 1
| Centrale Système de Sécurité Incendie |  | PM | PM
Equipement de contrôle et de signalisation (ECS)
Centrale de mise en sécurité incendie (CMSI)
Unité de gestion des alarme (UGA)
Alimentations Electriques de sécurité (AES)
- Marque :
- Référence :
Equipement de contrôle et de signalisation
| Détecteurs optique de fumées dépose repose |  | U | 6
- Marque :
- Référence :
| Indicateurs d'action |  | PM | PM
- Marque :
- Référence :
Système de Mise En Sécurité Incendie
| Centralisateur de mise en sécurité Incendie (CMSI) |  | PM | PM
| Unité de Gestion des Alarmes (UGA) |  | PM | PM
| Alimentation Electrique de sécurité (AES) |  | PM | PM
Sirènes d'évacuation
| Diffuseurs d'alarme restreinte (Tableau de siganlisation) |  | PM | PM
| Diffuseurs sonores d'alarme Générale sélective 60dB |  | PM | PM
- Marque :
- Référence :
| Diffuseurs Lumineux |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Compartimentage |  | PM | PM
Câblage et distribution
Détection Incendie
| SDI / 1er détecteur ou déclencheur | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1
| Dernier détecteur ou déclencheur / SDI | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1
| SDI / Détecteurs automatique liaions supplémentaires suite à modification | 1p 9/10ème C2 | ens | 1
CMSI
| UGA / Diffuseurs lumineux | 2x2.5² CR1 | ens | 1
DAS
Cheminements
| Cheminements chemin de câble CFO et CFA |  | PM | PM
| Sous conduit |  | ml | 5
| Essais et mises en service |  | ens | 1
| Repérage et nouvelle programmation UAE |  | ens | 1
Montant HT
TOTAL HT CHAPITRE 5
RÉCAPITULATION GENERALE
3 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.2. | INSTALLATION DE CHANTIER
3.3. | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3.4. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU NORMAL
3.5. | ALIMENTATION ELECTRIQUE RESEAU ONDULE
3.6. | ARMOIRE DIVISIONNAIRE
3.7. | COMPTAGE
3.8. | EQUIPEMENTS TERMINAUX
3.8 | DISTIBUTION SECONDAIRE
3.9 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
3.10 | ESSAI & DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
4 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET CONTRAINTES DE PHASAGE
4.2. | RESEAU VDI
4.3. | APPEL MALADE
4.4. | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SALLE DE TRAITEMENT
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1. | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET CONTRAINTES DE PHASAGE
5.2. | PRINCIPE TECHNIQUE GENERAL
TOTAL GÉNÉRAL HT
TVA 20.0%
TOTAL GÉNÉRAL TTC