## Lot 08
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | Installation d’un nouvel accélérateur à Particules sur le site du CHU de Limoges
Lot n°08 Chauffage – Ventilation – Rafraichissement – Plomberie
DESIGNATION |  |  | U | QU MOE | QU ENT. | P.U. en € | P.T. en €
NOTE :
Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT PLOMBERIE
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES INCIDENCES SITE OCCUPE
3.1.1. - Travaux préliminaires et de dépose
| Travaux préliminaires et de dépose suivant CCTP |  | ens | 1
3.1.2. - Incidences site occupé
| Incidences site occupé suivant CCTP |  | ens | 1
Montant HT
3.2 | DISTRIBUTION EAU GLACEE
3.2.1. - Tube acier
| Tube acier noir tarif 10 | Ø 70x76 | ml | 60
| Dispositifs de vidange |  | ens | 1
| Dispositifs de purge |  | ens | 1
| Vanne de sectionnement | DN 65 | U | 1
| Vanne de réglage | DN 65 | U | 1
Pose des tuyauteries en toiture terrasse
| Supportage des tuyauteries passant en toiture terrasse suivant CCTP |  | ens | 1
Pénétration des canalisations en toiture terrasse
| Pénétration des gaines en toiture terrasse suivant CCTP |  | ens | 1
3.2.2. - Calorifuge des canalisations
| Calorifugeage réalisé en coquille de polyuréthane - épaisseur 60 mm pour tube. | Ø 70x76 | ml | 60 |  |  |  | 0
0
| Protection | [6 empty] | 0
| Revêtement par tôle isoxal (raccords, réductions, coudes préformés…). |  | ens | 1 |  |  |  | 0
0
3.2.3. - Evacuation des condensats
| Evacuation des condensats en tube PVC. | Ø 32 | ens | 1
| Siphon. | Ø 32 | U | 1
3.2.4. - Protection antigel
Ruban chauffant suivant prescriptions du CCTP.
. Marque :
| . Type |  | ens | 1
Régulation par thermostat à capillaire suivant prescriptions du CCTP.
. Marque :
| . Type |  | ens | 1
Montant HT
3.3. | REFROIDISSEMENT DE L'ACCELERATEUR A PARTICULES
3.3.1. - Distribution aéraulique
Gaines rectangulaires
| Gaine métallique rectangulaire selon CCTP, compris toutes sujétions de mise en œuvre. |  | ens | 1
| Obturation des gaines de ventilation au fur et à mesure du montage pour protection de la pollution du chantier |  | PM
Accessoires réseau de gaines
| Accessoires réseau de gaine suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
Pose des gaines en toiture terrasse
| Supportage des gaines passant en toiture terrasse suivant CCTP |  | ens | 1
Pénétration des gaines en toiture terrasse
| Pénétration des gaines en toiture terrasse suivant CCTP |  | ens | 1
3.3.2. - Calorifuge des gaines
| Calorifuge des gaines extérieures en toiture terrasse suivant CCTP (Epaisseur 50mm). |  | ens | 1
| Calorifuge des gaines cheminant à l’intérieur suivant CCTP (Epaisseur 50mm). |  | ens | 1
| Calorifuge de la gaine de soufflage cheminant en dalle suivant CCTP (Epaisseur 25mm). |  | ens | 1
3.3.3. - Armoire de traitement d'air
Armoire de traitement d'air livrée complète suivant généralités et caractéristiques communes de sélection du CCTP : REGULATION EMBARQUEE PROSCRITE
. Régime d'eau glacée batterie : 7/12°C,
. Débit d'air :
. Puissance batterie froide :
. Pression statique disponible :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
| Ensembles des accessoires suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
Raccordements hydrauliques
| Vannes d'arrêts sur aller et retour de la batterie. | DN65 | U | 2
| Vanne 2 voies à régulation différéntielle + servomoteur | DN65 | U | 1
| Thermomètre industriel à boîtier alu vertical 20 cm avec tube plongeur dans doigt de gant |  | U | 2
| Dispositif de vidange, purgeur d'air automatique et flexibles de raccordements isolés |  | ens | 4
Essais et mise en service
| Mise en service de la centrale par le fabricant. |  | ens | 1
| Nettoyage complet de la centrale + jeu de filtres neufs. |  | ens | 1
3.3.4. - Baflles acoustiques
Baffles acoustiques suivant prescriptions du CCTP.
. Marque :
. Réf. :
| . Dim (Lxlxh). : |  | U | 2
3.3.5.- Grille de soufflage murale
Grille murale double déflexion à ailettes avant fixes compris plénum de raccordement isolé et organe de réglage
. Marque :
. Ref
| . Dim (Lxlxh). : |  | U | 2
3.3.6.- Grille de reprise plafonnière
Grille de reprise plafonnière compris plénum de raccordement isolé et organe de réglage
. Marque :
. Ref
| . Dim (Lxlxh). : |  | U | 2
3.3.7.- Prise d'air neuf
| Prise d'air neuf suivant CCTP y compris registre de réglage |  | ens | 1
3.3.8.- Régulateur à débit variable
Régulateur rétangulaire VAV suivant CCTP
. Marque :
. Ref
| . Dim (Lxlxh). : |  | U | 1
3.3.9.- Volet de dosage étanche motorisé
Volet de dosage étanche motorisé suivant CCTP
. Marque :
. Ref
| . Dim (Lxlxh). : |  | U | 1
Régulateur constant rectangulaire
. Marque :
. Ref
| . Dim (Lxlxh). : |  | U | 1
3.3.10.- Protection des régistres
| Protection des organes de réglage et de régulation de la ventilation situés en toiture-terrasse suivant CCTP |  | ens | 1
Montant HT
3.4. | VENTILATION HYGIENIQUE DES LOCAUX
3.4.1. - Distribution aéraulique
Gaine circulaire
| Gaine circulaire spiralée en tôle d'acier galvanisée compris supports et fixations |  | ens | 1
Gaines circulaires isolées phonique
| Conduit flexible aluminium double peau isolé thermique et phonique, épaisseur 25 mm, classement au feu M0 int. / M0 ext. |  | ens | 1
Calorifuge des gaines
| Calorifuge des gaines par l'extérieur par matelas de laine de verre inorganique- classement au feu M0 (Epaisseur 25mm) |  | ens | 1
3.4.2. - Grilles d'extraction et de soufflage auto réglables
Grille auto réglable circulaire en polycarbonate, avec module d'auto régulation
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 4
Module de régulation
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 4
Montant HT
3.5. | RAFRAICHISSEMENT DETENTE DIRECTE
3.5.1. - Unités extérieures
Unité extérieure de type inverter à condensation à air suivant prescriptions du CCTP.
Salle serveur
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Niveau de pression sonore :
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Salle de commande
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Niveau de pression sonore :
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Installation
| Installation dans patio sur pieds avec patins anti-vibratiles suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 2
3.5.2. - Unité intérieure murale
Unité murale suivant prescriptions du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
3.5.3. - Unité intérieure cassette 4 voies
Unité cassette 4 voies suivant prescriptions du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Puissance frigorifique :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
3.5.4. - Commandes et régulation
Télécommandes filaire suivant prescriptions du CCTP.
. Marque. :
| . Réf. : |  | U | 2
3.5.5. - Liaisons frigorifiques
| Tube cuivre qualité frigorifique, conforme NFA 51,122, NFA51,120, poli intérieurement, déshydraté, étiré sans soudure, bouché aux extrémités. |  | ens | 1
| Calorifugeage des liaisons frigorifiques par isolant souple cellulaire anti- condensation, continu, en manchons, classé M1 compris protections et accessoires de pose. |  | ens | 1
| Goulotte acier galvanisé ou chemin de câbles pour protection extérieure et intérieure des liaisons frigorifiques. |  | ens | 1
| Mise en en service, essais selon CCTP. |  | ens | 2
| Charge de complément en fluide frigorigène pour l'ensemble des circuits. |  | ens | 2
3.5.6. - Evacuation des condensats
| Evacuation des condensats en tube PVC. | Ø 32 | ens | 1
| Siphon. | Ø 32 | U | 2
3.5.7. - Raccordements électriques
| Raccordements électriques du groupe extérieur. |  | U | 2
| Raccordements électriques entre les groupes extérieurs et les unités intérieures. |  | ens | 2
| Raccordements électriques des télécommandes |  | ens | 2
Montant HT
3.6. | CASSETTE RAYONNANTE ELECTRIQUE
Cassette rayonnante éléctrique suivant prescriptions du CCTP.
. Puissance calorifique :
. Dimensions :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 2
| Commande local avec voyant y compris raccordements éléctriques |  | ens | 1
Montant HT
3.7. | APPAREIL SANITAIRE
3.7.1. Lave main d'angle
Lave main d'angle suivant prescriptions du CCTP.
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Robinetterie mitigeuse à commande au coude suivant prescriptions du CCTP
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
| Raccordement en EF , ECS , EU sur les réseaux existant passant à proximités en vide sanitaire |  | ens | 1
Montant HT
3.8. | PRODUCTION AIR COMPRIME
3.8.1. Equipements
Compresseur à piston sans huile
Compresseur à piston sans huile suivant CCTP
. Débit :
. Pression :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Sécheur à adsorption
Sécheur à adsorption suivant CCTP
. Débit :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Filtration
Préfiltre en amont du sécheur suivant CCTP
. Débit :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
Filtre submicronique en aval du sécheur suivant CCTP
. Débit :
. Marque :
| . Réf. : |  | U | 1
| Ensemble d'équipements suivant description CCTP |  | ens | 1
3.8.2. - Canalisations air comprimé
| Tube cuivre écroui, ou tube en alliage viniliquey compris raccords, supports, brasures et toutes sujétions de pose |  | ml | 45
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour |  | ens | 11
| Robinets de prélèvement |  | ens | 1
| Robinets de vidange |  | ens | 1
3.8.3. - Coffret de coupure
| Coffret de coupure encastré dans gaine technique avec porte transparente, regroupant une vanne d'arrêt et un raccord rapide suivant CCTP |  | ens | 1
3.8.4. - Vanne en attente
| Vanne en attente avec raccord cannelé de Ø int de 13mm |  | ens | 1
Montant HT
3.9 | TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ
3.9.1. - Coffret électrique
Coffret électrique comprenant organes de commande et de protection suivant prescriptions du CCTP.
| Coffret Local technique ventilation |  | ens | 1
| Coffret Local technique air comprimé |  | ens | 1
3.9.2. - Raccordements électriques depuis les coffrets
Chemins de câbles
| Chemins de câbles en fil soudés Ø6 mm mini conforme CCTP, compris supports et tous accessoires de mise en œuvre |  | ens | 1
Conducteurs courants forts
| Raccordements électriques entre armoires et matériels installés en locaux techniques réalisés en câbles U1000R2V sur chemin de câble y compris toutes sujétions de pose. |  | ens | 1
Conducteurs courants faibles
| Raccordements électriques des terminaux de régulation installés en locaux techniques réalisés en câbles instrumentation sur chemin de câble y compris convertisseurs et toutes sujétions de pose. |  | ens | 1
Mise à la terre
| Mise à la terre des différents organes, masses métalliques, etc… |  | ens | 1
3.9.3. - Raccordements électriques des équipements intérieurs
| Raccordements électriques des équipements suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
Montant HT
3.10. | REGULATION & GESTION TECHNIQUE CENTRALISE
3.10.1. - Régulation armoire de traitement d'air
| Régulation suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
3.10.2. - Régulation des registres de ventilation
| Régulation suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
3.10.3. - Alarmes GTC
| Alarmes GTC suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
3.10.4. - Alarmes techniques
| Alarmes techniques suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
3.10.5. - Acquisition des données
| Automate communicant y compris les cartes E/S nécessaires suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
3.10.6. - Raccordements et bus terrain
Raccordements selon CCTP en câbles type :
• 2 paires torsadée 9/10° avec écran,
• 2 paires torsadée 9/10° blindé par paire,
| • Câble U1000 R2V, |  | ens | 1
3.10.7. - Ingenierie
| Etude de programmation et paramétrage des points de régulation suivant prescriptions du CCTP. |  | ens | 1
| Ingénierie sur la supervision existante du CHU |  | ens | 1
| Essais et contrôle de fonctionnement. |  | ens | 1
| Mise en service. |  | ens | 1
| Formation du personnel utilisateur. |  | ens | 1
| Dossier final constitué selon CCTP. |  | ens | 1
Montant HT
RECAPITULATION GENERALE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT PLOMBERIE
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES INCIDENCES SITE OCCUPE
3.2 | DISTRIBUTION EAU GLACEE
3.3. | REFROIDISSEMENT DE L'ACCELERATEUR A PARTICULES
3.4. | VENTILATION HYGIENIQUE DES LOCAUX
3.5. | RAFRAICHISSEMENT DETENTE DIRECTE
3.6. | CASSETTE RAYONNANTE ELECTRIQUE
3.7. | APPAREIL SANITAIRE
3.8. | PRODUCTION AIR COMPRIME
3.9 | TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ
3.10. | REGULATION & GESTION TECHNIQUE CENTRALISE
Sous-Total HT
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC