## DPGF
MACRO LOT 01_PARTIE 1_ELECTRICITE
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
Partie 1 | ELECTRICITE CF
1 | TABLEAUX ELECTRIQUES
Intervention sur les tableaux électriques (TGRDC) pour modification, adaptation ;
adjonction de protections différentielles nécessaires
1 ensemble rails, goulottes filerie, presse-étoupes
1 bornier repéré
Raccordement et toutes sujétions de montage
Repérage, relevés
Mise à jour des schémas (papier, numérique)
| L'ensemble y compris accessoires et toutes sujétions | forf | 1 |  | 0
| TOTAL 1. TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0
2 | CANALISATIONS
2.1 | CABLES DE DISTRIBUTION
| FR-N1X1G1 5x10mm² | ML | 40 |  | 0
| FR-N1X1G1 2x1,5mm² | ML | 210 |  | 0
| FR-N1X1G1 3x1,5mm² | ML | 670 |  | 0
2.2 | CONDUITS
| Tube IRL 25 | ML | 100 |  | 0
| Tube ICTA 25 | ML | 120 |  | 0
2.3 | CHEMINE DE CABLE
| Largeur 150 | ML | 35 |  | 0
| Cuivre nu le long du chemin de câble avec mise à la terre | ML | 35 |  | 0
| Boite de dérivation | ENS | 26 |  | 0
| TOTAL 2. CANALISATIONS |  |  |  | 0
3 | APPAREILLAGES
Sauf exception, l’appareillage existant sera maintenu en l’état. Les principes de commande d’éclairage ne seront pas modifiés.
Nous provisonnons pou l'exception le remplacement de :
| Interrupteur simple allumage | ENS | 4 |  | 0
| Bouton poussoir | ENS | 6 |  | 0
| Détecteur de mouvement | ENS | 11 |  | 0
| Boite de dérivation | ENS | 10 |  | 0
3.1 | GESTION ECLAIRAGE
Sans objet
| TOTAL 3. APPAREILLAGE |  |  |  | 0
MACRO LOT 01_PARTIE 1_ELECTRICITE
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
4 | MISE A LA TERRE DES MASSES METALLIQUES
Sans objet
5 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement de luminaires suivant description des ouvrages :
| Type 1a | ENS | 17 |  | 0
| Type 1b | ENS | 12 |  | 0
| Type 2 | ENS | 38 |  | 0
| TOTAL 5. APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  | 0
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Remplacement d'un bloc existant par un bloc BAES SATI 45 lumens 1H, y compris adaptation câblage et toutes sujétions | ENS | 12 |  | 0
| TOTAL 6. ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
7 | DIVERS
7.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES/REPERAGE - DEMONTAGE - NETTOYAGE
Relevés et repérage des installations existantes, ainsi que des futurs cheminements
Consignation des circuits / déconsignation suivant phasage et avancement
Dépose et mise à disposition au Maître d'ouvrage des anciens luminaires ou évacuation en tri sélectif y compris le câblage et les tubes de protection
Dépose/démontage, adaptations et modifications des commandes existantes, y compris dévoiement, prolongation des circuits et toutes sujétions
Reprise de l'éclairage de sécurité sur les nouveaux circuits d'éclairage
Forfait pour interventions sur faux plafonds comprenant découpe, modification du supportage, ouverture/fermeture soignée des plaques pour pose et câblage des luminaires
Adaptation des circuits et câblage, prolongation des câbles, boites de dérivation
À l'arrière du tableau, on trouve une nappe de câbles anciens (probablement), qui ne sont plus raccordés au tableau. Il sera nécessaire de retirer ces câbles
Percements et rebouchages CF
Sécurisation des zones en travaux
Nettoyage journalier après intervention
| L'ensemble y compris accessoires et toutes sujétions | FFT | 1 |  | 0
7.2 | ETUDES, ETABLISSEMENTS DES PLANS DE CHANTIER
| Conformément au CCTP établissement des plans de chantier | FFT | 1 |  | 0
7.3 | VERIFICATION REGLEMENTAIRE
| Vérification initiale des installations par un organisme agréé (bureau de contrôle) | FFT | 1 |  | 0
| TOTAL 7. DIVERS |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL PARTIE 1 ELECTRICITE
MACRO LOT 01_PARTIE 2_CHAUFFAGE VENTILATION
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
Partie 2 | CHAUFFAGE VENTILATION
La présente DPGF servira de base au chiffrage du projet pour le Macro lot 01 Partie 2 CHAUFFAGE - VENTILATION
A ce titre, les quantités sont données à titre indicatif. Il incombe à l'installateur d'en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints à la consultation. L'offre remise sera globale et forfaitaire. Elle incluera toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
3.1 | CONSIGNATION ET REPERAGE POUR DEPOSE
3.1.1 | EQUIPEMENT DE VENTILATION A ENLEVER
| - CTA, gaines, diffuseurs, reprise | ENS | 1 |  | 0
3.1.2 | RESEAUX HYDRAULIQUE A ENLEVER
| - environ 10m, y compris calorifuge | ENS | 1 |  | 0
| Total du Chapitre CONSIGNATION ET REPERAGE POUR DEPOSE |  |  |  | 0
3.2 | CIRCUIT CTA
3.2.1 | RACCORDEMENT AUX RESEAUX EXISTANT | ENS | 1 |  | 0
3.2.2 | RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
3.2.2.1 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE ET D'EAU GLACEE
| - DN80 | ml | 18 |  | 0
| - DN20 | ml | 32 |  | 0
3.2.2.2 | CALORIFUGE DES TUYAUTERIES
| - DN80, isolant elastomère, classe 4 | ml | 18 |  | 0
| - DN20, isolant elastomère, classe 4 | ml | 32 |  | 0
3.2.2.3 | REPERAGE DES RESEAUX | ENS | 1 |  | 0
3.2.2.4 | VANNES D'ARRET
| - DN80 | u | 2 |  | 0
| - DN20 | u | 4 |  | 0
3.2.2.5 | CALORIFUGE DES ACCESSOIRES | u | 6 |  | 0
3.2.2.6 | PURGEURS AUTOMATIQUES
| - 3/4" y compris robinet d'isolement | u | 3 |  | 0
3.2.2.7 | MANOMETRES | u | 3 |  | 0
3.2.2.8 | THERMOMETRES | u | 6 |  | 0
3.2.3 | ANALYSE ET TRAITEMENT D'EAU
| - Analyse d'eau à faire avant et après travaux | ENS | 2 |  | 0
| Total du Chapitre CIRCUIT CTA |  |  |  | 0
MACRO LOT 01_PARTIE 2_CHAUFFAGE VENTILATION
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
3.3 | VENTILATION DOUBLE FLUX
3.3.1 | REPRISE SOCLE BETON | ENS | 1 |  | 0
- Augmentation dimension du socle (hauteur 10cm environ) sur une dizaine de centimètre en largeur et en longueur
3.3.2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
| - 6 300m3/h | ENS | 1 |  | 0
3.3.3 | PIEGES A SON
| - 1300x300 | u | 1 |  | 0
| - 450x450 | u | 5 |  | 0
3.3.4 | RESEAUX AERAULIQUES
3.3.4.1 | GAINES SOUPLES
| - ∅160 | ml | 2 |  | 0
| - ∅200 | ml | 6 |  | 0
| - ∅250 | ml | 4 |  | 0
3.3.4.2 | GAINES RECTANGULAIRES
AIR NEUF
| - Conduits | m² | 10 |  | 0
| - Accesoires (coude, TES) | m² | 11 |  | 0
AIR REJETE
| - Conduits | m² | 9 |  | 0
| - Accesoires (coude) | m² | 11 |  | 0
AIR SOUFFLE
| - Conduits | m² | 40 |  | 0
| - Accesoires (coude, réduction, TES) | m² | 40 |  | 0
AIR REPRIS
| - Conduits | m² | 36 |  | 0
| - Accesoires (coude, réduction, TES) | m² | 23 |  | 0
3.3.4.3 | GAINES CIRCULAIRES
| - ∅160 | ml | 5 |  | 0
| - ∅200 | ml | 20 |  | 0
| - ∅250 | ml | 39 |  | 0
| - ∅315 | ml | 30 |  | 0
| - ∅355 | ml | 7 |  | 0
| - ∅400 | ml | 4 |  | 0
| - ∅500 | ml | 1 |  | 0
ACCESOIRES AIR SOUFFLE :
| - Coude, Reduction, Tes, Transfo, Bouchon | ml | 50 |  | 0
ACCESOIRES AIR REPRIS :
| - Coude, Reduction, Tes, Transfo, Bouchon | ml | 14 |  | 0
3.3.4.4 | MANCHON TRAPPE DE VISITE | ENS | 1 |  | 0
3.3.4.5 | CALORIFUGE DES GAINES ANTI-CONDENSATION
| - Elastomère 25mm | m² | 41 |  | 0
MACRO LOT 01_PARTIE 2 _CHAUFFAGE VENTILATION
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
3.3.4.6 | CALORIFUGE DES GAINES
| - Laine minérale 25mm | m² | 139 |  | 0
| - ∅160, laine minérale 25mm | ml | 5 |  | 0
| - ∅200, laine minérale 25mm | ml | 20 |  | 0
| - ∅250, laine minérale 25mm | ml | 39 |  | 0
| - ∅315, laine minérale 25mm | ml | 30 |  | 0
| - ∅355, laine minérale 25mm | ml | 7 |  | 0
| - ∅400, laine minérale 25mm | ml | 4 |  | 0
| - ∅500, laine minérale 25mm | ml | 1 |  | 0
| - Accesoires, laine minérale 25mm | ml | 64 |  | 0
3.3.4.7 | MANCHETTES D'ETANCHEITE DE L'ENVELOPPE | ENS | 1 |  | 0
3.3.5 | REGULATEURS DE DEBIT
3.3.5.1 | REGULATEURS A DEBIT VARIABLE
| - 450x450 | u | 2 |  | 0
| - ∅315 | u | 2 |  | 0
| - ∅200 | u | 2 |  | 0
3.3.5.2 | REGISTRE A DEBIT CONSTANT AUTO-REGULANT
| - diamètre 200 | u | 8 |  | 0
| - diamètre 160 | u | 2 |  | 0
| - diamètre 250 | u | 1 |  | 0
3.3.5.3 | SONDES CO2 ET CABLAGE | ENS | 2 |  | 0
3.3.6 | GRILLES ET DIFFUSEURS
3.3.6.1 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE LINEAIRE : SALLE SEMINAIRE
| - 375m3/h | u | 8 |  | 0
3.3.6.2 | REPRISE D'AIR PAR GRILLE DE REPRISE MURALE
| - Surface libre 0,35m² minimum | u | 1 |  | 0
3.3.6.3 | DIFFUSEUR SOUFFLAGE ET REPRISE (REUNIONS)
| - Soufflage et reprise avec le même diffuseur : 450m3/h | u | 3 |  | 0
3.3.6.4 | DIFFUSEURS CARRE : HALL
| - 175m3/h | u | 2 |  | 0
3.3.6.5 | BOUCHES CIRCULAIRES
| - 350m3/h | u | 1 |  | 0
3.3.7 | SILENCIEUX CIRCULAIRES
| - ∅315 | u | 2 |  | 0
| - ∅200 | u | 2 |  | 0
3.3.8 | CLAPETS COUPE-FEU
| - 550x300, en dalle | u | 4 |  | 0
3.3.9 | PRISE D'AIR NEUF
| - Raccordement sur l'existant | ENS | 1 |  | 0
3.3.10 | REJET D'AIR VICIE
| - Raccordement sur l'existant | ENS | 1 |  | 0
MACRO LOT 01_PARTIE 2 _CHAUFFAGE VENTILATION
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
3.3.11 | EVACUATION DES CONDENSATS | ENS | 1 |  | 0
3.3.12 | ATTENTES
| - Une attente reprise et une soufflage / débit 1000m3/h | ENS | 1 |  | 0
| Total du Chapitre VENTILATION DOUBLE FLUX |  |  |  | 0
3.4 | ELECTRICITE
3.4.1 | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA | ENS | 1 |  | 0
| Total du Chapitre ELECTRICITE |  |  |  | 0
3.5 | ANALYSE FONCTIONNELLE – REGULATION
3.5.1 | ANALYSE FONCTIONNELLE | ENS | 1 |  | 0
3.5.2 | LISTE DE POINTS | ENS | 1 |  | 0
3.5.3 | AUTOMATE DE REGULATION | ENS | 1 |  | 0
3.5.4 | CONSOLE DE PARAMETRAGE LOCALE | ENS | 1 |  | 0
3.5.5 | CAPTEURS ET ACTIONNEURS
3.5.5.1 | VENTILATION DOUBLE-FLUX | ENS | 1 |  | 0
3.5.6 | METROLOGIE
3.5.6.1 | COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE | ENS | 1 |  | 0
3.5.6.2 | COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE | ENS | 1 |  | 0
3.5.7 | TRANSFERT D'ALARMES | ENS | 1 |  | 0
3.5.8 | MISE AU POINT DES VUES GRAPHIQUES SUR SERVEUR WEB AUTOMATE | ENS | 1 |  | 0
3.5.9 | TRANSMISSION DES DONNEES SUR PLATEFORME DE SUIVI ENERGETIQUE | ENS | 1 |  | 0
| Total du Chapitre ANALYSE FONCTIONNELLE – REGULATION |  |  |  | 0
MACRO LOT 01_PARTIE 2 _CHAUFFAGE VENTILATION
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
3.6 | TRAVAUX DIVERS
3.6.1 | PERCEMENTS – REBOUCHAGE | ENS | 1 |  | 0
3.6.2 | ESSAIS – MISES EN SERVICE | ENS | 1 |  | 0
3.6.2.1 | ESSAIS AQC (EX-COPREC) | ENS | 1 |  | 0
3.6.2.2 | PRESTATION D'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE | ENS | 1 |  | 0
3.6.2.3 | PRESTATION D'EQUILIBRAGE AERAULIQUE | ENS | 1 |  | 0
3.6.2.4 | NETTOYAGE DES RESEAUX AERAULIQUES | ENS | 1 |  | 0
3.6.2.5 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ENS | 1 |  | 0
3.6.2.6 | FORMATION DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | ENS | 1 |  | 0
3.6.3 | EXTINCTEURS / SIGNALETIQUES D'INTERVENTION ET D'EVACUATION
3.6.3.1 | EXTINCTEURS
| - Extincteur à eau 6l | u | 1 |  | 0
| - Extincteur CO2 5kg | u | 1 |  | 0
| - Extincteur CO2 2kg | u | 1 |  | 0
3.6.3.2 | PLAN D'EVACUATION
| - Plan d'évacuation à valider avec le maître d'ouvrage | u | 1 |  | 0
| Total du Chapitre TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL PARTIE 2 CHAUFAGE VENTILATION |  |  |  | 0
MACRO LOT 01_PARTIE 2_CHAUFFAGE VENTILATION
Désignation des ouvrages |  | Unités | Quantités | prix unit. | prix total HT
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
4 | TO 1 : ROUE DE RECUPERATION A SORPTION | ENS | 1 |  | 0
| Total du Chapitre TO 1 : ROUE DE RECUPERATION A SORPTION |  |  |  | 0
5 | TO 2 : CIRCUIT EMISSION DE FROID
5.1 | CASSETTE PLAFONNIERE
| - Puissance froid sensible mini 2,3kW | u | 3 |  | 0
5.2 | EVACUATION DES CONDENSATS | ENS | 3 |  | 0
5.3 | REGULATION DES CASSETTES | ENS | 3 |  | 0
5.4 | RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
5.4.1.1 | RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT | ENS | 1 |  | 0
5.4.1.2 | DISTRIBUTION D'EAU GLACEE
| - DN20 | ml | 20 |  | 0
| - DN25 | ml | 17 |  | 0
| - DN32 | ml | 29 |  | 0
5.4.1.3 | CALORIFUGE DES TUYAUTERIES
| - DN20, élastomère classe 4 | ml | 20 |  | 0
| - DN25, élastomère classe 4 | ml | 17 |  | 0
| - DN32, élastomère classe 4 | ml | 29 |  | 0
5.4.1.4 | REPERAGE DES RESEAUX | ENS | 1 |  | 0
5.4.1.5 | VANNES D'ARRET
| - DN32 | u | 4 |  | 0
| - DN20 | u | 6 |  | 0
5.4.1.6 | CALORIFUGE DES ACCESOIRES | u | 10 |  | 0
5.4.1.7 | PURGEURS AUTOMATIQUES
| - 3/4" y compris robinet d'isolement | u | 2 |  | 0
5.4.1.8 | ROBINET DE VIDANGE
| - 1/2" | u | 2 |  | 0
5.4.1.9 | THERMOMETRE | u | 2 |  | 0
| Total du Chapitre TO 2 : CIRCUIT EMISSION DE FROID |  |  |  | 0

## RECAPITULATION
MACRO LOT 01 -ELECTRICITE CHAUFFAGE VENTILATION
RECAPITULATION GENERALE
DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARTIE 1 ELECTRICITE CF
| 1 | TABLEAUX ELECTRIQUES |  | 0 | €uros HT
| 2 | CANALISATIONS |  | 0 | €uros HT
| 3 | APPAREILLAGES |  | 0 | €uros HT
| 4 | PRISE ET MISE A LA TERRE |  | Sans objet | €uros HT
| 5 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  | 0 | €uros HT
| 6 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | 0 | €uros HT
| 7 | DIVERS |  | 0 | €uros HT
|  |  | SOUS- TOTAL PARTIE 1 ELECTRICITE CF HORS TAXES | 0 | €uros HT
PARTIE 2 CHAUFFAGE VENTILATION
| 3.1 | CONSIGNATION ET REPERAGE POUR DEPOSE |  | 0 | €uros HT
| 3.2 | CIRCUIT CTA |  | 0 | €uros HT
| 3.3 | VENTILATION DOUBLE FLUX |  | 0 | €uros HT
| 3.4 | ELECTRICITE |  | 0 | €uros HT
| 3.5 | ANALYSE FONCTIONNELLE – REGULATION |  | 0 | €uros HT
| 3.6 | TRAVAUX DIVERS |  | 0 | €uros HT
|  |  | SOUS- TOTAL PARTIE 2 CHAUFFAGE VENTILATION HORS TAXES | 0 | €uros HT
|  |  | TOTAL GENERAL HORS TAXES | 0 | €uros HT
|  |  | TVA 20% | 0 | €uros HT
|  |  | TOTAL GENERALTOUTES TAXES COMPRISES | 0 | €uros TTC
| 4 | TO1 : ROUE DE RECUPERATION A SORPTION |  | 0 | €uros TTC
| 5 | TO 2 : CIRCUIT EMISSION DE FROID |  | 0 | €uros TTC
En toutes lettres :
................................................................................................................................…
...................................................................................................................................
Document chiffré à ......................................., le ................................
L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -