Une image contenant logo, symbole, Police, Graphique

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

LISTES MATERIELS

REAMENAGEMENT DU HALL DE L’IBMC

Lot : TECHNIQUE ELECTRICITE / CVC

Maître d’ouvrage : CNRS

2 allée Konrad Roentgen

67084 STRASBOURG

CEDEX

Architecte : RSAU ARCHITECTES

7 rue du Général Castelnau

67450 MUNDOLSEIM

Réalisée par : **Ingénierie et Développement**

3A Rue du 22 Novembre

67000 - Strasbourg

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV | DATE | DESCRIPTION | REDACTION | VERIFICATION | N° AFFAIRE : | 2025002 |
| 0 | 18/07/25 | Marque type | AC | AC |
| 1 |  |  |  |  | **PRO** | |
| 2 |  |  |  |  |

# LISTES MATERIELS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposition non contractuelle du maître d’œuvre A titre indicatif et non contractuel, le Maître d’œuvre donne ci-après, des marques et types de matériels et produits décrits au CCTP dans le but d’aider l’Entrepreneur soumissionnaire à chiffrer son offre. Il est rappelé que ces marques et types sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par tout autre produit, matériel, appareils, etc… équivalent, c’est à dire de qualité égale et répondant aux mêmes caractéristiques techniques, d’aspects et décoratives que le matériel préconisé par la Maîtrise d’œuvre.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Position** | **Désignation** | **Marque** | **Type et référence** | | 3.3.2 | Centrale de traitement d’air | WOLF | KG FLEX 2010S | | 3.3.4.2 | Gaines rectangulaires | AIR+ | Sans | | 3.3.4.3 | Gaines circulaires | CAIROX | GSN | | 3.3.5.1 | Régulateurs à débit variable | TROX | TVE | | 3.3.5.2 | Registre à débit constant auto-régulant | TROX | VFL | | 3.3.6.1 | Diffuseurs de soufflage linéaire | TROX | VDW | | 3.3.6.2 | Reprise d’air par grille reprise murale | TROX | X GRILLE MODULAR | | 3.3.6.3 | Diffuseur soufflage et reprise | TROX | VDW ZA Q HH D MM/600x24/LR | | 3.3.6.4 | Diffuseurs carré | HALTON | JAZ | | 3.3.6.5 | Bouches petits débits | HALTON | ULA | | 5.1 | Cassette plafonnière | SABIANA | SKYSTAR ECM |    Proposition contractuelle de l’entrepreneur  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Position** | **Désignation** | **Marque** | **Type et référence** | | 3.3.2 | Centrale de traitement d’air |  |  | | 3.3.4.2 | Gaines rectangulaires |  |  | | 3.3.4.3 | Gaines circulaires |  |  | | 3.3.5.1 | Régulateurs à débit variable |  |  | | 3.3.5.2 | Registre à débit constant auto-régulant |  |  | | 3.3.6.1 | Diffuseurs de soufflage linéaire |  |  | | 3.3.6.2 | Reprise d’air par grille reprise murale |  |  | | 3.3.6.3 | Diffuseur soufflage et reprise |  |  | | 3.3.6.4 | Diffuseurs carré |  |  | | 3.3.6.5 | Bouches petits débits |  |  | | 5.1 | Cassette plafonnière |  |  | | | |  |
| **MÉMOIRE TECHNIQUE** |  |
|  |  |
| ***A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR L’ENTREPRISE***  *Il pourra l'annexer de documentations et / ou notes techniques, mais sera noté prioritairement par rapport à ce document* | |
| *En cas de préférence à un Mémoire d'Entreprise joint à l'offre : PRÉCISER IMPÉRATIVEMENT quelle(s) page(s) et quel chapitre répondent aux informations demandées ci-dessous* | |
|  |  |
| **LOT ECLAIRAGE** |  |
|  |  |
|  | **MATÉRIAUX PROPOSÉS PAR L'ENTREPRISE** |
| **(Joindre des fiches techniques)** |  |
|  | **PRODUITS / MARQUES** |
| **LUMINAIRE TYPE 1** |  |
| **MARQUE** |  |
| **TYPE** |  |
| **TYPE** |  |
| **LUMINAIRE TYPE 2** |  |
| **MARQUE** |  |
| **TYPE** |  |