## Page de garde
AMELIORATION DE LA RESILIENCE ELECTRIQUE A L'HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND
19 rue Victor Hugo 42400 SAINT CHAMOND
MAITRE D'OUVRAGE Hôpital du Gier 19 Rue Victor Hugo 42400 Saint Chamond Tél : 0477752439 Mél : m.bonfils@hopitaldugier.fr
Lot n°2
GROUPE ELECTROGENE
D.P.G.F.
|  | Dossier | 2517
MAITRE D'OEUVRE : GBA ENERGIES 7 rue PAblo Picasso 42 000 Saint Etienne Tél : 04 77 90 88 50 Mél : energies@gba-energies.com
|  | Date | 17/09/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | M4 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Variante imposée | Numéro Variante imposée | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2 |  | GROUPE ELECTROGENE
3
3.&
3
3.&
3 | 3 |  | Remplacement du Groupe électrogène
3.T
4 | 3.1 |  | Phasage
4.T
4.&
Phasage
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.2 |  | Groupe électrogène
9 | 3.2.1 |  | Reprise financière pour du groupe électrogène existant |  |  |  |  | FT | -1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | 3.2.2 |  | Groupe électrogène de sécurité |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.3 |  | Circuit d'échappement |  |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.4 |  | Coffret d'inhibition |  |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.5 |  | Module de puissance |  |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.6 |  | Banc de charge résistif |  |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.7 |  | Liaison coffret inverseur de source - Armoire de commande GE |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
8 | 3.2.8 |  | Ventilation du local
8.T
8.&
8 | 3.2.9 |  | Traitement acoustique du local
9 | 3.2.9.1 |  | Baffles acoustiques |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.9.2 |  | Étude acoustique |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.&
8.&
8 | 3.2.10 |  | Alimentation en fioul du Groupe électrogène
8.T
9 | 3.2.10.1 |  | Cuve fioul métallique double peau |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.10.2 |  | Raccordement remplissage/ évent |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.10.3 |  | Jauge |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.10.4 |  | Détecteur de fuite du réservoir principal |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.10.5 |  | Kit de pompage |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.10.6 |  | Réseau d'alimentation du réservoir de service |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.2.10.7 |  | Essais |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.&
8.&
4.&
Groupe électrogène
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.3 |  | Travaux divers (VRD, Terrassement, maçonnerie, étanchéité, menuiserie extérieure...)
5 | 3.3.1 |  | Travaux VRD
9 | 3.3.1.1 |  | Sciage d'enrobée pour réalisation de tranchées sur 1 m de large |  |  |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.1.2 |  | Fouilles en tranchées |  |  |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.1.3 |  | Fourreaux TPC Ø160mm |  |  |  |  | ML | 160 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.1.4 |  | Fourreaux TPC Ø90 |  |  |  |  | ML | 80 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.1.5 |  | Mise en place de sable en fond de tranchée |  |  |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.1.6 |  | Grillage avertisseur |  |  |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.1.7 |  | Regard avec tampon fonte C250 - 0.60 x 0.60 x 0.90 m de prof. |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.1.8 |  | Regard avec tampon fonte C250 - 1 x 1 x 0.90 m de prof. |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.1.9 |  | Remblaiement de granulométrie 0/60mm |  |  |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.1.10 |  | Raccord d'enrobée 180 kg/m² sur tranchée sur 1 m de large |  |  |  |  | M2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
5.&
Travaux VRD
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
5 | 3.3.2 |  | Travaux de maçonnerie
9 | 3.3.2.1 |  | Études d'exécutions, plans, notes de calculs et études géotechniques |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 3.3.2.2 |  | Carottage Ø 200 mm |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.L
9.&
9 | 3.3.2.3 |  | Ouverture en sous-oeuvre avec linteau BA dans mur en agglos / 1.00x2.10m ht |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.2.4 |  | Ouverture en sous-oeuvre avec linteau BA dans mur en agglos / 2.5 x 2.10m ht |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.2.5 |  | Ouverture en sous-oeuvre avec linteau BA dans mur en agglos / 1.5 x 2.3 m ht |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.2.6 |  | Ouverture en sous-oeuvre avec linteau BA dans mur en agglos / 500 x 400 ht |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.2.7 |  | Murs en blocs béton standards creux de 20cm d'épaisseur / CF2H |  |  |  |  | M2 | 36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.2.8 |  | Modification caniveau local GE |  |  |  |  | M3 | 3.25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
5.&
Travaux de maçonnerie
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
5 | 3.3.3 |  | Fondations spéciales par micro-pieux
9 | 3.3.3.1 |  | Amenée et repli des matériels pour réalisation des micropieux |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.3.2 |  | Micro-pieux de type II de 7.00m de longueur et de diamètre 200 mm |  |  |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.3.3 |  | Frais d'essais |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.3.3.4 |  | Tête de micropieux en béton armé 0.9 x 0.9 x 0.5 m |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
5.&
Fondations spéciales par micro-pieux
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
5 | 3.3.4 |  | Travaux menuiserie extérieure
9 | 3.3.4.1 |  | Bloc-porte métallique extérieur à 1 vantail - 1.00 x 2.10m ht - CF1H - 41dB |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.L
9.&
9 | 3.3.4.2 |  | Bloc-porte métallique extérieur à 1 vantail - 2.5 x 2.10 m ht - CF1H - 41dB |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.L
9.&
5.&
Travaux menuiserie extérieure
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
5 | 3.3.5 |  | Ventilation Haute et basse du local cuve
5.T
9 | 3.3.5.1 |  | Grille 500 x 400 mm |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.L
9.UMOD
9.&
5.&
Ventilation Haute et basse du local cuve
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
5 | 3.3.6 |  | Travaux étanchéité
9 | 3.3.6.1 |  | Création d'un lanterneaux de désenfumage à commande mécanique - SG = 1m² |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.3.6.2 |  | Rebouchage plancher toiture terrasse + reprise d'étanchéité |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.&
9 | 3.3.6.3 |  | Mise en service - essais |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.&
5.&
Travaux étanchéité
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4.&
Travaux divers (VRD, Terrassement, maçonnerie, étanchéité, menuiserie extérieure...)
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3.&
Remplacement du Groupe électrogène
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°2 GROUPE ELECTROGENE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 3 - Remplacement du Groupe électrogène |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.1 - Phasage |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.2 - Groupe électrogène |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3 - Travaux divers (VRD, Terrassement, maçonnerie, étanchéité, menuiserie extérieure...) |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3.1 - Travaux VRD |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3.2 - Travaux de maçonnerie |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3.3 - Fondations spéciales par micro-pieux |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3.4 - Travaux menuiserie extérieure |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3.5 - Ventilation Haute et basse du local cuve |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3.6 - Travaux étanchéité |  |  |  |  | 0
Total du lot GROUPE ELECTROGENE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on M33: pour mémoire
Note on M39: pour mémoire
Note on M45: pour mémoire
Note on M51: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | D.P.G.F. |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | AMELIORATION DE LA RESILIENCE ELECTRIQUE A L'HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND |  | 0
0
3. | Code du dossier | 2517 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°2 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | GROUPE ELECTROGENE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 17/09/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | A |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 19 rue Victor Hugo
11. | Code postal et ville du dossier | 42400 SAINT CHAMOND
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total