## Page de garde
AMELIORATION DE LA RESILIENCE ELECTRIQUE A L'HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND
19 rue Victor Hugo 42400 SAINT CHAMOND
MAITRE D'OUVRAGE Hôpital du Gier 19 Rue Victor Hugo 42400 Saint Chamond Tél : 0477752439 Mél : m.bonfils@hopitaldugier.fr
Lot n°1
ELECTRICITE
D.P.G.F.
|  | Dossier | 2517
MAITRE D'OEUVRE : GBA Energies 29 Boulevard de la Croix-Rousse 69 004 LYON Tél : 04 77 90 88 50 Mél : energies@gba-energies.com
|  | Date | 15/12/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | B

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | M4 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Variante imposée | Numéro Variante imposée | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 |  | ELECTRICITE
3
3.&
3
3.&
3 | 3 |  | Modification Poste source - Poste HTA/BT et réseau ASI
3.T
4 | 3.1 |  | Phasage
4.T
4.T
4.&
Phasage
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.2 |  | Installation de chantier
8 | 3.2.1 |  | Installation de chantier et de stockage des matériaux
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.&
9 | 3.2.2 |  | Installation de chantier |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 3.2.3 |  | Constat d'huissier avant travaux |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.&
4.&
Installation de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.3 |  | Continuité de service de l'établissement
9 | 3.3.1 |  | Location Groupe Electrogène |  |  |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
4.&
Continuité de service de l'établissement
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.4 |  | Infrastructures des câbles
4.T
4.T
4.T
9 | 3.4.1 |  | Chemins de câbles CFO Largeur 500 mm |  |  |  |  | ML | 41 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.4.2 |  | Percement dans plancher pour passage de réseau de Ø 160 mm |  |  |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
4.&
Infrastructures des câbles
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.5 |  | Modification poste de livraison
4.T
4.U.IMAGE
9 | 3.5.1 |  | Dépose et évacuation des cellules existantes |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
8 | 3.5.2 |  | Caractéristiques générales des tableaux HTA
8.T
8.&
8 | 3.5.3 |  | Cellules HTA côté NF C13-100
8.&
9 | 3.5.4 |  | Unité fonctionnelle type "Cellule Interrupteur" NF C13-100 |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.5.5 |  | Unité fonctionnelle type "Transformateur de potentiel" Comptage de mesure |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.5.6 |  | Unité fonctionnelle type "Disjoncteur double sectionnement" |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.5.7 |  | Câblage cellules |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
8 | 3.5.8 |  | Cellules HTA côté NF C13-200
8.T
8.T
8.T
9 | 3.5.8.1 |  | Gaine d'extension pour cellule HTA |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.5.8.2 |  | Unité fonctionnelle type "Cellule Interrupteur" |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.5.8.3 |  | Câblage cellules |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
8.&
4.&
Modification poste de livraison
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.6 |  | Modification local poste de transformation HTA/BT
9 | 3.6.1 |  | Dépose et évacuation des transformateurs existants 630 kVA |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.2 |  | Reprise financière pour transformateur existant |  |  |  |  | FT | -1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.3 |  | Transformateurs sec 800 kVA |  |  |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.4 |  | Liaison Cellule protection transformateur/ Transformateur 1 - 800 kVA |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.5 |  | Liaison Cellule protection transformateur/ Transformateur 2 - 800 kVA |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.6 |  | Liaison Transformateur 1 - DGBTR1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.7 |  | Liaison Transformateur 2 - DGBTR2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.8 |  | Liaison DGBT1 - Inverseur de source TGBT1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.9 |  | Liaison DGBT2 - Inverseur de source TGBT2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.6.10 |  | Consignation des départs blocs opératoires R+1 dans TGBT1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.&
4.&
Modification local poste de transformation HTA/BT
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.7 |  | Modification architecture de distribution ASI
4.T
4.T
4.T
8 | 3.7.1 |  | Modification armoire bloc opératoire
8.T
9 | 3.7.1.1 |  | Modification Armoire endoscopie |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.1.2 |  | Modification Armoire Plâtre |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.1.3 |  | Modification Armoire OP1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.1.4 |  | Modification Armoire OP2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.1.5 |  | Modification Armoire OP3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.1.6 |  | Modification Armoire OP4 (orthopédie) |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.1.7 |  | Modification Armoire Salle de réveil |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.1.8 |  | Alimentation PdC bloc opératoire |  |  |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
8.&
9 | 3.7.2 |  | Modification armoire ondulée "coffret ondulée 2" |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.3 |  | Modification Armoire AS11 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.4 |  | Ajout d'un départ d'alimentation Onduleur Locaux Groupe 2 dans TGBT 1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.5 |  | Ajout d'un départ d'alimentation pour bypass externe onduleur |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.6 |  | Alimentation onduleur locaux groupe 2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.7 |  | Alimentation coffret bypass manuel externe |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.8 |  | Onduleur 100 kVA |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.9 |  | Chantier de batterie autonomie 1 H + Coffret de protection batteries + Coffret protection batterie interrupteurs/sectionneurs |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.10 |  | Bypass manuel externe |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.11 |  | Liaison Bypass - Onduleur |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.12 |  | Essais, Mise en service, Formation des utilisateurs |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.&
8 | 3.7.13 |  | Caractéristiques du TGO
8.T
8.T
8.T
9 | 3.7.13.1 |  | Tableau général ondulé (P= 100 kVA) |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.2 |  | Alimentation TGO |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.3 |  | Alimentation armoire AS01 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.4 |  | Alimentation armoire AS11 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.5 |  | Alimentation armoire endoscopie |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.6 |  | Alimentation armoire Plâtre |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.7 |  | Alimentation armoire OP1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.8 |  | Alimentation armoire OP2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.9 |  | Alimentation armoire OP3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.10 |  | Alimentation armoire OP4 (orthopédie) |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.7.13.11 |  | Alimentation armoire salle de réveil |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
8.&
4.&
Modification architecture de distribution ASI
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
4 | 3.8 |  | Coffret extérieur inverseur de source
9 | 3.8.1 |  | Coffret inverseur de source manuel |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 3.8.2 |  | Liaison coffret inverseur de source - inverseur de source TGBT1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
4.&
Coffret extérieur inverseur de source
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3.&
Modification Poste source - Poste HTA/BT et réseau ASI
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 4 |  | Modification ASI bloc opératoire - Redondance de l'onduleur (Variante imposée) | [9 empty] | Variante imposée
9 | 4.1 |  | Ajout d'un départ d'alimentation Onduleur Locaux Groupe 2 dans TGBT 2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.2 |  | Ajout d'un départ d'alimentation pour système de transfert statique |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.3 |  | Alimentation onduleur 4 locaux groupe 2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.4 |  | Onduleur 2 100 kVA |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.5 |  | Système de transfert statique |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.L
9.&
9 | 4.6 |  | Bypass manuel externe |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.7 |  | Liaison Bypass - Onduleur 3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.8 |  | Liaison Bypass - Onduleur 4 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.9 |  | Alimentation Système de transfert statique |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.&
9 | 4.10 |  | Suppression coffret bypass manuel externe solution de base |  |  |  |  | U | -1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.&
9 | 4.11 |  | Dépose armoire électrique |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 4.12 |  | Essais, Mise en service, Formation des utilisateurs |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 1454 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.&
3.&
|  |  | Modification ASI bloc opératoire - Redondance de l'onduleur |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 5 |  | IT médical (Variante imposée) | [9 empty] | Variante imposée
9 | 5.1 |  | Mise hors énergies et dépose des armoires électriques de bloc opératoires |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.2 |  | Armoire IT Médicale |  |  |  |  | U | 7 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.3 |  | Alimentation armoire IT endoscopie |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.4 |  | Alimentation armoire Plâtre |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.5 |  | Alimentation armoire OP1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.6 |  | Alimentation armoire OP2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.7 |  | Alimentation armoire OP3 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.8 |  | Alimentation armoire OP4 (orthopédie) |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 5.9 |  | Alimentation armoire salle de réveil |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 2417 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
3.&
|  |  | IT médical |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
3 | 6 |  | Remplacement du Groupe électrogène (Variante imposée) | [9 empty] | Variante imposée
9 | 6.1 |  | Chemins de câbles CFO Largeur 600 mm |  |  |  |  | ML | 70 |  |  | 0 | Variante imposée | 11029 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.T
9.T
9.UMOD
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.2 |  | Liaison GE - inverseur de source TGBT1 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 11029 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.3 |  | Liaison TGBT1 - TGBT2 |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 11029 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
9 | 6.4 |  | Rallongement câble liaison TGS - Armoire de commande GE existant |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Variante imposée | 11029 | 20% |  |  |  | 44
9.T
9.UMOD
9.L
9.&
3.&
|  |  | Remplacement du Groupe électrogène |  |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1 ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 3 - Modification Poste source - Poste HTA/BT et réseau ASI |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.1 - Phasage |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.2 - Installation de chantier |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.3 - Continuité de service de l'établissement |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.4 - Infrastructures des câbles |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.5 - Modification poste de livraison |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.6 - Modification local poste de transformation HTA/BT |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.7 - Modification architecture de distribution ASI |  |  |  |  | 0
|  |  | - 3.8 - Coffret extérieur inverseur de source |  |  |  |  | 0
Total du lot ELECTRICITE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF VARIANTE IMPOSÉE
|  |  | Variante imposée | [10 empty] | 2
|  |  | Modification ASI bloc opératoire - Redondance de l'onduleur |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1454
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [9 empty] | 1 |  | 0
|  |  | Remplacement du Groupe électrogène |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 11029
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [9 empty] | 1 |  | 0
|  |  | IT médical |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 2417
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [9 empty] | 2 |  | 0
Sous-total Variante imposée
|  |  | H.T. |  |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. |  |  |  |  | 0
|  |  | T.T.C. |  |  |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Note on M444: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M450: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M456: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M461: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M467: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M472: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M478: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M483: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M488: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M492: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M495: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M500: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M511: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M516: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M527: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M532: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M537: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M542: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M547: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M552: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M557: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M569: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M580: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M585: Non totalisé [ Variante imposée ]
Note on M590: Non totalisé [ Variante imposée ]

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | D.P.G.F. |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | AMELIORATION DE LA RESILIENCE ELECTRIQUE A L'HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND |  | 0
0
3. | Code du dossier | 2517 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 15/12/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | B |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 19 rue Victor Hugo
11. | Code postal et ville du dossier | 42400 SAINT CHAMOND
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total