## 1 - Prestations forfaitaires
IDENTIFICATION |  |  | CONTRÔLE QUALITE |  | MAINTENANCE CORRECTIVE | FORMULES FORFAITAIRES ANNUELLES
Désignation du matériel | Type/Modèle | Quantité prévisionnelle/an (à titre indicatif) | Nbre de visites de contrôle qualité annuelles | Durée (heures ouvrées) | Délai maximum de réparation quelque soit la panne (jours ouvrés) (2) | Forfait M0 sans remise quantitative (1) € HT | Forfait M1 sans remise quantitative (1) € HT | Forfait M2 sans remise quantitative, sans exclusion (1) € HT REPONSE OBLIGATOIRE | Forfait M2 limité sans remise quantitative, avec exclusion à préciser dans tableau ci-dessous (1) € HT | Autre forfait annuel (3) € HT
vidéo bronchoscopes | BF-H1100 | 5
| BF-H190 | 8
| BF-P190 | 13
| BF-Q190 | 6
| BF-XP190 | 3
| BF-XT190 | 2
vidéo coloscopes | CF-H190I/L | 33
| CF-HQ1100 DI/W/BS/DL | 32
| CF-HQ190I | 7
vidéo cystoscopes | CYF-VH | 13
vidéo gastroscopes | GIF-1100 | 16
| GIF-1100 W/BS | 37
| GIF-1TH190 | 9
| GIF-EZ1500 | 5
| GIF-H190/N | 25
| GIF-HQ190 | 7
vidéo coloscope | PCF-H190I/TI/WBS/TL | 12
bronchoscope fibré | BF-PE2 | 3
cystoscope fibré | CYF-5 | 20
hysteroscope fibré | HYF-XP | 27
urétero-rénoscope fibré | URF-P7 | 5
Autres (ajouter des lignes si besoin)
(1) incluant : - le déplacement et la main d'œuvre - l'enlèvement et le retour de l'équipement si la maintenance est réalisée en atelier - la fourniture des pièces détachées et kits de maintenance nécessaires pour ces opérations
(2) Le calcul du délai de réparation, compté en jours ouvrés, débute à la réception par le titulaire de la demande d’intervention émise par l’établissement et s’achève à la réception par l’hôpital de l’équipement réparé et fonctionnel comme défini dans l'article IV.3.1.1 du CCAP de la consultation
(3) Préciser dans le tableau ci-dessous le détail des prestations incluses dans ce forfait
REMISES QUANTITATIVES (PSE 2 F) |  |  |  | PRESTATIONS INCLUSES SI FORMULE DE MAINTENANCE AUTRE QUE M1 PROPOSEE
Remise selon le montant total annuel des forfaits souscrits par GH | [7 empty] | Formule :
Montant total non remisé | Remise (en %) sur le montant total | [6 empty] | Hôpital |  | Titulaire
≥ 10 000 € et < 20 000 € |  |  |  | Contrôle Qualité
≥ 20 000 € et < 30 000 € |  |  |  | Maintenance préventive
≥ 30 000 € et < 40 000 € |  |  |  | Pièces détachées et kits pour maintenance préventive
≥ 40 000 € |  |  |  | Maintenance corrective niveau 1 (2)
Maintenance corrective niveau 2 (2)
Maintenance corrective niveau 3 (2)
Moins-value pour expédition groupée de plusieurs endoscopes |  |  |  | Maintenance corrective niveau 4 (2)
Envoi concomitant - nombre d'endoscopes | Moins-value (€HT) |  |  | Maintenance corrective niveau 5 (2)
2 endoscopes |  |  |  | Pièces détachées pour maintenance corrective
3 endoscopes |  |  |  | Support et hot line
4 endoscopes |  |  |  | (2) Niveaux de maintenance tels que définis dans la norme AFNOR FD X60-000
5 endoscopes
FOURNITURES ET PRESTATIONS EXCLUES DES FORMULES FORFAITAIRES
Désignation du matériel | Type/Modèle | Type de formule forfaitaire | Désignation des fournitures et prestations exclues |  |  |  | Référence |  | Montant HT en € (par défaut conditions tarifaires de l'attachement)

## 2 - Prestations à l'attachement
IDENTIFICATION |  | CONTRÔLE QUALITE |  |  | MAINTENANCE CORRECTIVE
Désignation du matériel | Type/Modèle | Nbre de visites de contrôle qualité annuelles | Durée (heures ouvrées) | Montant HT d'une visite de contrôle qualité hors déplacement | Délai maximum de réparation quelque soit la panne (jours ouvrés) (2)
vidéo bronchoscopes | BF-H1100
BF-H190
BF-P190
BF-Q190
BF-XP190
BF-XT190
vidéo coloscopes | CF-H190I/L
CF-HQ1100 DI/W/BS/DL
CF-HQ190I
vidéo cystoscopes | CYF-VH
vidéo gastroscopes | GIF-1100
GIF-1100 W/BS
GIF-1TH190
GIF-EZ1500
GIF-H190/N
GIF-HQ190
vidéo coloscope | PCF-H190I/TI/WBS/TL
bronchoscope fibré | BF-PE2
cystoscope fibré | CYF-5
hysteroscope fibré | HYF-XP
urétero-rénoscope fibré | URF-P7
Autres (ajouter des lignes si besoin)
(2) Le calcul du délai de réparation, compté en jours ouvrés, débute à la réception par le titulaire de la demande d’intervention émise par l’établissement et s’achève à la réception par l’hôpital de l’équipement réparé et fonctionnel. S’il s’avère nécessaire d’établir un devis avant réparation, le délai d’acceptation du devis par l’établissement (délai entre la réception du devis par l’établissement et la réception par le titulaire du devis accepté) sera déduit du délai total défini dans l'article IV.3.1.2 du CCAP de la consultation
| DU LUNDI AU VENDREDI (heures ouvrées) |  | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
| SUR SITE | EN ATELIER
TARIF HORAIRE (en € HT)
FORFAIT DEPLACEMENT (en € HT)
FRAIS D'ENLEVEMENT DU SITE VERS L'ATELIER (en € HT)
FRAIS DE RETOUR DE L'ATELIER VERS LE SITE (en € HT)
FORFAIT DIAGNOSTIC (applicable si refus du devis de réparation) (en € HT)
SEUIL DU DEVIS (en € HT)
DELAI POUR EMISSION DU DEVIS
DUREE DE GARANTIE D'INTERVENTION

## 2BIS Parc couvert attachement
Equipements pris en charge à l'attachement
Type d'appareil | Modèle | Matériel pris en charge |  | Délai maximum de réparation (jours ouvrés)
| OLYMPUS | OUI | NON
Vidéo-bronchoscopes | BF-1T180
BF-1TH1100
BF-1TH190
BF-3C160
BF-H1100
BF-H190
BF-MP190F
BF-P180
BF-P190
BF-Q180
BF-Q190
BF-XP190
BF-XT160
BF-XT190
Vidéo coloscopes | CF-EZ1500 DI
CF-EZ1500DI
CF-H180AI
CF-H185I
CF-H185L
CF-H190I
CF-H190L
CF-HQ1100 DI
CF-HQ1100 DL
CF-HQ1100DI W/BS
CF-HQ190I
CF-HQ190L
CF-Q165I
CF-Q180AL
Vidéo cystoscopes | CYF-V2
CYF-VA2
CYF-VF
CYF-VH
Vidéo Rhino laryngoscopes | ENF-VH2
Vidéo Gastroscopes | GIF-1100
GIF-1100 W/BS
GIF-1TH190
GIF-1TQ160
GIF-2TH180
GIF-EZ1500
GIF-H180
GIF-H180J
GIF-H185
GIF-H190
GIF-H190N
GIF-H190N W/BS
GIF-HQ190
GIF-N180
GIF-Q165
GIF-Q180
GIF-XP190N
GIF-H185 COURT
Vidéo coloscopes | PCF-H180AI
PCF-H190I
PCF-H190L
PCF-H190TI
PCF-H190TI W/BS
PCF-H190TL
PCF-Q180AL
Vidéo enteroscopes | SIF-Q180
Vidéo urétroscopes | URF-V
URF-V1
URF-V2
Bronchoscopes fibrés | BF-PE2
Cystoscopes fibrés | CYF-5
Rhino laryngoscopes fibrés | ENF-GP
Hystéroscopes fibrés | HYF-XP
Urétroscopes fibrés | URF-P5
URF-P6
URF-P7

## 2TER Simulation
OUTIL DE SIMULATION POUR ANALYSE FINANCIERE DES PRESTATIONS A L'ATTACHEMENT
à remplir obligatoirement avec les prix qui seront proposés dans l'offre
Diagnostic : un endoscope vous est adressé pour une tache sur l'image mais également un trou sur la gaine distale nécessitant le changement du module camera CCD et de la gaine distale uniquement.
modèle : vidéo coloscope | CF-H190I
remplir le tableau ci-dessous en ajoutant tout ce qui est necessaire à la remise en etat de cet endoscope
Lignes facturées | Références | Correspondance avec références du fabricant | Prix unitaire €HT | Qté | Total
Main d'oeuvre (heure) |  |  |  |  | 0
Pièces détachées : |  |  |  |  | 0
Module CCD |  |  |  | 1 | 0
Gaine distale |  |  |  | 1 | 0
Autres pieces détachées remplacées dans le cadre de cette reparation* : |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
Frais d'enlèvement |  |  |  | 1 | 0
Frais d'emballage / d'expedition |  |  |  | 1 | 0
TOTAL HT/ intervention |  |  |  |  | 0
*ajouter autant de lignes que nécessaire

## 3 - Horaires d'intervention
| DU LUNDI AU VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
HORAIRES NORMAUX DU TITULAIRE (horaires ouvrés du SAV)
PERMANENCE DE SAV HORS HEURES OUVREES

## 4 - Pièces détachées
CONDITIONS GENERALES
Référence et année du tarif général clientèle
Remise en % par rapport aux prix du tarif général clientèle
Frais de port (en € HT)
Délai de livraison
Durée de garantie
Le tarif des pièces détachées sera fourni sous la forme d'un fichier Excel selon la présentation ci-dessous
Désignation | Type/modèle concerné | Référence | Référence fabricant équivalente si différente | Prix tarif unitaire en € HT | Remise (%) | Prix unitaire en € HT remisé

## 5 - Prêt d'équipement
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Modalités de déclenchement du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :

## 6 - Op. Maintenance Préventive
Contrôle Qualité | TYPE / MODELE D'APPAREIL | DUREE DU CONTRÔLE | NBRE DE VISITES ANNUELLES | DESCRIPTION DETAILLEE - DETAIL DES PIECES DETACHEES OU KITS DE MAINTENANCE associés au contrôle fournis
Maintenance Préventive | TYPE / MODELE D'APPAREIL | DUREE DE LA MAINTENANCE | NBRE DE VISITES ANNUELLES | DESCRIPTION DETAILLEE - DETAIL DES PIECES DETACHEES OU KITS DE MAINTENANCE PREVENTIVE FOURNIS

## 7 - Fins de maintenance
Désignation | Marque | Modèle | Autres précisions si tous les équipements du modèle ne sont pas concernés (N° de série, version logicielle, etc.) | Date de fin de maintenance | Préciser si arrêt de toutes les prestations ou si certaines seront encore possibles et sous quelles réserves

## 8 - P.S.E.
Prestations Supplémentaires Eventuelles | DESIGNATION DE LA PRESTATION | TYPE / MODELE D'APPAREIL | COÛT DE LA PRESTATION (en € HT) | DESCRIPTION DETAILLEE DE LA PRESTATION DE MAINTENANCE
PSE 1 F | Formation à l'utilisation, au nettoyage et à la désinfection | XXXXXX |  | (durée, modalités, nombre de participants, type d'appareils…)
PSE 2 F | voir onglet 1 (remises quantitatives)
PSE Libres