## 1 - Prestations à l'attachement
Désignation des prestations | Référence | Prix unitaire forfaitaire HT | Prix unitaire forfaitaire TTC | Observations | quantité previsionnelle par an (à titre indicatif)
Niveau 1 : |  |  |  |  | 50
Ouverture et diagnostique
Nettoyage, remontage et réglage
Polissage embout distal (fibre lumière)
Polissage connecteur lumière froide (démontage et nettoyage)
Remise en état tube insertion
Remplacement joint étanchéité bonette
Niveau 2 : |  |  |  |  | 180
Ouverture et dignostique
Nettoyage, remontage et réglage
Polissage embout distal (fibre lumière)
Polissage connecteur lumière froide (démontage et nettoyage)
Remise en état tube insertion
Remplacement plusieurs lentilles barreaux
Remplacement joint étanchéité bonette
Niveau 3 : |  |  |  |  | 400
Ouverture et diagnostique
Nettoyage, remontage et réglage
Polissage embout distal (fibre lumière)
Polissage connecteur lumière froide (démontage et nettoyage)
Remise en état tube insertion
Remplacement plusieurs lentilles barreaux
Remplacement objectif complet
Remplacement joint étanchéité bonette
Niveau 4 : |  |  |  |  | 100
Ouverture et diagnostique
Nettoyage, remontage et réglage
Polissage embout distal (fibre lumière)
Polisage connecteur lumière froide (démontage et nettoyage)
Remise en état tube insertion
Remplacement plusieurs lentilles barreaux
Remplacement objectif complet
Remplacement bonette + glace proximale
Remplacement joint étanchéité bonette
Autres (ajouter des lignes si besoin)
| DU LUNDI AU VENDREDI (heures ouvrées) |  | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
| SUR SITE | EN ATELIER
TARIF HORAIRE (en € HT)
FORFAIT DEPLACEMENT (en € HT)
FRAIS D'ENLEVEMENT DU SITE VERS L'ATELIER (en € HT)
FRAIS DE RETOUR DE L'ATELIER VERS LE SITE (en € HT)
FORFAIT DIAGNOSTIC (applicable si refus du devis de réparation) (en € HT)
DELAI POUR EMISSION DU DEVIS
DUREE DE GARANTIE D'INTERVENTION

## 2 - Pièces détachées
CONDITIONS GENERALES
Référence et année du tarif général clientèle
Remise en % par rapport aux prix du tarif général clientèle
Frais de port (en € HT)
Délai de livraison
Durée de garantie
Le tarif des pièces détachées sera fourni sous la forme d'un fichier Excel selon la présentation ci-dessous
Désignation | Type/modèle concerné | Référence | Référence fabricant équivalente si différente | Prix tarif unitaire en € HT | Remise (%) | Prix unitaire en € HT remisé

## 2BIS Parc couvert attachement
Equipements pris en charge à l'attachement
Modèle | Matériel pris en charge |  | Délai maximum de réparation (jours ouvrés)
| oui | non
POURET MEDICAL
COA194AB
CORMEDICA
DQ28162AVA
LANDANGER
11.0043A
11.0057A
21.0008A
21.0101A.422
41.0121A
41.0161A
41.0614A.WOL
41.1111A
E001AB7531
E015030WA
E0160120L
E016030WA
E01AB1000
E01AB1030
E01KS6230
E01OL6012
ED02930212
ENDOSCOPE RIGIDE LANDANGER
LAPAROSCOPE 10MM 0°
LAPAROSCOPE 10MM 30°
RICHARD WOLF FRANCE
8703.534
KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE
27020FA
ARTHREX
AR-3350-2730
AR-3351-1001
AR-3351-1031
AB MEDICA
C05-OPT-0
LIL-OPT-30
DELMONT IMAGING
8300042311
D300 100 000
D300 100 004
D300 100 013 A
D300 100 014
D300 100 033
D300 100 087
D300 130 000
D300 130 001
D300 130 002
HD 2,9MM 30° 300MM
HD 2,9MM 30DG 300MM
HYSTEROSCOPE
INTUITIVE SURGICAL
470056
TEMO MEDICAL
TM-HV-3101
TM-UR-332
SOPRO COMEG
163282992
163412982
XION
130307427
ATMOS
950.0158.0
B BRAUN
PE184A
PE204A
BULKAMID
161271140
COVIDIEN
TRUCLEAR ELITE MINI
DELMONT IMAGING
D300 100 011
D300 100 013
GRANT
DEN-1
GYNECARE
GYNECARE 01936
INTUITIVE
470026
470027
470057
Xi ENDOSCOPE PLUS 0°
Xi ENDOSCOPE PLUS 30°
KARL STORZ
10005AA
10005BA
10018AA
10020ATA
10318ER
10320AA
10320BA
10320DA
10324AA
10328AA
10339E
10970BA
11292AD
11292BD1
11292DE
115.40AA
11506 AAK
11508 AAK
11508AA
11510A
11540AA
11575A
11576A
11630 AA
1215AA
1218AA
1218CA
1230BA
1230CA
13821PKS
24511AA
24941BA
24995BA
26003ACA
26003ARA
26003BA
26003BCA
26003BCA 30°
26003BRA
26003FA
26006FA
26007AA
26007BA
26007FA
26008BA
26008BAC
26008FUA
26020FA
26031AA
26046AA
26046BA
26105BA
26105FA
26120AA
26120BA
26120BAA
26157BTA
26205AMA
27001 - 8Fr
27002KB
27002KP
27002L
27002LK
27005AA
27005BIA
27005CA
27005CIA
27005FA
27013L
27013LK
27017AA
27017BA
27018AA
27020AA
27020BA
27030KA
27030KAK
27030KB
27030KBK
27030KH
27033AA
27092AMA
27093AA
27292AMA
27293AA
27294AA
27301AA
27301BA
27830KA
27830KAK
278731AWA
28007AA
28008AA
28008FA
28022A
28096AGA
28132AA
28132BA
28132BVA
28132BWA
28160BA
28162AKA
28162AVA
28164LA
28208BA
28300BA
28305 BA
28721BWA
28731AE
28731AWA
28731BWA
28731CWA
29003NE
7207BA
7210AWA
7210BWA
7210CWA
7210FA
7218AA
7218CA
7219BA
7220AA
7220BA
7220CA
7220FA
7229 BA
7229AA
7229BA
7230 BWA
7230AA
7230AE
7230AWA
7230BA
7230BVA
7230BWA
7230CA
7230CWA
7230DA
7230FA
8700CKA
8707D
8707DA
8712AA
8712BA
8712CA
8713BA
EXOSCOPE VITOM 90°
HOPKINS
HOPKINS 12015A
HOPKINS 1232AA
HOPKINS 26003AA
HOPKINS 26038AA
HOPKINS 26205AMK
HOPKINS 27020FA
HOPKINS 28300BA
HOPKINS 8712AA
HOPKINS II
HOPKINS II 27005BA
HOPKINS II 8700 CKA
HOPKINS II 8706 CA
OPTIQUE LASER
RUBINA LENS
TIPCAM 1 S 3D
MEDTRONIC
8099
MICROAIRE
81014
81023
81025
ENDOSCOPE CTRS
MORGATE BIOMEDICAL
ENDOSCAN
OLYMPUS
A1932A
A2031A
A22001A
A22002A
A4672A
A4673A
A4674A
HD10
OES ELITE HD
ULTRA IR 10MM 0°
URF-V3
WA20017A
WA20021A
WA29040B
WA29042A
WA29042B
WA2T400A
WA2T412A
WA2T412P
WA2T430A
WA2T43WA
WA2T470A
WA2UR14A
WA4KL100
WA4KL130
WA4KL300
WA4KS400
WA4KS430
WA4KS470
WA50010A
WA50040A
WA53000A
WA53005A
PERKIN ELMER
41.0161A.422
PETEL
41.0161 A
4MM30°L280MM
E01KS6212
POURET
1990
RICHARD WOLF
7305.006
7315.006
8626.431
8626.531
8672.421
8672432
8686.414
8702.534
8715401
8934-432
8934461-ICG
8935.442
8974.412
ES8935.442
OPTIQUE 30
PANOVIEW
PANOVIEW 8654.422
PANOVIEW 8660.424
PANOVIEW 8672.421
PANOVIEW 8686.414
PANOVIEW 8934.431
PANOVIEW 8934.432
PANOVIEW 8934.442
PANOVIEW 8935.442
PANOVIEW PLUS
PANOVIEW PLUS 8935.441
PANOVIEW ULTRA 8934.441
PANOVIEW ULTRA 8934.461
PANOVIEW ULTRA 8934.462
SCHOLLY
STEREO 12 MM O°
M001368 - STRYKER
0502-445-070
SPEEDLOCK
ZENNER
OPTIQUE ROBOTOL 0°C
OPTIQUE ROBOTOL 30°C
M001726 - KAY
MODEL 9105
M002105 - SPIGGLE & THEIS
10-090-45
OPTIQUE ROBOTOL 45°C
HENKE SASS WOLF
7197200345
7197202700
7197230409
7197230439
7197252700
7197252730
SCHOLLYFIBEROP - SCHOLLY FIBEROPTIC
SC034

## 3 - P.S.E.
Prestations Supplémentaires Eventuelles | DESIGNATION DE LA PRESTATION | TYPE / MODELE D'APPAREIL | COÛT DE LA PRESTATION (en € HT) | DESCRIPTION DETAILLEE DE LA PRESTATION DE MAINTENANCE
PSE Libres

## 4 - Délais et durées
Désignation | Engagement
Délais
Délai maximum de réparation (jours ouvrés) (1)
Durées de garantie
Durée de garantie après la réparation
Formation des techniciens de l'AP-HP
Formation d'un technicien au 1er diagnostic sur site
Formation d'un technicien au 1er diagnostic chez le prestataire (transport et nourriture compris)
Formation de 2 à 5 techniciens au 1er diagnostic sur site
Formation de 2 à 5 techniciens au 1er diagnostic chez le prestataire (transport et nourriture compris)
Formation de 5 à 10 techniciens au 1er diagnostic sur site
Formation de 5 à 10 techniciens au 1er diagnostic chez le prestataire (transport et nourriture compris)
(1) Le calcul du délai de réparation, compté en jours ouvrés, débute à la réception par le titulaire de la demande d’intervention émise par l’établissement et s’achève à la réception par l’hôpital de l’équipement réparé et fonctionnel. S’il s’avère nécessaire d’établir un devis avant réparation, le délai d’acceptation du devis par l’établissement (délai entre la réception du devis par l’établissement et la réception par le titulaire du devis accepté) sera déduit du délai total défini dans l'article IV.3.1.2 du CCAP de la consultation