## Décomposition prix forfaitaire
Annexe 1 AE Décomposition des prix forfaitaires
Détail des bâtiments |  |  |  | PRIX FORFAITAIRES DES VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES | [8 empty] | PRIX FORFAITAIRE MAINTENANCE | PRIX FORFAITAIRE ACCOMPAGNEMENT | TOTAL
Type d'implantation | Dénomination la composante | Nom d'usage | Secteur TVA | SSI |  |  |  | DESENFUMAGE |  | BAES |  | Total par BATIMENT | Total par BATIMENT | Total par BATIMENT | Total par BATIMENT
[5 empty] | PRESTATIONS : Issues de secours : vérification de l’état général, de l’ouverture et de la fermeture et du DCM associé | PRESTATIONS : vérificationdes scénarios de mise en sécurité, des essais de chaque dispositif de mise en sécurité à partir de chaque déclencheur manuel ou automatique par zone de mise en sécurité, des essais de fonctionnement de chaque exutoires, ouvrants et portes | PRESTATIONS : essais de fonctionnement de chaque point de détection manuelle et automatique, de l’équipement d’alarme, des clapets et volets, des Dispositifs de Commande Manuelle (DCM), des essais de décharge des batteries d’accumulateurs. Essais de fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage, arrêt de la ventilation de confort. Mesure des pressions, débits et vitesses des désenfumages mécaniques | PRESTATIONS : fonctions de compartimentage, des coffrets de relayage pour les ventilateurs de désenfumage, des dispositifs de relayage de mise en sécurité |  | PRESTATIONS : vérification de l’état général, y compris lampe de veille
[5 empty] | Périodicité mensuelle | Périodicité semestrielle | Périodicité annuelle | Périodicité trimestrielle |  | Périodicité annuelle
|  |  |  | Matériel | Total annuel | Total annuel | Total annuel | Matériel | Total annuel | Matériel | Total annuel | Total Annuel | Total Annuel | Total Annuel | Total Annuel
SITE A CAMPUS TOULOUSE/LABEGE | A- 1 SERVICES COMMUNS | Bat. A | MIXTE | Type 1 Cerberus | 0 | 0 | 0 | 3 extutoires cages esc | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat. B | ENSEIGNEMENT | Type 1 Siemens | 0 | 0 | 0 | 2 exutoires cages esc | 0 | BAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAT C1 LAPLACE | RECHERCHE | Code du travail | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | BAT C2 LAPLACE | RECHERCHE | Code du travail | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. C3 LAPLACE PAC AERO | RECHERCHE | 1 Type 1 Esser | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. D 1 L.T. | MIXTE | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. D 2 Vie Etudiante | ENSEIGNEMENT | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. E | MIXTE | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. F | MIXTE | Type 4 Legrand | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. G | ENSEIGNEMENT | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 | 2 exutoires cages esc | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. H 1 | ENSEIGNEMENT | Type 1 Siemens | 0 | 0 | 0 | 2 exutoires cages esc | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bat. H 2 Amphi la Prépa | ENSEIGNEMENT | Type 2 A Nugélec | 0 | 0 | 0 | 2 exutoires amphi | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Bât. I : Gymnases 1 + 2 | ENSEIGNEMENT | 1 Type 4 Nugélec-STI | 0 | 0 | 0 | 1 exutoire stockage | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAT J ICSI | ENSEIGNEMENT | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 | 1 exutoire hall | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BAT K Restaurant Universitaire | MIXTE | Type 2 B Nugélec+ CMSI | 0 | 0 | 0 | 4 exutoires salle + 2 ext | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat L CCINP | ENSEIGNEMENT | Type 1 ESSER -Code du travail | 0 | 0 | 0 | 4 exutoires cages esc | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Accueil + gardes | MIXTE | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 |  |  | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICES CENTRAUX | 0 | 0 | 0 | TOTAL SERVICES CENTRAUX | 0 | TOTAL SERVICES CENTRAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A -2 ENSIACET | ENSIACET | MIXTE | Type 1 + 448 DI + 242 CCF | 0 | 0 | 0 | 11 vent. + 23 VB/ VH | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL ENSIACET | 0 | 0 | 0 | TOTAL ENSIACET | 0 | TOTAL SERVICES CENTRAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITE B CAMPUS RANGUEIL | B - Halle Technonogique | Halle Techno inp Rangueil | RECHERCHE | Type 4 Finsecur | 0 | 0 | 0 | 3 exutoires Hall | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL RANGUEIL | 0 | 0 | 0 | TOTAL RANGUEIL | 0 | TOTAL RANGUEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITE C-1 ENSEEIHT | C-1- CAMICHEL | Bat. A | ENSEIGNEMENT | Type 1 DEF centralisé - 33 DI + 1 CCF | 0 | 0 | 0 | Non soumis : 6 VB/ VH + 8 VH/VB + 6 VH/VB | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat. B | ENSEIGNEMENT | 102 DI + 6 CCF motorisés | 0 | 0 | 0 | 6 ext + 6 moteurs + 18 VB/ VH | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat. C | ENSEIGNEMENT | 5 DI | 0 | 0 | 0 | 3 moteurs + 10 VB/VH | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat. D | MIXTE | 89 DI | 0 | 0 | 0 | Non soumis :5 exutoires cages esc + 2 VB | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat. E-F | MIXTE | 208 DI + 34 CCF | 0 | 0 | 0 | 8 moteurs + 51 VB/ VH | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat. I | RECHERCHE | Type 1 DEF | 0 | 0 | 0 | Non soumis :2 exutoires cages esc | 0 | BAES ADRESSABLES | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL ENSEEIHT | 0 | 0 | 0 | TOTAL ENSEEIHT | 0 | TOTAL ENSEEIHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITE C-2 IMFT | C-2-BANLEVE | Nougaro | RECHERCHE | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 | Non soumis : 1 Chassis cages escalier + 2 Chassis hall | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Castex | RECHERCHE | Type 4 Lumatic | 0 | 0 | 0 | Non soumis : 10 exutoires et 5 VB/VH | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Camichel | RECHERCHE | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 | Non soumis : 2 chassis cages escalier | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TGV | RECHERCHE | Type 4 Nugélec | 0 | 0 | 0 |  | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Escande | RECHERCHE | Type 1 Nugélec + 63 DI | 0 | 0 | 0 | Non soumis : 2 chassis cages escalier + 12 façades | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | TOTAL IMFT | 0 | 0 | 0 | TOTAL IMFT | 0 | TOTAL IMFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITE C CAMPUS AGRO-TOULOUSE | C-1- ENSAT - AGRO TOULOUSE | Bat. A | MIXTE | Type 2 A ESSER + coffret hydrogène | 0 | 0 | 0 | 5 VB ou VH + 2 tourelles + 2VB | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bat. C | MIXTE | CMSI relié au bat A | 0 | 0 | 0 | 5 VH exutoires | 0 | BAES SATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL AGRO TOULOUSE | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL SSI | 0 | 0 | 0 | TOTAL DESENF. | 0 | TOTAL BAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0