## PG_BPU_Lot n°2
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE
Direction des Services Techniques et du Schéma Directeur Immobilier
Objet : ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE ET A MARCHES SUBSEQUENTS - CONSTRUCTIONS MODULAIRES
LOT n° 2 : Constructions modulaires et aménagements
N°DCE-2025-ATECK-210-GVL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(B.P.U.)

## BPU_LOT n°2
BPU_LOT n° 2 : Constructions modulaires et aménagements
N° ARTICLE | CONSTRUCTIONS MODULAIRES - AMENAGEMENTS | Unité | Prix unitaire en € HT | Taux TVA appliqué | Prix unitaire en € TTC
1- ETUDES
1.1 | ETUDE PROJET ET D'EXECUTION | FT |  | 8.5% | 0
ETUDE PROJET ET D'EXECUTION – MODULAIRES - DESCENTE DE CHARGE, NOTES DE CALCULS, PLANS D’EXECUTION (selon dispositions du CCTP)
2- INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.1 | LOCATION D’UN MODULAIRE DE BUREAU DE CHANTIER 15 M² (1 mois) | mois |  | 8.5% | 0
2.2 | LOCATION D’UN MODULAIRES- SANITAIRE DE 15 M² (1 mois) | mois |  | 8.5% | 0
2.3 | LOCATION DE WC AUTONOMES CHIMIQUES (jour) | jour |  | 8.5% | 0
2.4 | AMENE ET REPLI ENGINS DE CHANTIER | U / jour |  | 8.5% | 0
2.5 | LOCATION ENGIN CHARIOT TELESCOPIQUE | jour |  | 8.5% | 0
2.6 | LOCATION ENGIN NACELLE ELEVATRICE | jour |  | 8.5% | 0
3 - Modulaires
3.1 | MODULAIRE DE 9 M² HAUTEUR SOUS PLAFONDS 2M50 | U |  | 8.5% | 0
3.2 | MODULAIRE 15 M² HAUTEUR SOUS PLAFONDS 2M50 | U |  | 8.5% | 0
3.3 | MODULAIRE 20 M² HAUTEUR SOUS PLAFONDS 2M50 | U |  | 8.5% | 0
3.4 | MODULAIRE 25 M² HAUTEUR SOUS PLAFONDS 2M50 | U |  | 8.5% | 0
3.5 | PLUS-VALUE HAUTEUR SOUS-PLAFOND 3M | m² |  | 8.5% | 0
3.6 | FOURNITURE KIOSQUE DE 15 M² (TOITURE 4 PANS) | U |  | 8.5% | 0
3.7 | JUMELAGE DE MODULAIRE | U |  | 8.5% | 0
3.8 | SUPERPOSITION DE MODULAIRES | U |  | 8.5% | 0
3.9 | PLUS-VALUE PLANCHER POUR CHARGE D'EXPLOITATION DE 350 daN/m² | m² |  | 8.5% | 0
3.10 | PLUS-VALUE PLANCHER POUR CHARGE D'EXPLOITATION DE 500 daN/m² | m² |  | 8.5% | 0
3.11 | PLUS-VALUE PLANCHER POUR CHARGE D'EXPLOITATION DE 1 000 daN/m² | m² |  | 8.5% | 0
4 - REVETEMENTS DE SOL
4.1 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC U4P3 | m² |  | 8.5% | 0
4.2 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC ANTIDERAPANT U4P3 | m² |  | 8.5% | 0
4.3 | REVETEMENT EN TOLE ALUMINIUM STRIEE | m² |  | 8.5% | 0
4.4 | REMONTEE EN PLINTHES POUR SOL SOUPLE PVC | ml |  | 8.5% | 0
4.5 | TRAPPE DE VISITE 60 X 60 CM | u |  | 8.5% | 0
5 - OUVRAGES METALLIQUES
5.1 | SUR TOITURE EN TOLE ONDULEE POUR MODULAIRE 9M² | U |  | 8.5% | 0
5.2 | SUR TOITURE EN TOLE ONDULEE POUR MODULAIRE 15M² | U |  | 8.5% | 0
5.3 | SUR TOITURE EN TOLE ONDULEE POUR MODULAIRE 20M² | U |  | 8.5% | 0
5.4 | SUR TOITURE EN TOLE ONDULEE POUR MODULAIRE 25M² | U |  | 8.5% | 0
5.5 | BARDAGES METALLIQUES | m² |  | 8.5% | 0
5.6 | ESCALIER METALLIQUES D’ACCES LARGEUR 1,40 M | U |  | 8.5% | 0
5.7 | ESCALIER METALLIQUES D’ACCES LARGEUR 0,90 M | U |  | 8.5% | 0
5.8 | COURSIVES METALLIQUE POUR CIRCULATION AUX ETAGES | ml |  | 8.5% | 0
5.9 | AUVENT EN TOLE ONDULEE DE LARGEUR 1,80 | ml |  | 8.5% | 0
5.10 | SECURISATION PAR BARREAUDAGE METALLIQUE (DIM L2000MM H1000 MM) | U |  | 8.5% | 0
5.11 | SECURISATION PAR BARREAUDAGE METALLIQUE (DIM L1600MM H1000 MM) | U |  | 8.5% | 0
5.12 | SECURISATION PAR BARREAUDAGE METALLIQUE (DIM L1400MM H1000 MM) | U |  | 8.5% | 0
5.13 | SECURISATION PAR BARREAUDAGE METALLIQUE (DIM L1000MM H1000 MM) | U |  | 8.5% | 0
5.14 | SECURISATION PAR BARREAUDAGE METALLIQUE (DIM L600MM H1000 MM) | U |  | 8.5% | 0
5.15 | GARDE-CORPS ALUMINIUM | ml |  | 8.5% | 0
5.16 | CROCHET DE SECURITE EN TOITURE | U |  | 8.5% | 0
6 - CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES
6.1 | CLOISON PLACOSTIL DE TYPE 72/48 MM OU EQUIVALENT | m² |  | 8.5% | 0
6.2 | CLOISON PLACOSTIL DE TYPE 98/48 MM OU EQUIVALENT | m² |  | 8.5% | 0
6.3 | CLOISON PLACOSTIL DE TYPE 120/70 MM OU EQUIVALENT | m² |  | 8.5% | 0
6.4 | CONTRE CLOISON PLACOSTIL DE TYPE EI60 OU EQUIVALENT | m² |  | 8.5% | 0
6.5 | CONTRE CLOISON PLACOSTIL DE TYPE EI120 OU EQUIVALENT | m² |  | 8.5% | 0
6.6 | RENFORCEMENT POUR CLOISON ET DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE | m² |  | 8.5% | 0
6.7 | HABILLAGE VERTICAL PVC SOUPLE | m² |  | 8.5% | 0
6.8 | HABILLAGE VERTICAL POUR PIECE HUMIDE | m² |  | 8.5% | 0
6.9 | HABILLAGE VERTICAL ALUMINIUM POUR PROTECTION MECANIQUE | m² |  | 8.5% | 0
6.10 | FAÏENCE SUR PLAQUE DE PLATRE | m² |  | 8.5% | 0
6.11 | BLOC-PORTE BOIS AME ALVEOLAIRE, 1 VANTAIL. L830MM | U |  | 8.5% | 0
6.12 | BLOC-PORTE BOIS AME PLEINE, 1 VANTAIL. L830MM CFEI30 | U |  | 8.5% | 0
6.13 | BLOC-PORTE BOIS AME PLEINE, 1 VANTAIL. L930MM | U |  | 8.5% | 0
6.14 | BLOC-PORTE BOIS AME PLEINE, 1 VANTAIL. L930MM CF EI30 | U |  | 8.5% | 0
6.15 | BLOC-PORTE SANITAIRE ISOLEE, 1 VANTAIL. L830MM | U |  | 8.5% | 0
6.16 | BLOC-PORTE DAS POUR CIRCULATION 2UP EI 30, 2 VANTAUX AVEC OCULUS | U |  | 8.5% | 0
6.17 | ISOLANT EN LAINE MINERALE EP. 100 MM MINIMUM | m² |  | 8.5% | 0
6.18 | BAC DE FAUX PLAFOND EN TOLE LISSE ACIER GALVANISE PRELAQUEE EP. 63/100E | m² |  | 8.5% | 0
6.19 | FAUX-PLAFOND DALLE MINERALE 600/600 | m² |  | 8.5% | 0
6.20 | FAUX-PLAFOND EN LAME PVC | m² |  | 8.5% | 0
6.21 | FAUX-PLAFOND PLACOSTIL OU SIMILAIRE | m² |  | 8.5% | 0
6.22 | FAUX-PLAFOND PLACOSTIL OU SIMILAIRE EI 60 | m² |  | 8.5% | 0
6.23 | FAUX-PLAFOND PLACO ACOUSTIQUE | m² |  | 8.5% | 0
6.24 | CABINES STRATIFIEES 10 MM POUR SANITAIRES, DOUCHES, VESTIAIRES | U |  | 8.5% | 0
6.25 | MAIN COURANTE | ml |  | 8.5% | 0
7 - MENUISERIES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES
7.1 | MENUISERIES AVEC VANTAUX COULISSANTS, SIMPLE VITRAGE, EP.8MM, CADRE ALUMINIUM, L1600MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.2 | MENUISERIES JALOUSIES TYPE SECURITY CLASSEMENT AEV - L1000 MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.3 | MENUISERIES JALOUSIES TYPE SECURITY CLASSEMENT AEV - L1400 MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.4 | MENUISERIES JALOUSIES TYPE SECURITY CLASSEMENT AEV - L1600 MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.5 | MENUISERIES JALOUSIES TYPE SECURITY CLASSEMENT AEV - L600 MM X H650MM | U |  | 8.5% | 0
7.6 | MENUISERIES JALOUSIES A LAME METALLIQUES TYPE DURO CLASSEMENT AEV - L500 MM X H300MM | U |  | 8.5% | 0
7.7 | MENUISERIES CHASSIS FIXES ACIER - COUPE-FEU EI30 CLASSEMENT AEV - L2000MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.8 | CHASSIS OUVRANT A LA FRANÇAISE AVEC OUVERTURE PAR CARRE POMPIER - L1400 MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.9 | OCULUS EN DIAMETRE 400 MM | U |  | 8.5% | 0
7.10 | OCULUS EN DIAMETRE 600 MM | U |  | 8.5% | 0
7.11 | HYGIAPHONE 1200X1000HT (PMR) | U |  | 8.5% | 0
7.12 | PORTE EXTERIEURE PLEINE EN TOLE ALU LAQUEE, SIMPLE VANTAIL. L1000MM X H2100MM CLASSEMENT AEV | U |  | 8.5% | 0
7.13 | PORTE EXTERIEURE PLEINE EN TOLE ALU LAQUEE, SIMPLE VANTAIL. L1000MM X H2100MM CLASSEMENT AEV - COUPE-FEU EI30 + FERME PORTE* | U |  | 8.5% | 0
7.14 | PORTE EXTERIEURE PLEINE EN TOLE ALU LAQUEE, SIMPLE VANTAIL. L1000MM X H2100MM CLASSEMENT AEV – VITREE | U |  | 8.5% | 0
7.15 | PORTE EXTERIEURE PLEINE EN TOLE ALU LAQUEE, DOUBLES VANTAUX. L1500MM X H2100MM CLASSEMENT AEV | U |  | 8.5% | 0
7.16 | PORTE EXTERIEURE PLEINE EN TOLE ALU LAQUEE, DOUBLES VANTAUX. L1500MM X H2100MM CLASSEMENT AEV - COUPE-FEU EI30 + FERME PORTE | U |  | 8.5% | 0
7.17 | PORTE EXTERIEURE PLEINE EN TOLE ALU LAQUEE, DOUBLES VANTAUX. L1500MM X H2100MM CLASSEMENT AEV - COUPE-FEU EI30 + VITREE | U |  | 8.5% | 0
7.18 | REMPLACEMENT VITRAGE EP. 6 MM MINIMUM | U |  | 8.5% | 0
7.19 | STORE TOILE DIM L1600MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.20 | STORE TOILE DIM L1400MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.21 | STORE TOILE DIM L1000MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.22 | VOLET ROULANT A COMMANDE MANUELLE DIM L1600MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.23 | VOLET ROULANT A COMMANDE MANUELLE DIM L1400MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.24 | VOLET ROULANT A COMMANDE MANUELLE DIM L1000MM X H1000MM | U |  | 8.5% | 0
7.25 | AUTOMATISATION ET MECANISATION DU VOLET | U |  | 8.5% | 0
7.26 | POIGNEE DE PORTE | U |  | 8.5% | 0
7.27 | SERRURE DE PORTE | U |  | 8.5% | 0
7.28 | SERRURE 3 POINTS (PLUS-VALUE) | U |  | 8.5% | 0
7.29 | ORGANIGRAMME (HIERARCHISATION DES SERRURES) PAR BATIMENT | U |  | 8.5% | 0
7.30 | EQUIPEMENTS ANTI-PANIQUE SUR PORTE | U |  | 8.5% | 0
7.31 | BUTEE DE PORTE | U |  | 8.5% | 0
7.32 | BARRE DE SEUIL | U |  | 8.5% | 0
7.33 | BRISES SOLEIL A LAME TYPE AILE D'AVION, ALUMINIUM, LARGEUR 1M | U |  | 8.5% | 0
8 - PEINTURE
8.1 | PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION AU CHOIX DE LA MAITRISE D'OUVRAGE | m² |  | 8.5% | 0
8.2 | TRAITEMENT ANTIROUILLE ET PEINTURE STRUCTURE METALLIQUE | m² |  | 8.5% | 0
8.3 | NETTOYAGE DES FAÇADES PAR LAVAGE A HAUTE PRESSION | m² |  | 8.5% | 0
9 - COURANT FORT – COURANT FAIBLE
9.1 | PRISE DE COURANT PRISE 2P+T (PRISE FRANÇAISE) 10/16 A | U |  | 8.5% | 0
9.2 | PRISE DE COURANT 2P+T (PRISE FRANÇAISE) 10/16 A ONDULEE | U |  | 8.5% | 0
9.3 | PRISE DE COURTANT 1P + N RCD POUR INTERIEUR POUR EXTERIEUR 230V 40A ONDULEE | U |  | 8.5% | 0
9.4 | PRISE RJ45 | U |  | 8.5% | 0
9.5 | ECLAIRAGE LED CARRE 600X600 | U |  | 8.5% | 0
9.6 | ECLAIRAGE HUBLOT ETANCHE SUR INTERRUPTEUR | U |  | 8.5% | 0
9.7 | ECLAIRAGE HUBLOT ETANCHE AVEC DETECTEUR | U |  | 8.5% | 0
9.8 | ECLAIRAGE LED TUBE ETANCHE 36W | U |  | 8.5% | 0
9.9 | ECLAIRAGE EXTERIEURE 1000W | U |  | 8.5% | 0
9.10 | INTERRUPTEUR SIMPLE | U |  | 8.5% | 0
9.11 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | U |  | 8.5% | 0
9.12 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U |  | 8.5% | 0
9.13 | BLOC AUTONOME DE SORTIE | U |  | 8.5% | 0
9.14 | BAIE DE BRASSAGE 16 POSTES | U |  | 8.5% | 0
9.15 | BAIE DE BRASSAGE 32 POSTES | U |  | 8.5% | 0
9.16 | ONDULEUR 6 KVA | U |  | 8.5% | 0
9.17 | ONDULEUR 9 KVA | U |  | 8.5% | 0
9.18 | CONSUEL | Ft |  | 8.5% | 0
9.19 | GOULOTTE (AVEC COMPARTIMENTS) | ml |  | 8.5% | 0
9.20 | TABLEAU ELECTRIQUE | U |  | 8.5% | 0
9.21 | MISE A LA TERRE | U |  | 8.5% | 0
9.22 | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SUPPLEMENTAIRE 20A | U |  | 8.5% | 0
9.23 | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SUPPLEMENTAIRE 63A | U |  | 8.5% | 0
9.24 | FRAIS DE RACCORDEMENT AU BATIMENT | U |  | 8.5% | 0
10 - CLIMATISATION - VMC
10.1 | SYSTEME SPLIT 9000 BTU/H CLASSE A+++ | U |  | 8.5% | 0
10.2 | SYSTEME SPLIT 12 000 BTU/H A+++ | U |  | 8.5% | 0
10.3 | SYSTEME SPLIT 18 000 BTU/H A++ | U |  | 8.5% | 0
10.4 | SYSTEME SPLIT 24 000 BTU/H A++ | U |  | 8.5% | 0
10.5 | PLUS-VALUE INSTALLATION EN TOITURE | U |  | 8.5% | 0
10.6 | DEPOSE CLIMATISEUR | U |  | 8.5% | 0
10.7 | REPOSE CLIMATISEUR | U |  | 8.5% | 0
10.8 | ENTRETIEN/REVISION CLIMATISEUR | U |  | 8.5% | 0
10.9 | EXTRACTEUR VMC SIMPLE FLUX | U |  | 8.5% | 0
10.10 | GAINE VMC | ml |  | 8.5% | 0
10.11 | BOUCHE D'EXTRACTION VMC | U |  | 8.5% | 0
11 - SANITAIRES ET ACCESSOIRES
11.1 | LAVE – MAIN | U |  | 8.5% | 0
11.2 | LAVE - MAIN A COMMANDE FEMORALE | U |  | 8.5% | 0
11.3 | LAVABO A COLONNE | U |  | 8.5% | 0
11.4 | AUGE AVEC 2 ROBINETS TYPE "PRESTO" | U |  | 8.5% | 0
11.5 | ÉVIER ET MEUBLE SOUS EVIER MELAMINE HYDROFUGE | U |  | 8.5% | 0
11.6 | MIROIR de dimension 48x36cm | U |  | 8.5% | 0
11.7 | WC STANDARD CHASSE BASSE | U |  | 8.5% | 0
11.8 | WC POUR PMR | U |  | 8.5% | 0
11.9 | URINOIR | U |  | 8.5% | 0
11.10 | BAC DE DOUCHE A L'ITALIENNE | U |  | 8.5% | 0
11.11 | PAROI FIXE DE DOUCHE | U |  | 8.5% | 0
11.12 | PORTE DE DOUCHE | U |  | 8.5% | 0
11.13 | ROBINET DE PUISAGE | U |  | 8.5% | 0
11.14 | VIDOIR | U |  | 8.5% | 0
11.15 | LAVABO PMR | U |  | 8.5% | 0
11.16 | BARRE D'APPUIS PMR | U |  | 8.5% | 0
11.17 | SIEGE DOUCHE ESCAMOTABLE PMR | U |  | 8.5% | 0
11.18 | SIPHON DE SOL | U |  | 8.5% | 0
11.19 | PLAN DE TRAVAIL | U |  | 8.5% | 0
11.20 | DISTRIBUTEUR DE SAVON | U |  | 8.5% | 0
11.21 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC | U |  | 8.5% | 0
11.22 | PATERE EN ALUMINIUM | U |  | 8.5% | 0
11.23 | BARRE DE RELEVEMENT COUDEE A 135 ° | U |  | 8.5% | 0
11.24 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER ESSUIE MAINS A DEVIDAGE CENTRAL | U |  | 8.5% | 0
11.25 | GOUTTIERE PVC DE 33 MM | ml |  | 8.5% | 0
11.26 | DESCENTE EAU PLUVIALE DIAM 100 | ml |  | 8.5% | 0
12 - SIGNALETIQUE ET SECURITE INCENDIE
12.1 | SIGNALETIQUE | U |  | 8.5% | 0
12.2 | PLAN D’EVACUATION | U |  | 8.5% | 0
12.3 | EXTINCTEUR | U |  | 8.5% | 0
12.4 | DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE | U |  | 8.5% | 0
12.5 | DECLENCHEUR MANUEL ROUGE INCENDIE FILAIRE | U |  | 8.5% | 0
12.6 | ALARME SONORE GENERALE | U |  | 8.5% | 0
13 -TRANSPORT – GRUTAGE – POSE MODULAIRE – REPARATION – REEMPLOI
13.1 | TRANSPORT ET MANUTENTION MOINS DE 5 ML DE LONG | U |  | 8.5% | 0
13.2 | TRANSPORT & MANUTENTION PLUS DE 5 ML DE LONG | U |  | 8.5% | 0
13.3 | TRANSPORT AVEC CONVOI EXCEPTIONNEL PLUS DE 2,50 ML DE LARGE | U |  | 8.5% | 0
13.4 | GRUTAGE | U |  | 8.5% | 0
13.5 | POSE STRUCTURE MODULAIRE | U |  | 8.5% | 0
13.6 | DEPLACEMENT OPERATEUR | h |  | 8.5% | 0
13.7 | ENTRETIEN MODULAIRE (ENTRETIEN TOITURE, FAÇADES, MENUISERIES…) | h |  | 8.5% | 0
13.8 | DIAGNOSTIC ET ETUDE SUR MODULAIRE EXISTANT | h |  | 8.5% | 0
13.9 | DECONSTRUCTION MODULAIRE EXISTANT POUR VALORISATION ULTERIEURE | h |  | 8.5% | 0
13.10 | VALORISATION DES DECHETS MODULAIRE | T |  | 8.5% | 0
13.11 | VALORISATION DES DECHETS CHARPENTE | T |  | 8.5% | 0
13.12 | VALORISATION DES DECHETS ISOLANT | m3 |  | 8.5% | 0
13.13 | NETTOYAGE DU CHANTIER HEBDOMADAIRE | U / Semaine |  | 8.5% | 0
13.14 | TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER HEBDOMADAIRE | U / Semaine |  | 8.5% | 0
13.15 | FOURNITURE DOE | U |  | 8.5% | 0
MAJORATION POUR INTERVENTION SUR DISPOSITIONS SPECIFIQUES % appliqué aux prix du BPU
|  | Unité | % de majoration
13.1 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un jour ouvré (du lundi au vendredi) | %
13.2 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un samedi | %
13.3 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un dimanche ou un jour férié | %
13.4 | Majoration pour intervention de jour (entre 6 heures et 18 heures) réalisée un samedi | %
13.5 | Majoration pour intervention de jour (entre 6 heures et 18 heures) réalisée un dimanche ou un jour férié | %
13.6 | Majoration pour intervention en sous-section 4 ( à proximité ou sur matériaux amiantés) | %
Pour les entreprises qui appliqueraient un taux de TVA autre que 8,5%, merci de modifier la formule paramétrée dans la colonne "Taux TVA appliqué"

## PG_DQE_Lot n°2
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE
Direction des Services Techniques et du Schéma Directeur Immobilier
Objet : ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE ET A MARCHES SUBSEQUENTS - CONSTRUCTIONS MODULAIRES
LOT n° 2 : Constructions modulaires et aménagements
N°DCE-2025-ATECK-210-GVL
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - Chantier type
(D.Q.E)

## DQE_LOT n°2_chantier type
DQE_LOT n° 2 : Constructions modulaires et aménagements_Chantier type
N° ARTICLE | CONSTRUCTIONS MODULAIRES - AMENAGEMENTS | Unité | Prix unitaire en € HT | Quantité | Prix total € HT | Prix total € TTC
1- ETUDES
1.1 | ETUDE PROJET ET D'EXECUTION | FT | 0 | 1 | 0 | 0
ETUDE PROJET ET D'EXECUTION – MODULAIRES - DESCENTE DE CHARGE, NOTES DE CALCULS, PLANS D’EXECUTION (selon dispositions du CCTP)
2- INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.1 | LOCATION D’UN MODULAIRE DE BUREAU DE CHANTIER 15 M² (1 mois) | mois | 0 | 2 | 0 | 0
2.2 | LOCATION D’UN MODULAIRES- SANITAIRE DE 15 M² (1 mois) | mois | 0 | 2 | 0 | 0
2.4 | AMENE ET REPLI ENGINS DE CHANTIER | U | 0 | 1 | 0 | 0
2.5 | LOCATION ENGIN CHARIOT TELESCOPIQUE | jour | 0 | 5 | 0 | 0
3 - Modulaires
3.3 | MODULAIRE 20 M² HAUTEUR SOUS PLAFONDS 2M50 | U | 0 | 5 | 0 | 0
3.5 | PLUS-VALUE HAUTEUR SOUS-PLAFOND 3M | m² | 0 | 1 | 0 | 0
3.6 | FOURNITURE KIOSQUE DE 15 M² (TOITURE 4 PANS) | U | 0 | 6 | 0 | 0
4 - REVETEMENTS DE SOL
4.1 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC U4P3 | m² | 0 | 100 | 0 | 0
4.4 | REMONTEE EN PLINTHES POUR SOL SOUPLE PVC | ml | 0 | 40 | 0 | 0
5 - OUVRAGES METALLIQUES
5.3 | SUR TOITURE EN TOLE ONDULEE POUR MODULAIRE 20M² | U | 0 | 5 | 0 | 0
5.16 | CROCHET DE SECURITE EN TOITURE | U | 0 | 10 | 0 | 0
6 - CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES
6.1 | CLOISON PLACOSTIL DE TYPE 72/48 MM OU EQUIVALENT | m² | 0 | 100 | 0 | 0
6.8 | HABILLAGE VERTICAL POUR PIECE HUMIDE | m² | 0 | 10 | 0 | 0
6.14 | BLOC-PORTE BOIS AME PLEINE, 1 VANTAIL. L930MM CF EI30 | U | 0 | 5 | 0 | 0
6.19 | FAUX-PLAFOND DALLE MINERALE 600/600 | m² | 0 | 100 | 0 | 0
7 - MENUISERIES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES
7.2 | MENUISERIES JALOUSIES TYPE SECURITY CLASSEMENT AEV - L1000 MM X H1000MM | U | 0 | 7 | 0 | 0
7.9 | OCULUS EN DIAMETRE 400 MM | U | 0 | 2 | 0 | 0
7.13 | PORTE EXTERIEURE PLEINE EN TOLE ALU LAQUEE, SIMPLE VANTAIL. L1000MM X H2100MM CLASSEMENT AEV - COUPE-FEU EI30 + FERME PORTE* | U | 0 | 1 | 0 | 0
7.24 | VOLET ROULANT A COMMANDE MANUELLE DIM L1000MM X H1000MM | U | 0 | 7 | 0 | 0
7.28 | SERRURE 3 POINTS (PLUS-VALUE) | U | 0 | 1 | 0 | 0
7.30 | EQUIPEMENTS ANTI-PANIQUE SUR PORTE | U | 0 | 1 | 0 | 0
7.31 | BUTEE DE PORTE | U | 0 | 6 | 0 | 0
7.32 | BARRE DE SEUIL | U | 0 | 6 | 0 | 0
8 - PEINTURE
8.1 | PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION AU CHOIX DE LA MAITRISE D'OUVRAGE | m² | 0 | 100 | 0 | 0
8.2 | TRAITEMENT ANTIROUILLE ET PEINTURE STRUCTURE METALLIQUE | m² | 0 | 10 | 0 | 0
9 - COURANT FORT – COURANT FAIBLE
9.4 | PRISE RJ45 | U | 0 | 16 | 0 | 0
9.5 | ECLAIRAGE LED CARRE 600X600 | U | 0 | 15 | 0 | 0
9.6 | ECLAIRAGE HUBLOT ETANCHE SUR INTERRUPTEUR | U | 0 | 3 | 0 | 0
9.10 | INTERRUPTEUR SIMPLE | U | 0 | 5 | 0 | 0
9.13 | BLOC AUTONOME DE SORTIE | U | 0 | 1 | 0 | 0
9.15 | BAIE DE BRASSAGE 32 POSTES | U | 0 | 1 | 0 | 0
9.21 | MISE A LA TERRE | U | 0 | 1 | 0 | 0
9.24 | FRAIS DE RACCORDEMENT AU BATIMENT | U | 0 | 1 | 0 | 0
10 - CLIMATISATION - VMC
10.2 | SYSTEME SPLIT 12 000 BTU/H A+++ | U | 0 | 3 | 0 | 0
10.9 | EXTRACTEUR VMC SIMPLE FLUX | U | 0 | 1 | 0 | 0
10.10 | GAINE VMC | ml | 0 | 5 | 0 | 0
10.11 | BOUCHE D'EXTRACTION VMC | U | 0 | 2 | 0 | 0
11 - SANITAIRES ET ACCESSOIRES
11.6 | MIROIR de dimension 48x36cm | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.7 | WC STANDARD CHASSE BASSE | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.8 | WC POUR PMR | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.15 | LAVABO PMR | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.16 | BARRE D'APPUIS PMR | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.20 | DISTRIBUTEUR DE SAVON | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.21 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.22 | PATERE EN ALUMINIUM | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.23 | BARRE DE RELEVEMENT COUDEE A 135 ° | U | 0 | 1 | 0 | 0
11.24 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER ESSUIE MAINS A DEVIDAGE CENTRAL | U | 0 | 1 | 0 | 0
12 - SIGNALETIQUE ET SECURITE INCENDIE
12.1 | SIGNALETIQUE | U | 0 | 1 | 0 | 0
12.2 | PLAN D’EVACUATION | U | 0 | 1 | 0 | 0
12.3 | EXTINCTEUR | U | 0 | 1 | 0 | 0
12.4 | DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE | U | 0 | 1 | 0 | 0
12.5 | DECLENCHEUR MANUEL ROUGE INCENDIE FILAIRE | U | 0 | 1 | 0 | 0
13 -TRANSPORT – GRUTAGE – POSE MODULAIRE – REPARATION – REEMPLOI
13.2 | TRANSPORT & MANUTENTION PLUS DE 5 ML DE LONG | U | 0 | 5 | 0 | 0
13.4 | GRUTAGE | U | 0 | 5 | 0 | 0
13.5 | POSE STRUCTURE MODULAIRE | U | 0 | 5 | 0 | 0
13.6 | DEPLACEMENT OPERATEUR | h | 0 | 10 | 0 | 0
13.13 | NETTOYAGE DU CHANTIER HEBDOMADAIRE | U / Semaine | 0 | 10 | 0 | 0
13.14 | TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER HEBDOMADAIRE | U / Semaine | 0 | 10 | 0 | 0
13.15 | FOURNITURE DOE | U | 0 | 1 | 0 | 0
14 -MAJORATION POUR INTERVENTION SUR DISPOSITIONS SPECIFIQUES % appliqué aux prix du BPU
|  | Unité | % de majoration
14.1 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un jour ouvré (du lundi au vendredi) | % | 0%
14.2 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un samedi | % | 0%
14.3 | Majoration pour intervention de nuit (entre 18 heures et 6 heures le lendemain) réalisée un dimanche ou un jour férié | % | 0%
14.4 | Majoration pour intervention de jour (entre 6 heures et 18 heures) réalisée un samedi | % | 0%
14.5 | Majoration pour intervention de jour (entre 6 heures et 18 heures) réalisée un dimanche ou un jour férié | % | 0%
14.6 | Majoration pour intervention en sous-section 4 ( à proximité ou sur matériaux amiantés) | % | 0%
Pour les entreprises qui appliqueraient un taux de TVA autre que 8,5%, merci de modifier la formule paramétrée dans la colonne "Taux TVA appliqué"
|  | Sous -totaux par poste |  |  | Prix total € HT | Prix total €TTC
|  | 1- ETUDES |  |  | 0 | 0
|  | 2- INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 0 | 0
|  | 3 - Modulaires |  |  | 0 | 0
|  | 4 - REVETEMENTS DE SOL |  |  | 0 | 0
|  | 5 - OUVRAGES METALLIQUES |  |  | 0 | 0
|  | 6 - CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES |  |  | 0 | 0
|  | 7 - MENUISERIES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES |  |  | 0 | 0
|  | 8 - PEINTURE |  |  | 0 | 0
|  | 9 - COURANT FORT – COURANT FAIBLE |  |  | 0 | 0
|  | 10 - CLIMATISATION - VMC |  |  | 0 | 0
|  | 11 - SANITAIRES ET ACCESSOIRES |  |  | 0 | 0
|  | 12 - SIGNALETIQUE ET SECURITE INCENDIE |  |  | 0 | 0
|  | 13 -TRANSPORT – GRUTAGE – POSE MODULAIRE – REPARATION – REEMPLOI |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 0 | 0