## Nom de l'entreprise
PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULIT-TECHNIQUE
Annexe financière à l'Acte d'engagement (DPGF)
Marché n° 25-064
Lot n°
ENTREPRISE :
Raison sociale
Adresse postale
SIRET

## DPGF
Marché n° 25-064
PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULIT-TECHNIQUE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Prestation | Description | Livrables | Quantités | Montant total (HT) | Taux de TVA | Montant total (TTC)
entretien annuel chaudière fioul comprenant nettoyage du brûleur et du foyer, remplacement du gicleur, contrôle du circuit d’air et de combustion, vérification et réglage du brûleur, mesure des fumées (CO, rendement), contrôle des sécurités et nettoyage du filtre fioul | De Dietrich type CFR 409 puissance 244 à 279 KW |  | 1 |  |  | 0
entretien annuel chaudière fioul comprenant nettoyage du brûleur et du foyer, remplacement du gicleur, contrôle du circuit d’air et de combustion, vérification et réglage du brûleur, mesure des fumées (CO, rendement), contrôle des sécurités et nettoyage du filtre fioul | De Dietrich type CFE 411 puissance 314 à 349 KW |  | 1 |  |  | 0
Maintenance annuelle comprenant nettoyage et désinfection complète du circuit d’eau et des points de distribution, détartrage et désinfection du réservoir ou évaporateur, remplacement des cartouches filtrantes, purge et rinçage sanitaire, contrôle de la qualité microbiologique de l’eau et vérification du système frigorifique. | Mistral |  | 1 |  |  | 0
Maintenance annuelle comprenant nettoyage et désinfection des unités intérieure et extérieure, nettoyage des filtres et batteries, contrôle des condensats, vérification des paramètres frigorifiques, contrôle d’étanchéité du circuit selon réglementation F-Gas, contrôle électrique et fonctionnement général. | Mitsubishi, Daikin et Auchan |  | 11 |  |  | 0
Maintenance annuelle comprenant nettoyage et désinfection des caissons, remplacement des filtres selon classification, nettoyage des batteries chaud/froid, contrôle des ventilateurs et courroies, vérification des volets et registres, contrôle condensats, vérification des sondes et organes de régulation, ainsi qu’un contrôle d’hygiène de la CTA selon les recommandations RSE / QAI. | [5 empty] | 0
Accompagnement contrôles règlementaires (CCTP) | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0