## Nom de l'entreprise
PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULIT-TECHNIQUE
Annexe financière à l'Acte d'engagement (DPGF)
Marché n° 25-064
Lot n°
ENTREPRISE :
Raison sociale
Adresse postale
SIRET

## DPGF
PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULIT-TECHNIQUE
Marché n° 25-064
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Prestation | Description | Livrables | Quantités | Montant total (HT) | Montant de la TVA | Montant total (TTC)
Maintenance annuelle chaudière gaz : Contrôle de la combustion : Mesure des gaz de combustion et ajustement des paramètres. Nettoyage de l’échangeur thermique : Élimination des résidus et nettoyage des composants. Vérification du système d’évacuation des fumées : Contrôle du conduit et du bon fonctionnement des ventilations. Inspection du brûleur et injecteurs : Vérification de l’état et du nettoyage. Contrôle du circuit de chauffage : Vérification de la pression, des vannes et du vase d’expansion, purge des radiateurs. Contrôle des sécurités : Test des thermostats de sécurité, des vannes et des sécurités diverses. Réglages des paramètres : Contrôle et ajustement du thermostat, des régulations de température. | CUENO Type C10 |  | 1 |  |  | 0
Maintenance annuelle Ventilo-convecteurs : Nettoyage des filtres : Enlever la poussière et les débris des filtres pour garantir une bonne circulation de l’air. Vérification de la pression d'eau (système hydronique) : Contrôle et ajustement de la pression pour éviter toute perte d’efficacité. Inspection des éléments de chauffage : Vérification de l’état des résistances électriques ou des échangeurs thermiques. Contrôle du ventilateur : Vérification du bon fonctionnement du moteur, des pales, et lubrification si nécessaire. Nettoyage des grilles d’aération : Nettoyage des grilles pour éviter l’accumulation de poussières et garantir une bonne circulation de l’air. Vérification du thermostat et des réglages de température : Contrôle des réglages pour assurer une régulation correcte de la température. | SEET |  | 5 |  |  | 0
Accompagnement contrôles règlementaires (CCTP) | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL | 0 |  | 0