MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE

« MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE ET

REFECTION DU DESENFUMAGE DES SOUS-SOLS »

ANNEXE n°1 du CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Appel d’Offre Ouvert

n° 06-2025

T DE LA CONSULTATION

GLEMENTCONSULTATION

Dénomination du Pouvoir adjudicateur (maître d’ouvrage):

UNION IMMOBILIERE des ORGANISMES de SECURITE SOCIALE

(U.I.O.S.S.) de la MARNE

14, rue du Ruisselet

51000 REIMS

Le pouvoir adjudicateur est représenté par :

Madame la Directrice de l’UIOSS de la Marne, Sandrine LORNE

## PRÉSENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET DU SITE DE L’UIOSS DE LA MARNE

#### Localisation dans la ville

#### Vue aérienne

#### Présentation du bâtiment

L’établissement possède une emprise au sol de 33 000 m2 de surface brute.

Le bâtiment s’élève sur un sous-sol surmonté d’un rez-de-jardin, lui-même surmonté d’un rez-de-chaussée, lui-même surmontées de 4 à 7 étages selon les ailes du bâtiment.

L’établissement est composé de cinq ailes (A à F), situées en enfilades et séparées par des paliers noyaux intégrant les colonnes d’ascenseurs, les cages d’escaliers et des locaux à risques courants.

Les bâtiments sont rattachés entre eux par des paliers d’accès regroupant les escaliers, ascenseurs, blocs sanitaires, locaux techniques.

La longueur des circulations principales au niveau du Rez-de-chaussée sont évaluées aux alentours de 220 mètres linéaires depuis le bâtiment A jusqu’au bâtiment F.

Hormis la densification de RJ45 spécifiques GTB, Contrôle d’accès, vidéoprotection, Comptages, etc., plus de 3500 RJ 45 sont réparties dans l’ensemble des bâtiments.

Cette estimation est calculée sur la base des surfaces utiles brutes (SUB) de chaque niveau (hors noyaux d’accès) ramenée au prorata d’un poste informatique pour une personne pour 9m².

a)      Type de cloisonnement :

Le bâtiment est conçu sur le principe du cloisonnement par compartiment et du cloisonnement traditionnel, tel qu’il est décrit dans l’article CO24.

b)      Niveaux en infrastructure :

-	Sous-sol : non accessible au public, comprenant :

Parking véhicules,

Locaux d’archives,

Locaux d’entreposage,

Locaux techniques,

Local groupe électrogène de remplacement,

Circulations horizontales,

Paliers ascenseurs et cages d’escaliers

-	Rez-de-jardin : partiellement accessible au public, comprenant :

Partie accessible au public :

Accueil UIOSS - Palier AB,

Salle de réunion,

Sanitaires,

Partie non accessible au public,

Bureaux,

Ateliers et entrepôt,

Economat,

Locaux électriques,

Logistique CPAM,

c)       Niveaux en superstructure :

Rez-de-chaussée : partiellement accessible au public, comprenant :

Partie accessible au public :

o	Accueils CAF-CPAM,

o	Service médical,

o	Sanitaires,

Partie non accessible au public,

o	Bureaux,

o	Salles de détente du personnel,

o	Salle de réunion,

o	Sanitaires,

o	Locaux techniques,

o	Circulations horizontales,

o	Paliers ascenseurs et escaliers,

Etages 1 à 4 : Non accessibles au public, comprenant :

o	Bureaux,

o	Salles de détente du personnel,

o	Salle de réunion,

o	Sanitaires,

o	Locaux techniques,

o	Circulations horizontales,

o	Paliers ascenseurs et escaliers

5ème Etage : Non accessible au public, comprenant :

o	Bureaux,

o	Salles de détente du personnel,

o	Sanitaires,

o	Locaux techniques,

o	Circulations horizontales,

o	Paliers ascenseurs et escaliers,

o	Salle de restaurant,

o	Salle de réunion,

o	Sanitaires,

o	Paliers ascenseurs et escaliers,

6ème Etage : Non accessible au public, comprenant :

o	Bureaux direction CPAM,

o	Salles de détente du personnel,

o	Salle de réunion,

o	Sanitaires,

o	Locaux techniques,

o	Circulations horizontales,

o	Paliers ascenseurs et escaliers,

7ème Etage : Non accessible au public, comprenant :

o   Locaux techniques.

Enfin, six organismes différents sont présents sur le site regroupant environ 850 salariés/jour en présentiel (hors public accueilli).

#### Contraintes d’existants

La réalisation des ouvrages impose de prévoir une continuité d’exploitation de toutes les activités situées à proximité : accueil du public, plateforme téléphonique notamment situées au voisinage des secteurs en travaux.

Dans ce cadre, toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum les nuisances apportées par les travaux (bruit, poussières, coupure d’électricité, etc).

#### Classement de l’établissement – Site UIOSS de la Marne

L’établissement est classé en ERP de type W / 2ème catégorie avec activités de type L.

#### Réglementations applicables

La liste des textes est non exhaustive, mais la réglementation applicable s’appuie notamment sur :

- Les textes applicables à la Sécurité Incendie dans les Etablissements Recevant du Public :

- Les dispositions relatives aux règles de sécurité incendie dans les établissements de type W ;

- Arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées dans un bâtiment existant.

- Les textes applicables aux installations électriques/informatiques et de sécurité ;

- Les prescriptions relatives aux établissements soumis à la législation du travail ;

- Notamment le code du travail, articles L.231-1 à L.231-5-1, l’hygiène et sécurité sur les lieux de travail ;

- Les prescriptions relatives aux équipements de protection et de sécurité incendie.

#### Repérage de l’amiante et intervention en milieu occupé

Le bâtiment concerné contient de l’amiante. Dans le cadre de sa mission et de sa rédaction du dossier de consultation aux entreprises (DCE), le maître d’œuvre, titulaire du marché, devra consulter le Document technique Amiante (DTA) et les Rapports Amiante Avant Travaux (RAAT) réalisés pour le site de l’UIOSS (des RAAT supplémentaires pourront être réalisés sur demande du MOE avec aval du MOA).

## DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU MOE TITULAIRE

#### Rapport d’inspection

Le RVRMD (rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure) rédigé en octobre 2021 sera consultable sur pièce lors des visites obligatoires, ainsi que les rapports de vérifications réglementaires réalisés, seront transmis au MOE titulaire du marché.

#### Plan de masse

Pour des raisons de sécurité les plans de masse seront fournis au titulaire du marché.

#### Plan des niveaux

Pour des raisons de sécurité les plans des niveaux seront fournis au titulaire du marché.

#### Plan d’intervention SP

Pour des raisons de sécurité les plans d’intervention seront fournis au titulaire du marché.