## BPU Fourniture Lot 2
Accord-cadre n°25 010 : Travaux d’électricité courant fort et faible
Nom du candidat :
Lot 2 : Haut-Rhin
BPU Fourniture
1 |  |  |  | CABLES
1 |  |  | Ref | Tous les cables et appareillages sont en fourniture, pose, toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
1 | 1 |  |  | Cable U 1000 R2V
1 | 1 | 1 | EL-F 1.1.1 | Câble U 1000 R2V - 2 x 1,5 mm² | ml
1 | 1 | 2 | EL-F 1.1.2 | Câble U 1000 R2V - 2 x 2,5 mm² | ml
1 | 1 | 3 | EL-F 1.1.3 | Câble U 1000 R2V - 3G 1,5 mm² | ml
1 | 1 | 4 | EL-F 1.1.4 | Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² | ml
1 | 1 | 5 | EL-F 1.1.5 | Câble U 1000 R2V - 3G 4 mm² | ml
1 | 1 | 6 | EL-F 1.1.6 | Câble U 1000 R2V - 3G 6 mm² | ml
1 | 1 | 7 | EL-F 1.1.7 | Câble U 1000 R2V - 3G 10 mm² | ml
1 | 1 | 8 | EL-F 1.1.8 | Câble U 1000 R2V - 3G 16 mm² | ml
1 | 1 | 9 | EL-F 1.1.9 | Câble U 1000 R2V - 3G 25 mm² | ml
1 | 1 | 10 | EL-F 1.1.10 | Câble U 1000 R2V - 3G 35 mm² | ml
1 | 1 | 11 | EL-F 1.1.11 | Câble U 1000 R2V - 3G 50 mm² | ml
1 | 1 | 12 | EL-F 1.1.12 | Câble U 1000 R2V - 5G 1,5 mm² | ml
1 | 1 | 13 | EL-F 1.1.13 | Câble U 1000 R2V - 5G 2,5 mm² | ml
1 | 1 | 14 | EL-F 1.1.14 | Câble U 1000 R2V - 5G 4 mm² | ml
1 | 1 | 15 | EL-F 1.1.15 | Câble U 1000 R2V - 5G 6 mm² | ml
1 | 1 | 16 | EL-F 1.1.16 | Câble U 1000 R2V - 5G 10 mm² | ml
1 | 1 | 17 | EL-F 1.1.17 | Câble U 1000 R2V - 5G 16 mm² | ml
1 | 1 | 18 | EL-F 1.1.18 | Câble U 1000 R2V - 5G 25 mm² | ml
1 | 1 | 19 | EL-F 1.1.19 | Câble U 1000 R2V - 5G 35 mm² | ml
1 | 1 | 20 | EL-F 1.1.20 | Câble U 1000 R2V - 5G 50 mm² | ml
1 | 1 | 21 | EL-F 1.1.21 | Câble U 1000 R2V - 1 x 95 mm² | ml
1 | 1 | 22 | EL-F 1.1.22 | Câble U 1000 R2V - 1 x 240 mm² | ml
1 | 2 |  |  | Câble U 1000 AR2V
1 | 2 | 1 | EL-F 1.2.1 | Câble U 1000 AR2V - 5G 25 mm² | ml
1 | 2 | 2 | EL-F 1.2.2 | Câble U 1000 AR2V - 5G 35 mm² | ml
1 | 2 | 3 | EL-F 1.2.3 | Câble U 1000 AR2V - 5G 50 mm² | ml
1 | 2 | 4 | EL-F 1.2.4 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 70 mm² | ml
1 | 2 | 5 | EL-F 1.2.5 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 95 mm² | ml
1 | 2 | 6 | EL-F 1.2.6 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 120 mm² | ml
1 | 2 | 7 | EL-F 1.2.7 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 150 mm² | ml
1 | 2 | 8 | EL-F 1.2.8 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 185 mm² | ml
1 | 2 | 9 | EL-F 1.2.9 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 240 mm² | ml
1 | 3 |  |  | Câble H 07 V U
1 | 3 | 1 | EL-F 1.3.1 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Noir | ml
1 | 3 | 2 | EL-F 1.3.2 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Bleu | ml
1 | 3 | 3 | EL-F 1.3.3 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Vert/Jaune | ml
1 | 3 | 4 | EL-F 1.3.4 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Rouge | ml
1 | 3 | 5 | EL-F 1.3.5 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Orange | ml
1 | 3 | 6 | EL-F 1.3.6 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Blanc | ml
1 | 3 | 7 | EL-F 1.3.7 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Brun | ml
1 | 3 | 8 | EL-F 1.3.8 | Câble H 07 V U - 1 x 1,5 mm² Violet | ml
1 | 3 | 9 | EL-F 1.3.9 | Câble H 07 V U - 1 x 2,5 mm² Noir | ml
1 | 3 | 10 | EL-F 1.3.10 | Câble H 07 V U - 1 x 2,5 mm² Bleu | ml
1 | 3 | 11 | EL-F 1.3.11 | Câble H 07 V U - 1 x 2,5 mm² Vert/Jaune | ml
1 | 3 | 12 | EL-F 1.3.12 | Câble H 07 V U - 1 x 2,5 mm² Rouge | ml
1 | 3 | 13 | EL-F 1.3.13 | Câble H 07 V U - 1 x 2,5 mm² Brun | ml
1 | 3 | 14 | EL-F 1.3.14 | Câble H 07 V U - 1 x 6 mm² Noir | ml
1 | 3 | 15 | EL-F 1.3.15 | Câble H 07 V U - 1 x 6 mm² Bleu | ml
1 | 3 | 16 | EL-F 1.3.16 | Câble H 07 V U - 1 x 6 mm² Vert/Jaune | ml
1 | 4 |  |  | Câble H 07 RN-F
1 | 4 | 1 | EL-F 1.4.1 | Câble H 07 RN-F - 3G 1,5 mm² | ml
1 | 4 | 2 | EL-F 1.4.2 | Câble H 07 RN-F - 3G 2,5 mm² | ml
1 | 4 | 3 | EL-F 1.4.3 | Câble H 07 RN-F - 5G 1,5 mm² | ml
1 | 4 | 4 | EL-F 1.4.4 | Câble H 07 RN-F - 5G 2,5 mm² | ml
1 | 4 | 5 | EL-F 1.4.5 | Câble H 07 RN-F - 5G 6 mm² | ml
1 | 5 |  |  | Câble C1 et CR1-C1
1 | 5 | 1 | EL-F 1.5.1 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 2 X 1,5 mm² | ml
1 | 5 | 2 | EL-F 1.5.2 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 2 X 2,5 mm² | ml
1 | 5 | 3 | EL-F 1.5.3 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 3G 1,5 mm² | ml
1 | 5 | 4 | EL-F 1.5.4 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 3G 2,5 mm² | ml
1 | 5 | 5 | EL-F 1.5.5 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 3 X 4 mm² | ml
1 | 5 | 6 | EL-F 1.5.6 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 3 X 6 mm² | ml
1 | 5 | 7 | EL-F 1.5.7 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 5G 1,5 mm² | ml
1 | 5 | 8 | EL-F 1.5.8 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 5G 2,5 mm² | ml
1 | 5 | 9 | EL-F 1.5.9 | Câble CR1-C1 vinyl 9/10 avec écran non armé,résistant au feu, 1 paire | ml
1 | 5 | 10 | EL-F 1.5.10 | Câble CR1-C1 vinyl 9/10 avec écran non armé,résistant au feu, 2 paires | ml
1 | 6 |  |  | Câblage informatique
1 | 6 | 1 | EL-F 1.6.1 | 4 paires F/FTP 100 ohms catégorie 6A | ml
1 | 6 | 2 | EL-F 1.6.2 | 4 paires S/FTP 100 ohms catégorie 7 | ml
1 | 6 | 3 | EL-F 1.6.3 | 2x4 paires F/FTP 100 ohms catégorie 6A | ml
1 | 6 | 4 | EL-F 1.6.4 | 2x4 paires S/FTP 100 ohms catégorie 7 | ml
1 | 7 |  |  | Fibre Optique Monomodes
1 | 7 | 1 | EL-F 1.7.1 | Câble 6 brins fibres optiques OS3 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 7 | 2 | EL-F 1.7.2 | Câble 12 brins fibres optiques OS3 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 7 | 3 | EL-F 1.7.3 | Câble préconnecté SC 6 brins fibres optiques OS3 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 7 | 4 | EL-F 1.7.4 | Câble préconnecté SC 12 brins fibres optiques OS3 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 8 |  |  | Fibre Optique Multimodes
1 | 8 | 1 | EL-F 1.8.1 | Câble 6 brins fibres optiques OM4 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 8 | 2 | EL-F 1.8.2 | Câble 12 brins fibres optiques OM4 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 8 | 3 | EL-F 1.8.3 | Câble préconnecté SC 6 brins fibres optiques OM4 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 8 | 4 | EL-F 1.8.4 | Câble préconnecté SC 12 brins fibres optiques OM4 structure serrée intérieure / extérieure anti rongeur LSZH | ml
1 | 9 |  |  | CIRCUIT TERRE : Câbles et feuillards y compris soudures et colliers
1 | 9 | 1 | EL-F 1.9.1 | Câble en cuivre nu de 25 mm² déroulé en fond de fouille | ml
1 | 9 | 2 | EL-F 1.9.2 | Câble en cuivre nu de 29 mm² déroulé en fond de fouille | ml
2 |  |  |  | CONDUITS, CHEMINS DE CABLES Y COMPRIS BOITES DE DERIVATIONS
2 |  |  |  | Tous les conduits et appareillages sont en fourniture, pose, toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
2 | 1 |  |  | Conduits non propagateurs de la flamme y compris boites de dérivations
2 | 1 | 1 | EL-F 2.1.1 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 20 mm | ml
2 | 1 | 2 | EL-F 2.1.2 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 25 mm | ml
2 | 1 | 3 | EL-F 2.1.3 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 32 mm | ml
2 | 1 | 4 | EL-F 2.1.4 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 40 mm | ml
2 | 1 | 5 | EL-F 2.1.5 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 50 mm | ml
2 | 1 | 6 | EL-F 2.1.6 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 63 mm | ml
2 | 1 | 7 | EL-F 2.1.7 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 20 mm - ANTI UV | ml
2 | 1 | 8 | EL-F 2.1.8 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 25 mm - ANTI UV | ml
2 | 1 | 9 | EL-F 2.1.9 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 32 mm - ANTI UV | ml
2 | 1 | 10 | EL-F 2.1.10 | Conduit Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé avec tire-fils ICTA -ATF pose en encastré diamètre 40 mm - ANTI UV | ml
2 | 1 | 11 | EL-F 2.1.11 | Conduit Isolant Rigide Lisse IRL pose en apparent y compris colliers et tous accessoires diamètre 16 mm | ml
2 | 1 | 12 | EL-F 2.1.12 | Conduit Isolant Rigide Lisse IRL pose en apparent y compris colliers et tous accessoires diamètre 20 mm | ml
2 | 1 | 13 | EL-F 2.1.13 | Conduit Isolant Rigide Lisse IRL pose en apparent y compris colliers et tous accessoires diamètre 25 mm | ml
2 | 1 | 14 | EL-F 2.1.14 | Conduit Isolant Rigide Lisse IRL pose en apparent y compris colliers et tous accessoires diamètre 32 mm | ml
2 | 1 | 15 | EL-F 2.1.15 | Conduit Isolant Rigide Lisse IRL pose en apparent y compris colliers et tous accessoires diamètre 40 mm | ml
2 | 1 | 16 | EL-F 2.1.16 | Conduit Isolant Rigide Lisse IRL pose en apparent y compris colliers et tous accessoires diamètre 50 mm | ml
2 | 1 | 17 | EL-F 2.1.17 | Conduit Isolant Rigide Lisse IRL pose en apparent y compris colliers et tous accessoires diamètre 63 mm | ml
2 | 2 |  |  | Chemins de câbles en tôle galvanisée fournis posés y compris mise à la terre, fixations mécaniques, éclisses, consoles, angles et embouts
2 | 2 | 1 | EL-F 2.2.1 | Chemin de câble en tôle galvanisé de 50 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm | ml
2 | 2 | 2 | EL-F 2.2.2 | Chemin de câble en tôle galvanisé de 100 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm | ml
2 | 2 | 3 | EL-F 2.2.3 | Chemin de câble en tôle galvanisé de 150 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm | ml
2 | 2 | 4 | EL-F 2.2.4 | Chemin de câble en tôle galvanisé de 200 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm | ml
2 | 2 | 5 | EL-F 2.2.5 | Chemin de câble en tôle galvanisé de 250 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm | ml
2 | 2 | 6 | EL-F 2.2.6 | Chemin de câble en tôle galvanisé de 300 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm | ml
2 | 3 |  |  | Chemin de câbles en fils d'acier soudés y compris mise à la terre, fixations mécaniques, éclisses, consoles, angles et embouts
2 | 3 | 1 | EL-F 2.3.1 | Chemin de câble en fils d'acier soudés de 50 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml
2 | 3 | 2 | EL-F 2.3.2 | Chemin de câble en fils d'acier soudés de 100 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml
2 | 3 | 3 | EL-F 2.3.3 | Chemin de câble en fils d'acier soudés de 150 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml
2 | 3 | 4 | EL-F 2.3.4 | Chemin de câble en fils d'acier soudés de 200 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml
2 | 3 | 5 | EL-F 2.3.5 | Chemin de câble en fils d'acier soudés de 250 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml
2 | 3 | 6 | EL-F 2.3.6 | Chemin de câble en fils d'acier soudés de 300 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml
2 | 4 |  |  | Goulotte d'installation et tubes en PVC avec couvercle fixée par vis et chevilles y compris coupes, entailles embouts et accessoires d'angles
2 | 4 | 1 | EL-F 2.4.1 | Goulotte d'installation 2 compartiments en PVC avec couvercle de 90 x 60 mm | ml
2 | 4 | 2 | EL-F 2.4.2 | Goulotte d'installation 2 compartiments en PVC avec couvercle de 110 x 60 mm | ml
2 | 4 | 3 | EL-F 2.4.3 | Goulotte d'installation 3 compartiments en PVC avec couvercle de 190 x 60 mm | ml
2 | 5 |  |  | Moulure plastique clouée ou collée, compris coupes, entailles, pièces d'angles et de raccord
2 | 5 | 1 | EL-F 2.5.1 | Moulure plastique de 20 x 10 mm | ml
2 | 5 | 2 | EL-F 2.5.2 | Moulure plastique de 30 x 10 mm | ml
2 | 6 |  |  | Goulotte et colonne y compris coupes, pièces d'angles et de raccord, fixation par vis et chevilles
2 | 6 | 1 | EL-F 2.6.1 | Goulotte de distribution plastique 90 x 50 mm avec couvercle PVC | un
2 | 6 | 2 | EL-F 2.6.2 | Goulotte de distribution plastique 110 x 50 mm avec couvercle PVC | un
2 | 6 | 3 | EL-F 2.6.3 | Goulotte de distribution plastique 130 x 50 mm avec couvercle PVC | un
2 | 6 | 4 | EL-F 2.6.4 | Colonne aluminium de 100 x 100 mm hauteur de 2,50 à 3,70 m boîtier de 6 emplacements de 4 PC 2P + T et 2 attentes pour prises RJ 45 | un
2 | 7 |  |  | Coffret en matière moulée, porte pleine sans équipement, fermant à clé y compris accessoires de fixation
2 | 7 | 1 | EL-F 2.7.1 | 300 x 200 x 150 mm | un
2 | 7 | 2 | EL-F 2.7.2 | 400 x 300 x 200 mm | un
2 | 8 |  |  | Disjoncteur de protection générale des circuits - courbe C - NFC 61410
2 | 8 | 1 | EL-F 2.8.1 | Disjoncteur unipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 2 | EL-F 2.8.2 | Disjoncteur unipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 3 | EL-F 2.8.3 | Disjoncteur unipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 4 | EL-F 2.8.4 | Disjoncteur unipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 5 | EL-F 2.8.5 | Disjoncteur unipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 6 | EL-F 2.8.6 | Disjoncteur unipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 7 | EL-F 2.8.7 | Disjoncteur unipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 8 | EL-F 2.8.8 | Disjoncteur bipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 9 | EL-F 2.8.9 | Disjoncteur bipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 10 | EL-F 2.8.10 | Disjoncteur bipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 11 | EL-F 2.8.11 | Disjoncteur bipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 12 | EL-F 2.8.12 | Disjoncteur bipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 13 | EL-F 2.8.13 | Disjoncteur bipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 14 | EL-F 2.8.14 | Disjoncteur bipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 15 | EL-F 2.8.15 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 16 | EL-F 2.8.16 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 17 | EL-F 2.8.17 | Disjoncteur tétrapolaire 20 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 18 | EL-F 2.8.18 | Disjoncteur tétrapolaire 25 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 19 | EL-F 2.8.19 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 20 | EL-F 2.8.20 | Disjoncteur tétrapolaire 40 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 21 | EL-F 2.8.21 | Disjoncteur tétrapolaire 63 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 22 | EL-F 2.8.22 | Disjoncteur tétrapolaire 100 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Legrand
2 | 8 | 23 | EL-F 2.8.23 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type A | un |  | Legrand
2 | 8 | 24 | EL-F 2.8.24 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type A | un |  | Legrand
2 | 8 | 25 | EL-F 2.8.25 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type AC | un |  | Legrand
2 | 8 | 26 | EL-F 2.8.26 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type AC | un |  | Legrand
2 | 8 | 27 | EL-F 2.8.27 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type A | un |  | Legrand
2 | 8 | 28 | EL-F 2.8.28 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type A | un |  | Legrand
2 | 8 | 29 | EL-F 2.8.29 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type AC | un |  | Legrand
2 | 8 | 30 | EL-F 2.8.30 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type AC | un |  | Legrand
2 | 8 | 31 | EL-F 2.8.31 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 40 A | un |  | Legrand
2 | 8 | 32 | EL-F 2.8.32 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 40 A | un |  | Legrand
2 | 8 | 33 | EL-F 2.8.33 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 63 A | un |  | Legrand
2 | 8 | 34 | EL-F 2.8.34 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 63 A | un |  | Legrand
2 | 8 | 35 | EL-F 2.8.35 | Disjoncteur unipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 36 | EL-F 2.8.36 | Disjoncteur unipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 37 | EL-F 2.8.37 | Disjoncteur unipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 38 | EL-F 2.8.38 | Disjoncteur unipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 39 | EL-F 2.8.39 | Disjoncteur unipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 40 | EL-F 2.8.40 | Disjoncteur unipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 41 | EL-F 2.8.41 | Disjoncteur unipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 42 | EL-F 2.8.42 | Disjoncteur bipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 43 | EL-F 2.8.43 | Disjoncteur bipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 44 | EL-F 2.8.44 | Disjoncteur bipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 45 | EL-F 2.8.45 | Disjoncteur bipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 46 | EL-F 2.8.46 | Disjoncteur bipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 47 | EL-F 2.8.47 | Disjoncteur bipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 48 | EL-F 2.8.48 | Disjoncteur bipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 49 | EL-F 2.8.49 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 50 | EL-F 2.8.50 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 51 | EL-F 2.8.51 | Disjoncteur tétrapolaire 20 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 52 | EL-F 2.8.52 | Disjoncteur tétrapolaire 25 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 53 | EL-F 2.8.53 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 54 | EL-F 2.8.54 | Disjoncteur tétrapolaire 40 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 55 | EL-F 2.8.55 | Disjoncteur tétrapolaire 63 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 56 | EL-F 2.8.56 | Disjoncteur tétrapolaire 100 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Hager
2 | 8 | 57 | EL-F 2.8.57 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type A | un |  | Hager
2 | 8 | 58 | EL-F 2.8.58 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type A | un |  | Hager
2 | 8 | 59 | EL-F 2.8.59 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type AC | un |  | Hager
2 | 8 | 60 | EL-F 2.8.60 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type AC | un |  | Hager
2 | 8 | 61 | EL-F 2.8.61 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type A | un |  | Hager
2 | 8 | 62 | EL-F 2.8.62 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type A | un |  | Hager
2 | 8 | 63 | EL-F 2.8.63 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type AC | un |  | Hager
2 | 8 | 64 | EL-F 2.8.64 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type AC | un |  | Hager
2 | 8 | 65 | EL-F 2.8.65 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 40 A | un |  | Hager
2 | 8 | 66 | EL-F 2.8.66 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 40 A | un |  | Hager
2 | 8 | 67 | EL-F 2.8.67 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 63 A | un |  | Hager
2 | 8 | 68 | EL-F 2.8.68 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 63 A | un |  | Hager
2 | 8 | 69 | EL-F 2.8.69 | Disjoncteur unipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 70 | EL-F 2.8.70 | Disjoncteur unipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 71 | EL-F 2.8.71 | Disjoncteur unipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 72 | EL-F 2.8.72 | Disjoncteur unipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 73 | EL-F 2.8.73 | Disjoncteur unipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 74 | EL-F 2.8.74 | Disjoncteur unipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 75 | EL-F 2.8.75 | Disjoncteur unipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 76 | EL-F 2.8.76 | Disjoncteur bipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 77 | EL-F 2.8.77 | Disjoncteur bipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 78 | EL-F 2.8.78 | Disjoncteur bipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 79 | EL-F 2.8.79 | Disjoncteur bipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 80 | EL-F 2.8.80 | Disjoncteur bipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 81 | EL-F 2.8.81 | Disjoncteur bipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 82 | EL-F 2.8.82 | Disjoncteur bipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 83 | EL-F 2.8.83 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 84 | EL-F 2.8.84 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 85 | EL-F 2.8.85 | Disjoncteur tétrapolaire 20 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 86 | EL-F 2.8.86 | Disjoncteur tétrapolaire 25 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 87 | EL-F 2.8.87 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 88 | EL-F 2.8.88 | Disjoncteur tétrapolaire 40 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 89 | EL-F 2.8.89 | Disjoncteur tétrapolaire 63 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 90 | EL-F 2.8.90 | Disjoncteur tétrapolaire 100 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Schneider
2 | 8 | 91 | EL-F 2.8.91 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type A | un |  | Schneider
2 | 8 | 92 | EL-F 2.8.92 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type A | un |  | Schneider
2 | 8 | 93 | EL-F 2.8.93 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type AC | un |  | Schneider
2 | 8 | 94 | EL-F 2.8.94 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type AC | un |  | Schneider
2 | 8 | 95 | EL-F 2.8.95 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type A | un |  | Schneider
2 | 8 | 96 | EL-F 2.8.96 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type A | un |  | Schneider
2 | 8 | 97 | EL-F 2.8.97 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type AC | un |  | Schneider
2 | 8 | 98 | EL-F 2.8.98 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type AC | un |  | Schneider
2 | 8 | 99 | EL-F 2.8.99 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 40 A | un |  | Schneider
2 | 8 | 100 | EL-F 2.8.100 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 40 A | un |  | Schneider
2 | 8 | 101 | EL-F 2.8.101 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 63 A | un |  | Schneider
2 | 8 | 102 | EL-F 2.8.102 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 63 A | un |  | Schneider
2 | 8 | 103 | EL-F 2.8.103 | Disjoncteur unipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 104 | EL-F 2.8.104 | Disjoncteur unipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 105 | EL-F 2.8.105 | Disjoncteur unipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 106 | EL-F 2.8.106 | Disjoncteur unipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 107 | EL-F 2.8.107 | Disjoncteur unipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 108 | EL-F 2.8.108 | Disjoncteur unipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 109 | EL-F 2.8.109 | Disjoncteur unipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 110 | EL-F 2.8.110 | Disjoncteur bipolaire + N de 2 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 111 | EL-F 2.8.111 | Disjoncteur bipolaire + N de 6 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 112 | EL-F 2.8.112 | Disjoncteur bipolaire + N de 10 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 113 | EL-F 2.8.113 | Disjoncteur bipolaire + N de 16 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 114 | EL-F 2.8.114 | Disjoncteur bipolaire + N de 20 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 115 | EL-F 2.8.115 | Disjoncteur bipolaire + N de 25 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 116 | EL-F 2.8.116 | Disjoncteur bipolaire + N de 32 A - pouvoir de coupure 4,5 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 117 | EL-F 2.8.117 | Disjoncteur tétrapolaire 10 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 118 | EL-F 2.8.118 | Disjoncteur tétrapolaire 16 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 119 | EL-F 2.8.119 | Disjoncteur tétrapolaire 20 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 120 | EL-F 2.8.120 | Disjoncteur tétrapolaire 25 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 121 | EL-F 2.8.121 | Disjoncteur tétrapolaire 32 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 122 | EL-F 2.8.122 | Disjoncteur tétrapolaire 40 A - pouvoir de coupure 6 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 123 | EL-F 2.8.123 | Disjoncteur tétrapolaire 63 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 124 | EL-F 2.8.124 | Disjoncteur tétrapolaire 100 A - pouvoir de coupure 10 kA | un |  | Eaton
2 | 8 | 125 | EL-F 2.8.125 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type A | un |  | Eaton
2 | 8 | 126 | EL-F 2.8.126 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type A | un |  | Eaton
2 | 8 | 127 | EL-F 2.8.127 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 30mA type AC | un |  | Eaton
2 | 8 | 128 | EL-F 2.8.128 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 40A 300mA type AC | un |  | Eaton
2 | 8 | 129 | EL-F 2.8.129 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type A | un |  | Eaton
2 | 8 | 130 | EL-F 2.8.130 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type A | un |  | Eaton
2 | 8 | 131 | EL-F 2.8.131 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 30mA type AC | un |  | Eaton
2 | 8 | 132 | EL-F 2.8.132 | Interrupteur differentiel tetrapolaire 63A 300mA type AC | un |  | Eaton
2 | 8 | 133 | EL-F 2.8.133 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 40 A | un |  | Eaton
2 | 8 | 134 | EL-F 2.8.134 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 40 A | un |  | Eaton
2 | 8 | 135 | EL-F 2.8.135 | Interrupteur différentiel 30 mA type A bipolaire 63 A | un |  | Eaton
2 | 8 | 136 | EL-F 2.8.136 | Interrupteur différentiel 30 mA type AC bipolaire 63 A | un |  | Eaton
3 |  |  |  | CONTACTEURS, DISCONTACTEURS ET RELAIS
3 |  |  |  | Tous les contacteurs, discontacteurs et relais sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
3 | 1 |  |  | Contacteur
3 | 1 | 1 | EL-F 3.1.1 | Contacteur de puissance bipolaire 20 A | un
3 | 1 | 2 | EL-F 3.1.2 | Contacteur de puissance tétrapolaire 20 A | un
3 | 2 |  |  | Sonneries et ronfleurs
3 | 2 | 1 | EL-F 3.2.1 | Sonnerie 8/12 V - 4,8 VA - 78 dB | un
3 | 2 | 2 | EL-F 3.2.2 | Transformateur pour sonnerie 230 V / 8 V - 0,5 A - 4 VA | un
3 | 3 |  |  | Télérupteur
3 | 3 | 1 | EL-F 3.3.1 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A unipolaire | un |  | Legrand
3 | 3 | 2 | EL-F 3.3.2 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A bipolaire | un |  | Legrand
3 | 3 | 3 | EL-F 3.3.3 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A unipolaire | un |  | Hager
3 | 3 | 4 | EL-F 3.3.4 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A bipolaire | un |  | Hager
3 | 3 | 5 | EL-F 3.3.5 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A unipolaire | un |  | Schneider
3 | 3 | 6 | EL-F 3.3.6 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A bipolaire | un |  | Schneider
3 | 4 |  |  | Détecteur de mouvement
3 | 4 | 1 | EL-F 3.4.1 | Détecteur mural 140° | un
3 | 4 | 2 | EL-F 3.4.2 | Détecteur mural 230° | un
3 | 4 | 3 | EL-F 3.4.3 | Détecteur mural 280° | un
3 | 4 | 4 | EL-F 3.4.4 | Détecteur encastré plafond 24m 1 canal maitre | un
3 | 4 | 5 | EL-F 3.4.5 | Détecteur encastré plafond couloir 1 canal maitre | un
3 | 4 | 6 | EL-F 3.4.6 | Détecteur encastré plafond 24m DALI 1 canal maitre | un
3 | 4 | 7 | EL-F 3.4.7 | Détecteur encastré plafond 10m 1 canal maitre | un
3 | 4 | 8 | EL-F 3.4.8 | Détecteur encastré plafond 4m 1 canal maitre | un
3 | 4 | 9 | EL-F 3.4.9 | Détecteur saille plafond 24m 1 canal maitre | un
3 | 4 | 10 | EL-F 3.4.10 | Détecteur saille plafond couloir 1 canal maitre | un
3 | 4 | 11 | EL-F 3.4.11 | Détecteur saille plafond 24m DALI 1 canal maitre | un
3 | 5 |  |  | Minuterie et Horloge
3 | 5 | 1 | EL-F 3.5.1 | Minuterie modulaire 230 V standard | un
3 | 5 | 2 | EL-F 3.5.2 | Horloge digitale astronomique modulaire 250 V | un
3 | 6 |  |  | Gâches électriques
3 | 6 | 1 | EL-F 3.6.1 | Gache symétrique rupture 12V DC | un
4 |  |  |  | APPAREILLAGE DOMESTIQUE POSE EN APPARENT
4 |  |  |  | Tous les intérrupteurs, boutons poussoirs, prises et appareillage sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
4 | 1 |  |  | Interrupteurs et boutons poussoirs série standard
4 | 1 | 1 | EL-F 4.1.1 | Interrupteur double allumage série standard y compris cadre | un
4 | 1 | 2 | EL-F 4.1.2 | Interrupteur va-et-vient série standard y compris cadre | un
4 | 1 | 3 | EL-F 4.1.3 | Interrupteur double va-et-vient série standard y compris cadre | un
4 | 1 | 4 | EL-F 4.1.4 | Bouton poussoir série standard, saillie y compris cadre | un
4 | 1 | 5 | EL-F 4.1.5 | Bouton poussoir lumineux série standard y compris cadre | un
4 | 2 |  |  | Interrupteurs et boutons poussoirs en saille série étanche IP 55 - IK 07
4 | 2 | 1 | EL-F 4.2.1 | Interrupteur simple allumage série étanche y compris cadre | un
4 | 2 | 2 | EL-F 4.2.2 | Interrupteur double allumage série étanche y compris cadre | un
4 | 2 | 3 | EL-F 4.2.3 | Interrupteur va-et-vient série étanche y compris cadre | un
4 | 2 | 4 | EL-F 4.2.4 | Interrupteur à temporisation mécanique réglable (jusqu'à 6 mn) série étanche y compris cadre | un
4 | 2 | 5 | EL-F 4.2.5 | Bouton poussoir série étanche y compris cadre | un
4 | 2 | 6 | EL-F 4.2.6 | Adaptateur pour intégration de fonction 45x45 | un
4 | 3 |  |  | Socles de prises et sorties de câble série standard
4 | 3 | 1 | EL-F 4.3.1 | Prise de courant série standard 2P + T - 10/16 A, y compris cadre | un
4 | 3 | 2 | EL-F 4.3.2 | Prise de courant série standard 2P + T - 20 A, y compris cadre | un
4 | 3 | 3 | EL-F 4.3.3 | Prise de courant série standard 2P + T - 10/16 A | un
4 | 3 | 4 | EL-F 4.3.4 | Prise de courant série standard 2P + T - 20 A | un
4 | 3 | 5 | EL-F 4.3.5 | Prise TV série standard y compris cadre | un
4 | 3 | 6 | EL-F 4.3.6 | Prise coax radio, compris cadre et plastron pour pose en goulotte PVC (2 compartiment) | un
4 | 3 | 7 | EL-F 4.3.7 | Sortie de câble série standard 2 x 10/20 A, y compris cadre | un
4 | 3 | 8 | EL-F 4.3.8 | Sortie de câble série standard 2 x 32 A, y compris cadre | un
4 | 3 | 9 | EL-F 4.3.9 | Prise RJ 45 cat.6 FTP en saillie | un
4 | 4 |  |  | Point d'accès fibre optique
4 | 4 | 1 | EL-F 4.4.1 | Prise FO SC 45x45 | un
5 |  |  |  | APPAREILLAGE DOMESTIQUE POSE EN ENCASTRE
5 |  |  |  | Tous les interrupteurs, boutons poussoirs, prises et appareillage sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
5 | 1 |  |  | Interrupteurs et boutons poussoirs série standard
5 | 1 | 1 | EL-F 5.1.1 | Interrupteur double allumage monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 1 | 2 | EL-F 5.1.2 | Interrupteur va-et-vient monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 1 | 3 | EL-F 5.1.3 | Interrupteur double va-et-vient monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 1 | 4 | EL-F 5.1.4 | Bouton poussoir monobloc à vis ou mixte, encastré série standard, y compris boîtier | un
5 | 1 | 5 | EL-F 5.1.5 | Bouton poussoir lumineux monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 |  |  | Prises et sorties de câble série standard
5 | 2 | 1 | EL-F 5.2.1 | Prise de courant 2P + T - 10/16 A monobloc à vis ou mixte, y compris boîtier | un
5 | 2 | 2 | EL-F 5.2.2 | Prise de courant 2P + T - 20 A monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 3 | EL-F 5.2.3 | Prise de courant 3P + T - 20 A monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 4 | EL-F 5.2.4 | Prise de courant 3P + N + T 20 A monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 5 | EL-F 5.2.5 | Prise de courant 2P + T - 32 A monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 6 | EL-F 5.2.6 | Prise de courant 3P + T - 32 A monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 7 | EL-F 5.2.7 | Prise de courant 3P + N + T 32 A monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 8 | EL-F 5.2.8 | Prise TV monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 9 | EL-F 5.2.9 | Sortie de câble 2 x 10/20 A + T monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 2 | 10 | EL-F 5.2.10 | Sortie de câble 2 x 20/32 A + T monobloc à vis ou mixte y compris boîtier | un
5 | 3 |  |  | Boîtes de dérivation en matière moulée fixées par vis et chevilles en fourniture et pose
5 | 3 | 1 | EL-F 5.3.1 | 80 x 80 x 36 mm | un
5 | 3 | 2 | EL-F 5.3.2 | 100 x 100 x 55 mm | un
5 | 4 |  |  | Point d'accès cuivre
5 | 4 | 1 | EL-F 5.4.1 | Prise RJ 45 cat.6A 9 points 22,5 x 45. | un
5 | 4 | 2 | EL-F 5.4.2 | Prise RJ 45 cat.6A 9 points 45 x 45. | un
5 | 4 | 3 | EL-F 5.4.3 | Prise RJ 45 cat.7 9 points 22,5 x 45. | un
5 | 4 | 4 | EL-F 5.4.4 | Prise RJ 45 cat.7 9 points 45 x 45. | un
5 | 5 |  |  | Coffret Mural VDI
5 | 5 | 1 | EL-F 5.5.1 | Coffret 19'' 6U P600 | un
5 | 5 | 2 | EL-F 5.5.2 | Coffret 19'' 9U P600 | un
5 | 5 | 3 | EL-F 5.5.3 | Coffret 19'' 12U P600 | un
5 | 5 | 4 | EL-F 5.5.4 | Coffret 19'' 15U P600 | un
5 | 5 | 5 | EL-F 5.5.5 | Coffret 19'' 18U P600 | un
5 | 6 |  |  | Baie de brassage VDI
5 | 6 | 1 | EL-F 5.6.1 | Coffret 21U 600x600 | un
5 | 6 | 2 | EL-F 5.6.2 | Coffret 21U 600x800 | un
5 | 6 | 3 | EL-F 5.6.3 | Coffret 27U 600x600 | un
5 | 6 | 4 | EL-F 5.6.4 | Coffret 27U 600x800 | un
5 | 6 | 5 | EL-F 5.6.5 | Coffret 27U 600x1000 | un
5 | 6 | 6 | EL-F 5.6.6 | Coffret 42U 600x600 | un
5 | 6 | 7 | EL-F 5.6.7 | Coffret 42U 600x800 | un
5 | 6 | 8 | EL-F 5.6.8 | Coffret 42U 600x1000 | un
5 | 6 | 9 | EL-F 5.6.9 | Coffret 42U 800x800 | un
5 | 6 | 10 | EL-F 5.6.10 | Coffret 42U 800x1000 | un
5 | 7 |  |  | Accessoire VDI
5 | 7 | 1 | EL-F 5.7.1 | Plateau Modeme 1U Profondeur 250 - 15kg | un
5 | 7 | 2 | EL-F 5.7.2 | Plateau Modeme 1U Profondeur 380 - 18kg | un
5 | 7 | 3 | EL-F 5.7.3 | Plateau Modeme 2U Profondeur 250 - 35kg | un
5 | 7 | 4 | EL-F 5.7.4 | Plateau Modeme 2U Profondeur 380 - 38kg | un
5 | 7 | 5 | EL-F 5.7.5 | Tablette fixe profondeur 1000 | un
5 | 7 | 6 | EL-F 5.7.6 | Panneau passe fils 1U Métallique | un
5 | 7 | 7 | EL-F 5.7.7 | Panneau passe câble 1U à balais | un
5 | 7 | 8 | EL-F 5.7.8 | Plateau clavier | un
5 | 7 | 9 | EL-F 5.7.9 | Bandeau 3U avec rail DIN 24 modules | un
5 | 7 | 10 | EL-F 5.7.10 | Bati 9 prises sur inter simple allumage | un
5 | 7 | 11 | EL-F 5.7.11 | Tiroir optique équipé de 12 SC duplex multi y compris traversée | un
5 | 7 | 12 | EL-F 5.7.12 | Tiroir optique équipé de 12 SC duplex mono y compris traversée | un
5 | 7 | 13 | EL-F 5.7.13 | Bandeau téléphonique 25 port RJ45 | un
5 | 7 | 14 | EL-F 5.7.14 | Bandeau téléphonique 50 port RJ45 | un
5 | 7 | 15 | EL-F 5.7.15 | Cordon de brassage 6A F/FTP 1m | un
5 | 7 | 16 | EL-F 5.7.16 | Cordon de brassage 7 S/FTP 1m | un
5 | 7 | 17 | EL-F 5.7.17 | Cordon de brassage 6A F/FTP 2m | un
5 | 7 | 18 | EL-F 5.7.18 | Cordon de brassage 7 S/FTP 2m | un
5 | 7 | 19 | EL-F 5.7.19 | Panneau de brassage équipé de 24 ports RJ45 blindé catégorie 6A | un
5 | 7 | 20 | EL-F 5.7.20 | Panneau de brassage équipé de 24 ports RJ45 blindé catégorie 7 | un
6 |  |  |  | LUMINAIRES - ECLAIRAGE ET ACCESSOIRES
6 |  |  |  | Tous les luminaires ou points d'éclairage sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
6 | 1 |  |  | Luminaire
6 | 1 | 1 | EL-F 6.1.1 | Réglette LED étanche IP65 de 1,20m de 22W entre 2500K et 6500K | un
6 | 1 | 2 | EL-F 6.1.2 | Réglette LED étanche IP65 de 1,50m de 24W entre 2500K et 6500K | un
6 | 1 | 3 | EL-F 6.1.3 | Luminaire à encastrer diamètre 216 mm - avec verre décoratif - Eclairage leds - coloris blanc - IP 40 - 28w - type luxspace encastré - Philipps ou équivalent | un
6 | 1 | 4 | EL-F 6.1.4 | Lampe LED E27 10/75W Philips ou équivalent | un
6 | 1 | 5 | EL-F 6.1.5 | Lampe LED E27 12,5/100W Philips ou équivalent | un
6 | 1 | 6 | EL-F 6.1.6 | Lampe LED E27 7,5/60W Philips ou équivalent | un
6 | 1 | 7 | EL-F 6.1.7 | Lampes LED GU 10 - 4,8w Philips ou équivalent | un
6 | 1 | 8 | EL-F 6.1.8 | Lampes LED GU 10 - 7w Philips ou équivalent | un
6 | 1 | 9 | EL-F 6.1.9 | Hublot rond saillie (gamme TOM de chez THORN ou équivalent), étanche IP66, classe II, pour lampes LED 18w, blanc, commande par détection intégrée | un
6 | 1 | 10 | EL-F 6.1.10 | Dalle lumineuse encastré LED 600X600 45,5W 3000K | un
6 | 1 | 11 | EL-F 6.1.11 | Dalle lumineuse saillie LED 600X600 45,5W 3000K | un
6 | 1 | 12 | EL-F 6.1.12 | Downlight 24W 3000K | un
6 | 1 | 13 | EL-F 6.1.13 | Downlight 14W 3000K | un
6 | 1 | 14 | EL-F 6.1.14 | Spot LED encastré Multi teinte 7W | un
7 |  |  |  | ARMOIRE
7 |  |  |  | Toutes les armoires sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
7 | 1 |  |  | ARMOIRE
7 | 1 | 1 | EL-F 7.1.1 | Armoire de distribution IP55 métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1650mm 24 modules / LEGRAND Ref 2AR16524IP55 ou équivalent
7 | 1 | 2 | EL-F 7.1.2 | Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1860x800x463mm / LEGRAND Ref 0 362 87 ou équivalent
7 | 1 | 3 | EL-F 7.1.3 | Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1200x500mm - 2 portes / LEGRAND Ref 0 471 43 ou équivalent
7 | 1 | 4 | EL-F 7.1.4 | Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1800x1000x500mm / LEGRAND Ref 0 472 26 ou équivalent
7 | 1 | 5 | EL-F 7.1.5 | Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1220x810x300mm / LEGRAND Ref 0 362 84 ou équivalent
8 |  |  |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
8 |  |  |  | Tous les luminaires ou points d'éclairage sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises y compris pictogrammes | U | PU HT | Marque | Référence
8 | 1 |  |  | Bloc autonome série standard, en fourniture, pose et branchements
8 | 1 | 1 | EL-F 8.1.1 | Blocs d'éclairage de sécurité ECO 2 Kickspot encastré à leds 45 lumens 1H - IP43 - LEGRAND | un
8 | 1 | 2 | EL-F 8.1.2 | Bloc de secours Ultra LED 45 lms B.A.E.S. Sati Luminox - 16125 | un
8 | 1 | 3 | EL-F 8.1.3 | Bloc de secours Ultra LED 8 lms B.A.E.H. Habitation Sati Luminox - 16051 | un
8 | 1 | 4 | EL-F 8.1.4 | Bloc d'ambiance Ultra LED 400 lms Sati Luminox - 16143 | un
8 | 1 | 5 | EL-F 8.1.5 | Bloc de secours étanche Ultra LED 45 lms B.A.E.S. Sati Luminox - 16105 | un
8 | 1 | 6 | EL-F 8.1.6 | Bloc de secours adressable Luminox - LUM17102 | un
8 | 1 | 7 | EL-F 8.1.7 | Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+ - LUM17106 | un
8 | 1 | 8 | EL-F 8.1.8 | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI - ULTRALED 2-45 - LUM16125 | un
8 | 1 | 9 | EL-F 8.1.9 | AES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI ADRESSABLE Protocoles ADR et CGLine+. 45 lumens - IP43 - LUM17214 | un
8 | 1 | 10 | EL-F 8.1.10 | BAES Dynamique SATI d'évacuation étanche - SATI ADRESSABLE Protocoles ADR et CGLine+. 45 lumens - IP66 IK07 - LUM17215 | un
8 | 1 | 11 | EL-F 8.1.11 | Bloc autonome d'ambiance débrochable - LUM17243 | un
8 | 1 | 12 | EL-F 8.1.12 | Bloc de secours adressable étanche Legrand - 062626 | un
8 | 1 | 13 | EL-F 8.1.13 | Télécommande électronique standard pour 500 BAES - Luminox 10313 | un
8 | 1 | 14 | EL-F 8.1.14 | Web-Controller pour système CGLine+ - Luminox 40071361055 | un
8 | 1 | 15 | EL-F 8.1.15 | Grille de protection pour bloc autonome de sécurité | un
8 | 1 | 16 | EL-F 8.1.16 | Cadre d'encastrement pour BAES 45lms extra plat | un
8 | 1 | 17 | EL-F 8.1.17 | Cadre d'encastrement pour bloc d'ambiance 400lms extra plat | un
8 | 1 | 18 | EL-F 8.1.18 | Lampe portable type locaux technique non permanent LED, 50Lm, autonomie 1h, IP 55, interrupteur 3 positions | un
8 | 1 | 19 | EL-F 8.1.19 | Bloc autonome à Phare - BAES SATI ADRESSABLE. CGLine+. 100% LEDs - 2000 lms - IP42/IK07 - LUM17110 | un
8 | 1 | 20 | EL-F 8.1.20 | Bloc Phares BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - autonomie 1h - IP42/IK02 - LUM16030 | un
8 | 1 | 21 | EL-F 8.1.21 | Mise en service de la centrale de gestion | un
9 |  |  |  | COMPTAGE
9 |  |  |  | Tous les comptages sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
9 | 1 |  |  | Comptage
9 | 1 | 1 | EL-F 9.1.1 | Mini configurateur modulaire EMS CX³ avec écran pour utilisation du système en autonome - 4 modules / Ref. 4 149 36 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 2 | EL-F 9.1.2 | Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 630A - 1 module / Ref. 4 149 22 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 3 | EL-F 9.1.3 | Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 125A - 1 module / Ref. 4 149 21 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 4 | EL-F 9.1.4 | Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module / Ref. 4 149 20 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 5 | EL-F 9.1.5 | Interface de communication modulaire EMS CX³ et RS485 - 1 module / Ref 4 149 40 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 6 | EL-F 9.1.6 | Alimentation modulaire EMS CX³ 500mA 12V= stabilisé - 1 module / Ref 4 149 45 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 7 | EL-F 9.1.7 | Cordon communicant EMS CX³ longueur 1000mm - lot de 5 / Ref 4 149 09 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 8 | EL-F 9.1.8 | Cordon communicant EMS CX³ longueur 500mm - lot de 10 / Ref 4 149 08 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 9 | EL-F 9.1.9 | Compteur d'énergie monophasé - EMDX³ - 5A - 45A 230V affichage rétroéclairé - 1 module avec sortie à impulsions / Ref 7 000 41 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 10 | EL-F 9.1.10 | Compteur d'énergie monophasé - EMDX³ - 5A - 45A 230Vaffichage rétroéclairé - 1 module avec mesure directe / Ref 7 000 43 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 11 | EL-F 9.1.11 | Compteur modulaire triphasé EMDX³ MID raccordement direct 63A - 4 modules - avec sortie RS 485 / Ref 4 120 93 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 12 | EL-F 9.1.12 | Centrale de mesure EMDX³ modulaire Easy Connect pour tore Rogowski souple avec afficheur graphique et sortie MODBUS 4 modules / Ref 4 120 48 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 13 | EL-F 9.1.13 | Tore Rogowski souple ouvert 6300A Ø240mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m / Ref 4 121 11 | un |  | LEGRAND
9 | 1 | 15 | EL-F 9.1.15 | AFFICHEUR DIRIS DIGIWARE D-50 V2 AFFICHEUR MULTI-POINT | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 16 | EL-F 9.1.16 | U-10 ENTREES TENSIONS | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 17 | EL-F 9.1.17 | I-60 6XI DIRIS DIGIWARE | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 18 | EL-F 9.1.18 | TF-120 500A-2000A CAPTEUR ROGOWSKI | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 19 | EL-F 9.1.19 | TC OUVRANT CT TR-32 160-600A COMPATIBLE DIRIS DIGIWARE / A40 / B30 SORTIE RJ12 100MV | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 20 | EL-F 9.1.20 | TC OUVRANT CT TR-21 63-250A COMPATIBLE DIRIS DIGIWARE / A40 / B30 SORTIE RJ12 100MV | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 21 | EL-F 9.1.21 | TC OUVRANT CT TR-14 40-160A COMPATIBLE DIRIS DIGIWARE / A40 / B30 SORTIE RJ12 100MV | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 22 | EL-F 9.1.22 | CABLE DIGIWARE RJ12 6X2M | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 23 | EL-F 9.1.23 | CABLE DIGIWARE RJ45 1X0.1M | un |  | SOCOMEC
9 | 1 | 24 | EL-F 9.1.24 | CABLE DIGIWARE RJ45 1X2MCABLE DIGIWARE RJ45 1X2M | un |  | SOCOMEC
10 |  |  |  | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
10 |  |  |  | Les convecteurs , panneaux radiants et appareils électriques sont en fourniture, pose, branchement, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
10 | 1 |  |  | Convecteur
10 | 1 | 1 | EL-F 10.1.1 | Convecteur Atlantic Nirvana 1000W - 507410 | un
10 | 1 | 2 | EL-F 10.1.2 | Convecteur Atlantic Nirvana 1500W - 507415 | un
10 | 1 | 3 | EL-F 10.1.3 | Convecteur Atlantic Solius ecodomo H 1250W - 510912 | un
10 | 1 | 4 | EL-F 10.1.4 | Convecteur Atlantic Solius ecodomo V 1500W - 610915 | un
10 | 1 | 5 | EL-F 10.1.5 | Convecteur Atlantic soufflant Telia SS blanc - 720109 | un
10 | 1 | 6 | EL-F 10.1.6 | Rayonnant Solius Neo vertical 2000W blanc | un
10 | 2 |  |  | Fourreaux de protection compris éléments de raccordement
10 | 2 | 1 | EL-F 10.2.1 | TPC annelé extérieur, lisse intérieur diamètre 90 mm | ml
10 | 2 | 2 | EL-F 10.2.2 | TPC annelé extérieur, lisse intérieur diamètre 110 mm | ml
10 | 2 | 3 | EL-F 10.2.3 | TPC annelé extérieur, lisse intérieur diamètre 125 mm | ml
10 | 2 | 4 | EL-F 10.2.4 | TPC annelé extérieur, lisse intérieur diamètre 140 mm | ml
10 | 2 | 5 | EL-F 10.2.5 | TPC annelé extérieur, lisse intérieur diamètre 180 mm | ml
10 | 2 | 6 | EL-F 10.2.6 | TPC annelé extérieur, lisse intérieur diamètre 200 mm | ml
10 | 3 |  |  | Mâts pour éclairage d'ambiance (tiges de scellement comprises)
10 | 3 | 1 | EL-F 10.3.1 | H=3,5 m en acier galvanisé | un
10 | 3 | 2 | EL-F 10.3.2 | H=3,5 m en aluminium peint | un
10 | 3 | 3 | EL-F 10.3.3 | H=4,5 m en aluminium peint | un
10 | 4 |  |  | Projecteur extérieur
10 | 4 | 1 | EL-F 10.4.1 | Projecteur LED 80W 8000lm IP 65 | un
10 | 4 | 2 | EL-F 10.4.2 | Projecteur LED 100W 12000lm IP 65 | un
10 | 4 | 3 | EL-F 10.4.3 | Projecteur LED 150W 18000lm IP 65 | un
10 | 4 | 4 | EL-F 10.4.4 | Projecteur LED 200W 24000lm IP 65 | un
10 | 4 | 5 | EL-F 10.4.5 | Projecteur LED 250W 30000lm IP 65 | un
11 |  |  |  | SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
11 |  |  |  | Les centrales de détection, détecteurs, déclencheurs, diffuseurs ou autre appareillage sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
11 | 1 |  |  | Centrale de détection
11 | 1 | 1 | EL-F 11.1.1 | ECS/CMSI - Sensea.EC - ECS Adressable 256pts avec UGA - 1 ZA - NUG31500 | un
11 | 1 | 2 | EL-F 11.1.2 | Carte de maintenance - Maintenance Sensea.EC - Carte bornier pour CMSI 2MT - NUG38705 | un
11 | 1 | 3 | EL-F 11.1.3 | Carte de maintenance - Maintenance Sensea.EC - Carte affi. et limande CMSI 2MT - NUG38706 | un
11 | 1 | 4 | EL-F 11.1.4 | ECS/CMSI - Sensea.EC - ECS 256pts avec UGA - 1ZA et CMSI 2ZS à manque de tension - NUG31510 | un
11 | 1 | 5 | EL-F 11.1.5 | ECS Sensea.EC Carte de boucle 256 points adr A3000 - NUG31530 | un
11 | 1 | 6 | EL-F 11.1.6 | Alimentation Electrique de Sécurité - SPSMC-24V-5A0/7Ah Alim.24-48-56V/5A-24V - NUG34171 | un
11 | 1 | 7 | EL-F 11.1.7 | Prestation technique de mise en service | un
11 | 2 |  |  | Détecteur
11 | 2 | 1 | EL-F 11.2.1 | Détecteur ponctuel Optique de Fumee Adressable IP20 DOFA3000 - NUG30252 | un
11 | 2 | 2 | EL-F 11.2.2 | Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Adressable DTV A3000 NUG30253 | un
11 | 2 | 3 | EL-F 11.2.3 | Socle détecteur adressable A3000 NUG3256 | un
11 | 2 | 4 | EL-F 11.2.4 | Détecteur fumée domestique conformes A la norme NF EN 14-604 Garantie 10 ans | un
11 | 2 | 5 | EL-F 11.2.5 | Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel DOF S3000 NUG30246 | un
11 | 2 | 6 | EL-F 11.2.6 | Socle détecteur Conventionnel S3000 NUG3255 | un
11 | 3 |  |  | Déclencheur
11 | 3 | 1 | EL-F 11.3.1 | Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21 NUG30316 + Clapet de Protection NUG30081 | un
11 | 3 | 2 | EL-F 11.3.2 | Déclencheur Manuel Adressable MDVA 3000 saillie + voyant - IP21 NUG30349 | un
11 | 3 | 3 | EL-F 11.3.3 | Déclencheur Manuel Conventionne Saillie - Etanche IP 66 NUG30312 + Clapet de Protection NUG30081 | un
11 | 4 |  |  | Diffuseurs
11 | 4 | 1 | EL-F 11.4.1 | Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB@2m - certifié selon EN54-3 & NFS 32001 NUG30450 | un
11 | 4 | 2 | EL-F 11.4.2 | Diffuseur Lumineux LED rouge Solista Lx C IP33 NUG30493 | un
11 | 4 | 3 | EL-F 11.4.3 | Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B DSB3000 - IP21C NUG30496 | un
11 | 5 |  |  | Report centrale incendie
11 | 5 | 1 | EL-F 11.5.1 | Tableau de Report de Confort (TRC) pour SSI - Replica Led NUG31318 | un
11 | 6 |  |  | Alimentation-chargeurs
11 | 6 | 1 | EL-F 11.6.1 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 2A en coffret | un
11 | 6 | 2 | EL-F 11.6.2 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 4A en coffret | un
11 | 6 | 3 | EL-F 11.6.3 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 8A en coffret | un
11 | 6 | 4 | EL-F 11.6.4 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 12A en coffret | un
11 | 6 | 5 | EL-F 11.6.5 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 2A en rack | un
11 | 6 | 6 | EL-F 11.6.6 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 4A en rack | un
11 | 6 | 7 | EL-F 11.6.7 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 8A en rack | un
11 | 6 | 8 | EL-F 11.6.8 | Alimentation électrique de sécurité 24V, 12A en rack | un
11 | 6 | 9 | EL-F 11.6.9 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 2A en coffret | un
11 | 6 | 10 | EL-F 11.6.10 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 4A en coffret | un
11 | 6 | 11 | EL-F 11.6.11 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 8A en coffret | un
11 | 6 | 12 | EL-F 11.6.12 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 12A en coffret | un
11 | 6 | 13 | EL-F 11.6.13 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 2A en rack | un
11 | 6 | 14 | EL-F 11.6.14 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 4A en rack | un
11 | 6 | 15 | EL-F 11.6.15 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 8A en rack | un
11 | 6 | 16 | EL-F 11.6.16 | Alimentation électrique de sécurité 48V, 12A en rack | un
11 | 6 | 17 | EL-F 11.6.17 | Transformateur mono 230-400/24-48V | un
11 | 6 | 18 | EL-F 11.6.18 | Batterie 4 Ah | un
11 | 6 | 19 | EL-F 11.6.19 | Batterie 7 Ah | un
11 | 6 | 20 | EL-F 11.6.20 | Batterie 17 Ah | un
11 | 6 | 21 | EL-F 11.6.21 | Batterie 24 Ah | un
11 | 6 | 22 | EL-F 11.6.22 | Batterie 38 Ah | un
12 |  |  |  | SYSTEMES D'ALARME ET DE CONTRÔLE D'ACCES
12 |  |  |  | Les systèmes d'alarme, contrôle d'accès et leurs accessoires sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
12 | 1 |  |  | Contrôle d'accès pour système VANDERBILT
12 | 1 | 1 | EL-F 12.1.1 | Module de porte RS485 pour une porte, chargeur 12V 2A yc batterie | un
12 | 1 | 2 | EL-F 12.1.2 | Contrôleur Web 1 porte IP, 2 port ethernet, chargeur 12V 2A yc batterie | un
12 | 1 | 3 | EL-F 12.1.3 | Lecteur de contrôle d'accès MIFARE IP65 | un
12 | 1 | 4 | EL-F 12.1.4 | Batterie rechargeable 12V 7A/h | un
12 | 2 |  |  | Alarme AJAX SYSTEMS
12 | 2 | 1 | EL-F 12.2.1 | Superior Hub Hybrid | un |  | AJAX
12 | 2 | 2 | EL-F 12.2.2 | Superior DoorProtect Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 3 | EL-F 12.2.3 | Superior DoorProtect G3 Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 4 | EL-F 12.2.4 | Superior GlassProtect Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 5 | EL-F 12.2.5 | Superior GlassProtect Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 6 | EL-F 12.2.6 | Superior MotionProtect Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 7 | EL-F 12.2.7 | Superior MotionProtect Plus Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 8 | EL-F 12.2.8 | Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 9 | EL-F 12.2.9 | Superior MotionProtect G3 Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 10 | EL-F 12.2.10 | Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 11 | EL-F 12.2.11 | Superior KeyPad Plus Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 12 | EL-F 12.2.12 | Superior KeyPad TouchScreen Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 13 | EL-F 12.2.13 | Superior KeyPad Outdoor Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 14 | EL-F 12.2.14 | Superior KeyPad Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 15 | EL-F 12.2.15 | Ajax Superior SpaceControl Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 16 | EL-F 12.2.16 | Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 17 | EL-F 12.2.17 | Superior StreetSiren Plus Jeweller | un |  | AJAX
12 | 2 | 18 | EL-F 12.2.18 | Superior StreetSiren Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 19 | EL-F 12.2.19 | Superior MultiTransmitter Fibra | un |  | AJAX
12 | 2 | 20 | EL-F 12.2.20 | Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | un |  | AJAX
13 |  |  |  | SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION
13 |  |  |  | Les systèmes de vidéoprotection et leurs accessoires sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
13 | 1 |  |  | Caméra, NVR DAHUA
13 | 1 | 1 | EL-F 13.1.1 | Caméra Tube IP 4 Mégapixels IA WizSense SMD StarLight WDR VF 2.7 - 13.5 mm Led IR 60 mètres PoE Compatible avec ONVIF | un |  | DAHUA
13 | 1 | 2 | EL-F 13.1.2 | Caméra Dome IP 8 Mégapixels IA WizSense SMD StarLight WDR VF 2.7 - 13.5 mm Led IR 40 mètres PoE Compatible avec ONVIF | un |  | DAHUA
13 | 1 | 3 | EL-F 13.1.3 | Enregistreur NVR pour caméra IP - 16 CH - 4 HDD -H.265+/H.265 - Résolution maximale 32 MP - WizSense - Bande passante supportée 384 Mbps - Sortie HDMI - Perimeter Protection mini 4 channels - Interface WEB, CMS et Smartphone - Compatible avec ONVIF | un |  | DAHUA
13 | 1 | 3 | EL-F 13.1.3 | Enregistreur NVR pour caméra IP - 32 CH - 4 HDD - H.265+/H.265 - Résolution maximale 32 MP - WizSense - Bande passante supportée 384 Mbps - Sortie HDMI - Perimeter Protection mini 4 channels - Interface WEB, CMS et Smartphone - Compatible avec ONVIF | un |  | DAHUA
13 | 2 |  |  | Boîte de jonction
13 | 2 | 1 | EL-F 13.2.1 | Boîte de jonction pour les caméras - Métallique - Montage pour mur | un
13 | 2 | 2 | EL-F 13.2.2 | Boîte de jonction pour les caméras - Métallique - Montage pour poteau | un
13 | 3 |  |  | Disque dur
13 | 3 | 1 | EL-F 13.3.1 | Disque dur 6 TB pour vidéosurveillance | un
13 | 3 | 2 | EL-F 13.3.2 | Disque dur 8 TB pour vidéosurveillance | un
13 | 3 | 3 | EL-F 13.3.3 | Disque dur 14 TB pour vidéosurveillance | un
13 | 3 | 4 | EL-F 13.3.4 | Disque dur 18 TB pour vidéosurveillance | un
14 |  |  |  | EQUIPEMENTS DE RECHARGE VEHCULE
14 |  |  |  | Les équipements de recharge véhicules et leurs accessoires sont en fourniture, pose, branchements, raccordements et toutes sujétions comprises | U | PU HT | Marque | Référence
14 | 1 |  |  | Bornes de recharge véhicules
14 | 1 | 1 | EL-F 14.1.1 | Borne de charge IP55 1x7,4kW 3Ph 400V avec prise T2S équipé d'un lecteur RFID, de la communication OCPP 1.6json, d'un compteur MID, d'une connection RJ45 ou WiFi et compatible ISO15118 Plug&Charge - Option E-sim ou modème 4G intégrée | un
14 | 1 | 2 | EL-F 14.1.2 | Borne de charge IP55 1x22kW 3Ph 400V avec prise T2S équipé d'un lecteur RFID, de la communication OCPP 1.6json, d'un compteur MID, d'une connection RJ45 ou WiFi et compatible ISO15118 Plug&Charge - Option E-sim ou modème 4G intégrée | un
14 | 1 | 3 | EL-F 14.1.3 | Borne de charge double IP54 IK10 en acier Inoxidable, IP55 2x22kW 3Ph 400V avec deux prises T2S et deux prises TE, équipé d'un lecteur RFID, de la communication OCPP1,6json, d'une connection 2xRJ45 et de deux compteurs MID - Option E-sim ou modème 4G intégrée | un
14 | 2 |  |  | Accessoires
14 | 2 | 1 | EL-F 14.2.1 | Accessoire kit de comptage MID pour les bornes précedente en configuration monophasé, livré avec les connecteurs, se pose directement dans la borne | un
14 | 2 | 2 | EL-F 14.2.2 | Accessoire pied rectangle une borne de charge | un
14 | 2 | 3 | EL-F 14.2.3 | Accessoire pied rectangle deux bornes de charge | un
14 | 2 | 4 | EL-F 14.2.4 | Accessoire socle pour scellement des pieds | un
14 | 2 | 5 | EL-F 14.2.5 | Accessoire pour scellement murale | un
14 | 2 | 6 | EL-F 14.2.6 | Boitier de gestion de puissance dynamique Gestionnaire 10 points de charges Opérable type XEM510 de Hager ou équivalent | un
14 | 2 | 7 | EL-F 14.2.7 | Boitier de gestion de puissance dynamique Gestionnaire 40 points de charges Opérable type XEM520 de Hager ou équivalent | un
Signature entreprise

## BPU Prestation Lot 2
Accord-cadre n°25 010 : Travaux d’électricité courant fort et faible
Nom du candidat :
Lot 2 : Haut-Rhin
BPU Prestation
1. | Prestations de main-d'œuvre
EL-P 1.01 | Ouvrier Spécialisé. Travaux à l'heure | H
EL-P 1.02 | Ouvrier Spécialisé. Majoration pour intervention de nuit entre 18h00 et 07h00 | H
EL-P 1.03 | Ouvrier Spécialisé. Majoration pour intervention de week-end (du vendredi 18h00 au Lundi 7h00) | H
EL-P 1.04 | Manœuvre. Travaux à l'heure | H
EL-P 1.05 | Manœuvre. Majoration pour intervention de nuit entre 18h00 et 07h00 | H
EL-P 1.06 | Manœuvre. Majoration pour intervention de week-end (du vendredi 18h00 au Lundi 7h00) | H
EL-P 1.07 | Technicien spécialisé courant faible : Travaux à l'heure | H
EL-P 1.08 | Technicien spécialisé courant faible : Majoration pour intervention de nuit entre 18h00 et 7h00 | H
EL-P 1.09 | Technicien spécialisé courant faible : Majoration pour intervention de week-end (du vendredi 18h00 au Lundi 7h00) | H
EL-P 1.10 | Plus-value pour chantier en présence d'amiante (applicable uniquement sur les prestations impactées par la présence d'amiante) | %
EL-P 1.11 | Recherche et identification des circuits | H
EL-P 1.12 | Neutralisation consignation des armoires | H
EL-P 1.13 | Neutralisation consignation des postes HT-BT | H
EL-P 1.14 | Resserrage borne et armoire (Forfait 3h) | F
EL-P 1.15 | Forfait déplacement dépannage sur l'eurométropole (30km max) | F
EL-P 1.16 | Forfait déplacement dépannage sur l'eurométropole (30km max) Majoration pour intervention de nuit entre 18h00 et 07h00 | F
EL-P 1.17 | Forfait déplacement dépannage sur l'eurométropole (30km max) Majoration pour intervention de week-end (du vendredi 18h00 au Lundi 7h00) | F
2. | Divers travaux, prestations et location matériels
EL-P 2.01 | Location coffret de chantier monophasé | sem
EL-P 2.02 | Location coffret de chantier triphasé | sem
EL-P 2.03 | Location coffret de chantier monophasé | mois
EL-P 2.04 | Location coffret de chantier triphasé | mois
EL-P 2.05 | Démontage de plafond suspendu, luminaire, intérupteur et autre matériaux électrique | h
3. | Divers travaux, prestations et location matériels
EL-P 3.01 | Nettoyage de chantier extérieur | m²
EL-P 3.02 | Nettoyage de chantier intérieur | m²
EL-P 3.03 | Echafaudage et protection (développé) | m²/j
EL-P 3.04 | Enlèvement des gravats en décharge autorisée compris transport et chargement | m3
EL-P 3.05 | Engazonnement suite travaux en fouille | m²
EL-P 3.06 | Grillage avertisseur largeur 25 cm | ml
EL-P 3.07 | Installation de chantier ( compris barrières type HERAS, signalisation et sécurisation….) | J
EL-P 3.08 | Clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00m sur plot béton | ml
EL-P 3.09 | Branchement électrique de chantier pour coffret monophasé 32A, 6kW, y compris cable et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | ml
EL-P 3.10 | Branchement électrique de chantier pour coffret triphasé 4x20A, 14kW, y compris cable et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | ml
EL-P 3.11 | Etude d'éclairement (par pièce) | un
EL-P 3.12 | Etude d'éclairement exterieure par lieux | un
EL-P 3.13 | Dépose et repose soignée de faux-plafonds en recherche suivant besoin pour réaliser les travaux de cheminement et de raccordement intérieur. Plafonds en dalles démontables de différentes dimensions et épaisseur , stockage sur site y compris repose après réalisation des travaux électriques compris tous travaux accessoires et toutes sujétions. | m²
EL-P 3.14 | Dépose et repose soignée d'isolant de toute épaisseur en laine de verre ou autres type sur les zones de faux plafond démontées ci-avant. Stockage sur site y compris repose soignée après réalisation des travaux électriques compris tous travaux accessoires et toutes sujétions. | m²
4. | Documents (founiture de plans sur armoire ou transformateur existants, de plans de récolement)
EL-P 4.01 | armoire BT < 5 KVA | un
EL-P 4.02 | armoire BT > 5 KVA et < 10 KVA | un
EL-P 4.03 | armoire BT > 10 KVA et < 20 KVA | un
EL-P 4.04 | armoire BT > 20 KVA et < 50 KVA | un
EL-P 4.05 | armoire BT > 50 KVA | un
EL-P 4.06 | transformateur HT inférieur ou égal à 125 KVA | un
EL-P 4.07 | transformateur HT supérieur à 125 KVA et inférieur ou égal à 400 KVA | un
EL-P 4.08 | transformateur HT supérieur à 400 KVA et inférieur ou égal à 800 KVA | un
EL-P 4.09 | transformateur HT supérieur à 800 KVA | un
EL-P 4.10 | plans de recollement suite à recherche de réseau (cf poste 13 a) et travaux réalisés | un
EL-P 4.11 | PV par organisme de contrôle | m²
EL-P 4.12 | Démarche consuel | un
5. | Percements et carottage
EL-P 5.01 | Percement de dalle ou mur béton jusqu'à 20 cm épaisseur pour un diamètre < 90mm | un
EL-P 5.02 | Percement de dalle ou mur béton de 20 cm à 40cm épaisseur pour un diamètre < 90mm | un
EL-P 5.03 | Percement de maçonnerie traditionnelle jusqu'à 20 cm épaisseur pour un diamètre < 90mm | un
EL-P 5.04 | Percement de maçonnerie traditionnelle de 20 cm à 40cm épaisseur pour un diamètre < 90mm | un
EL-P 5.05 | Carottage de dalle ou mur béton jusqu'à 30 cm épaisseur pour un diamètre 100mm | un
EL-P 5.06 | Carottage de dalle ou mur béton jusqu'à 30 cm épaisseur pour un diamètre 150mm | un
EL-P 5.07 | Carottage de dalle ou mur béton jusqu'à 30 cm épaisseur pour un diamètre 200mm | un
EL-P 5.08 | Carottage de dalle ou mur béton jusqu'à 30 cm épaisseur pour un diamètre 250mm | un
EL-P 5.09 | Rebouchage coupe feu de réservations de tous types | un
6. | Saignées dans murs et cloisons y compris rebouchage de tout type
EL-P 6.01 | Saignées dans murs en briques ou traditionnel 5cm x 5cm | ml
EL-P 6.02 | Saignées dans murs en béton 5cm x 5cm | ml
EL-P 6.03 | Saignées dans cloison placo 5cm x 5cm | ml
EL-P 6.04 | Rebouchage de saignées de tous types 5cm x 5cm | ml
EL-P 6.05 | Saignées dans murs en briques ou traditionnel 10cm x 5cm | ml
EL-P 6.06 | Saignées dans murs en béton 10cm x 5cm | ml
EL-P 6.07 | Saignées dans cloison placo 10cm x 5cm | ml
EL-P 6.08 | Rebouchage de saignées de tous types 10cm x 5cm | ml
7. | Echafaudage et Nacelle
EL-P 7.01 | Echafaudage roulant jusqu'à 3,00 ml de hauteur | J
EL-P 7.02 | Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml | J
EL-P 7.03 | Location de nacelle jusqu'à 15 ml de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J
EL-P 7.04 | Location de nacelle jusqu'à 15 ml de hauteur y compris chauffeur | J
EL-P 7.05 | Location de nacelle longue portée et 4 roues motrices ou à chenilles | J
EL-P 7.06 | Manutention par engin de levage pour remplacement transfo HT/BT | J
8. | Petits engins de chantier et installation de chantier
EL-P 8.01 | Groupe électrogène à essence monophasé de 5KVA y compris fourniture du carburant | J
EL-P 8.02 | Groupe électrogène diesel triphasé de 10KVA y compris fourniture du carburant | J
EL-P 8.03 | Groupe électrogène diesel triphasé de 40KVA y compris fourniture du carburant | J
EL-P 8.04 | Groupe électrogène diesel triphasé de 63KVA y compris fourniture du carburant | J
EL-P 8.05 | Groupe électrogène diesel triphasé de 100KVA y compris fourniture du carburant | J
EL-P 8.06 | Groupe électrogène diesel triphasé de 160KVA y compris fourniture du carburant | J
EL-P 8.07 | Groupe électrogène diesel triphasé de 250KVA y compris fourniture du carburant | J
EL-P 8.08 | Amenée et retrait du groupe | un
EL-P 8.09 | Mise en place d'une cuve de capacité minimale de 300 litres | J
EL-P 8.10 | Branchement électrique de chantier sur armoire, protections prises et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | un
9. | Maintenance
EL-P 9.01 | Vérification des serrages des organes de contrôle de sécurité des tableaux électriques (yc sectionneur et jeux de barre) | un
EL-P 9.02 | Verification annuelle de système d'alarme intrusion petit modèle (maxi 4 détecteurs) | un
EL-P 9.03 | Verification annuelle de système d'alarme intrusion petit modèle (maxi 12 détecteurs) | h
EL-P 9.04 | Vérification de la liaison équipotentielle de la terre et recherche de rupture | un
EL-P 9.05 | Vérification de la mesure équipotentielle de la terre et édition d'un rapport | un
EL-P 9.06 | Accompagnement comission de sécurité ou récéption diverses | h
EL-P 9.07 | Maintenance de postes haute tension : Poste et celulles Haute Tension HTA Démontage et vérification – nettoyage Vérification des pièces en mouvement (usure) Rénovation et rétrofit des composants du disjoncteur Test et vérification des relais de protection Cellule de comptage Maintenance des disjoncteurs, interrupteurs-fusible, sectionneurs Nettoyage du local | un
EL-P 9.08 | Maintenance de postes haute tension : Nettoyage du local | un
10. | Borne électrique
EL-P 10.01 | Etude - Visite de site - Etude de faisabilité - Etudes techniques - Dimensionnement du projet - Propositions de solutions adaptées ( 1 variantes minimum) - Réalisation d'une note de calcul - Proposition technique d'un avant projet détaillé - Proposition d'une offre commerciale | FF
EL-P 10.02 | Marquage Simple. Comprends : Traçage des lignes blanches & Traçage logo VE au sol en intérieur | FF
EL-P 10.03 | Marquage Simple. Comprends : Traçage des lignes blanches & Traçage logo VE au sol en extérieur | FF
EL-P 10.04 | Fourniture et pose d'un arceau de protection de borne en acier galvanisé jaune noire poudré époxy, hauteur de protection :120 cm x 65 cm de longueur | un
EL-P 10.05 | Pack Routeur + CONFIGURATION Le pack Routeur 4G contient une SIM intégré dedans et les réglages du routeur. Le pack ne contient pas l’abonnement M2M mensuel. | un
EL-P 10.06 | Fourniture, pose et raccordement d'un accessoire gestionnaire pour station de charge, 40 points de charge, gestion de puissance dynamique ou statique, comptage direct, indirect via TI ou par compteur externe Modbus RTU, connectable opérateur OCPP, pour bornes précédente | un
EL-P 10.07 | Fourniture, pose et raccordement d'un accessoire gestionnaire pour station de charge sans fils, 40 points de charge, gestion de puissance dynamique ou statique, comptage direct, indirect via TI ou par compteur externe Modbus RTU, connectable opérateur OCPP, pour bornes précédente, technologie sans fils | un
EL-P 10.08 | Intégration d'un QR code sécurisé par connecteurs permettant l'identification pour lancer une recharge | un
EL-P 10.09 | Création d'un badge personnalisé Mifare classic avec identifiant RFID inclus sur le badge ou reprise de badge technologie Mifare | un
EL-P 10.09 | Création d'un lot de 10 badges personnalisé Mifare classic avec identifiant RFID inclus sur le badge ou reprise de badge technologie Mifare | un
EL-P 10.09 | Création d'un lot de 30 badges personnalisé Mifare classic avec identifiant RFID inclus sur le badge ou reprise de badge technologie Mifare | un
EL-P 10.10 | Fourniture DOE (NdC, plans, plan de récolement, fiche technique… ) | un
EL-P 10.11 | Mise en service d'un point de charge avec integration sur la plateforme de supervision | un
EL-P 10.12 | Abonnement Supervision annuel pour un point de charge - La Supervision en temps réel des bornes grace a un accès a une Plateforme - Les statistiques d'utilisation des bornes - La maintenance préventive à distance - L'accés à l'application et l'usage de toutes les fonctionnalités de suivi a distance du vehicule - Le pilotage intelligent de la borne via l'application - L'accés à l'assistance technique - La mise a jour de la borne - L'authentification sécurisée des utilisateurs - Application sur téléphone (android et iOS) - Accès personalisé au superviseur du parc - Authentification pourra se faire soit par badge soit par mobile | un
EL-P 10.13 | Rabais consenti pour plus de 5 points de charges (concerne EL-P 10.02) | %
EL-P 10.14 | Maintenance préventive annuelle pour une borne - 1) Vérification visuelle et générale des équipements en place : inspection des composants (capots, prises, trappes d’accès, câbles et terminaux, bandeaux lumineux, poussoirs) - 2) Vérification de la stabilité de l’équipement : socles, massifs béton, pieds de borne - 3) Vérification de l’environnement d’utilisation des équipements : respect des températures ambiantes, du taux d’humidité et de condensation, vérification de présence excessive d’eau et/ou de poussière - 4) Vérifications mécanique et électrique des composants internes aux produits, serrage - 5) Contrôle d’absence de tout corps étranger, d'élément manquant - 6) Contrôle des connecteurs des cartes électroniques - 7) Vérification du bon fonctionnement avec outils de simulation ou véhicule électrique - 8 ) Simulation de défaut afin de confirmer le bon comportement des équipements - 9) Nettoyage, lubrifications, entretien du matériel - 10) Conseils et recommandations pour optimiser l'installation en fonction des éléments observés lors de la visite. | un
EL-P 10.15 | Rabais appliqué par site, consenti pour plus de 3 bornes (concerne EL-P 10.12) | %
EL-P 10.16 | Rabais appliqué par site, consenti pour plus de 5 bornes (concerne EL-P 10.12) | %
12. | TP
EL-P 12.01 | Fourniture et pose chambre de tirage L1T avec tampon 250KN | un
EL-P 12.02 | Fourniture et pose d'une chambre de tirage L2T avec tampon 250KN | un
EL-P 12.03 | Tranchées zone végétale largeur 0,90m profondeur 1m (y compris retrait des végétaux mise en sécurité, déblais, évacuation des déchets, remblais compactage et 25 cm de terre végétale en finition) | ml
EL-P 12.04 | Tranchée terre de toutes natures largeur 0,90m profondeur 1m (y compris mise en sécurité,déblais, évacuation des déchets et remblais et compactage) | ml
EL-P 12.05 | Tranchées PAR ASPIRATION zone végétale largeur 0,90m profondeur 1m (y compris retrait des végétaux mise en sécurité, déblais,évacuation des déchets et remblais, compactage 25 cm de terre végétale en finition) | ml
EL-P 12.06 | Tranchée PAR ASPIRATION terre de toutes natures largeur 0,90m profondeur 1m (y compris mise en sécurité, déblais,évacuation des déchets et remblais) | ml
EL-P 12.07 | Double sciage zone béton, dépose, réfection béton, épaisseur max 25 cm sur une largeur de 90 cm, (y compris mise en sécurité, évacuation des déchets et remblais et compactage) au ml | ml
EL-P 12.08 | Double sciage zone enrobé, décrouttage, dépose, reprise du fond de forme, réfection bitume, sur largeur de tranché 90 cm (y compris mise en sécurité, évacuation des déchets et remblais et compactage) au ml | ml
EL-P 12.09 | Pénétration en sous-œuvre dans un bâtiment | Ens
EL-P 12.10 | Regard béton 100x100 avec fonte | U
EL-P 12.11 | Dépose et repose de bordures et éventuel fil d'eau de toutes natures et de toutes dimensions | ml
EL-P 12.12 | Fourniture et pose panneau sur mur : B6a1 et M6i | U
EL-P 12.13 | Fourniture et pose panneau sur pied : B6a1 et M6i | U
EL-P 12.14 | Fourniture et pose panneau sur mur : M8f | U
EL-P 12.15 | Fourniture et pose de panneau signalétique borne électrique toutes natures et de toutes dimensions | U
EL-P 12.16 | Création d'un massif béton pour borne sur pied | U
EL-P 12.17 | Création d'un massif béton pour panneau de signalisation | U
EL-P 12.18 | Création d'un massif béton pour pose d'arceaux (60 cm d'entraxe) | U
13. | Divers
EL-P 13.01 | Forfait alim machine à laver (Protection monophasé, forfait cable, tube et racordement 10ml max) | F
EL-P 13.02 | Forfait alim chauffe eau (Protection monophasé, forfait cable, tube et racordement 10ml max) | F
EL-P 13.03 | Alim 10A (Protection monophasé, forfait cable, tube et racordement 10ml max) | U
EL-P 13.04 | Alim 16A (Protection monophasé, forfait cable, tube et racordement 10ml max) | U
EL-P 13.05 | Alim 20A (Protection monophasé, forfait cable, tube et racordement 10ml max) | U
EL-P 13.06 | Alim 32A (Protection monophasé, forfait cable, tube et racordement 10ml max) | U
EL-P 13.07 | Remplacement d'un disjoncteur 10A monophasé coubre C 4,5k sur coffret existant | U
EL-P 13.08 | Remplacement d'un disjoncteur 16A monophasé coubre C 4,5k sur coffret existant | U
EL-P 13.09 | Remplacement d'un disjoncteur 20A monophasé coubre C 4,5k sur coffret existant | U
EL-P 13.10 | Remplacement d'un disjoncteur 32A monophasé coubre C 4,5k sur coffret existant | U
EL-P 13.11 | Test RJ45 avec certificat / recettage | U
EL-P 13.12 | Soudure fibre d'un pigtail connectique SC | U
EL-P 13.13 | Test fibre en réflectométrie Aller-retour des 2 côtés par brin | U
EL-P 13.14 | Mise en servcie et essais pour comptage Legrand | F
EL-P 13.15 | Mise en servcie et essais pour comptage Socomec | F
EL-P 13.16 | Mise en servcie, configuration et essais sur le NVR pour pose de caméra (prix forfaitaire pour 1 à 5 caméras) | F
EL-P 13.17 | Intégration sur système existant d'un lecteur de contrôle d'accès sur système VANDERBILT (prix forfaitaire pour 1 à 5 lecteurs) | F
14. | Rabais sur la globalité du devis (Fourniture ou Prestation)
EL-P 14.01 | Rabais consenti pour toute commande comprise entre 4 000,01 € HT et 10 000,00 € HT | %
EL-P 14.02 | Rabais consenti pour toute commande comprise entre 10 000,01 € HT et 30 000,00 € HT | %
EL-P 14.03 | Rabais consenti pour toute commande comprise entre 30 000,01 € HT et 50 000,00 € HT | %
EL-P 14.04 | Rabais consenti pour toute commande comprise entre 50 000,01 € HT et 100 000,00 € HT | %
EL-P 14.05 | Rabais consenti pour toute commande supérieure à 100 000,00 € HT | %

## BPU Maintenance SSI Lot 2
Accord-cadre n°25 010 Travaux d’électricité courant fort et faible
Nom du candidat :
Lot 2 : Haut-Rhin
BPU Maintenance SSI
1 |  | Ref | Désignation | U | Nombre d’heures annuel de maintenance préventive par équipement (heure décimal) | Cout horaire
1
1 | 1 | ELM-SSI 1.1 | Centrale SSI type 1 | u
1 | 2 | ELM-SSI 1.2 | Centrale SSI type 2A | u
1 | 3 | ELM-SSI 1.3 | Centrale SSI type 2B | u
1 | 4 | ELM-SSI 1.4 | Centrale SSI type 3 | u
1 | 5 | ELM-SSI 1.5 | Centrale SSI type 4 | u
1 | 6 | ELM-SSI 1.6 | Détecteurs | u
1 | 7 | ELM-SSI 1.7 | Déclencheurs manuels rouge | u
1 | 8 | ELM-SSI 1.8 | Déclencheurs manuels vert | u
1 | 9 | ELM-SSI 1.9 | Diffuseur sonores | u
1 | 10 | ELM-SSI 1.10 | BAAS SA | u
1 | 11 | ELM-SSI 1.11 | BAAS SA ME | u
1 | 12 | ELM-SSI 1.12 | BAAL SA | u
1 | 13 | ELM-SSI 1.13 | Diffuseur lumineux | u
1 | 14 | ELM-SSI 1.14 | Ventouses | u
1 | 15 | ELM-SSI 1.15 | Porte coupe-feu asservie | u
1 | 16 | ELM-SSI 1.16 | Alimentation elec de sécurité | u
1 | 18 | ELM-SSI 1.18 | Tableau de report | u
1 | 19 | ELM-SSI 1.19 | Indicateur d'action | u
1 | 20 | ELM-SSI 1.20 | Dispositifs de désenfumage commandés par SSI | u
1 | 21 | ELM-SSI 1.21 | Coffrets de relayage | u
1 | 22 | ELM-SSI 1.22 | Moteur de désenfumage | u
1 | 23 | ELM-SSI 1.23 | Ouvrant en facade | u
1 | 24 | ELM-SSI 1.24 | Trappes de désenfumage | u
1 | 25 | ELM-SSI 1.25 | Exutoire de désenfumage | u
1 | 26 | ELM-SSI 1.26 | Clapet coupe feu | u
1 | 27 | ELM-SSI 1.27 | Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) | u
1 | 28 | ELM-SSI 1.28 | Coffret Autonome Déclencheur (CAD) | u