## 01
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 1
discipline du lot | DEMOLITION - CURAGE
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
01.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
| 2 | Mise en sécurité et Démontage des plinthes techniques au Lot Electricité |  | PM
| 3 | Mise en sécurité et Dépose au Lot Plomberie |  | PM
01.02.02 - DEPOSE SIGNALETIQUE
| 1 | Dépose Soignée des Signalétiques posées sur l'ensemble des portes à déposer, stockage sur place | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
01.02.03 - DEPOSE PLAFONDS CLOISONS MENUISERIES
| 1 | DE-01 : Dépose Partielle Plafond Bois Accueil y compris Evacuation | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | DE-02 : Dépose soignée Porte pour Ré-emploi, protections et Stockage sur site | 3 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | DE-03 : Dépose Soignée Porte et Chassis Vitré y compris Dormants, évacuation en décharge | 9 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | DE-04 : Dépose Soignée Cloisons y compris évacuation | 25 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | DE-05 : Dépose Porte et Chassis Fixe hors Poteau en tête de Cloisons existantes, évacuation et mise en circuit de recyclage | 5 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | DE-06 : Dépose Manivelle de commande Chassis | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | DE-07 : Dépose de l'ensemble des habillages de Poteaux y compris évacuation | 4 | U |  | 0 | 20,00% | 0
01.02.04 - DEPOSE SOLS PLINTHES
| 1 | DE-08 : Dépose Sols Souples et Plinthes y compris évacuation | 42 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | DE-09 : Dépose Sols Souples et Plinthes y compris évacuation | 20 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | DE-10 : Dépose et Evacuation tapis encastré | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | DE-11 : Dépose Parquets y compris accessoires et évacuation | 87 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
01.02.05 - DEPOSE STRUCTURE
| 1 | DE-11 : Dépose et Evacuation des boxs préfabriqués comprenant mur menuiserires plafond y compris toutes suggestions | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
01.02.06 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 02
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 2
discipline du lot | GROS ŒUVRE
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
02.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
02.02.02 - RESEAUX
| 1 | GO-01 : Carottage Plancher Béton Diam. 100 : EU | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | GO-02 : Carottage Plancher Béton Diam. 40 : EU | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | GO-03 : Carottage Mur Béton Diam. 160 : VMC | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | GO-04 : Carottage Mur Béton Diam. 100 : Sortie EU Bâtiment | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | Tranchée et raccordement regard EU Extérieurs | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | Fourniture et Pose Réseaux PVC du regard extérieur au attente dans les Sanitaires | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
02.02.03 - MODIFICATIONS STRUCTURES
| 1 | GO-05 : Dépose des dalles carrelés et évacuation : Emprise Jardinière | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | GO-06 : Dépose des dalles carrelés et évacuation : Emprise tapis encastré | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
02.02.04 - JARDINIERE
| 1 | Fourniture et Pose jardinière composée de Bstins Bois 70x250mm Finition Brute hauteur variable suivants Marche | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Geotextile et Terre végétale | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
02.02.05 - OUVRAGES DIVERS
| 1 | Calfeutrements Scellements et Rebouchage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Hydro Curage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Contrôle et Test Etanchéité | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
02.02.06 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 03
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 3
discipline du lot | MENUISERIES EXTERIEURES
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
03.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
03.02.02 - TRAVAUX PREPARATOIRES
| 1 | Dépose et Evacuation Porte Automatique | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
03.02.03 - SAS
| 1 | ME-01 : H:2250 x L:1400 : Fourniture et Pose Porte Coulissante 1 Vantail Stadip 55/2 compris motorisation asservissement et accessoires | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | ME-02 : H:2250 x L:4500 : Fourniture et Pose Chassis Fixe Aluminium Vitrage Stadip 55/2 compris 2 Traverses Verticales | 1 | U
| 3 | Fourniture et Pose Poteaux d'angles et Poteaux de raccordement aux menuiseries du sas existant | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
03.02.04 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 04
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 4
discipline du lot | PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
04.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
04.02.02 - PLAFONDS
| 1 | Fourniture et Pose d'un Plafond 2 BA13 sur Ossature Métallique Suspendu sous Plancher Bois Compris Isolation 200mm y compris Restauration plafond suite à dépose habillage bois | 15 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Dalle acoustique rectangulaire suspendue de type sTill Sky ou équivalent | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Habillage des Trémies de puits de jour en BA13 Collé et fourniture et pose d'un chassis fixe composé de cadre bois et plaque translucide | 3 | U |  | 0 | 20,00% | 0
04.02.03 - CONTRE CLOISONS
| 1 | Fourniture et Pose de Contre Cloison R48 + 1 BA13 Compris Isolation Bandes et Joints | 10.5 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose de Contre Cloison R48 + 1 BA13 Compris Isolation Bandes et Joints | 30 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose de Doublage BA25 collé Compris Bandes et Joints | 26 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Fourniture et Pose de Doublage BA13 collé Compris Bandes et Joints | 13.5 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
04.02.04 - CLOISONS
| 1 | Fourniture et Pose de Cloisons 98 x 48 : R48 et 2 BA13 par Face Compris Isolation PAR45 Bandes et Joints | 84 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose de Cloisons 72 x 48 : R48 et 2 BA13 par Face Compris Isolation PAR45 Bandes et Joints | 12 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
04.02.05 - OUVRAGES DIVERS
| 1 | PV Placo Hydro | 10 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Renforts Appareils Sanitaires | 4 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose Bandes Armées | 50 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
04.02.06 - MENUISERIES INTERIEURES
| 1 | MINT-01 : 83x204 : Fourniture et Pose Porte Stratifié Serrure Condamnation compris Poignées Butée (Porte WC PMR Equipée d'un Ferme Porte) | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | MINT-02 : 83x204 : Dépose Soignée et Pose Porte Stratifié récupéré | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | MINT-03 : 83x204 : Dépose Soignée et Pose Porte Stratifié récupéré | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | MINT-03 : 83x204 : Fourniture et Pose Porte Stratifié Serrure Clé I compris Poignées , Bouton moleté et Butée | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | MINT-04 : 83x204 : Dépose Soignée et Pose Porte Stratifié récupéré | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | MINT-05 : 83x204 : Fourniture et Pose Porte Stratifié Serrure Clé I compris Poignées Butée | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | MINT-06 : 83x204 : Fourniture et Pose Porte Stratifié Serrure Clé I compris Poignées, bouton moleté et Butée | 4 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 8 | MINT-07 : Détalonnage, mise en jeu | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 9 | Fourniture et Pose Ferme Porte | 3 | U |  | 0 | 20,00% | 0
04.02.07 - MODULAIRE
| 1 | Fourniture et Pose Cloison Modulaire composée de Poteaux Poutres structurels et remplissage par portes 1 Vantail vitrée Serrure Clé I et Chassis Fixe |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
| 1 | RAL 9010 et Vitrage Acoustique Stadip réparation des chassis suivant plans architecte |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | CMOD-01 : H:2200 x L:4100 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | CMOD-02 : H:2200 + Imposte 1800 x L:5500 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | CMOD-03 : H:2200 x L:4600 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | CMOD-04 : H:2200 x L:3340 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | CMOD-05 : H:2200 x L:3340 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | CMOD-06 : H:2200 x L:3340 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 8 | CF-01 : H:1080 x L:1930 | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 9 | CF-02 : H:1080 x L:1960 | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
04.02.08 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 05
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 5
discipline du lot | AGENCEMENT
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
05.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
05.02.02 - ACCUEIL
| 1 | AG-01 : Fourniture et Pose Banque d'accueil Stratifié compris tablettes et accessoires selon plan architecte | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | AG-01 : Fourniture et Pose Brise Vue Tasseaux Bois | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
05.02.03 - ATTENTE
| 1 | AG-02 : Fourniture et Pose Banquette d'angle Stratifié selon Plans Architecte | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | AG-03 : Fourniture et Pose Banquette Stratifié selon Plans Architecte | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | AG-04 : Fourniture et Pose Tablette Stratifié compris renfort de fixation | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | AG-05 : Fourniture et Pose Borne Interactive Compris Tablette Habillage selon Plans Architecte | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
05.02.04 - BOX et BUREAUX
| 1 | Tous les bureaux seront ajustés à la largeur de la pièce, un relevé de côte sera réalisé après platrerie |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | AG-06 : Fourniture et Pose Bureau Stratifié selon plans architecte compris tablette relevable et tasseaux Mural à Peindre | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | AG-07 : Fourniture et Pose Bureau Stratifié selon plans architecte compris tablette relevable et tasseaux Mural à Peindre | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | AG-08 : Fourniture et Pose Bureau Stratifié selon plans architecte compris tablette relevable et tasseaux Mural à Peindre | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | AG-09 : Fourniture et Pose Bureau Stratifié selon plans architecte compris tablette relevable et tasseaux Mural à Peindre | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | AG-10 : Fourniture et Pose Bureau Stratifié selon plans architecte compris tablette relevable et tasseaux Mural à Peindre | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | AG-11 : Fourniture et Pose Bureau Stratifié selon plans architecte compris tablette relevable et tasseaux Mural à Peindre | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
05.02.05 - MULTI-SERVICES
| 1 | AG-12 : Fourniture et Pose de l'Espace Multiservices composé de murs à Ossature Bois compris Parepluie Noir et Panneau de Type Trespa coloris suivant détails architecte | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | AG-12 : Fourniture et Pose de Plafond Ossature Bois Compris Pare pluie noir et Liteaux en sous Face et finition OSB sur les poutres | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | AG-12 : Bureau, Mobilier et Etagères | 6 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
05.02.06 - OUVRAGES DIVERS
| 1 | AG-13 : Fourniture et Pose Cadre Bois Habillage à peindre | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | AG-14 : Fourniture et Pose Habillage tableau et Linteau (ancienne porte) | 3 | F |  | 0 | 20,00% | 0
05.02.07 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 06
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 6
discipline du lot | PEINTURE
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
06.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
06.02.02 - TRAVAUX PREPARATOIRES
| 1 | Echafaudage |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Mise en Place des Protections Sols Menuiseries et Appareillages |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
06.02.03 - PLAFONDS
| 1 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une impression et de 2 Couches de Peinture Mat (1013) | 42.5 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Y Compris Retombée de Plafond |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
06.02.04 - DOUBLAGES ET CLOISONS
| 1 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une Impression et de deux Couches de Peinture Velours en Finition Lessivable (1013) | 190 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une Impression et de deux Couches de Peinture Velours en Finition Lessivable (6011) | 63 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une Impression et de deux Couches de Peinture Velours en Finition Lessivable (310-1) | 41.6 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une Impression et de deux Couches de Peinture Velours en Finition Lessivable (9003) | 41 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une Impression et de deux Couches de Peinture Velours en Finition Lessivable (5013) | 17 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une Impression et de deux Couches de Peinture Velours en Finition Lessivable (5024) | 18 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | Ponçage Reprise des Bandes à l'Enduit Fin Application d'une Impression et de deux Couches de Peinture Velours en Finition Lessivable (9003) | 24.5 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
06.02.05 - BOISERIES
| 1 | Travaux Préparatoires Ponçage Application de 2 Couches de Peinture Glycéro Satin en Finition Lessivable Teinte Blanche sur Huisseries Portes | 10 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Travaux Préparatoires Ponçage Application de 2 Couches de Peinture Glycéro Satin en Finition Lessivable Teinte Blanche sur Plinthes | 170 | ml |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Travaux Préparatoires Ponçage Application de 2 Couches de Peinture Glycéro Satin en Finition Lessivable Teinte Blanche sur Cadre Puits de Jours | 4 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Travaux Préparatoires Ponçage Application de 2 Couches de Peinture Glycéro Satin en Finition Lessivable Teinte Blanche sur Cadre Habillages Trémies et Ouverture | 4 | U |  | 0 | 20,00% | 0
06.02.06 - OUVRAGES DIVERS
| 10 | Finition par Joint Acrylique | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
06.02.07 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 07
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 7
discipline du lot | SOLS SCELLES - FAIENCE
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
07.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
07.02.02 - TRAVAUX PREPARATOIRES
| 1 | Fourniture et Application Ragréage Fibré | 10.3 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Application Ragréage Fibré | 12.5 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
07.02.03 - CARRELAGE
| 1 | Fourniture et Pose Carrelage de Domino New Street Grey 60x60 ou équivalent | 10.3 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Carrelage de type New Tiles Dream Natural 20x120 ou équivalent | 12.5 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
07.02.04 - FAIENCE
| 1 | Fourniture et Application Etanchéité sous Faïence | 50 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Faïence | 50 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose Baguette d'Angle Aluminium | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
07.02.05 - OUVRAGES DIVERS
| 1 | Fourniture et Pose Tapis Encastré | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
07.02.06 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 08
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 8
discipline du lot | SOLS SOUPLES - PLINTHES BOIS
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
08.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
08.02.02 - TRAVAUX PREPARATOIRES
| 1 | Fourniture et Application Ragréage Fibré | 270 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
08.02.03 - SOLS SOUPLES
| 1 | Fourniture et Pose Sols Souples de type TARKETT English Aok Natural | 270 | m² |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Coupe nette sur jonction menuiseries aluminium |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose de Surplinthes MDF 11cm Prépeint Blanc | 62 | ml |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Fourniture et Pose Plinthes 11cm prépeint Blanc | 62 | ml |  | 0 | 20,00% | 0
08.02.04 - OUVRAGES DIVERS
| 1 | Fourniture et Pose Barre de jonction de type cornière aluminium | 21 | ml |  | 0 | 20,00% | 0
08.02.05 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 09
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 9
discipline du lot | ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
09.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
| 2 | Mise en sécurité, démontage des Appareillages fixés le Mobilier et dépose des plinthes techniques | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Démontage des boutons, lecteurs et ventouses pour récupération et repose (en option) | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.02 - SANITAIRES ET ACCES
| 1 | Modification Circuit Eclairage : 1SA + 2 Luminaires -> 2 Luminaires sur 2 Détecteurs | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose 1 Spot encastrés sur Détecteur compris découpe en plafond | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose 2 Spots encastrés sur Détecteur compris découpe en plafond | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Déplacement commande ouverture de Porte compris câblage | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | Fourniture et Pose Alimentation VMC | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.03 - SAS ENTREE
| 1 | Modification Eclairage : Ajout 2 Spots sur circuit sas | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Modification Alimentation : Déplacer alimentation Porte Automatique et Ajout alimentation pour 2ème Porte | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Diagnostic et Déplacement Commande Rideau d'Air Chaud existant | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.04 - ACCUEIL ET ATTENTE
| 1 | Déplacement du boitier de commande éclairage derrière nouvel accueil | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Modification Eclairage : Ajout de 21 Spots et 5 Suspensions sur circuit Principal | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose de 8 PC alimentés par le plafond dans Poteau Technique | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Fourniture et Pose de 2 RJ45 alimentés par le plafond dans Poteau Technique | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | Déplacement Déclencheur Intrusion derrière nouvel accueil compris raccordement | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | Déplacement sirène, détecteur et horloge sur cloison angle compris raccordement | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | Fourniture et Pose PC compris raccordement | 4 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 8 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 9 | Fourniture et Pose alimentation et liaison caméra compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 10 | Déplacement commande SSI compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 11 | Déplacement Arret d'urgence VMC compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 12 | Déplacement BAES compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 13 | Fourniture et Pose BAES compris raccordement | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 14 | Dépose Alimentation et mise en sécurité (TV) | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.05 - MULTISERVICES
| 1 | Fourniture et Pose Blocs 2 PC + 1 RJ45 | 6 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Bloc 1 USB + 1 USB-C + 1PC | 6 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose PC | 6 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Fourniture et Pose Baie de Brassage Réseaux | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | Fourniture et Pose Eclairage par bandeau LED fixé entre liteaux Plafond piloté sur tableau de commande accueil | 36 | ml |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.06 - BUREAU
| 1 | Modification Circuit Eclairage : Déplacement interrupteur SA compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.07 - BOX 01
| 1 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Modification circuit eclairage : 5 spots à dissocier espace accueil et brancher sur SA | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose Bloc 5PC + 1 RJ | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.08 - ESPACE PARTENAIRES
| 1 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Modification circuit eclairage : 8 spots à dissocier espace accueil et brancher sur Télérupteur 3 Boutons | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Fourniture et Pose Bloc 4PC + 2 RJ | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Fourniture et Pose 1 Spot et 1 Suspension sur circuit éclairage modifié | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.09 - BOX 02
| 1 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Dalle Led pose en saillie largeur 30cm | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.10 - BOX 03
| 1 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Dalle Led pose en saillie largeur 30cm | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Déplacement Eclairage existant y compris dalle de plafond | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.11 - BOX 04
| 1 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Dalle Led pose en saillie largeur 30cm | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Dépose et Repose après doublage des plinthes techniques | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.12 - BOX 05
| 1 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Dalle Led pose en saillie largeur 30cm | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.13 - BOX 06
| 1 | Fourniture et Pose ventouse, lecteur et bouton pour porte compris raccordement | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Dalle Led pose en saillie largeur 30cm | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Déplacement Eclairage existant y compris dalle de plafond | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Déplacement Alimentation Convecteur | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | Déplacement Convecteur 2000w | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | Déplacement Bloc 6PC + 4 RJ | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
09.02.14 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 10
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 10
discipline du lot | PLOMBERIE - VMC - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
10.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
10.02.02 - DISTRIBUTION
| 1 | Fourniture et Pose Alimentation EF Lave Mains depuis le local technique en sous-sol sur réseaux AEPcompris vanne et nourrice | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Fourniture et Pose Alimentation EF WC depuis le local technique en sous-sol sur réseaux Récupération Eaux Pluviales compris vanne et nourrice | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Réseaux EU-EV depuis attente au sol (Lot Gros Œuvre) compris Clapet de décompression | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
10.02.03 - EQUIPEMENTS
| 1 | PB-01 : Fourniture, Pose et Raccordement WC PMR compris Abbatant Double | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | PB-02 : Fourniture Pose et Raccordement Lave Main PMR | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | PB-03 : Fourniture Pose et Raccordement Mitigeur Lave Main | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | PB-04 : Fourniture et Pose Dévidoirs Papier Toilettes | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | PB-05 : Fourniture et Pose Dévidoirs Essuie Main | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | PB-06 : Fourniture et Pose Barre coudée | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | PB-07 : Fourniture et Pose Table à Langer bois | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
10.02.04 - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
| 1 | Diagnostic et remise en route Rideau d'Air chaud existant | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | OPTION : Fourniture et Pose Rideau d'Air chaud | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | OPTION : Fourniture et Pose Climatisation réversible Multi Splits 5 Box | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Dépose et Repose Radiateur Sanitaire pour Peinture et Faïence | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
10.02.05 - VMC
| 1 | Fourniture et pose d'une VMC y compris bouches | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
10.02.06 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 11
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 11
discipline du lot | NETTOYAGE
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
11.02.01 - NETTOYAGE PRE RECEPTION
| 1 | Nettoyage de pré réception | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
11.02.02 - NETTOYAGE DE LIVRAISON
| 1 | Nettoyage à la livraison du Chantier | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 12
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 12
discipline du lot | ESPACES VERTS
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
12.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
12.02.02 - VEGETAUX
| 1 | Fourniture et Plantation de végétaux suivant choix architecte | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
04.02.08 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0

## 13
#VALUE! | 15b Avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRE |  | CAF DES DEUX SEVRES
| TEL : 05-46-56-47-47 - accueil@a-agaura.fr |  | 51, Route de Cherveux - 79000 NIORT
OFFRE de l'ENTREPRISE
LOT N ° | 13
discipline du lot | SIGNALETIQUE
ENTREPRISE
Raison sociale
ADRESSE
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Mail
Siret
CHARGE DE L'ETUDE
Nom
Téléphone
Mail
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
NOTE PRELIMINAIRE
Afin de permettre au Maître d'Oeuvre de comparer les offres, les entreprises sont instamment priées de décomposer leurs prix, conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
D'autre part, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter les variantes à part
| N° | Détails | Qté | U | PU | Total HT | TVA | TOTAL TTC
13.02.01 - GENERALITES
| 1 | Généralités |  | PM
13.02.02 - COVERING
| 1 | CV-01 : H:2500 x L:6060 : Fourniture et Pose Adhésif suivant détails architecte compris préparation des supports | 1 | Ft |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Y compris découpe et ajustement sur tableau de commande eclairage et toutes suggestions |  | PM
13.02.03 - VITROPHANIE
| 1 | Fourniture et Pose Adhésif effet dépoli sur une hauteur de 2m suivant détails architecte |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | V-01 : H:2000 x L:4100 : Box 01 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | V-02 : H:2000 x L:5500 : Espace Partenaires | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | V-03 : H:2000 x L:4600 : Box 02 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 5 | V-04 : H:2000 x L:3340 : Box 03 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 6 | V-05 : H:2000 x L:2570 : Box 04 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 7 | V-06 : H:2000 x L:2570 : Box 05 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 8 | V-07 : H:2000 x L:1000 : Box 06 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 9 | V-08 : H:2000 x L:3830 : Box 06 | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 10 | V-09 : H:1500 x L:2560 : Sanitaires | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 11 | V-10 : H:2000 x L:7200 : Sas Entrée | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
| 12 | V-11 : H:2000 x L:1400 : Porte Bureau | 1 | Ens. |  | 0 | 20,00% | 0
13.02.04 - AFFICHAGE
| 1 | Fourniture et Pose Sticker Signalétique |  | PM |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | - Sanitaires | 2 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | - Sanitaires PMR | 1 | U |  | 0 | 20,00% | 0
| 4 | Pose des Affichage de porte (Dépose avant démolition au lot 01 Curage) | 8 | U |  | 0 | 20,00% | 0
13.02.05 - DIVERS
| 1 | Mise en Conformité PGC SPS | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 2 | Nettoyage | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
| 3 | Remise de Documents | 1 | F |  | 0 | 20,00% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0 |  | 0