## PdGarde
Travaux de Remise à
Niveau Technique
Travaux de Remplacement Complet
MAITRISE D’OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE BORDEAUX
Direction Générale du CHU de Bordeaux
12 rue Dubernat
33404 TALENCE CEDEX
MAITRE D’ŒUVRE
ACCEO ASCENSEUR - BORDEAUX
19 Allée James Watt
Bâtiment A, Tour A
33700 MERIGNAC
TEL : 05 40 16 11 22
SITES – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE BORDEAUX
Lot 1 - Pellegrin
Lot 2 - Pellegrin Appareils en IGH
Lot 3 - Haut Lévêque
Lot 4 - Saint-André
Auteur – S. QUIROGA
Date d’édition du rapport – 30/07/2025
Indice – G
Version - V 16.00 du 16/02/2024
LOT 3 - VALEUR TECHNIQUE
Fiches « Valeur Technique de l’Offre »
- un onglet pour les travaux

## Valeur technique à compléter
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - Délais MOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nb Appareils RC Elec
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - Délais RC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Armoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Porte Cabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Portes Palières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Téléalarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Habillage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nb Appareils RC Hydr.
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Type Appareil | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Equipements Spécifiques_1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Equipements Spécifiques_2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Options | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valeur Technique & Environnementale de l'Offre soumise * | Appareil N°1 | Appareil N°2 | Appareil N°3 | Appareil N°4 | Appareil N°5 | Appareil N°6 | Appareil N°7 | Appareil N°8 | Appareil N°9 | Appareil N°10 | Appareil N°11 | Appareil N°12 | Appareil N°13 | Appareil N°14 | Appareil N°15 | Appareil N°16 | Appareil N°17 | Appareil N°18 | Appareil N°19 | Appareil N°20 | Appareil N°21 | Appareil N°22 |  | Note Maxi. Possible (avant podération)
| HC ASC1 | HC ASC2 | HC ASC3 | HF MM1 | HM MC1 | HF ASC1 | N°72 - XIDGASC | HM MC2 | XV MM1 | HF ASC2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commentaires détaillés du candidat |  | App 11 | App 12 | App 13 | App 14 | App 15 | App 16 | App 17 | App 18 | App 19 | App 20 | App 21 | App 22
Démarche Environnementale du prestataire
- % de véhicules hybrid ou électriques dans la flotte du prestataire | [22 empty] | …
- L'entreprise fourni t'elle un taux de recyclage du matériel installé ? | [22 empty] | à détailler SVP dans le mémoire technique : Inscrire le numéro des pages concernées de votre mémoire technique | 3
- Quels sont les moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché ? | [22 empty] | à détailler SVP dans le mémoire technique : Inscrire le numéro des pages concernées de votre mémoire technique | 3
- Le candidat est-il force de proposition pour le réemploi du matériel (issues du démontage d'ascenseurs) en vue d'intégrer le stock S.A.V (Économie Circulaire) | [22 empty] | à détailler SVP dans le mémoire technique : Inscrire le numéro des pages concernées de votre mémoire technique | 3
9
Moyens humains
1- Partie Travaux
- Nombre de monteur(s) ou technicien(s) affecté(s) en permanence sur le site | [22 empty] | … | 5
- Chef d'Equipe Travaux affecté en permanence sur le site (Nom & Expérience dans commentaires) | [22 empty] | … | 3
- Identification du Responsable du Chantier (Nom, expérience dans le poste, zone d'intervention, … dans commentaires) | [22 empty] | … | 3
- L'entreprise a-t-elle réalisé une visite du site pour préparer son offre ? | [22 empty] | Preuves dans le mémoire technique
- Fourniture d'une liste de références similaires sur la même zone ? | [22 empty] | à joindre dans le mémoire technique
- % de sous-traitance du chantier (détaillez dans commentaires) | [22 empty] | …
2- Partie Maintenance
- Personne(s) responsable(s) du pilotage du contrat de Maintenance | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique | -
- Effectif du personnel encadrant prévu | [22 empty] | … | -
- Organisation & couverture géographique de(s) l'agence(s) en charge de ces appareils | [22 empty] | joindre une présentation de(s) l'agence(s) locale(s) concernée(s) | -
- Effectif de techniciens prévus pour le respect des délais prévus au contrat | [22 empty] | … | -
- Quantité d'appareils dans la tournée du technicien prévu pour l'entretien de ces appareils ? | [22 empty] | … | -
- Effectif de techniciens prévus pour la réalisation des réparations | [22 empty] | … | -
- Nombre d'Heures annuelles prévues pour la réalisation de la maintenance préventive contractuelle sur l'ensemble des appareils concernés | [22 empty] | … | -
- Effectif de techniciens prévus en dehors des heures d'ouverture (astreinte après 18h et pendant les week-ends et les jours fériés) | [22 empty] | … | -
- Habilitation Electrique des techniciens en cours de validité ? | [22 empty] | détaillez si besoin | -
- Attestation de Compétences Amiante - Sous-Section 4 des techniciens en cours de validité ? | [22 empty] | détaillez si besoin | -
11
Délais & Planning Prévisionnel
- Un planning détaillé (par phase et/ou par appareil) a été fourni avec l'offre | [22 empty] | à joindre dans le mémoire technique
- Le planning proposé prends t'il en compte les besoins exprimés au CCTP/CCGP ? | [22 empty] | …
En Rénovation : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Délai d'approvisionnement (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Délai d'indisponibilité pour les utilisateurs (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En Remplacement Complet : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Délai d'approvisionnement (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Délai d'indisponibilité pour les utilisateurs (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
Moyens Matériels
1- Partie Travaux
- Un mémoire technique détaillé est-il joint à l'offre ? | [22 empty] | joindre à l'offre (documentation, précisions, …)
- L'offre de l'entreprise est-elle complète (DPGF + Annexes) ?
2- Partie Maintenance
- Methodologie de prise en charge des demandes d'intervention depuis la réception de l'appel jusqu'à l'intervention sur site | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Effectif du Centre d'Appel vers lequel sont dirigés les appels de dépannage et de désincarcération | [22 empty] | …
- Moyens de communication des techniciens en charge du dépannage et de la désincarcération | [22 empty] | …
- Outil de GMAO & Portail informatique Clients | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Gestion locale/nationale du stock de pièces détachées | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Méthologie proposée pour le suivi de la levée des réserves Maintenance et/ou Réglementaires dans les délais contractuels | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
- Maintenance prédictive si demandé au cahier des charges (faisabilité, déploiement, installation, matériel) | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique
Détail du Matériel prévu pour les travaux à réaliser | Partie Rénovation(s)
-> Armoire de Manoeuvre | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Consommation Horaire en kWh | [22 empty] | …
- Type de sélection (Alti. Absolue / Boucle Fermée / Boucle Ouverte / Autre) | [22 empty] | …
- Mode Veille prévu ? | [22 empty] | …
- Régénération d'energie prévue ? | [22 empty] | …
-> Machine de Traction | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Type de Machine (Gearless / Treuil / Autre) | [22 empty] | …
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Technologie du Moteur (Synchrone / Asynchrone / Autre) | [22 empty] | …
- Type de Cables de traction de la cabine (Cables Acier, Courroies, Autres) | [22 empty] | …
- Nombre de cables de traction | [22 empty] | …
- Nombre de démarrages par heure maximal (120 / 180 / 240) | [22 empty] | …
-> Centrale Hydraulique | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Refroidisseur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Rechauffeur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Système anti-dérive | [22 empty] | précisez SVP
- Système contre la chute libre et/ou la vitesse excessive | [22 empty] | précisez SVP
-> Porte Cabine | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Passage Libre - Largeur en mm | [22 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [22 empty] | …
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | …
- Cinématique | [22 empty] | …
- Nombre de cycles prévu par an maximum | [22 empty] | …
- Performance : Temps d'Ouverture (Min et Max) - en sec. | [22 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 (précisez la catégorie en commentaires) | [22 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux, colonnes et fronton | [22 empty] | …
-> Portes Palières | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière au Niv. Principal | [22 empty] | précisez SVP |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière aux autres étages | [22 empty] | précisez SVP |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | … | bar: App 11 to App 22
- Cinématique | [22 empty] | …
- Passage Libre - Largeur en mm | [22 empty] | … |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
- Passage Libre - Hauteur en mm | [22 empty] | … |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Conformité à l'EN 81-71 (précisez la catégorie en commentaires) | [22 empty] | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Degré de protection au feu des portes palières | [22 empty] | … |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
-> Téléalarme | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Type de Technologie (Ouverte / Propriétaire) | [22 empty] | …
- Communication par GSM (4G avec technologie VoLTE) | [22 empty] | …
-> Habillage Cabine | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Détail du Matériau prévu pour les parois (Stratifié, Inox, Lacobel, …) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Détail du Revêtement de Sol de Cabine (Stratifié, Granit, Inox, …) | [22 empty] | …
- Détail du Revêtement de Plafond de Cabine (Alu laqué, Inox, …) | [22 empty] | …
- Type d'éclairage de Cabine prévu | [22 empty] | …
- Si parois Inox - détaillez le type d'Inox proposé | [22 empty] | …
- Autres Indications | [22 empty] | …
0
Détail du Matériel prévu pour les travaux à réaliser | Partie Remplacement Complet
-> Appareil(s) Neuf(s) | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type d'Appareil (Sans Machinerie / Avec Machinerie) | [22 empty] | … | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Vitesse Nominale en m/s | [22 empty] | …
- Charge Nominale Cabine en Kg | [22 empty] | …
- Dimensions de la Cabine (Larg. x Prof. x Haut. en mm) | [22 empty] | …
- Gestion des appareils | [22 empty] | précisez SVP
- Fonctionnement Manœuvre | [22 empty] | …
- Classement VDI de l'appareil (base 630kg - 5 niv. - 1m/s - Habitation) | [22 empty] | …
- Nbr de Porte(s) de Cabine | [22 empty] | … | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Type d'Accès à la Cabine | [22 empty] | précisez si nécessaire
- Nbr de Portes Palières | [22 empty] | …
- Passage Libre - Largeur en mm | [22 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [22 empty] | …
- Réserves Réduites - Haut de Gaine ? | [22 empty] | précisez SVP
- Réserves Réduites - Cuvette ? | [22 empty] | précisez SVP
- Contrepoids parachuté prévu ? | [22 empty] | … | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Guides Cabine & Contrepoids massifs ? | [22 empty] | …
- Type de coulisseaux Cabine & Contrepoids ? | [22 empty] | …
- Manœuvre - Mode Veille prévu ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Manœuvre - Régénération d'energie prévue ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
-> Equipement(s) spécifiques prévu(s)
- Cabine : Ecran Cabine connecté prévu ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Cabine - Trappe Evacuation & Echelle de Secours prévues : | [22 empty] | …
- Cabine : Interphonie Cabine / PCS prévue ? | [22 empty] | …
- Cabine - Réservation / Service Liftier : | [22 empty] | …
- Manœuvre - Service Indépendant : | [22 empty] | …
- Manœuvre : Système de Supervision prévu ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Manœuvre - NON-STOP INCENDIE / N.D.N.S : | [22 empty] | …
- Manœuvre - Courant de Secours (AES) : | [22 empty] | …
- Option N°1 : ??? | [22 empty] | précisez SVP
- Option N°2 : ???? | [22 empty] | précisez SVP
- Option N°3 : ???? | [22 empty] | précisez SVP
-> Définitions détaillées - Technique & Esthétique
-> Habillage Cabine
- Détail du Matériau prévu pour les parois (Stratifié, Inox, Lacobel, …) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Détail du Revêtement de Sol de Cabine (Stratifié, Granit, Inox, …) | [22 empty] | …
- Détail du Revêtement de Plafond de Cabine (Alu laqué, Inox, …) | [22 empty] | …
- Type d'éclairage de Cabine prévu | [22 empty] | …
- Si parois Inox - détaillez le type d'Inox proposé | [22 empty] | …
- Autres Indications | [22 empty] | …
-> Commandes & Signalisation - Cabine & Palières
- Boite à boutons Cabine - Modèle | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Installation de la Boite à boutons Cabine : | [22 empty] | …
- Type Boite à boutons Cabine : | [22 empty] | …
- Nombre de Boite à boutons Cabine : | [22 empty] | …
- Finition Boite à Boutons Cabine | [22 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [22 empty] | …
- Boites à boutons Palières - Modèle | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type Boites à boutons Palières : | [22 empty] | …
- Finition Boites à Boutons Palières | [22 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [22 empty] | …
- Indicateurs Paliers - Modèle | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type Indicateurs Paliers : | [22 empty] | …
- Finition Indicateurs Paliers | [22 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [22 empty] | …
-> Armoire de Manoeuvre
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Position du Panneau de Commande | [22 empty] | précisez SVP
- Consommation Horaire en kWh | [22 empty] | …
- Type de sélection (Alti. Absolue / Boucle Fermée / Boucle Ouverte / Autre) | [22 empty] | …
- Manœuvre de Rappel à demeure sur site : | [22 empty] | …
- Outil de dépannage et de programmation déverrouillé à demeure sur l'appareil : | [22 empty] | …
- Manœuvre de désincarsération automatique en cas de coupure de courant : | [22 empty] | …
-> Machine de Traction | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Type de Machine (Gearless / Treuil / Autre) | [22 empty] | …
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Technologie du Moteur (Synchrone / Asynchrone / Autre) | [22 empty] | …
- Type de Cables de traction de la cabine (Cables Acier, Courroies, Autres) | [22 empty] | …
- Nombre de cables de traction | [22 empty] | …
- Nombre de démarrages par heure maximal (120 / 180 / 240) | [22 empty] | …
-> Centrale Hydraulique | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Refroidisseur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Rechauffeur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Système anti-dérive | [22 empty] | précisez SVP
- Système contre la chute libre et/ou la vitesse excessive | [22 empty] | précisez SVP
-> Porte(s) Cabine
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | …
- Cinématique | [22 empty] | …
- Nombre de cycles prévu par an maximum | [22 empty] | …
- Performance : Temps d'Ouverture (Min et Max) - en sec. | [22 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 | [22 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux, colonnes et fronton | [22 empty] | …
-> Portes Palières
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière au Niv. Principal | [22 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière aux autres étages | [22 empty] | précisez SVP
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | …
- Cinématique | [22 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 | [22 empty] | précisez SVP
- Degré de protection au feu des portes palières | [22 empty] | …
- Reprise des finitions Palières | [22 empty] | à détailler dans le mémoire technique
-> Téléalarme
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Type de Technologie (Ouverte / Propriétaire) | [22 empty] | …
- Communication par GSM (4G avec technologie VoLTE) | [22 empty] | …
55
* Chaque case vide de cette annexe doit être renseignée et sert de notation technique à l'offre ;
Les informations figurant dans cette annexe sont contractuelles ;
L'offre doit-être, à minima, conforme en tous points au CCTP.
Le report au mémoire technique est recommandé. Ce dernier doit apporter des détails.