## Lot N°03 Page de garde
INRAE
SDAR Occitanie-Montpellier
INRAE 0378 SDAR
34060MONTPELLIER CEDEX 1
Email : renaud.gourdin@inrae.fr
D.P.G.F
Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15
Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraichers Agroécologiques
- Route de Theza
66200 - ALENYA
Lot N°03 MACROLOT 03 Electricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage
MOE : CBIT
Portable : 06 81 26 09 78 Email : vincent.bardou@cbit.fr
02 décembre 2024
DCE V2

## Lot N°03 MACROLOT 03 Electrici
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
| TRAVAUX CONCERNANT DE PLOMBERIE ET D'ELECTRICITE |  |  |  |  | CH3
| Branchements de chantier |  |  |  |  | CH4
| Neutralisation de réseaux |  |  |  |  | CH5
2 | Neutralisation du réseau GAZ | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J206
Localisation :
- Suivant plan (réseau gaz abandonné à démolir)
3 | Neutralisation et consignation des réseaux électriques. | ENS |  |  | 0 | ART | 000-D765
Localisation :
- Armoire électrique générale
4 | Neutralisation du réseau d'eau froide. | ENS |  |  | 0 | ART | 000-D766
Localisation :
- AEP des serres à démolir et réseau d'arrosage
| PLOMBERIE |  |  |  |  | CH3
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | CH4
| Local empotage |  |  |  |  | CH5
| Dépose de tous types et toutes sections de canalisation |  |  |  |  | CH6
5 | Dépose de canalisation en PVC alimentation. | ML |  |  | 0 | ART | O UDA015
Localisation :
- Zone rempotage
| Éviers à poser |  |  |  |  | CH6
6 | 70/50/20, 1 cuves | U |  |  | 0 | ART | O HCB009
Localisation :
- Zone rempotage
| Robinets mono fluides pour bacs |  |  |  |  | CH6
7 | Robinet mono fluide sur gorge pour bac, bec à col de cygne, à commande au coude. | U |  |  | 0 | ART | OCGEA017
Localisation :
- Évier zone empotage
| Réfection nourrice de distribution chauffage |  |  |  |  | CH5
9 | Reprise nourrice C4 | ft |  |  | 0 | ART | 000-J407
Localisation :
- Chauffage compartiment C4
| ELECTRICITE CFO |  |  |  |  | CH3 | ELFOR
| DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  |  | CH4
| Electricité courants forts et faibles |  |  |  |  | CH5
| Appareillages |  |  |  |  | CH6
34.1 | · Interrupteur IP55 IK07 | U |  |  | 0 | ART | 000-J322
34.2 | PC 2 x 10/16 A + T | U |  |  | 0 | ART | 000-J345
34.3 | Détecteur de présence/luminosité en saillie | U |  |  | 0 | ART | 000-J346
34.4 | Réglage détecteur de présence | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J347
| Lustrerie |  |  |  |  | CH6
34.5 | Luminaire type 1 | U |  |  | 0 | ART | 000-J323
| Liaisons équipotentielles |  |  |  |  | CH6
34.6 | Liaisons équipotentielles | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J325
| Eclairage de sécurité |  |  |  |  | CH6
34.7 | BAES évacuation 45 lumens à led | U |  |  | 0 | ART | 000-J326
34.8 | BAES évacuation 45 lumens à led avec grille | U |  |  | 0 | ART | 000-J351
34.9 | Centrale de gestion | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J352
34.10 | Câblage, compris fourreaux | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J353
34.11 | Accessoires de raccordement | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J354
34.12 | Étiquette règlementaire | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J355
34.13 | Plans d'évacuation | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J356
34.14 | Mise en service, programmation, essais | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J357
34.15 | Formation personnel | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J358
| Distributions intérieures, Attentes diverses |  |  |  |  | CH6
| Distribution secondaire |  |  |  |  | CH6
34.16 | Câblage luminaires | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J324
34.17 | Reprise des circuits terminaux | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J348
34.18 | Saignées, percements, rebouchage | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J349
34.19 | Goulotte, moulure, fourreaux, boîte dérivation | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J350
| VDI |  |  |  |  | CH6
| Distribution VDI |  |  |  |  | CH6
34.32.1 | Prise RJ-45 compris câblage | U |  |  | 0 | ART | 000-J365
34.32.2 | Cordon de brassage pour le nombre de prises RJ-45 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J366
34.32.3 | Fourreaux/goulottes | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J367
34.32.4 | Recettage | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J368
34.32.5 | Mise en service, essais | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J369
| Travaux électriques à réaliser sur la base du rapport de vérification SOCOTEC |  |  |  |  | CH5
| Généralités |  |  |  |  | CH6
35 | Point 1 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J376
Localisation :
- Serre Verre 160
36 | Point 2 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J374
Localisation :
- Serre Verre 160
37 | Point 3 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J377
Localisation :
- Serres Verre 110-151-160
| Observations sur les prises de terre |  |  |  |  | CH6
38 | Point 4 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J375
Localisation :
- Poste haut de poteau
39 | Point 6 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J378
Localisation :
- Serres Verre 151-160
40 | Points 9 et 10 Serre 151 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J379
Localisation :
-Coffret du fond - Départ pc 380
- Armoire serre 30
41 | Points 13 12 13 Serre 160 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J380
Localisation :
- Serres Verre 160
42 | Points 16 A 14 et 15 Serre 160 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J381
Localisation :
- Serres Verre 160
43 | Points 16 et 17 Serre 160 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J382
Localisation :
- Serres Verre 160
44 |  | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J383
Localisation :
- Serres Verre 160
45 |  | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J384
46 | Point 23 Serre 160 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J385
Localisation :
- Serres Verre 160
| Observations sur les récepteurs et les prises de courant |  |  |  |  | CH6
47 | Point 48 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J386
Localisation :
- Serres Verre 110
48 | Point 49 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J387
Localisation :
- Serres Verre 151
49 | Point 51 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J388
Localisation :
- Serres Verre 160
50 | Point 52 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J389
Localisation :
- Serres Verre 160
51 | Point 55 | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J390
Localisation :
- Serres Verre 160
| Travaux électriques d'aménagement |  |  |  |  | CH6
52 | Déplacement & remplacement BAES | FT |  |  | 0 | ART | 000-J297
Localisation :
- Local empotage
53 | Interrupteur de lumière étanche | FT |  |  | 0 | ART | 000-J295
Localisation :
- En façade local empotage
54 | Remplacement de l'éclairage d'ambiance par LED | FT |  |  | 0 | ART | 000-J254
Localisation :
- Locaux modifiés (empotage, SAS)
55 | Ajout Prise RJ45 | FT |  |  | 0 | ART | 000-J258
Localisation :
- 1 RJ dans le local empotage
56 | Ajout PC 32 A | FT |  |  | 0 | ART | 000-J256
Localisation :
- 1 PC 32A dans le local empotage (16)
57 | Ajout PC 10/16 A | FT |  |  | 0 | ART | 000-J255
Localisation :
- 2 PC 10/16A dans le local empotage
58 | Alimentation pour porte à enroulement 20A | FT |  |  | 0 | ART | 000-J400
Localisation :
- Proximité VR empotage
| Eclairage spécifique pour plantations |  |  |  |  | CH5
59 | Luminaire pour biotope photosynthétique | u |  |  | 0 | ART | 000-J273
Localisation :
- 10 Unités suivant détail MOA
60 | Automate contrôleur de gradations | U |  |  | 0 | ART | 000-J275
61 | Câble de liaison | U |  |  | 0 | ART | 000-J276
Localisation :
- Entre les luminaires
| Conduits iCA 3321 |  |  |  |  | CH4
62 | Tubes toutes sections confondues. | ENS |  |  | 0 | ART | L CAF999
Localisation :
- Protection de l'ensemble des câblages neufs.
| Mise en service, essais, réception, garanties |  |  |  |  | CH4
63 | Contrôle technique - Conformité | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J336
64 | Vérifications, essais et mise en service | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J337
67 | Garantie | ENS |  |  | 0 | ART | 000-J340
| Montant HT du Lot N°03 MACROLOT 03 Electricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Déconstruction Serre N° 16 - Création Espace Pépinière Serre N° 15 Unité Expérimentale sur les Systèmes de Maraichers Agroécologiques -
INRAE - SDAR Occitanie-Montpellier INRAE 0378 SDAR
Lot N°03 MACROLOT 03 Electricité - Plomberies - Réfection nourrice chauffage
D.P.G.F