## Lot6-Electricité-TF
DPGF - TRANCHE FERME
GROUPE HOSPITALIER SAINTE-PERINE - CHARDON LAGACHE - ROSSINI HUMANISATION DES LOCAUX DE L'UNITE BEAUSOLEIL |  |  | LOT 06
Electricité CFO-CFA Sécurité Incendie
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | Qté | Prix unitaire HT | TOTAL HT
01 - BASE DE VIE & PROTECTION DE CHANTIER
1 | Consignation et isolement des réseaux | ens |  | 0 | 0
2 | Mise en place d'un éclairage de chantier et d'un coffret de chantier | u |  | 0 | 0
3 | Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention | ens |  | 0 | 0
4 | Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements hors zone du projet qui sont impactés par la démolition | u |  | 0 | 0
5 | Toutes les protections inhérentes aux nouveaux équipements électriques | u |  | 0 | 0
6 | Tous les câbles nécessaires aux raccordements des nouveaux équipements électriques | ml |  | 0 | 0
7 | Mise à la terre des masses métalliques | u |  | 0 | 0
8 | Liaisons équipotentielles | u |  | 0 | 0
9 | Mise à jour des schémas électriques | For |  | 0 | 0
10 | Recettage informatique | For |  | 0 | 0
11 | Présence lors de la VRAT | For |  | 0 | 0
02 - UNITE BEAUSOLEIL
Sanitaire chambre 241
12 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
13 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
14 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
15 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 242
16 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
17 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
18 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
19 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 243
20 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
21 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
22 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
23 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 244
24 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
25 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
26 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
27 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 245
28 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
29 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
30 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
31 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 246
32 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
33 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
34 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
35 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 247
36 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
37 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
38 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
39 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 248
40 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
41 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
42 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
43 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 249
44 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
45 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
46 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
47 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 250
48 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
49 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
50 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
51 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 251
52 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
53 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
54 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
55 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 252
56 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
57 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
58 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
59 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 257
60 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
61 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
62 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
63 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 259
64 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
65 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
66 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
67 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 261
68 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
69 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
70 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
71 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 263
72 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
73 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
74 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
75 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 265
76 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
77 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
78 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
79 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 267
80 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
81 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
82 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
83 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 269
84 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
85 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
86 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
87 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 271
88 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
89 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
90 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
91 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 273
92 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
93 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
94 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
95 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 275
96 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
96 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
97 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
98 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 277
99 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
100 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
101 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
102 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 279
103 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
104 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
105 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
106 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Chambre 241
107 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
108 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
109 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
110 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 242
111 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
112 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
113 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
114 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 243
115 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
116 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
117 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
Chambre 244
118 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
119 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
120 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
121 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 245
122 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
123 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
124 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
125 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 246
126 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
127 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
128 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
129 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 247
130 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
131 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
132 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
133 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 248
134 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
135 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
136 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
137 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 249
138 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
139 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
140 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
Chambre 250
141 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
142 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
143 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
144 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 251
145 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
146 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
147 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
148 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 252
149 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
150 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
151 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
152 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 257
153 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
154 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
155 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
156 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 259
157 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
158 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
159 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
160 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 261
161 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
162 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
163 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
164 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 263
165 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
166 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
167 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
Chambre 265
168 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
169 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
170 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
171 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 267
172 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
173 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
174 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
175 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 269
176 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
177 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
178 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
179 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 271
180 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
181 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
182 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
183 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 273
184 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
185 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
186 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
187 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 275
188 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
189 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
190 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
191 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 277
192 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
193 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
194 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
195 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 279
196 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
197 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
198 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
199 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Bureau 01 (131_269)
201 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patient | ens |  | 0 | 0
202 | Fourniture, pose et raccordement de 2 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
203 | Fourniture, pose et raccordement de 2PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
204 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
205 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
206 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Bureau 02 (135_269)
207 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants, y compris alimentation du lève-patient | ens |  | 0 | 0
208 | Fourniture, pose et raccordement de 2 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
209 | Fourniture, pose et raccordement de 2PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
210 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
210 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
212 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
213 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
Bureau 04 (142_268)
214 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
215 | Fourniture, pose et raccordement de 3PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
216 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
216 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
218 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
219 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
Bureau 05 (211_151)
220 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
221 | Fourniture, pose et raccordement de 4PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
222 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
222 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
224 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Poste de soins (109_255)
225 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
226 | Fourniture, pose et raccordement de 8 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
227 | Fourniture et pose de goulotte goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
228 | Fourniture, pose et raccordement de 5 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
229 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
230 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Office (112_262)
230 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
232 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
233 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  |  | 0
234 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 20A pour les chariots de remise en température | u |  | 0 | 0
235 | Fourniture, pose et raccordement de 8 PC 10/16A pour les cafetières, bouilloires, etc | u |  | 0 | 0
236 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Bureau prescription (116_262)
237 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
238 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
239 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
240 | Fourniture, pose et raccordement de 7 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
241 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
241 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
243 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Local lave-bassins (109_244)
244 | Dépose et évacuation des équipements électriques existant | ens |  | 0 | 0
245 | Fourniture, pose et raccordement de 2 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers, détecteur de présence/mouvement et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
246 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
247 | Fourniture et pose de 4 PC 10/16A reparties dans le local | u |  | 0 | 0
248 | Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 pour l’alimentation du lave-bassin, y compris câble U1000R2V 3G2,5mm², disjoncteur différentiel 20A / 30mA courbe C | ens |  | 0 | 0
249 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Bureau 06 (111_225)
250 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
251 | Fourniture, pose et raccordement de 6 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
252 | Fourniture et pose de goulotte goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
253 | Fourniture, pose et raccordement de 6 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
254 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
254 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
256 | Fourniture, pose, raccordement et programamtion d'une tête de DI ycompris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Bureau 07 (116_225)
257 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
258 | Fourniture, pose et raccordement de 5 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
259 | Fourniture et pose de goulotte goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
260 | Fourniture, pose et raccordement de 4 PT comprenant 2 RJ45, 6 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable) | u |  | 0 | 0
261 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
261 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16 à l’entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
263 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Salubrité (108_227)
264 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  |  | 0
265 | Fourniture, pose et raccordement de 2 DALLES LED 4 000°K - 600x600, y compris drivers et détecteur de présence/mouvement | u |  | 0 | 0
TOTAL TRANCHE FERME EN € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL TRANCHE FERME EN €TTC |  |  |  |  | 0

## Lot6-Electricité-TC
DPGF - TRANCHE CONDITIONNELLE
GROUPE HOSPITALIER SAINTE PERINE - CHARDON LAGACHE - ROSSINI HUMANISATION DES LOCAUX DE L'UNITE PROUST |  |  | LOT 06
Electricité CFO-CFA Sécurité Incendie
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | Qté | Prix unitaire HT | TOTAL HT
01 - BASE DE VIE & PROTECTION DE CHANTIER
1 | Consignation et isolement des réseaux | ens |  | 0 | 0
2 | Mise en place d'un éclairage de chantier et d'un coffret de chantier | u |  | 0 | 0
3 | Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention | ens |  | 0 | 0
4 | Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements hors zone du projet qui sont impactés par la démolition | u |  | 0 | 0
5 | Toutes les protections inhérentes aux nouveaux équipements électriques | u |  | 0 | 0
6 | Tous les câbles nécessaires aux raccordements des nouveaux équipements électriques | ml |  | 0 | 0
7 | Mise à la terre des masses métalliques | u |  | 0 | 0
8 | Liaisons équipotentielles | u |  | 0 | 0
9 | Mise à jour des schémas électriques | For |  | 0 | 0
10 | Recettage informatique | For |  | 0 | 0
11 | Présence lors de la VRAT | For |  | 0 | 0
02 - UNITE PROUST
Sanitaire chambre 201
12 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
13 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
14 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
15 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 203
16 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
17 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
18 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
19 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 205
20 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
21 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
22 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
23 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 207
24 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
25 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
26 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
27 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 209
28 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
29 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
30 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
31 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 211
32 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
33 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
34 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
35 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 213
36 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
37 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
38 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
39 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 215
40 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
41 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
42 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
43 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 217
44 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
45 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
46 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
47 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 219
48 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
49 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
50 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
51 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 221
52 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
53 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
54 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
55 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 223
56 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
57 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
58 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
59 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 225
60 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
61 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
62 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
63 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 227
64 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
65 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
66 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
67 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 228
68 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
69 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
70 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
71 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 229
72 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
73 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
74 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
75 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 230
76 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
77 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
78 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
79 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 231
80 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
81 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
82 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
83 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 232
84 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
85 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
86 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
87 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 233
88 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
89 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
90 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
91 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 234
92 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
93 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
94 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
95 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 234
96 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
97 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
98 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
99 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 236
100 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
101 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
102 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
103 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 237
104 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
105 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
106 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
107 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 238
108 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
109 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
110 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
111 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 239
112 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
113 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
114 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
115 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Sanitaire chambre 240
116 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants et remaniement de l'installation électrique | ens |  | 0 | 0
117 | Fourniture, pose et raccordement de 1 downlight à détection - IP20/65 - 13W - FLET ISO des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
118 | Fourniture, pose et raccordement d’une réglette LED pour salle de bain avec interrupteur, en acier inoxydable, dimensions : 40cm – IP44 – 4 000°K – 10W – 800lm des Ets DILUMEN ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
119 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux type 040598 des Ets LEGRAND | u |  | 0 | 0
Chambre 201
120 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
120 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
121 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
122 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 203
EL-123 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
124 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
124 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
125 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 205
EL-126 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
127 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
127 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
128 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 207
EL-129 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
130 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
130 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
131 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 209
132 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
133 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
134 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
135 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 211
136 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
137 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
138 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
139 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 213
140 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
141 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
142 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
143 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 215
144 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
145 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
146 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
147 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 217
148 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
149 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
150 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
151 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 219
152 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
153 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
154 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
155 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 221
156 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
157 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
158 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
159 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 223
160 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
161 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
162 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
163 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 225
164 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
165 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
166 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
167 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 227
168 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
169 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
170 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
171 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 228
172 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
173 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
174 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
175 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 229
176 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
177 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
178 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
179 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 230
180 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
181 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
182 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
183 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 231
184 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
185 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
186 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
187 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 232
188 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
189 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
190 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
191 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 233
192 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
193 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
194 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
195 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 234
196 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
197 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
198 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
199 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 235
200 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
201 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
202 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
203 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 236
204 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
205 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
206 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
207 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 237
208 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
209 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
210 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
211 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 238
212 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
213 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
214 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
215 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 239
216 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
217 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
218 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
219 | Fourniture, pose et raccordement d’une veilleuse sur la nouvelle cloison des sanitaires. Veilleuse type Balise LED encastrée - Modèle Baliz 3 - 2,8 W - 170 lm - 4200 K des Ets ARIC ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
Chambre 240
220 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A pour l'alimenation électrique du lit médicalisé, y compris goulotte et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
221 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC 10/16A à installer à 180cm du sol (pour alimentation du téléviseur) | ens |  | 0 | 0
222 | Fourniture, pose et raccordement d'une prise TV à installer à 180cm du sol, y compris câcle coaxial et raccordement dans le répartiteur et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
Réserve (075_207)
EL-200 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0 | 223
224 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers, détecteur de présence / mouvement et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
225 | Fourniture, pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
226 | Fourniture, pose et raccordement de 6 PC 10/16A réparties dans le local | u |  | 0 | 0
227 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16A à l’entrée du local | u |  | 0 | 0
228 | Reprogramamtion de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Office (073_222)
229 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
230 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
231 | Fourniture, pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
232 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PT 20A pour les chariots de remise en température y compris protections, câbles nécessaires et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
233 | Fourniture, pose et raccordement de 8 PT 10/16A pour les cafetières, bouilloires, etc., y compris protections, câbles nécessaires et toutes sujétions | ens |  | 0 | 0
234 | Reprogramamtion de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Poste de soins (086_225)
235 | Dépose et évacuations des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
236 | Fourniture, pose et raccordement de 6 dalles LED dimmables - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris BP, drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
236 | Fourniture, pose et raccordement de 5 PT comprenant 2 RJ45, 8 PC 10/16A (intégrées dans la goulotte appareillable | u |  | 0 | 0
238 | Câble informatique catégorie 6a mini de la baie jusqu'au bureau y compris cordons de brassage, noyau et réglette si nécessaire | ens |  | 0 | 0
238 | Fourniture, pose et raccordement de 2 PC 10/16 à chaque entrée du local (PC ménage) | u |  | 0 | 0
240 | Reprogrammation de la tête de DI existante y compris toutes sujétions. | u |  | 0 | 0
Réserve (083_226)
241 | Dépose et évacuations des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
242 | Fourniture, pose et raccordement de 4 dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
243 | Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur de mouvement type LEGRAND 048944 ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
244 | Fourniture, pose et raccordement de 6 PC 10/16A réparties dans le local | u |  | 0 | 0
245 | Fourniture, pose et raccordement de 1 PC 10/16A à l'entrée du local | u |  | 0 | 0
246 | Reprogramamtion de la tête de DI existante y compris toutes sujétions | u |  | 0 | 0
Local lave-bassins (109_244)
247 | Dépose et évacuation des équipements électriques existants | ens |  | 0 | 0
248 | Fourniture et raccordement de deux dalles LED - 4 000°K - 600x600 - 35W - 3350lm, y compris drivers et toutes sujétions | u |  | 0 | 0
249 | Fourniture, pose et raccordement d’un détecteur de mouvement type LEGRAND 048944 ou techniquement équivalent | u |  | 0 | 0
250 | Fourniture et pose de goulotte appareillable | ml |  | 0 | 0
251 | Fourniture, pose et raccordement de 4 PC 10/16A reparties dans le local | u |  | 0 | 0
252 | Fourniture, pose et raccordement d’une PC 10/16 pour l’alimentation du lave-bassin, y compris câble U1000R2V 3G2,5mm², disjoncteur différentiel 20A / 30mA courbe C | ens |  |  | 0
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE EN € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE EN €TTC |  |  |  |  | 0