## A2
SITE | ADRESSE | BATIMENT | LOCAL / NIVEAU IMPLANTATION | ZONE INFLUENCE | USAGE | NOM | MARQUE | MODELE | N°SERIE | PUISSANCE (kVA) | ANNEE MISE EN SERVICE | NB BATTERIES | REFERENCE / DIMENSION | CAPACITE BATTERIE (Ah) | TENSION BATTERIE (V) | REMPLACEMENT BATTERIES | Proposition remplacement annuel batteries NOVO
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | SS - Local TGBT | Bloc-Radio-Urgences radio-Uau pot3-Réa med ex réa cardio p2-TGOMP bat sud -Groupe de vide - pas de nom | MEDICAL | PON-OND01 | SOCOMEC | DELPHYS DS | 216884/1 | 120 kVA | 2004 | 128 | HFS12-320-X | 80 | 12 | 2020 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | SS - Local TGBT | Idem PON-OND01 | MEDICAL | PON-OND02 | SOCOMEC | DELPHYS DS | 216883/1 | 120 kVA | 2004 | 128 | HFS12-320W-X | 80 | 12 | 2020 | Année 2 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | S/SOL | AUTOCOM | TECHNIQUE | PON-OND03 | GTEC | MUST 400-60-05 | MG5020030002 | 60 kVA | 2020 | 160 | DJW12-9.0 | 9 | 12 | 2020 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | S/SOL | AUTOCOM | TECHNIQUE | PON-OND04 | GTEC | MUST 400-60-05 | MG5021060002 | 60 kVA | 2020 | 160 | DJW12-9.0 | 9 | 12 | 2020 | Année 2 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | S/SOL | Laboratoire | TECHNIQUE | PON-OND05 | GTEC | NOVA33 | N4T021110004 | 30 kVA | 2022 | 120 | 12FGH36 | 9 | 12 | 2022 | Année 3 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | LT IRM Niv--1 | IRM1 | TECHNIQUE | PON-OND06 | EATON | EATON 5 PX | GC08P07001 | 5 kVA | 2024 | 20 | CB7-12 | 7 | 12 |  | EXCLU
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | LT IRM Niv--1 | IRM1 | TECHNIQUE | PON-OND07 | EATON | EATON 5PX | GC08P07001 | 5 kVA | 2024 | 20 | HR1234W | 7 | 12 |  | EXCLU
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | LT IRM Niv--1 | IRM2 | TECHNIQUE | PON-OND08 | SCHNEIDER | EASY UPS SRVS 11 | 9S2246A00446 | 6 kVA | 2023 | 16 | MS7-12 | 7 | 12 |  | Année 3 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | S/SOL TGBT | UPAC | TECHNIQUE | PON-OND09 | RIELLO UPS | S3T 30 XTD AO | AC39UT882470005 | 30 kVA | 2024 | 120 | UPS12360F2 | 9 | 12 | 2024 | Année 4 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | LT4 RDC | Informatique | BUREAUTIQUE | PON-OND10 | GTEC | AP 160N | Z2F020100001 | 6 kVA | 2021 | 15 | HR1221WF2 | 5 | 12 | 2021 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | LT3 RDC | Informatique | BUREAUTIQUE | PON-OND11 | GTEC | AP 160N | Z2F020100002 | 6 kVA | 2021 | 15 | HR1221WF2 | 5 | 12 | 2021 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | LT2452 | Informatique | BUREAUTIQUE | PON-OND12 | GTEC | AP 160N | Z2F020100004 | 6 kVA | 2021 | 15 | HR1221WF2 | 5 | 12 | 2021 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | A | N4T1 | Hopital de jour | MEDICAL | PON-OND13 | GTEC | ZP 120N | ZP120N-10K-11 | 10 kVA | 2022 | 60 | DJW12-9.0 | 9 | 12 | 2022 | Année 2 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | B | SS | Voir A2b | MEDICAL | PON-OND14 | SOCOMEC | DELPHYS DS | 3615820504 | 80 kVA | 2012 | 32 | XP12V2800 | 70 | 12 | 2017 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | B | SS | Voir A2a | MEDICAL | PON-OND15 | SOCOMEC | DELPHYS DS | 3615380502 | 60 kVA | 2012 | 58 | P6V1700 | 132 | 12 | 2017 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | C | S/SOL | med nucléaire/coro/cathé | MEDICAL | PON-OND16 | SOCOMEC | MASTERYS | P105162003/1 | 15 kVA | 2009 | 72 | CP129OH | 9 | 12 | 2020 | Année 1 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | C | RDC | pharmacie isolateur | TECHNIQUE | PON-OND17 | MEGASYSTEM |  | K51M304807 | 5 kVA | 2011 | 12 | NPX35-TFR | 9 | 12 |  | Année 4 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | C | RDC | pharmacie isolateur | TECHNIQUE | PON-OND18 | GTEC | ZP 120N | Z1D019110013 | 6 kVA | 2020 | 20 | UPS12360F2 | 9 | 12 | 2020 | Année 4 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | C | RDC | Informatique | BUREAUTIQUE | PON-OND19 | GTEC | AP 160N | Z2F020120001 | 6 kVA | 2021 | 15 | HR1221WF2 | 5 | 12 | 2021 | Année 2 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | C | RDC armoire elec | Medecine nucleaire | TECHNIQUE | PON-OND20 | EATON | 9E10KI | G426R39043 | 10 kVA | 2024 | 20 | CB9-12H | 9 | 12 | 2024 | Année 4 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | L | RDC | Informatique | BUREAUTIQUE | PON-OND21 | GTEC | AP 160N | Z2F020100003 | 6 kVA | 2021 | 15 | HR1221WF2 | 5 | 12 |  | Année 2 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | N | SS | Informatique | BUREAUTIQUE | PON-OND22 | SOCOMEC | MASTERYS BC | 209873001 | 40 kVA | 2013 | 46 | HRL12110W | 25 | 12 |  | Année 4 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | N | SS | Informatique | BUREAUTIQUE | PON-OND23 | SOCOMEC | MASTERYS BC | 209873002 | 40 kVA | 2013 | 46 | HRL12110W | 25 | 12 |  | Année 4 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | O | RDC | SAMU 2 | BUREAUTIQUE | PON-OND24 | LEGRAND | 311090 | H3QW10012 | 80 kVA | 2021 | 60 | SWL3300 | 102 | 12 |  | Année 2 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | O | RDC | SAMU 1 | BUREAUTIQUE | PON-OND25 | LEGRAND | 311090 | H3QW10010 | 80 kVA | 2021 | 60 | SWL3300 | 102 | 12 |  | Année 3 Marché
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | W | RDC | Accueil/PCS | TECHNIQUE | PON-OND26 | SCHNEIDER | GALAXY M6E | UJ1409100464 | 10 kVA | 2016 | 32 | CP1270Y | 7 | 12 | 2020 | Année 1 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | C | R-1 | TD PCO ADM +LOCAL SERVEUR 2 + DECT local courant faible AUTOCOM + TD PCO CHI + TD PCO IRM + TD PCO BLOC +TP PCO PED3 | MIXTE | BEA-OND01 | SA3I | TECH SYSTEM TYPE TSTT60 | 210076 | 60 kVA | 2004 | 64 | FIAM | 100 | 12 | 2021 | Année 2 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | B | R+2 | LABORATOIRE | MEDICAL | BEA-OND02 | GTEC | ZP 120N | Z1D018100014 | 6 kVA | 2018 | 20 | FIAM FG20722 | 7.2 | 12 | 2023 | Année 3 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | B | R+2 | LABORATOIRE | MEDICAL | BEA-OND03 | GTEC | ZP 120N | Z2H012070004 | 10 kVA | 2010 | 24 | LEOCH LHR1235 FR | 7.2 | 12 | 2021 | Année 1 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | B | R+2 | LABORATOIRE | MEDICAL | BEA-OND03 | SCHNEIDER | GTEC NOVA 10K-30 | N1T025030003 | 10 kVA | 2025 | 80 | SACRED SUN SSP12-9HR | 47.5 | 12 | 2020 | Année 4 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | D | R-1 | TECHNIQUE AUTOCOM | TECHNIQUE | BEA-OND04 | GTEC | ZP 120N | Z1E014090023 | 10 kVA | 2015 | 20 | LEOCH LHR1235 FR | 9 | 12 | 2021 | Année 2 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | D | R-1 | BLOCS - NEONATH | MEDICAL | BEA-OND05 | SCHNEIDER | MGE | 50UG21001 | 160 kVA | 2006 | 132 | YUASA SWL 2500-6 | 132 | 6 | 2023 | Année 3 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | D | R-1 | STS Associé à BEA-OND05 | MEDICAL | BEA-STS OND05 | SCHNEIDER | MGE | 93KG20003 | [7 empty] | SANS OBJET
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | D | R-1 | REA | MEDICAL | BEA-OND06 | SCHNEIDER | MGE | 50UG21002 | 160 kVA | 2006 | 132 | YUASA SWL 2500-6 | 132 | 6 | 2023 | Année 4 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | D | R-1 | STS Associé à BEA-STS OND06 | MEDICAL | BEA-STS OND06 | SCHNEIDER | MGE | 93KG20004 | [7 empty] | SANS OBJET
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | PSL | R+4 | LOCAL EMETTEUR | TECHNIQUE | BEA-OND07 | GTEC | MATRIX 11 | XT6025030102 | 6 kVA | 2025 | 20 |  | 7 | 12 | 2025 | Année 4 Marché
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | PSL | RdC | ANCIEN SRPR | MEDICAL | BEA-OND08 | GTEC | SR020T | ME 19UT135900001 | 20 kVA | 2016 | 80 | YUASA SW280 | 7 | 12 | 2022 | Année 3 Marché
Beaumont-Site Oliviers | Route de Noisy | UCPA | RdC | UCPA | BUREAUTIQUE | OLI-OND01 | GTEC | GTEC ZP120N-6K | Z1D020120061 | 6 kVA | 2022 | 20 | FIAM FG20722 | 7.2 | 12 | 2022 | Année 2 Marché
Beaumont-Site Oliviers | Route de Noisy | PA | RdC | AUTOMATE TGBT POSTE 1 | TECHNIQUE | OLI-OND02 | EATON 9E10KI | EATON | G426N41059 | 10 kVA | 2023 | 20 | NP9 EATON 9E | 9 | 12 | 2023 | Année 3 Marché
Beaumont-Site Oliviers | Route de Noisy | OF | SS | AUTOCOM TGBT POSTE 2 | TECHNIQUE | OLI-OND03 | GTEC | GTEC ZP120N-6K | Z1D022060003 | 6 kVA | 2023 | 20 | CSB GP1272 F2 | 7 | 12 | 2023 | Année 3 Marché
Beaumont-Site Oliviers | Route de Noisy | OF | SS | AUTOMATE TGBT POSTE 2 | TECHNIQUE | OLI-OND04 | EATON 9E10KI | EATON | G426N41060 | 10KVA | 2023 | 20 | NP9 EATON 9E | 9 | 12 | 2023 | Année 3 Marché
Vexin - Aincourt | Parc de la Bucaille |  |  |  | MIXTE | AIN-OND01 | SOCOMEC | MASTERYS | MASTERYS BC | 12 kVA | 2014 | ? |  |  |  |  | Année 1 Marché
Vexin - Aincourt | Parc de la Bucaille |  |  |  | MIXTE | AIN-OND02 | SOCOMEC | MASTERYS | MGP4-AA | 10 kVA | 2016 | ? |  |  |  |  | Année 1 Marché
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot |  |  |  | TECHNIQUE | MAG-OND01 | INFOSEC | SATURN 33 10 kVA 12 mn - N°S0TAL42UT7838402 (E4TT Evolution II) |  | 10 kVA | 2021 | ? |  |  |  |  | Année 1 Marché
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot |  |  |  | TECHNIQUE | MAG-OND02 | RIELLO UPS | back UpsPro G1500Va fr |  | 1,5 kVA | [6 empty] | EXCLU
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot |  |  |  | TECHNIQUE | MAG-OND03 | SCHNEIDER (?) | SMVS TOUR 3kva 6EXCEI |  | 3 kVA | [6 empty] | EXCLU
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot |  |  |  | BUREAUTIQUE | MAG-OND04 | APC | Black UPS 950 |  | 0,95 kVA | 2017 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot |  |  |  | MIXTE | MAG-OND05 | EATON | Ellipse ECO 1200 |  | 1,2 kVA | 2017 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot |  |  |  | MIXTE | MAG-OND06 | EATON | Ellipse ECO 1200 |  | 1,2 kVA | 2017 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot | Buro secretaire Mimosas2 | 2ème étage |  | BUREAUTIQUE | MAG-OND07 | RIELLO UPS | BR1500G-FR | OB2314N06282 | 1,5 kVA | 2023 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot | Buro A Nové MDLumière | 1er étage |  | BUREAUTIQUE | MAG-OND08 | RIELLO UPS | BR1500G-FR | OB2314N06319 | 1,5 kVA | 2023 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot | SDSoins Campanules | RDC |  | BUREAUTIQUE | MAG-OND09 | RIELLO UPS | BR1500G-FR | OB2314N06219 | 1,5 kVA | 2023 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta | Bât Baillard | RDC | BAIE INFORMATIQUE PRINCIPALE | TECHNIQUE | MAR-OND01 | GTEC | TP130N 11 |  | 1,5 kVA | 2025 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta | Bât 50 lits | RDC | BAIE INFORMATIQUE intermédiaire | TECHNIQUE | MAR-OND02 | GTEC | TP130N 11 |  | 1,5 kVA | 2025 | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta | EX-LOGE | RDC | BAIE INFORMATIQUE AUTOCOM | TECHNIQUE | MAR-OND03 | EATON | 9PX 2200i RT 2U 2200 VA | PA12H39201 | 2,2 kVA | 2013 | 12 | DJW12-9.0 F2 | 9 | 12 | 2017 | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta | ALOÏS | RDC | Contrôle d'accès UHR | BUREAUTIQUE | MAR-OND04 | APC | BACK UPS CS 11 1500 | 5B2143T89376 | 1,5 kVA | 2019 | 2 | ILPL 885-4463D | 7 | 12 | 2021 | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta | SDSoins HEPAD Baillard | 1er étage | Secours du PC CEPAGE | BUREAUTIQUE | MAR-OND05 | PHILIPS | REF-X3 EX 1200 LCD USB FR/SHUKO |  | 1,2 kVA | ? | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta | SDSoins SSRG | 1er étage | Secours du PC CEPAGE | BUREAUTIQUE | MAR-OND06 | RIELLO UPS | BR1500G-FR | OB2314N06266 | 1,5 kVA | ? | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta | SDSoins USLD | RDC | Secours du PC CEPAGE | BUREAUTIQUE | MAR-OND07 | RIELLO UPS | BR1500G-FR | OB2314N06216 | 1,5 kVA | ? | ? |  |  |  |  | EXCLU
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta |  |  | Secours / spare | MIXTE | MAR-OND08 | SCHNEIDER | SMVS3000CAI |  | 3 kVA | ? | ? |  |  |  |  | EXCLU
[10 empty] | Volumétrie Batteries globale |  | 2131
[12 empty] | Proposition (indicatif) | Moyenne annuelle | Ecart
[10 empty] | Année 1 Marché |  | 551 | 532.75 | 18.25
[10 empty] | Année 2 Marché |  | 542 | 532.75 | 9.25
[10 empty] | Année 3 Marché |  | 448 | 532.75 | -84.75
[10 empty] | Année 4 Marché |  | 496 | 532.75 | -36.75
2037

## LISTE (hidden)
SITE | ADRESSE | USAGE
Pontoise-Site Principal | 6 avenue de l'île de France | MEDICAL
Beaumont-Site Pricipal | 25 rue Edmond TURQ | TECHNIQUE
Beaumont-Site Oliviers | Route de Noisy | BUREAUTIQUE
Vexin - Aincourt | Parc de la Bucaille | MIXTE
Vexin - Magny en Vexin | 38 rue Carnot
Vexin - Marines | 10 boulevard Gambetta

## A2a
Local onduleurs BFE TGOM
TGOM Alimenté par l'onduleur de 60 KVA
Ferme 1 | Ferme 2
Alimentation transfo TDOMOP5 PO/O-108 C60L 25A
Coupure generale NS160 N | Alimentation transfo TDOMOP6 PO/O-108 C60L 25A
Centrale appel malade P1-1 037 C60L 25A | Alimentation transfo TDOMOP7 PO/O-108 C60L 25A
Salle SSPI P1-Z05 NG125L | Alimentation transfo TDOMOP8 PO/O-108 C60L 25A
Urgences obstricales P1/Z03 NG125L | Alimentation transfo TDOMOP9 PO/O-108 C60L 25A
Neonathalogie P1-Z04 NG125L | Fluide médicaux Vide PO1-0-026 C60L 40A
Urgences pediatrie P1-Z07 NG125L
Alimentation transfo TDOMOP1 PO/O-108 C60L 25A
Alimentation transfo TDOMOP2 PO/O-108 C60L 25A
Alimentation transfo TDOMOP3 PO/O-108 C60L 25A
Alimentation transfo TDOMOP4 PO/O-108 C60L 25A

## A2b
Local onduleurs BFE TGHQ
TGHQ alimenté par l'onduleur de 80kva
Ferme 1 | Ferme 2 | Ferme 3
| Consultations Groupées P2-Z10 C60L 25A | Hospitalisation Tête et cou P4-Z19 C60L 25A
Coupure generale NS160 N | Automate Labo Biochimie P1-Z06 NG125L | Unités 3/4 suite de couches P5-Z20 C60L 25A
Locaux technique Est PO-Z01 C60L 25A | Consultation ORL Enfants P2-Z11 C60L 25A | RESERVE C60L 25A
Locaux technique Ouest PO-Z02 C60L 25A | Consultation Bâtiment Rotule P2-Z12 C60L 25A | Zone centrale P5-Z21 C60L25A
Urgences Obstétrique P1-Z03 C60L 25A | Chir Pédiatrique P3-Z13 C60L 25A | Unités 1/2 suite de couches P5-Z22 C60L 25A
Néonathalogie P1-Z04 C60L 25A | Unités 1/2 Hospitalisation Enfants P3-Z14 C60L 25A | Locaux Techniques 1et 2 P6-Z23 et Z23-2 C60L 25A
Urgences Pédiatrique P1-Z07 C60L 25A | Hospital de Jour P3-Z15 C60L 25A | Auberges des naissances P6-Z24 C60L 25A
Blocs Opératoires P1-Z05 C60L 25A | S/station ST5 GTB TGS+OND HQ+OND MED+TGHQ+TGOM | VDI TDHQ en travaux PO/O-025 C60L 25A
HTCD/Labo Bactério P1-Z06 C60L 25A | Chir Ambu unité 3-Hospitalisation Enfants P3-Z16 C60L 25A | Alim API-NR+OND TGBT NR1/TGBT NR2 PO/0-20
Grosses pathologiques P1-Z08 C60L 25A | Hospitalisation Gynécologie P4-Z17 C60L-25A | Salle Info BFE Alim 1 PO/O25
Gynéco Obstétrique P2-Z09 C60L 25A | Bureaux Médicaux P4-Z18 C60L 25A | Salle Info BFE Alim 2 PO/O25