## Page_Garde
PARIS (75001)
PALAIS DE JUSTICE DE PARIS COUR DE CASSATION
Rénovation de l'éclairage de la Grand’ chambre
D.P.G.F. Lot N°2 ELECTRICITE - ECLAIRAGE
|  | 2025-12-17 | Ind : | E
Maîtrise d’œuvre
Agence 2BDM Christophe BOTTINEAU – A.C.M.H. – 60-62, rue d'Hauteville 75010 PARIS
B3E - 38 RUE PAUL DIACRE - 57000 METZ Tél. 03 87 75 02 19 - Email B3ELorrain@aol.com

## Batiment
--- | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Qu | Qu | P.U. | P. Total | N° TITRE | Désignation
--- |  |  |  |  | Ent. | € H.T | € H.T.
---
--- | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS | [5 empty] | 1
---
--- | 1.01 | Relevés et études |  | 1e-12 | 0 | 0 |  |  | 0
--- |  | Dispositions générales | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Eclairage en corniche | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Eclairage en appui intérieur de fenêtre | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Opaline | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Installation de chantier conforme au CCTP | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.03 | Neutralisations des installations | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose, sans réemploi, tri et évacuation des équipements électriques | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose soigné des liseuses | p | 40 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | Présentation des échantillons et des prototypes | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.05 | Origine de l'installation: Raccordement sur les tableaux existant | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Mise à la terre |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.01.01 | Contrôle de la prise de terre, établissement d'un rapport d'essais | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.01.02 | Liaisons équipotentielles des installations, interconexion avec la prise de terre existante, barrette de coupure | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Goulottes, fourreaux |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- | 2.02.01 | Goulotte de distribution P.V.C. blanc, compris angles ajustables, embouts, et toutes sujétions. Marque PLANET-WATTHOM série Viadis: |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - CT 30x20 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | - CT 30x20
--- |  | - CT 40x40 | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | - CT 40x40
--- |  | - CT 60x40 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | - CT 60x40
--- |  | - CT 190x60 | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | - CT 190x60
--- | 2.02.03 | Fourreaux en PVC distribution courants forts et faibles (provision) |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTA 3422 Ø20 | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTA 3422 Ø20
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTA 3422 Ø25 | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTA 3422 Ø25
--- |  | Fourreaux aiguillés ICTA 3422 Ø32 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés ICTA 3422 Ø32
--- | [6 empty] | 0 |  | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Tableaux de distribution |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- | 3.01.01 | Installation sur le tableau de distribution existant TT.3N.D12 comprenant: |  | 1 | 0
--- |  | - Consignation des circuits zones travaux |  | 1 | 0
--- |  | - Purge des équipements inutilisé |  | 1 | 0
--- |  | - 2 disjoncteur(s) différentiel(s) iDT40 3P+N 25A 300mA |  | 2 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iDT40 3P+N 25A 300mA
--- |  | - 6 disjoncteur(s) iDT40 1P+N 10A |  | 6 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) iDT40 1P+N 10A
--- |  | - 1 emplacement pour les modules de commandes d'éclairage |  | 1 | 0 |  |  |  | emplacement pour les modules de commandes d'éclairage
--- |  | Câblage, repérage suivant schémas joints. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Câblage, repérage suivant schémas joints.
--- | 3.01.02 | Installation sur le tableau de distribution existant TT.3N.Q12 comprenant: |  | 1 | 0
--- |  | - Consignation des circuits zones travaux |  | 1 | 0 |  |  |  | interrupteur général NSXm NA 4x160A ( A.U. )
--- |  | - Purge des équipements inutilisé |  | 1 | 0 |  |  |  | interrupteur général NSXm NA 4x160A ( A.U. )
--- |  | - 1 disjoncteur(s) différentiel(s) iDT40 3P+N 25A 300mA |  | 1 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) iDT40 3P+N 25A 300mA
--- |  | - 3 disjoncteur(s) iDT40 1P+N 10A |  | 3 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) iDT40 1P+N 10A
--- |  | - 1 emplacement pour les modules de commandes d'éclairage |  | 1 | 0 |  |  |  | emplacement pour les modules de commandes d'éclairage
--- |  | Câblage, repérage suivant schémas joints. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Câblage, repérage suivant schémas joints.
--- | 3.02 | Lignes d`alimentation compris fourreaux des différents circuits, depuis le tableau ci avant jusqu`à la première boîte de dérivation desservant les installations de chaque local, le câblage des foyers lumineux, prises de courant, etc. étant inclus dans les prix unitaires des positions suivantes. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble 3g1.5 mm² | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | - Câble 3g1.5 mm²
--- |  | - Câble 3g1.5 mm² + DALI | ml | 350 | 0 |  | 0 |  | - Câble 3g1.5 mm² + DALI
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4 | INSTALLATIONS | [5 empty] | 4 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4.01 | Câblage et raccordement de rail Dali sur corniche | p | 16 | 0 |  | 0 |  | Câblage et raccordement de rail Dali sur corniche
--- | 4.02 | Câblage et raccordement de projecteurs type INX-01 sur rail ci-avant | p | 20 | 0 |  | 0 |  | Câblage et raccordement de projecteurs type INX-01 sur rail ci-avant
--- | 4.03 | Câblage et raccordement de projecteurs type INX-02 sur rail ci-avant | p | 6 | 0 |  | 0 |  | Câblage et raccordement de projecteurs type INX-02 sur rail ci-avant
--- | 4.04 | Câblage et raccordement de projecteurs type INX-03 sur appui intérieur de fenêtre | p | 17 | 0 |  | 0 |  | Câblage et raccordement de projecteurs type INX-03 sur appui intérieur de fenêtre
--- | 4.05 | Câblage et raccordement de réglette type INX-04 sur appui intérieur de fenêtre | p | 16 | 0 |  | 0 |  | Câblage et raccordement de réglette type INX-04 sur appui intérieur de fenêtre
--- | 4.06 | Câblage et raccordement sur connecteurs M/F d'opaline | p | 26 | 0 |  | 0 |  | Câblage et raccordement sur connecteurs M/F d'opaline
--- | 4.07 | Alimentation en attente au droit des équipements : |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | Prise de courant Ph+N+T 16A en remplacement des liseuses | p | 40 | 0 |  | 0 |  | Prise de courant Ph+N+T 16A en remplacement des liseuses
--- |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x1.5mm²-Store | p | 16 | 0 |  | 0 |  | Boite de raccordement compris 3 ml de mou - 3x1.5mm²-Store
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5 | LUMINAIRES | [5 empty] | 5 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5.01 | TYPE: INX-Rail Rail DALI en corniche | p | 16 | 0 |  | 0
--- | 5.02 | TYPE: INX-01 Projecteur éclairage général en corniche | p | 20 | 0 |  | 0
--- | 5.03 | TYPE: INX-02 Projecteur éclairage général en corniche | p | 6 | 0 |  | 0
--- | 5.04 | TYPE: INX-03 Projecteur de mise en valeur plafond sur appui intérieur de fenêtre | p | 17 | 0 |  | 0
--- | 5.05 | TYPE: INX-04 Reglette de mise en valeur plafond sur appui intérieur de fenêtre | p | 16 | 0 |  | 0
--- | 5.06 | TYPE: INX-Opaline Lampe historiques sur tables | p | 26 | 0 |  | 0
--- | 5.07 | Eclairage de mise en valeur - Révision | p | 17 | 0 |  | 0
--- |  | - Remplacement des appareils hors service (provision) | p | 5 | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | LUMINAIRES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 6 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 6.01 | Source centrale d’énergie Onduleur sous coffret mural 600x470x220 Puissance 500 W autonomie 1 heure 2 départs évacuation + 2 départs antipanique compris disjoncteur 2x10A et raccordement sur TT.3S.B11 Marque BEHAR type OND 0,5 réf 35099 ou équivalent | p | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 6.02 | Coffret antipanique Mise au repos des luminaires d'ambiance Marque BEHAR réf 35095 ou équivalent | p | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 6.03 | Evacuation Blocs type LSC éclairage par la tranche en patère murale conformément au plan d’intégration, flux lumineux 45 lumens Marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPPM45SC - (réf : 74312) ou équivalent | p | 3 | 0 |  | 0
--- | 6.04 | Ambiance Blocs type LSC éclairage par la tranche en patère murale conformément au plan d’intégration, flux lumineux 360 lumens Marque BEHAR Sécurité, série SPARK type SPAM400SC - (réf : 74310) ou équivalent | p | 4 | 0 |  | 0
--- | 6.05 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sous goulotte, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble CR1 3x1.5 mm² (Alim. Source centrale) | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - Câble CR1 2x1.5 mm² (Alim. LSC) | ml | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 7 | GESTION DES ECLAIRAGES | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 7.01 | Controleur de gestion comprenant:e - Serveur Web - Commande de 3x64 adresses DALI - Possibilité d'extension - Alimentation bus DALI - Raccordement au réseau ethernet (TCP/IP) LITECOM CCD | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 7.02 | Parafoudre type 3 | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 7.03 | Module gradateur à couipure de phase 1000VA APDS-1000 | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 7.04 | Boitier de commande de store 2x LM-2JASX (monté au droit des stores) | p | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 7.05 | Module 4 entrées à encastré ED-SxED | p | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 7.06 | Platine de commande des éclairages à intégrer dans le local technique comprenant : - 5 boutons poussoirs (1 par scénario) - 5 boutons rotatifs pour la gradation - raccordement sur module entrée | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 7.07 | Câbles destinés à la gestion des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement Les câbles d'alimentation et le bus DALI sont décrit au § 3.02 |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Catégorie 6a écranté F/FTP 100 Ω 1x4paires | ml | 20 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - Bus de communication QS Link 2 paires | ml | 500 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | GESTION DES ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 8 | ESSAIS - REGLAGES | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 8.01 | Essais pour répondre à la norme "Tableau" NF EN 60-439-1 | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 8.02 | Essais de fonctionnement et de conformité | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 8.03 | Réglage, mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 8.04 | Essais, réglages éclairagiste et mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 8.05 | Formation des utilisateurs | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ESSAIS - REGLAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 9 | DOCUMENTS A FOURNIR | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 9.01 | Attestation de mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 9.02 | Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | LOT ELECTRICITE - TOTAL HT | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TVA 20 % | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL TTC | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
---
-data- | TVA : | 20
-data- | Coef : | 1.2
-data-
-data- | Val Zéro : | 1e-12
-data- | PLAFOND : | 0.01

## RECAPITULATION
---
vide | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS |  | 0
vide | 2 | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE |  | 0
vide | 3 | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL |  | 0
vide | 4 | INSTALLATIONS |  | 0
vide | 5 | LUMINAIRES |  | 0
vide | 6 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | 0
vide | 7 | GESTION DES ECLAIRAGES |  | 0
vide | 8 | ESSAIS - REGLAGES |  | 0
vide | 9 | DOCUMENTS A FOURNIR |  | 0
#REF!
vide |  |  | Total Général Hors Taxes | 0
vide |  |  | TVA 20 % | 0
vide |  |  | Total Général TTC | 0
vide
#REF!