## BPU
Fourniture de produits, de matériaux et de matériels destinés à l’approvisionnement de l'atelier
26MAR02
BORDERAU DES PRIX UNITAIRES
Lot n° 3 : Fourniture de matériels d’électricité
L'attention du candidat est attirée sur le fait que toutes les lignes de ce BPU doivent être renseignées, sous peine du rejet de l'offre
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Les prix sont réputés comprendre tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, au stockage, à la manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison et au déchargement
Produits | Desccription | Type | Unité | Prix Unitaire HT | Taux de remise consentie | Prix Total lot(s) HT | TVA | Prix Total lot(s) TTC | Montant DEEE | Prix total lot(s) (DEEE+Prix total TTC)
Spot Led diam encastrement 68mm | Raccordement rapide : bornier à repiquage Alimentation : 230VAC/27VDC Classe de protection : II/III Dimmable : oui Type de variation : variation TRIAC Couleur de la lumière : blanc Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K Indice de rendu des couleurs : 90 Puissance : 6 W Flux lumineux : 500/525/600 lm Efficacité lumineuse : 88 Nombre de LED : 1 LED Répartition lumineuse : symétrique Angle de faisceau/optique : 60° Type optique/diffuseur/verre : optique faible éblouissement Réglabilité : orientable Diamètre externe du produit : 82.00 mm Hauteur du produit : 4.00 cm Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm Hauteur/profondeur d'encastrement : 40.00 mm | LED'UP UNIVERSAL SWITCH D'EUROPOLE ou équivalent | 1
Disjoncteur 2P 10A courbe C | nombre de pôles (total) - 2 nombre de pôles protégés - 2 calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)- 6kA | Schneider Electric - Acti9 iC60N ou équivalent | 1
Disjoncteur 2P 16A courbe C | nombre de pôles (total) - 2 nombre de pôles protégés - 2 calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)- 6kA | Schneider Electric - Acti9 iC60N ou équivalent | 1
Bloc différentiel 2P 25A 30mA | nombre de pôles - 2 courant nominal - 25 A type de courant différentiel - AC tension nominale (Un) - 230...240 V courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A | Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 ou équivalent | 1
Mécanisme va et vient 2 modules | type de commutation - va-et-vient courant nominal - 10 A tension nominale - 250 V type de commande - bascule/bouton nombre de bascules d'actionnement - 1 mode de pose - support de module couleur - blanc Connexion par bornes automatiques | Legrand Mosaic ou équivalent | 1
Mécanisme va et vient 1 module | type de commutation - va-et-vient courant nominal - 10 A tension nominale - 250 V type de commande - bascule/bouton nombre de bascules d'actionnement - 1 mode de pose - support de module couleur - blanc Connexion par bornes automatiques | Legrand Mosaic ou équivalent | 1
Mécanisme poussoir 2 modules | modèle - bouton-poussoir unique type de commande - bascule/rocker nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1 mode de pose - support de module couleur - blanc avec éclairage - Non Connexion par bornes automatiques | Legrand Mosaic ou équivalent | 1
Mécanisme poussoir 1 module | modèle - bouton-poussoir unique type de commande - bascule/rocker nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1 mode de pose - support de module couleur - blanc avec éclairage - Non Connexion par bornes automatiques | Legrand Mosaic ou Equivalent | 1
Prise 2P+T Surface 1 module | modèle - broche de contact de protection nombre d'unités - 1 couleur - blanc mode de pose - support de module courant nominal - 16 A Connexion par bornes automatiques | Legrand Mosaic ou équivalent | 1
Support appareillage à vis 2 modules | modèle - encastré mode de pose - fixation avec vis sens de montage - horizontal et vertical nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2 nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1 | Batibox ou équivalent | 1
Plaque de finition pour appareillage de 2 modules blanc | nombre d'unités - 1 sens de montage - horizontal type de fixation - à clipser matériau - plastique couleur - blanc | Legrand Mosaic ou équivalent | 1
Cables courant fort - R2V 3G2,5 C50 |  |  | 50m
Cables courant fort - R2V 3G2,5 C50 |  |  | 50m
Dallle LED 600X600 | 4000K entre 3800lm et 4000lm entre 32w et 36w |  | 1
Dallle LED 600X600 DALI | DALI - 4000K entre 3800lm et 4000lm entre 32w et 36w |  | 1
Lampe LED E40 | 240V HO 36W 3000K 4860lm diam <ou= 94mm longueur <ou= 236mm | LED Corn HOL E40 36W de chez BAYLEY ou équivalent | 1
Taux de remise consenti sur l'ensemble du catalogue en %
Date et signature :

## DQE
Fourniture de produits, de matériaux et de matériels destinés à l’approvisionnement de l'atelier
26MAR02
Détail Quantitatif Estimatif
Lot n° 3 : Fourniture de matériels d’électricité
L'attention du candidat est attirée sur le fait que toutes les lignes de ce DQE doivent être renseignées, sous peine du rejet de l'offre
Détail Quantitatif Estimatif (DQE) - Quantités non contractuelles -
Produits | Marque - référence | Unité | Prix Unitaire HT | Qté | Taux de remise consentie | Prix Total lot(s) HT | TVA | Prix Total lot(s) TTC | Montant DEEE | Prix total lot(s) (DEEE+Prix total TTC)
Spot Led diam encastrement 68mm | LED'UP UNIVERSAL SWITCH D'EUROPOLE ou équivalent | 1 |  | 40
Disjoncteur 2P 10A courbe C | Schneider Electric - Acti9 iC60N ou équivalent | 1 |  | 10
Disjoncteur 2P 16A courbe C | Schneider Electric - Acti9 iC60N ou équivalent | 1 |  | 10
Bloc différentiel 2P 25A 30mA | Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 ou équivalent | 1 |  | 10
Mécanisme va et vient 2 modules | Legrand Mosaic ou équivalent | 1 |  | 20
Mécanisme va et vient 1 module | Legrand Mosaic ou équivalent | 1 |  | 20
Mécanisme poussoir 2 modules | Legrand Mosaic ou équivalent | 1 |  | 20
Mécanisme poussoir 1 module | Legrand Mosaic ou équivalent | 1 |  | 20
Prise 2P+T Surface 1 module | Legrand Mosaic ou équivalent | 1 |  | 20
Support appareillage à vis 2 modules | Legrand Mosaic ou équivalent | 1 |  | 100
Plaque de finition pour appareillage de 2 modules blanc | Legrand Mosaic ou équivalent | 1 |  | 100
Cables courant fort - R2V 3G2,5 C50 |  | 50ml |  | 4
Cables courant fort - R2V 3G2,5 C50 |  | 50ml |  | 4
Dallle LED 600X600 |  | 1 |  | 10
Dallle LED 600X600 DALI |  | 1 |  | 30
Lampe LED E40 | LED Corn HOL E40 36W de chez BAYLEY ou équivalent | 1 |  | 10
Total H.T. en €uros | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Date et signature :