## DPGF
Remplacement d'un tableau principal au Palais Bourbon
Marché 25M107
Opération n° 2025-3417
Décomposition du prix global et forfaitaire Marché d'électricité - Courants forts - Tableau principal
Le soumissionnaire est invité à respecter les instructions ci-après : Le marché étant rémunéré par un prix global et forfaitaire, toutes les prestations techniques définies dans le CCTP doivent être réalisées, qu'elles fassent ou non l'objet d'une ligne de prix dans le présent document. Le soumissionnaire étant supposé par ailleurs, avoir pris connaissance de l'ensemble des CCTP et CCTG, toutes prestations confondues, il ne pourra prétendre ignorer les autres prestations qui pourraient influer sur la réalisation de la prestation décrite. Le titulaire doit s'assurer de l'exactitude des montants et quantités calculés. Il ne pourra se prévaloir d'une quelconque erreur ou d'une sous-estimation du besoin pour obtenir une plus-value.
Art. CCTP | Désignation des tâches | Unité | Quantités | Prix Unitaires (en euros H.T.) | Montant (en euros H.T.)
2.2 | Études et Synthèse | ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Contenu des travaux
2.3.1 | Installation de chantier
| Fourniture et pose du coffret de chantier | ens | 1 |  | 0
| Alimentation du coffret de chantier (5G16) | ml | 100
| Ruban Led de chantier (20m) | ens | 1 |  | 0
| Fourreaux, protèges câbles, affichage règlementaire | ens | 1
| Vérification BC des installations de chantier | ens | 1 |  | 0
| Maintenance des installations de chantier | ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des installations de chantier | ens | 1 |  | 0
2.3.2 | Neutralisation de l'installation existante
| Intervention en horaires décalés (Nuit) | forfait | 1 |  | 0
| Intervention en horaires décalés (Week-end) | forfait | 1 |  | 0
2.3.3 | Dépose / Repose
| Dépose/repose des équipements électriques | ens | 1 |  | 0
| Repérage, étiquetage, protection, et stockage des équipements déposés | ens | 1 |  | 0
| Dépose des chemins de câbles existants | ml | 40 |  | 0
| Protection des câbles avant repose | ens | 1 |  | 0
| Dépose des câbles inutilisés | ens | 1 |  | 0
| Dépose des canalisations inutilisés (Fourreaux, tubes, boîtes de dérivations, etc….) | ens | 1 |  | 0
| Mise en place des boîtes de dérivations pour les alimentations en attente | ens | 1 |  | 0
2.4 | Distribution Force
2.4.2 | Alimentations terminales
| Alimentation Ondulée "Poste de travail" (3G2,5) | ml | 20 |  | 0
| Alimentation Ondulée "Automatisme TP" (3G2,5) | ml | 20
| Alimentation Ondulée "Auxiliaire TP" (3G2,5) | ml | 20
| Alimentation Ondulée "Nouveau Coffret GTE" (3G2,5) | ml | 20
| Alimentation Force "Nouveau Coffret GTE" (3G2,5) | ml | 50
| Alimentation Force "Extracteur" (3G2,5) | ml | 50
| Liaisons cat 7 "Poste de travail" (90ml - yc prise RJ45) | u | 2 |  | 0
| Liaisons cat 7 "Automatisme TP" (90ml - yc prise RJ45) | u | 3
| Liaisons cat 7 "Coffret GTE" (90ml - yc prise RJ45) | u | 2
| Liaisons cat 7 "Local" (90ml - yc prise RJ45) | u | 2 |  | 0
| Boîte de dérivations | ens | 1 |  | 0
| Tests, repérage et étiquetage | ens | 1 |  | 0
2.4.3 | Cheminements
| Chemin de câbles de section 500x50 (CFO) | ml | 40 |  | 0
| Chemin de câbles de section 200x50 (CFO) | ml | 40
| Chemin de câbles de section 200x50 (CFA) | ml | 40 |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ml | 120 |  | 0
| Gaines et Fourreaux | ens | 1 |  | 0
| Tube MRL | ens | 1 |  | 0
| Goulotte 2 compartiments (y compris accessoires) | ml | 15 |  | 0
| Repérage et étiquetage | ens | 1 |  | 0
2.5 | Armoires électriques
| Fourniture et pose des deux armoires provisoires | ens | 1 |  | 0
| Mise en provisoire des installations electriques (yc bascules et raccordements) | ens | 1 |  | 0
| Travaux locaux techniques COB-E02A et COB-E02B (Équipements, chemins de câbles, arrêt d'urgence, etc...) | ens | 1 |  | 0
| Remplacement tableau principal TP02-2 (Fourniture, Pose, y compris interventions particulières) | ens | 1 |  | 0
| Basculement definitif des installations electriques (yc bascules et raccordements) | ens | 1
| Essais et mises en service | ens | 1 |  | 0
| Interventions particuliéres | ens | 1
| Particularités de conception | ens | 1
2.7 | GTE
| Fourniture et pose des liaisons GTE armoire TP02-2 | ens | 1 |  | 0
| Repérage et étiquetage | ens | 1
| Programmation et vues graphiques TP02-2 | ens | 1
| Fourniture, pose, et raccordement du nouveau coffret GTE | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des liaisons du nouveau coffret GTE (60ml) | ens | 1 |  | 0
| Repérage et étiquetage | ens | 1 |  | 0
| Programmation et vues graphiques TP OND | ens | 1 |  | 0
| Programmation et vues graphiques TD FOR/LUM/OND | ens | 1
| Devellopement modèle "type" STS (y compris reunions specifiques) | ens | 1
| Programmation et vues graphiques STS | ens | 1
| Essais remontées de points | ens | 1 |  | 0
2.8 | TRAVAUX ANNEXES
| Prestations annexes - TP01-2 | ens | 1
| Prestations annexes - TP01-3 | ens | 1
| Prestations annexes - TGBT ODG (yc module ABE) | ens | 1
2.9 | RÉCEPTIONS ET ESSAIS
| Réception en atelier | ens | 1 |  | 0
| Réception sur site | ens | 1 |  | 0
| Essais (Y compris remontées de points) | ens | 1
0
2.10 | FORMATIONS ET MISE EN SERVICE
| Formations | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
| TOTAL en euros H.T. : |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% : |  |  |  | 0
| TOTAL en euros T.T.C. : |  |  |  | 0