## Bordereau de prix unitaires
Case à remplir par le soumissionnaire
NATURE DES PRESTATIONS |  |  |  | DESCRIPTION | MAIN-D'ŒUVRE | [6 empty] | FOURNITURES (*) | SOUS-TRAITANCE (**) |  |  |  | Prix Unitaire Total € HT | Quantité estimée CEA pour 4 ans | TOTAL prévisionnel
Numéro de prix unitaire | Désignation | Chapitre du cahier des charges | Unité | Equipement (marque, modèle, référence) et/ou prestation | Qualifications des intervenants et taux horaires en € HT |  |  |  |  | Nombre total d'heures | TOTAL € HT | TOTAL € HT | Main-d'œuvre € HT | Fournitures € HT | P & S (***) | TOTAL € HT
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | heures | heures | heures | heures | heures |  | (1) | (2) |  |  | 0% | (3) | (1 + 2 + 3)
1 | Etudes d'exécution
1.1 | Le recueil des données (y compris visite et vérification des réseaux existants) | 6.2 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
1.2 | Réalisation et tenue de la liste des documents | 6.2 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
1.3 | L’élaboration du dossier d’exécution | 6.2 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
1.4 | Réalisation et participation au PDP | 6.2 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
1.5 | Mode opératoire travaux en sous-section 4 | 6.2 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2 | Borne de charges 3P+N - prise T2S
2.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un point de charge 3P+N 11kW intégrant un compteur MID et un capteur 6mA CC et équipée d'une prise T2S | 6.1.4.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0
2.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un point de charge 3P+N 22kW (paramétrable à 11kW) intégrant un compteur MID et un capteur 6mA CC et équipée d'une prise T2S | 6.1.4.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un support métallique pour la constitution d'une borne de recharge équipée d'un point de charge | 6.1.4.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un support métallique pour la constitution d'une borne de recharge équipée de 2 points de charge | 6.1.4.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
2.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un câble de charge 3P+N T2-T2 longueur 7m | 6.1.4.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
2.6 | Fourniture et mise en œuvre d'une pièce d'adaptation T2S vers TE | 6.1.4.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
2.7 | Fourniture et mise en œuvre d'un antivol permettant de laisser le cordon d'alimentation connecté à la borne | 6.1.4.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
3 | Disjoncteurs et interrupteurs (TYPE ou pdc = pouvoir de coupure)
3.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 100A type B | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 160A type B | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 250A type B | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 400A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 630A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.6 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 100A type B | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.7 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 160A type B | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 250A type B | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.9 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 400A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.10 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 630A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.11 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 100A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.12 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 160A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 250A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.14 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 400A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.15 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 630A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.16 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 100A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.17 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 160A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.18 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 250A type F | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.19 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 400A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.20 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 630A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.21 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 100A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.22 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 160A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.23 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 250A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.24 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 400A type H | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.25 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 3P 630A type H | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.26 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 100A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.27 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 160A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.28 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 250A type N | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.29 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 400A type H | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.30 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur boitier moulé 4P 630A type H | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.31 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 3P 100A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.32 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 4P 100A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.33 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 3P 160A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.34 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 4P 160A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
3.35 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 3P 250A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.36 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 4P 250A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.37 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 3P 400A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.38 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 4P 400A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.39 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 3P 630A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.40 | Fourniture et mise en œuvre d'un déclencheur électronique pour disjoncteur boitier moulé 4P 630A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.41 | Fourniture et mise en œuvre d'une commande rotative prolongée standard pour disjoncteur boitier moulé | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
3.42 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur modulaire CA 3P 40A courbe D - pdc 50kA | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.43 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur modulaire CA 3P 80A courbe D - pdc 50kA | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.44 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur modulaire CA 3P 100A courbe D - pdc 50kA | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.45 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur modulaire CA 3P 125A courbe D - pdc 50kA | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.46 | Fourniture et mise en œuvre d'une bobine MX 230Vca pour coupure d'urgence pour disjoncteur modulaire | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.47 | Fourniture et mise en œuvre d'une bobine MX 230Vca pour coupure d'urgence pour disjoncteur boitier moulé de 80A à 630A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3.48 | Fourniture et mise en œuvre d'un bloc de contact OF SD et CE signalisation d'état d'un disjoncteur modulaire | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.49 | Fourniture et mise en œuvre d'un bloc de contact OF SD et CE signalisation d'état d'un disjoncteur boitier moulé de 80A à 630A | 6.1.1 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3.50 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CC 2P 2A courbe C | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.51 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CC 2P 4A courbe C | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.52 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CC 2P 10A courbe C | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3.53 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 2P 1A courbe C - pdc 25kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.54 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 2P 2A courbe C - pdc 25kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3.55 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 2P 4A courbe C - pdc 25kA | 6.1.3.2 6.1.1.4 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.56 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 2P 6A courbe C - pdc 25kA | 6.1.3.2 6.1.1.4 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.57 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 20A courbe C - pdc 10kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.58 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 20A courbe C - pdc 25kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
3.59 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 40A courbe C - pdc 10kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.60 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 40A courbe C - pdc 20kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
3.61 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 80A courbe C - pdc 20kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.62 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 80A courbe C - pdc 30kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.63 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 100A courbe C - pdc 20kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.64 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 100A courbe C - pdc 30kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.65 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 125A courbe C - pdc 20kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.66 | Fourniture et mise en œuvre d'un disjoncteur CA 3P+N 125A courbe C - pdc 30kA | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.67 | Fourniture et mise en œuvre d'un Interrupteur-sectionneur 80A 3P+N avec commande cadenassable déportée | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
3.68 | Fourniture et mise en œuvre d'un Interrupteur-sectionneur 125A 3P+N avec commande cadenassable déportée | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
3.69 | Fourniture et mise en œuvre d'un Interrupteur-sectionneur 160A 3P+N avec commande cadenassable déportée | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
3.70 | Fourniture et mise en œuvre d'un Interrupteur-sectionneur 250A 3P+N avec commande cadenassable déportée | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3.71 | Fourniture et mise en œuvre d'un Interrupteur-sectionneur 400A 3P+N avec commande cadenassable déportée | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.72 | Fourniture et mise en œuvre d'un Inter-sectionneur 40A à commande rotative cadenassable en boitier IP55 en saillie du support métallique de la borne de recharge | 6.1.4.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
3.73 | Fourniture et mise en œuvre d'un Inter-sectionneur 63A à commande rotative cadenassable en boitier IP55 en saillie du support métallique de la borne de recharge | 6.1.4.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.74 | Fourniture et mise en œuvre d'un Inter-sectionneur 80A à commande rotative cadenassable en boitier IP55 en saillie du support métallique de la borne de recharge | 6.1.4.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Interrupteurs-différentiels
4.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Interrupteur-différentiel 25A, 30mA de type A-Si avec contact auxiliaire de type déclencheur à minimum de tension | 6.1.4.5 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
4.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Interrupteur-différentiel 40A, 30mA de type A-Si avec contact auxiliaire de type déclencheur à minimum de tension | 6.1.4.5 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
5 | Ajout d'un tiroir dans un TGBT
5.1 | Fourniture, pose et raccordement d'un support pour l'installation d'un départ dans un tableau type Prisma IS 222 ou équivalent | 6.1.1.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
5.2 | Fourniture, pose et raccordement d'un tiroir débrochable pour l'installation d'un départ dans un tableau type Okken ou équivalent forme 4B jusqu'à 250A | 6.1.1.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.3 | Fourniture, pose et raccordement d'un tiroir débrochable pour l'installation d'un départ dans un tableau type Okken ou équivalent forme 4B pour départ de 400A ou 630A | 6.1.1.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.4 | Fourniture, pose et raccordement d'un fond de panier dans un tableau type Okken ou équivalent forme 4B pour l'ajout d'un tiroir débrochable comprenant un départ jusqu'à 250A | 6.1.1.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un fond de panier dans un tableau type Okken ou équivalent forme 4B pour l'ajout d'un tiroir débrochable comprenant un départ de 400A ou 630A | 6.1.1.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Liaison d'alimentation (Cca s1, d1, a1 - équivalent C1) depuis poste BT
6.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G2.5 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G4 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G6 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G10 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G16 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.6 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G25 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.7 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G35 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G50 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.9 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 4G70 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.10 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G2.5 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.11 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G4 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.12 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G6 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G10 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.14 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G16 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.15 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G25 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
6.16 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G35 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
6.17 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G50 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
6.18 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G70 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
6.19 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x70 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6.20 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x95 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
6.21 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x120 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
6.22 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x150 | 6.1.1.7 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7 | Liaison d'alimentation (U1000R02V) depuis transformateur ou coffret Cr1
7.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G2.5 | 6.1.2 6.1.5 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G4 | 6.1.2 6.1.6 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0
7.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G6 | 6.1.2 6.1.6 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G10 | 6.1.2 6.1.6 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0
7.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G16 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.6 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G25 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.7 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G35 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G50 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.9 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 5G70 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.10 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x70 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.11 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x95 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.12 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x120 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un Câble 1x150 | 6.1.2 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8 | Chemins de câbles et câblette de terre
8.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Chemin de câbles en tôle galvanisée à chaud et perforée de 100x50 avec supports et accessoires, y compris fixation de la câblette de terre nue au chemin de câble | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Chemin de câbles en tôle galvanisée à chaud et perforée de 150x50 avec supports et accessoires, y compris fixation de la câblette de terre nue au chemin de câble | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Chemin de câbles en tôle galvanisée à chaud et perforée de 200x50 avec supports et accessoires, y compris fixation de la câblette de terre nue au chemin de câble | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Conduit rigide PVC (tube IRL) diamètre 20mm | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Conduit rigide métallique (tube MRL) diamètre 20mm (pour extérieur) | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
8.6 | Fourniture et mise en œuvre d'une Moulure DLPlus ou équivalent 20x12,5mm - 1 compartiment - longueur 2,1m - blanc | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.7 | Fourniture et mise en œuvre d'une Moulure DLPlus ou équivalent 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.8 | Fourniture et mise en œuvre d'une Moulure DLPlus ou équivalent 32x16mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.9 | Fourniture et mise en œuvre d'une Moulure DLPlus ou équivalent 40x16mm 2 compartiments longueur 2,1m - blanc | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.10 | Fourniture et mise en œuvre d'une Goulotte 1 compartiment à clippage direct 50x105mm Mosaic longueur 2m - blanc | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.11 | Fourniture et mise en œuvre d'une Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic longueur 2m - blanc | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.12 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison équipotentielle pour chemin de câbles 16 mm² | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0
8.13 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison équipotentielle pour chemin de câbles 25 mm² | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
8.14 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison équipotentielle pour chemin de câbles 35 mm² | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.15 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison équipotentielle pour chemin de câbles 50 mm² | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0
8.16 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison équipotentielle pour chemin de câbles 70 mm² | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
8.17 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison équipotentielle pour chemin de câbles 95 mm² | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
9 | Transformateur d'isolement tri 400V/ tri+N 400V capoté pour usage extérieur (passage du schéma de liaison à la terre de IT à TN)
9.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur IP55 de 40 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
9.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur IP55 de 63 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur IP55 de 80 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
9.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur IP55 de 100 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur IP55 de 160 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10 | Transformateur d'isolement tri 400V/ tri+N 400V capoté pour usage intérieur (passage du schéma de liaison à la terre de IT à TN)
10.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur de 40 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur de 63 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur de 80 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur de 100 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Transformateur de 160 kVA | 6.1.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Coffrets
11.1 | Fourniture et mise en œuvre d'une Armoire type prisma P ou équivalent avec socle, portes, gaine à câble et plastrons | 6.1.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Coffret électrique Cr1 : type série "désert" IP55 ou équivalent de dimension H1200xL1200xP300 avec : châssis plein, 2 portes, poignée à clé - clé 455 | 6.1.3.1 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
11.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Coffret électrique Cr1 : type série "désert" IP55 ou équivalent de dimension H1200xL1000xP300 avec : châssis plein, 2 portes, poignée à clé - clé 455 | 6.1.3.1 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
11.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Coffret électrique Cr1 : type série "désert" IP55 ou équivalent de dimension H1000xL1000xP300 avec : châssis plein, 2 portes, poignée à clé - clé 455 | 6.1.3.1 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
11.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Coffret électrique Cr1 : type série "désert" IP55 ou équivalent de dimension H800xL800xP300 avec : châssis plein, 1 porte, poignée à clé - clé 455 | 6.1.3.1 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
11.6 | Fourniture et mise en œuvre d'un Châssis à fixer au sol pour la pose d'un coffret de largeur L1200 et profondeur P300 | 6.1.3.1 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
11.7 | Fourniture et mise en œuvre d'un Châssis à fixer au sol pour la pose d'un coffret de largeur L1000 et profondeur P300 | 6.1.3.1 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
11.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un Châssis à fixer au sol pour la pose d'un coffret de largeur L800 et profondeur P300 | 6.1.3.1 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
11.9 | Fourniture et mise en œuvre d'un Coffret borne de recharge Cr2 : de dimension H360xL360xP180 avec : châssis plein, 2 portes, poignée à clé - clé 455 | 6.1.4.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
11.10 | Fourniture et mise en œuvre d'un Coffret borne de recharge Cr3 : de dimension H200xL267xP112 équipé d'un rail DIN pour 12 modules de 18mm | 6.1.4.5 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0
12 | Fournitures diverses pour coffrets
12.1 | Fourniture et mise en œuvre d'une Presse étoupe IP 68 M16 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0
12.2 | Fourniture et mise en œuvre d'une Presse étoupe IP68 M20 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.3 | Fourniture et mise en œuvre d'une Presse étoupe IP68 M25 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
12.4 | Fourniture et mise en œuvre d'une Presse étoupe IP68 M32 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.5 | Fourniture et mise en œuvre d'une Presse étoupe IP68 M40 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
12.6 | Fourniture et mise en œuvre d'une Presse étoupe IP68 M50 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
12.7 | Fourniture et mise en œuvre d'une Presse étoupe IP68 M63 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
12.8 | Fourniture et mise en œuvre d'une Plaque passe-câbles IP55 pour coffret L1200xP300 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.9 | Fourniture et mise en œuvre d'une Plaque passe-câbles IP55 pour coffret L1000xP300 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.10 | Fourniture et mise en œuvre d'une Plaque passe-câbles IP55 pour coffret L800xP300 | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.11 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 1,5mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0
12.12 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 2,5mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
12.13 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 4mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
12.14 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 6mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
12.15 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 10mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
12.16 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 16mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
12.17 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 25mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
12.18 | Fourniture et mise en œuvre d'une Filerie interne 35mm² | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
12.19 | Fourniture et mise en œuvre d'une Réglette de mise à la terre | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
12.20 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur modulaire monobloc bipolaire 16A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.21 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur modulaire monobloc bipolaire 32A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.22 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur modulaire monobloc bipolaire 63A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.23 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire 16A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.24 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire 32A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.25 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire 63A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.26 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur de rangé 4P Multiclip 63A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
12.27 | Fourniture et mise en œuvre d'un Répartiteur de rangé 4P Multiclip 80A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
12.28 | Fourniture et mise en œuvre d'un Voyant Led (présence tension) | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
12.29 | Fourniture et mise en œuvre d'un Jeu de barre 250A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
12.30 | Fourniture et mise en œuvre d'un Jeu de barre 400A | 6.1.3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
12.31 | Fourniture et mise en œuvre d'un Support pour disjoncteur boitier moulé 100A | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.32 | Fourniture et mise en œuvre d'un Support pour disjoncteur boitier moulé 160A | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
12.33 | Fourniture et mise en œuvre d'un Support pour disjoncteur boitier moulé 250A | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
12.34 | Fourniture et mise en œuvre d'un Support pour disjoncteur boitier moulé 400A | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.35 | Fourniture et mise en œuvre d'une Goulotte de câblage 80*25 | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
12.36 | Fourniture et mise en œuvre d'une Goulotte de câblage 80*40 | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
12.37 | Fourniture et mise en œuvre d'une Goulotte de câblage 80*60 | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0
12.38 | Fourniture et mise en œuvre d'une Goulotte de câblage 80*100 | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
12.39 | Fourniture et mise en œuvre d'un Rail symétrique | 6.1.3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
12.40 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 1.5 à 6mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
12.41 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 10mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.42 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 16mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.43 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 25mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
12.44 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 35mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
12.45 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 50mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
12.46 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 70mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
12.47 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 95mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.48 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 120mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
12.49 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc de jonction 150mm² | 6.1.3 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Arrêt d'urgence
13.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge à clef | 6.1.7 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
13.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Pied / support pour boitier d'arrêt d'urgence (type pendart galvanisé spitté posé au sol) | 6.1.7 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
14 | Parafoudres
14.1 | Fourniture et mise en œuvre de Parafoudres type 1 pour réseau TN-S (Iimp≥12,5kA, Up≤2kV) équipé de son déconnecteur | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
14.2 | Fourniture et mise en œuvre de Parafoudre pour liaison RJ45 | 6.1.5 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
15 | Mesure et comptage sur les alimentations électriques
15.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Compteur d'énergie de type DIRIS A20 ou équivalent en face avant + certificat d’étalonnage | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Module de communication Modbus/RTU (RS‑485) pour le compteur d'énergie | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un 3 TC mesure 50A/5A | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
15.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un 3 TC mesure 100A/5A | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
15.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un 3 TC mesure 150A/5A | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15.6 | Fourniture et mise en œuvre d'un 3 TC mesure 200A/5A | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15.7 | Fourniture et mise en œuvre d'un 3 TC mesure 250A/5A | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un 3 TC mesure 300A/5A | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15.9 | Fourniture et mise en œuvre d'une Boite d'essai de tension "BEU" en face avant de TGBT ou sur plastron de coffret, de type ESSAILEC ou équivalent | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.10 | Fourniture et mise en œuvre d'une Boite d'essai d'intensité "BEI" en face avant de TGBT ou sur plastron de coffret, de type ESSAILEC ou équivalent | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.11 | Fourniture et mise en œuvre d'un Relais de tension « RPT » (type SYRELEC ou équivalent) ressortant sur bornes une info de défaut au-delà d’une plage de bon fonctionnement réglable à partir de 2 potentiomètres fixant un seuil haut et un seuil bas | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.12 | Fourniture et mise en œuvre d'un Module d'affichage / mesure / télécommande ULP (type FDM121 ou équivalent) + connecteur de couplage (interface de communication ULP) | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un Module d'interface modbus SL pour disjoncteur boitier moulé | 6.1.1.4 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.14 | Fourniture et mise en œuvre d'un Disjoncteur 2P 4A équipé d'un contact inverseur SDE reporté sur bornes | 6.1.1.4 6.1.1.5 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
15.15 | Fourniture et mise en œuvre d'un CPI communiquant en Modbus/RTU (RS485) | 6.1.1.5 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | Surveillance
16.1 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison multi brins type U1000R2V ou équivalent entre TGBT et API SAG du poste pour le transit de 3 infos TOR associées au départ vers l'API | 6.1.1.6 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
16.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Fourniture et mise à niveau du câblage des 3 Infos TOR sur l'API SAG | 6.1.1.6 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
16.3 | Mise à jour du programme API SAG (TSX Premium) | 6.1.1.6 | ens |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
16.4 | Mise à jour du programme API SAG (Modicon M580) | 6.1.1.6 | ens |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
16.5 | Mise à jour de l'analyse fonctionnelle de l'API SAG | 6.1.1.6 | ens |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
16.6 | Mise à jour de l'application GTC SAG Panorama E² version 7.00. | 6.1.1.6 | ens |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
16.7 | Fourniture et mise en œuvre d'une Liaison RS485 blindée type 4x0.93 | 6.1.1.6 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
17 | Automatisme et gestion
17.1 | Fourniture et mise en œuvre d'une Alimentation stabilisée à découpage 230V/24V – 120W | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.2 | Fourniture et mise en œuvre d'une Alimentation stabilisée à découpage 230V/24V – 240W | 6.1.3.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
17.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Switch Ethernet manageable type Hirschmann BRS-20 ou équivalent avec 8 ports RJ45 1000 Base Tx | 6.1.3.6 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Switch Ethernet manageable type Hirschmann BRS-30 ou équivalent avec 8 ports RJ45 1000 Base Tx et 4 ports SFP 1000 Base x | 6.1.3.6 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
17.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Automate de gestion des bornes de recharges | 6.1.3.4 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
17.6 | Fourniture et mise en œuvre d'un Modem 4G et antenne | 6.1.3.5 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
17.7 | Configuration des systèmes de gestion embarquée (configuration et paramétrage des bornes) | 7 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
17.8 | Fourniture et mise en œuvre de carte SIM 4G Multi-opérateur | 7.3.2 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
18 | Câble de commande, réseau
18.1 | Fourniture et pose d'un câble Ethernet blindé (RJ45 SFTP) catégorie 6A | 6.1.5 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0
18.2 | Fourniture et raccordement d'une tête de câble Ethernet blindée (module RJ45) catégorie 6A | 6.1.5 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0
19 | Perçage et trémie
19.1 | Perçage d'une cloison e < 10 cm et d < 10 cm | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.2 | Perçage d'une cloison e < 10 cm et 10 cm < d < 20 cm | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.3 | Perçage d'un mur e < 25 cm et d < 10 cm | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.4 | Perçage d'un mur e < 25 cm et 10 cm < d < 20 cm | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.5 | Ouverture et fermeture d'une trémie existante non coupe-feu | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.6 | Ouverture et fermeture d'une trémie existante coupe-feu | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.7 | Création d'une trémie (carottage diamètre 100mm) et rebouchage avec produit coupe-feu) | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | Fournitures diverses
20.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 25A - 30mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 25A - 30mA - Type A-SI | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.3 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 40A - 30mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.4 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 63A - 30mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.6 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 63A - 30mA - Type A-SI | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.7 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 25A - 300mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.8 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 40A - 300mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.9 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 2P - 63A - 300mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.10 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P - 25A - 30mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.11 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P - 25A - 30mA - Type A-SI | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.12 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P - 40A - 30mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.13 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P - 40A - 30mA - Type A-SI | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.14 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P - 63A - 30mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.15 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P - 63A - 30mA - Type A-SI | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.16 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P 25A 300mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.17 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P 40A 300mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.18 | Fourniture et mise en œuvre d'un Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire - 4P - 63A - 300mA - Type AC | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.19 | Fourniture et mise en œuvre d'un VigiPacT NSX bloc Vigi 4 P seuil 1.03 à 30 A 200/400VCA à installer sur NSX160 existant | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.20 | Fourniture et mise en œuvre d'un VigiPacT NSX bloc Vigi 4 P seuil 1.03 à 30 A 200/400VCA à installer sur NSX250 existant | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.21 | Fourniture et mise en œuvre d'un VigiPacT NSX bloc Vigi 4 P seuil 1.03 à 30 A 200/400VCA à installer sur NSX630 existant | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.22 | Fourniture et mise en œuvre d'un VigiPacT NSX bloc Vigi 3 P seuil 1.03 à 30 A 200/400VCA à installer sur NSX160 existant | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.23 | Fourniture et mise en œuvre d'un VigiPacT NSX bloc Vigi 3 P seuil 1.03 à 30 A 200/400VCA à installer sur NSX250 existant | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.24 | Fourniture et mise en œuvre d'un VigiPacT NSX bloc Vigi 3 P seuil 1.03 à 30 A 200/400VCA à installer sur NSX630 existant | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.25 | Fourniture et mise en œuvre d'une Gaine TPC diamètre 40 | 3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
20.26 | Fourniture et mise en œuvre d'une Gaine TPC diamètre 60 | 3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
20.27 | Fourniture et mise en œuvre d'une Gaine TPC diamètre 90 | 3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
20.28 | Fourniture et mise en œuvre d'une Gaine TPC diamètre 110 | 3 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
20.29 | Fourniture et mise en œuvre de Parafoudres type 1+2 pour réseau TN-S (Iimp≥12,5kA, Up≤2kV, In≥20kA) équipé de son déconnecteur | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.30 | Fourniture et mise en œuvre de Parafoudres 2 pour réseau TN-S (Up≤2kV, In≥20kA) équipé de son déconnecteur | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.31 | Fourniture et mise en œuvre de Parafoudres type 1+2 pour réseau TN-S (Iimp≥12,5kA, Up≤1,5kV, In≥20kA) équipé de son déconnecteur | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.32 | Fourniture et mise en œuvre de Parafoudres 2 pour réseau TN-S (Up≤1,5kV, In≥20kA) équipé de son déconnecteur | 3 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | Gestion de chantier
21.1 | Gestion d'une demande de consignation | 5.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
21.2 | Gestion d'un protocole de déchargement | 5.2 | Unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
22 | Sous-section 4
22.1 | Travaux en sous-section 4 pour la fixation d'un chemin de câbles | 6.1.1.8 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
22.2 | Travaux en sous-section 4 pour l'ouverture d'une trémie | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.3 | Gestion des gravats | 6.1.1.8 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | Essais
23.1 | Essais de phase 0 pour un ensemble de bornes (coffret et bornes de recharge) | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
23.2 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 2 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
23.3 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 4 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
23.4 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 6 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
23.5 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 8 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
23.6 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 10 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.7 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 12 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
23.8 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 14 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.9 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 16 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.10 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 18 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.11 | Essais de phase 1 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 20 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.12 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 2 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
23.13 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 4 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
23.14 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 6 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
23.15 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 8 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
23.16 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 10 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.17 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 12 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
23.18 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 14 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.19 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 16 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.20 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 18 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.21 | Essais de phase 2 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 20 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.22 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 2 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
23.23 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 4 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
23.24 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 6 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
23.25 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 8 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
23.26 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 10 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.27 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 12 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
23.28 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 14 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.29 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 16 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.30 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 18 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.31 | Essais de phase 3 pour une installation IRVE comprenant jusqu'à 20 bornes de recharge | 6.5.1 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | Mise en service et contrôle réglementaire
24.1 | Mise en service électrique | 6.5.2 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
24.2 | Mise en service logiciel | 6.5.3 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
24.3 | Contrôle règlementaire par un organisme agréé en demi-vacation | 6.5.4 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.4 | Contrôle règlementaire par un organisme agréé en vacation complète | 6.5.4 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
25 | Réception des travaux et remise du DOE
25.1 | Réception des travaux | 6.6 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
25.2 | Réalisation et fourniture du DOE | 6.7 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
26 | Gestion de la supervision
26.1 | Etudes et préparation du pilotage | 7 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
26.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un Kit installation supervision | 7 | pdc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
26.3 | Fourniture et mise en œuvre de Token RFID (badge au format jeton porte-clé), Mifare DesFire pour véhicules de service | 7 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0
26.4 | Abonnement annuel auprès du gestionnaire | 7 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
26.5 | Prise en compte de la supervision d'une borne SERMES | 7.3.11 | unité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
27 | Maintenance
27.1 | La maintenance préventive d’un point de charge (pour une année selon plan de maintenance) | 7.4 | pdc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
27.2 | La maintenance corrective d’un point de charge (main d’œuvre uniquement - pièces sur devis) pour une durée unitaire d'un an | 7.4 | pdc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
27.3 | La maintenance corrective d’un point de charge (main d’œuvre uniquement - pièces sur devis) pour une durée unitaire d'un mois | 7.4 | pdc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
28 | Travaux supplémentaires
28.1 | Dépose d'une borne de recharge existante | 6.1.11 | ens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28.2 | Dépose d'un câble d'alimentation (alim borne) | 6.1.11 | ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
(*) Pour les montants indiqués dans la colonne FOURNITURES, le soumissionnaire devra fournir la liste détaillée et chiffrée des éléments les composant.
(**) SOUS-TRAITANCE : les prestations sous-traitées doivent être clairement identifiées (nom du sous-traitant, montant, nature, etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire devra fournir le détail des montants de la colonne "achats", ainsi que les demandes d'acceptation correspondantes
(***) Coefficient de Peines & Soins pour la sous-traitance.
Fourniture et mise en œuvre : « La mise en œuvre correspond à : la livraison, la pose, le raccordement, la configuration et le test permettant le meilleur rendement possible pour obtenir un fonctionnement normal du matériel commandé ou la réalisation du service demandé. »
Qualifications des intervenants
1
2
3
4
5

## Taux de Commission
Case de couleur à remplir par le soumissionnaire
Taux de commission | 0%

## Prestations sur devis
Qualifications des intervenants |  | Taux horaires en € HT | Taux journaliers en € HT | Case de couleur à remplir par le soumissionnaire
1 | XXXX | 0 | 0
2 | XXXX | 0 | 0
3 | XXXX | 0 | 0
4 | XXXX | 0 | 0
5 | XXXX | 0 | 0
| Pourcentage de peines et soins | 0%

## Arrêt chantier
| MONTANT FORFAITAIRE JOURNALIER EN € HT | Justification (nombre d'intervenants par qualification * taux journaliers correspondant) | Quantité estimée par le CEA | Total estimatif
Arrêt de chantier |  |  | 4 | 0
Total | 0 |  | 4 | 0
Case de couleur à remplir par le soumissionnaire