Travaux de rénovation du SSI du CRNA/E

DPGF

MPA 25-21129

| Projet / Opération : | Travaux de rénovation du SSI du CRNA/E |
| --- | --- |
| Version : | V0R2 du 27/11/2025 |

DIFFUSION INITIALE

| DESTINATAIRE(S) |  | COPIE(S) POUR INFORMATION | Toute reproduction ou communication de ce document, de son contenu ou de sa nature, même partielle, exceptés les usages internes des Services de la Direction Générale de l’Aviation Civile, est strictement interdite sans le consentement écrit de la Direction de la Technique et de l’Innovation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objet de la diffusion (facultatif) : |  |  |  |  |

VERIFICATION (V) / APPROBATION (A)

| Nom | Fonction / Entité | V / A | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Marc DEGINTHER | Adjoint-chef de pôle | V |  |
| Éric OUANES | Chef de pôle | A |  |

MAITRISE DOCUMENTAIRE

| Référence : MPA25-21129 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gestionnaire du document : DSNA/DTI |  |  |
| Affaire / Projet / Opération : Travaux de rénovation du SSI du CRNA/E |  | Contenu personnalisable |
| Classement et archivage du document Stockage : Fichier : MPA25-21129 DPGF V0R2.docx |  |  |
| Support / Format : |  |  |

Historique du document

| Version du document | Date de rédaction | Raison de l’évolution | Rédacteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V0R1 | 30/10/2025 | Version initiale | PE |
| V0R2 | 27/11/2025 | Intégration délai | PE |

Sommaire

1	Décomposition du prix global et forfaitaire	5

# Décomposition du prix global et forfaitaire

| Désignation des Travaux | U | Q | Prix unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etudes, plans & essais | Ens | 1 |  |  |
| Installation de chantier | U | 1 |  |  |
| Fourniture, installation et mise en service du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI). | Ens | 1 |  |  |
| Fourniture, installation et mise en service de l’Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS). | Ens | 1 |  |  |
| Fourniture et pose du disjoncteur et branchement de l’alimentation des matériels centraux du SSI en sortie amont du TGBT et la mise en œuvre du câble CR1 jusqu’au TGBT. Protection des matériels centraux du SSI contre la foudre. Adjonction de protection en armoire pour centrale et AES. | Ens | 1 |  |  |
| Programmation, mise en service et essais | Ens | 1 |  |  |
| Mise à la terre et protection foudre. | Ens | 1 |  |  |
| Instruction d’utilisation du système | Ens | 1 |  |  |
| Réalisation des DOE et du dossier d’identité SSI | Ens | 1 |  |  |
| Transport | Ens | 1 |  |  |
| Dépose et évacuation ancien équipement | Ens | 1 |  |  |
| Bus et liaisons en câbles normalisé de détection | Ens | 1 |  |  |
| Fourniture et pose des déclencheurs manuels y compris accessoires de fixation et clés de test | U | 1 |  |  |
| Fourniture et pose des détecteurs optiques de fumée y compris socles, platines et tous les accessoires de fixation | Ens | 1 |  |  |
| Bus et liaisons en câbles normalisés d’asservissement + accessoires | Ens | 1 |  |  |
| Fourniture et pose des diffuseurs sonores | Ens | 1 |  |  |
| Fourniture et pose des flash lumineux | Ens | 1 |  |  |
| Fourniture et pose des diffuseurs de messages préenregistré d’évacuation et arrêt technique associé | Ens | 1 |  |  |
| Chemin de câbles des équipements du SSI (ECS et CMSI) + leurs identifications | Ens | 1 |  |  |
| Essai et réception | Ens | 1 |  |  |
| Prestations diverses suivant CCTP à préciser : - - - - - - - |  |  |  |  |
| Total H.T T.V.A 20% Total TTC |  |  |  |  |

| Délai global de l’opération | en semaines |
| --- | --- |
| - A compter de l’ordre de service lançant l’exécution des travaux : |  |